Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0611

от 05 июля 1997 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 января 2012 года

лаборатории по контролю металла и сварных соединений

### Общества с ограниченной ответственностью

### «ЕВРОТЕХПРОМ», Пуховичский район

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11) - 7) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.05-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) - 7) - течеискание (пузырьковый метод) *15) |  | СТБ ЕН 1289-2003 СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 табл. А2 С.3 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия*2 *11) - 7) |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ЕН 1290-2002 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения *11) - 7) |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 7) |  | МВИ.МН 4196-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11) - 7) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 12503-75 МВИ.МН 4080-2011 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *11) - 7) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия*2 *11) - 7) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод *11) - 7) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) - 7) |  | МВИ.МН 4196-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	 Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Технологическое оборудование;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, жидкого топлива и горячей воды;

- Емкости сжиженного углеводородного газа;

- Сетевые и технологические трубопроводы, трубопроводы питательной воды,

мазуто- и маслопроводы.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | ≥ 6 мм ≥ 200 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Диапазон толщины по стали Погрешность Диапазон толщины по стали (Т) Погрешность | 0,6 ÷ 300 мм ± 0,1 мм 1,0 ÷ 10 мм ± (0,05+0,01Т) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность в диапазоне - от 95 до 150 HB - от 150 до 300 HB от 300 до 450 HB | - 95 ÷ 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия дефекта | «Б» ≥ 10 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации 	 Т.А.Николаева