|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2838 от «06» августа 2004 года на бланке ___________ на 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» января 2022 года

лаборатории промсанитарии открытого акционерного общества

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Бахарова, 225, 213805, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,5-5 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли растительного происхождения (древесная), силикатсодержащей пыли, кремний карбид, углерода пыли, чугун в смеси с электрокорундом до 30% |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации ди железа триоксид ДИ 1,5-15 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ 0,05-1,25мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром(VI) триоксид ДИ: от 0,002 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: от 0,05 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: от 0,16 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой ДИ: от 0,16 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (ксилол) ДИ: 20-2000 мг/м3 ДИ: 20-1500 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Метилбензол (толуол) ДИ: 25-2000 мг/м3 ДИ: 25-500 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Азота диоксид ДИ: 1-200 мг/м3 ДИ: 1-40 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Углерода оксид ДИ: 5-50 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Масла минеральные нефтяные ДИ 5-50 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ 0,2-2,0 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Температура воздуха, 0С | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-9, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация 12.01.2024 дата принятия решения 10.01.2025 дата принятия решения |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.2** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.3** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука и максимальный уровень звука непостоянного шума, дБА | ГН-11, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.4** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | ГН-15, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1*** | Сточная вода | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: 5,0-50 мг/дм³ ДИ: 50-5000 мг/дм³ ДИ: св.5000 мг/дм³ | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.3* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: 2-12 ед.рН |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.4* |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды ДИ: 10 и выше мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5* |  | 100.05/ 08.156 | Азот аммонийный ДИ: 0,1-10 мг/дм³ |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.7* |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.8* |  | 100.05/ 08.156 | Хром общий |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.9* |  | 100.05/ 08.156 | Сульфаты ДИ: 10-1000 мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.4*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.5*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: 0-1000ºС |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.6*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков ДИ: 4-60 м/с 29.04.2022 дата принятия решений 10.01.2025 дата принятия решения |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.7*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ: 0-200 кПа | ТНПА и другая документация |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных

29.04.2022

дата принятия решений