|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2387 от 28.02.2005 на бланке №________ на 17 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2024 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Пружанский молочный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Горина-Коляды, дом 26, 224145, г. Пружаны |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытаниям | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолепти- ческие показатели - цвет; - внешний вид и консистенция; - вкус и запах; | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |
| 1.3* |  | 01.41/08.037 01.41/08.030 01.41/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1 СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 32255-2013 |
| 1.4** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.5* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п. 3 |
| 1.6* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2.3 |
| 1.7* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.149 | Кислотность | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 3624-92 п. 3.3 |
| 1.8* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 32255-2013 |
|  |  | 01.41/08.074 |  |  |  |
| 1.9* |  | 01.41/08.052 01.41/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п. 3 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Определение Соды |  | ГОСТ 24065-80 п. 2.3 |
| 1.12* |  | 01.41/12.042 | Определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.13* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.2 |
| 1.16* |  | 01.41/08.043 01.41/13.115 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
| 1.17* |  | 01.41/01.086 | Определение ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |
| 1.18* |  | 01.41/03.071 01.41/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - пенициллины |  | ГОСТ 32254-2013 МВИ. МН 5336-2015 |
| 1.19* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 01.41/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - тетрациклиновая группа | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 32254-2013 МВИ. МН 3951-2015 |
| 1.20* |  | 01.41/03.071 01.41/03.152 | - хлорамфеникол |  | ГОСТ 32254-2013 МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.21* |  | 01.41/03.071 01.41/03.152 | - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 МВИ. МН 2642-2015 |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - β-лактамовые антибиотики; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.4.1 |
| 1.23* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) Д (1-5) мкг/кг - канамицин А Д (0,5-1) мкг/кг - неомицин В Д от 1000 мкг/кг - стрептомицин Д (50-100) мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.24* |  | 01.41/03.071 | Аминогликозиды: - апрамицин Д (30-50) мкг/кг - дигидростреп- томицин Д (50-100) мкг/кг - паромомицин Д (50-100) мкг/кг - сисомицин Д (2-5) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.25* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин Д от 3 мкг/кг - ампициллин Д от 4 мкг/кг - бензилпенициллин (пенициллин G) Д от 2 мкг/кг - диклоксациллин Д от 8 мкг/кг - клоксациллин Д от 12 мкг/кг - нафциллин Д от 350 мкг/кг - оксациллин Д от 16 мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксициллин Д (1-2) мкг/кг - пиперациллин Д (0,5-1) мкг/кг - сульбактам Д (100-1000) мкг/кг - тазобактам Д от 1000 мкг/кг - тикарциллин Д (10-15) мкг/кг - феноксиметилпенициллин (пенициллин V) Д от 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.26* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-цефалоспорины: - цефалексин Д от 4 мкг/кг - цефалониум (цефалоний) Д от 3 мкг/кг - цефапирин Д от 4 мкг/кг - цефацетрил Д от 9 мкг/кг - цефоперазон Д от 3 мкг/кг - цефкином Д от 14 мкг/кг - цефтиофур Д от 8 мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.27* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-цефалоспорины: - дезацетилцефапирин Д от 16 мкг/кг - десфуроилцефтиофур Д от 60 мкг/кг - цефадроксил Д от 4 мкг/кг - цефазолин Д от 9 мкг/кг - цефтизоксим Д от 200 мкг/кг - цефтриаксон Д от 6 мкг/кг - цефуроксим Д от 90 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.28* |  | 01.41/03.071 | Линкозамиды: - клиндамицин Д (1-3) мкг/кг - линкомицин Д (2-5) мкг/кг - пирлимицин Д (15-50) мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Рес-публики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Макролиды: - десмикозин (тилозин В) Д (1-4) мкг/кг -неоспирамицин Д (1-4) мкг/кг - рокситромицин Д от 700 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.29* |  | 01.41/03.071 | Полимиксины: - колистин Д от 30 мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Рес- публики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.30* |  | 01.41/03.071 | Производные пиримидина: - баквилоприм Д (25-60) мкг/кг - триметоприм Д (1-2) мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.31* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Макролиды: - спирамицин Д (80-150) мкг/кг - тилмикозин Д (1-4) мкг/кг - тилозин А Д (1-4) мкг/кг - эритромицин Д от 30 мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.32* |  | 01.41/03.071 | Сульфаниламиды: - сульфагуанидин Д от 7 мкг/кг - сульфадиазин Д от 3 мкг/кг - сульфадиметоксин Д от 5 мкг/кг - сульфазалазин Д от 115 мкг/кг - сульфамеразин Д от 1 мкг/кг - сульфаметазин Д от 1 мкг/кг - сульфаметер Д от 2 мкг/кг - сульфаметизол Д от 150 мкг/кг - сульфаметоксазол Д от 100 мкг/кг - сульфаметоксипиридазин Д от 1 мкг/кг - сульфамоксол Д от 1 мкг/кг - сульфамонометоксин Д от 2 мкг/кг - сульфапиридин Д от 1 мкг/кг - сульфатиазол Д от 3 мкг/кг - сульфахиноксалин Д от 4 мкг/кг - сульфахлоропиридазин Д от 8 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.33* |  | 01.41/03.071 | Тетрациклины: - окситетрациклин (ОТС) Д (5-8) мкг/кг - тетрациклин (ТС) Д (7-10) мкг/кг - хлортетрациклин (СТС) Д (2-5) мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.33* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Тетрациклины: - доксициклин Д (1-4) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.34* |  | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетин Д (0,15-0,25) мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетина сукцинат Д (0,15-0,25) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.35* |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - данофлоксацин Д от 14 мкг/кг - марбофлоксацин Д от 14 мкг/кг - норфлоксацин Д от 20 мкг/кг - офлоксацин Д (10-15) мкг/кг - пефлоксацин Д (10-15) мкг/кг - флумеквин Д от 25 мкг/кг - ципрофлокса- цин Д от 16 мкг/кг - энрофлоксацин Д от 14 мкг/кг | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Бела-русь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.36* |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - дифлоксацин Д от 16 мкг/кг - налидиксовая кислота Д от 150 мкг/кг - оксолоновая кислота Д от 125 мкг/кг - сарафлоксацин Д от 16 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
| 1.37* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - бета-лактамы (пенициллины, цефалоспорины) - тетрациклины - хлорамфеникол - стрептомицин - цефалексин | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвер жденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | МИ 5-1-2020-ПП Методика обнаружения остаточных количеств бета-лакта- мов, тетрациклинов, хлорамфеникола, стрептомицинов, цефалексина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест- наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 в 1) JC0586», утв. Директором ООО «ПионерПродукт» 03.08.2020 |
| 1.38* |  | 01.41/03.071 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - неомицин/ паромомицин - канамицин - гентамицин - спектиномицин | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвер жденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Со вета Министров Рес публики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устнав ливающая технические требования к объекту | МИ 4-1-2018-ПП -А Методика обнаружения остаточного количества неомицина, канамицина, гентамицина, спектиномицина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест- наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH ( 4 в 1) JC 0313», утв. Директором ООО «ПионерПродукт» 03.012.2018 |
| 1.39* |  | 01.41/03.071 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - фторхинолоны - эритромицин - линкомицин - тилозин/тилми козин | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвер жденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Со вета Министров Рес публики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устнав ливающая технические требования к объекту | МИ 4-1-2018-ПП-М Методика обнаружения остаточного количества фторхинолонов, эритромицина, линкомицина, тилозина и тилмикозина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест- наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 в 1) JC0311», утв. Директором ООО «ПионерПродукт» 03.12.2018 |
| 1.40* | Молоко коровье сырое | 01.41/03.071 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - бацитрацин - ансамицины - клиндамицин - спирамицин - флорфеникол | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Со вета Министров Рес публики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | МИ 5-1-2021-ПП-Б Методика обнаружения остаточного количества бацирацина, ансамицинов, клиндамицина, спи рамицина, флорфеникола в молоке, молочной сыворотке с использованием тест- наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 в 1) JC0726», утв. Директором ООО «ПионерПродукт» 01.04.2021 |
| 1.41* |  | 01.41/03.071 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - тиамфеникол - мелоксикам - колистин - триметоприм - сульфаниламиды | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Со вета Министров Рес публики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | МИ 5-1-2019-ПП Методика обнаружения остаточного количества тиамфеникола, мелоксикама, колистина, триметоприма, суль фаниламидов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест- набо- ров «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 в 1) JC0312», утв. Директором ООО «ПионерПродукт» 01.08.2019 |
| 1.43* |  | 01.41/03.071 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - галофугинон - флавомицин - новобицин - флунексин - дексаметазон/преднизолон | СТБ 1598-2006 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | МИ 5-1-2022-ПП-Н Методика обнаружения остаточного количества галофугинона, флавомицина, новобиоцина, флунексина, дексаметазона/преднизо лона в молоке, молочной сыворотке с использованием тест- наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 в 1) JC0312», утв. Директором ООО «ПионерПродукт» 14.11.2022 |
| 2.1** | Творог | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытаниям | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид и консистенция; - вкус и запах; - цвет | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 СТБ 315-2017 ТУ ВY 200027027.018-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | СТБ 315-2017 п. 7.2 ТУ BY 200027027.018-2014 п. 4.3 |
| 2.3** |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 2.4** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.22 |
| 2.5* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.2 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.3 |
| 2.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5.1 |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33924-2016 п. 8.2 |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.13* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 2.14* |  | 10.51/29.040 | Действительная масса, среднее содержимое партии фасованных товаров | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 МВИ. БР 135-2010 |
| 3.1** | Сыры в ассортименте | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 3.2*** | Сыры в ассортименте | 10.51/29.040 | Масса продукта | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.3 |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 5.1 |
| 3.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п. 6.11 |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |
| 3.7* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 3.8** |  | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, вид на разрезе, цвет), форма и размеры |  | СТБ 1373-2016 п. п. 6.2 - 6.4 СТБ 736-2017 п. п. 7.2, 7.3, 7.11 ТУ BY 101497290.006- 2005 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 101497290.007-2005 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 101497290.009- 2005 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 101497290.015-2006 п. п. 4.3, 4.4 ТУ РБ 200027027.001-2004 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.004- 2012 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ РБ 200027440.001-2004 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.005- 2013 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.006- 2013 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.007-2013 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.008-2013 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.010- 2013 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 691312046.013-2011 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 691312046.032-2013 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.013-2013 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.015-2013 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 |
| 3.8** | Сыры в ассортименте | 10.51/11.116 10.51/29.061 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, вид на разрезе, цвет), форма и размеры | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ТУ BY 200027027.016- 2014 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.019-2014 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200093343.050-2015 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.020-2017 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.021-2017 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.022-2017 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.023-2017 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.024- 2017 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.027- 2017 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.029- 2017 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.030- 2018 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУBY200027027.031- 2019 п. п. 4.3, 4.4 ТУBY 200027027.032-2019 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУBY200027027.033- 2019 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.034-2019 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.035-2019 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУBY200027027.036-2019 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.037-2019 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.039-2020 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.040-2020 п. п. 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.041-2021 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.043-2022 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.044-2022 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУ BY 200027027.045-2023 п. п. 4.2, 4.3, 4.4 ТУBY192762412.044- 2019 п. 3.6 |
| 3.9* | Сыры в ассортименте | 10.51/29.040 | Действительная масса, среднее содержимое партии фасованных товаров | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 МВИ. БР 135-2010 |
| 3.10* | Сыры в ассортименте | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.12* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1** | Масло из коровьего молока | 10.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 4.2* |  | 10.41/11.116 | Органолепти-ческие показатели - вкус и запах; - консистенция и внешний вид; - цвет | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021, СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | СТБ 1890-2017 п. 7.2 |
| 4.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 6 |
| 4.4* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.4 |
| 4.5* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 4.6* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 4.7* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчи-вость |  | СТБ 1890-2017 п. 7.5 |
| 4.8*** |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 4.9* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.10* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 4.11* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.12* |  | 10.41/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.13* | Масло из коровьего молока | 10.41/29.040 | Действительная масса, среднее содержимое партии фасованных товаров | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 МВИ. БР 135-2010 |
| 5.1** | Продукты молочные сухие | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 СТБ 1858-2022 ТУBY 100098867.275-2011 ТУ BY 100098867.370-2015 ТУ BY 100377914.539-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 29245-91 п.3 ТУBY100098867.370-2015 п. 4.2 ТУBY100377914.539-2007 п. п. 4.2, 4.3 |
| 5.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 3.1 |
| 5.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 5.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |
| 5.7* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п. 7 |
| 5.8* |  | 10.51/08.037 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 5.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 5.11*** |  | 10.51/01.086 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п. 6.2 |
| 5.12* |  | 10.51/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: - пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 5.13* |  | 10.51/03.152 | - тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015 |
| 5.14* |  | 10.51/03.152 | - хлорамфеникол |  | МВИ. МН 2436-2015 |
| 5.15* |  | 10.51/03.152 | - стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 |
| 5.16*** |  | 10.51/29.040 | Действительная масса | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 МВИ. БР 135-2010 |
| 6.1** | Сыворотка молочная сухая | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид - консистенция - вкус и запах - цвет | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 СТБ 2219-2017 ТУ BY 100098867.518-2019 ТУ BY 200027027.026-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 29245-91 п. 3 ТУBY100098867.518-2019 п. 5.2 ТУBY200027027.026- 2017 п. п. 4.2, 4.3 |
| 6.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п. 3.1 |
| 6.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п. 4 |
| 6.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 5 |
| 6.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 6.7* |  | 10.51/08.037 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 6.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 6.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.11* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.12*** |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п. 6.2 |
| 6.13*** |  | 10.51/29.040 | Действительная масса | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 МВИ. БР 135-2010 |
| 7.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ 11-10-1-2002 п. 3.1 |
| 7.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СТБ 1188-99 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 7.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 7.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии 17.01.2025 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 7.5* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия - 137 | ГН 10-117-99 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 8.1*** | Молоко и молочная продукция Пищевые продукты | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2* |  | 01.41/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99 ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 9.1*** | Корма | 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 9.2* |  | 10.91/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия -137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 | МВИ. МН 1823-2007 |
| 10.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ. ГМ 1906-2020 |
| 11.1** | Масло сливочное с вкусовыми компонентами Масло сливочное с вкусовыми компонентами | 10.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 11.2* |  | 10.41/11.116 | Органолепти-ческие показатели - вкус и запах - консистенция и внешний вид - цвет | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 ГОСТ 32899-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 32899-2014 п. 7.4 |
| 11.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 7 |
| 11.4* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.4 |
| 11.5* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 11.6* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 11.7* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.8* |  | 10.41/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.9*** |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 11.10* |  | 10.41/29.040 | Действительная масса, среднее содержимое партии фасованных товаров | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 МВИ. БР 135-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
        ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
        *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						  Е.В. Бережных