Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2466

от 30.01.2004

на бланке № ____

на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 января 2025 года

|  | производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Революционная, 45, 210001, г. Витебск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Водки | 11.01/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5363-93 | ГОСТ 5363-93 р .3 |  |
| 1.2 * |  |  | 11.01/11.116 | Внешний вид | СТБ 978–2003 СТБ 8019–2002 ТНПА и другая документация | СТБ 978-2003 ГОСТ 5363-93 п.4.6.1 |  |
| 1.3 * |  |  | 11.01/11.116 | Цвет |  | СТБ 978-2003 ГОСТ 5363-93 п.4.6.1 |  |
| 1.4 * |  |  | 11.01/11.116 | Вкус и аромат |  | СТБ 978-2003 ГОСТ 5363-93 п.4.6.2 |  |
| 1.5 * |  |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 3639-79 р. 2 |  |
| 1.6 * |  |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8.1 |  |
| 1.7 * |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 1.8 * |  | Водки | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт | СТБ 978–2003 СТБ 8019–2002 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 1.9 * |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров - метилацетата и этилацетата в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 1.10 * |  |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 2.1 *** |  | Изделия ликеро- водочные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 2500–2017 ГОСТ 4828-83 | СТБ 2500–2017 ГОСТ 4828–83 р. 1 |  |
| 2.2 * |  |  | 11.01/11.116 | Внешний вид | СТБ 2500–2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2500–2017 п. 7.2 ГОСТ 4828–83 п.2.5 |  |
| 2.3 * |  |  | 11.01/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 4828–83 п. 2.6.1 |  |
| 2.4 * |  |  | 11.01/11.116 | Аромат и вкус |  | ГОСТ 4828–83 п. 2.8 |  |
| 2.5 * |  |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828–83 п.2.9.1 ГОСТ 3639–79 р.2 |  |
| 2.6 * |  |  | 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.2 |  |
| 2.7 * |  |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828–83 п.2.11.1 |  |
| 2.8 * |  |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |  |
| 3.1 *** |  | Коньяки Коньяки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1384–2010 | СТБ 1384-2010 п.5.1 (кроме п.5.1.4) п .5.3 |  |
| 3.2 * |  |  | 11.01/11.116 | Прозрачность | СТБ 1386–2013 ТНПА и другая документация СТБ 1386–2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1386-2013 п.7.7.2 |  |
| 3.3 * |  |  | 11.01/11.116 | Цвет |  | СТБ 1386-2013 п.7.7.2 |  |
| 3.4 * |  |  | 11.01/11.116 | Вкус и букет |  | СТБ 1386-2013 п.7.7.3 |  |
| 3.5 * |  |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 р.2 |  |
| 3.6 * |  |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 р.2 |  |
| 4.1 *** |  | Напитки безалкогольные газированные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 | ГОСТ 6687.0-86 р.2 |  |
| 4.2 * |  |  | 11.07/11.116 | Внешний вид | СТБ 1386–2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.5-86 р.2 |  |
| 4.3 * |  |  | 11.07/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 6687.5-86 р.2 |  |
| 4.4 * |  |  | 11.07/11.116 | Вкус и аромат |  | ГОСТ 6687.5-86 р.2 |  |
| 4.5 * |  |  | 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 р.2 |  |
| 4.6 * |  |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 5.1 *** |  | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1334–2003 | ГОСТ 5964-93 р.4 |  |
| 5.2 * |  |  | 11.01/11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 1334–2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |  |
| 5.3 * |  |  | 11.01/11.116 | Запах и вкус |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.2 |  |
| 5.4 * |  |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 р.2 |  |
| 5.5 * |  |  | 11.01/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |
| 5.6 * |  |  | 11.01/11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |  |
| 5.7 * |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 5.8 * |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый) в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |

| 5.9 * | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетата и этилацетата) в пересчете на безводный спирт | СТБ 1334-2003 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 * |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводны спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 6.1 *** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237–2014 | ГОСТ Р 56237–2014 ГОСТ 31861–2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 6.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351–74 р.2 |
| 6.3 * |  | 100.09/11.116 | Привкус (вкус) |  | ГОСТ 3351–74 р.3 |
| 6.4 * |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954–2012 р.4 (метод А) |
| 7.1 *** | Напитки безалкогольные газированные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904–2012 | ГОСТ 31904–2012 р. 5.2 |
| 7.2 * |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747–2012 (ISO 4831:2006, (ISO 4832:2006) ГОСТ 30712–2001 п. 6.3 |
| 8.1 *** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237–2014 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ Р 56237–2014 ГОСТ 31942-2012 |
| 8.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 8.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 8.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 9.1 *** | Пищевые продукты | 11.01/42.000 11.07/42.000 01.28/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.30/42.000 08.93/42.000 10.61/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053–2015 СТБ 1036-97 | СТБ 1053–2015 СТБ 1036-97 |

| 9.2 * | Пищевые продукты | 11.01/04.125 11.07/04.125 01.28/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.25/04.125 01.30/04.125 08.93/04.125 10.61/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ.МН 1823–2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Лекарственно- техническое сырье | 01.29/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 | ТКП 251–2010 |  |
| 10.2 * |  | 01.29/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в лекарственно-техническом сырье» (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823–2007 |  |
| 11.1 *** | Окружающая среда | 100.02/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 |  | МВИ.ГМ.1906–2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь — директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |