|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.5554 |  |
| от 31.01.2025 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от24 января 2025 года  испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «БЕЗУГАРА» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Чапаева, д. 82, ком. № 207, 222518, г. Борисов** | | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018  НПА, ТНПА,  проектная и эксплуатационная документация  ТКП 629-2018  НПА, ТНПА,  проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024,  приложение Н  АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) | СП 4.02.07-2024,  приложение Н  АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3 \*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4 \*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | СП 4.02.07-2024,  приложение Н  АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 \*\*\* | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 \*\*\* | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева