Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0329

от 30 марта 1998 года

на бланке №

на 2 листах

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 24 января 2025 года
 к редакции 04 области аккредитации от 06 ноября 2024 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения "Новогрудский зональный центр

гигиены и эпидемиологии"

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лабораторный отдел, ул.Советская, 71, 231400, г.Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 23.6*** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 24.5*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева