|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0024 от 14.09.1994 на бланке №_________ на 98 листах редакция 08 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025

научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»

| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ф. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ТР 2009/013/BY СТБ 1311-2002 ГОСТ 5578-2019 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 32021-2012 ГОСТ 7392-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 7392-2014, п.7.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1, 4.5.3 |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 ГОСТ 7392-2014, п.7.3 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 ГОСТ 7392-2014, п.7.6 |
| 1.5* |  | 08.12/29.121 | Марка по дробимости |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
| 1.6* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.12 ГОСТ 7392-2014, п.7.11 |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Минерало-петраграфический состав |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.13 |
| 1.8* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей в гравии (щебне из гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.14 ГОСТ 7392-2014, п.7.7 |
| 1.9* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.15.1 |
| 1.10* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Средняя плотность (пористость) зерен щебня (гравия) | ТР 2009/013/BY СТБ 1311-2002 ГОСТ 5578-2019 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 32021-2012 ГОСТ 7392-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97, п.4.16.1, 4.16.2 ГОСТ 7392-2014, п.7.10 |
| 1.11* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 |
| 1.12* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.3 |
| 1.13* |  | 08.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |
| 1.14* |  | 08.12/26.080 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.18 |
| 1.15* |  | 08.12/29.121 | Предел прочности при сжатии горной породы. |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.20 |
| 1.16* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002, п.7.5 |
| 1.17* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 ГОСТ 7392-2014, п.7.12 |
| 2.1* | Песок для производства силикатных изделий Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ТР 2009/013/BY СТБ 1727-2007 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 32021-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88, п.5.1, 5.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1, 4.5.3 |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88, п.6 |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 | Минерало-петраграфический состав |  | ГОСТ 8735-88, п.7 |
| 2.6* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.8.1 |
| 2.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9.1 |
| 2.8* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 2.9* |  | 08.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 ГОСТ 16557-2005 |
| 2.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость (для песка из отсевов дробления) |  | ГОСТ 8735-88, п.13 |
| 2.11* |  | 08.12/29.121 | Марка по дробимости |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 ГОСТ 32021-2012, п 6.1 |
| 2.12* |  | 08.12/11.116 | Форма зерен дробленого песка и песка из отсевов дробления |  | ГОСТ 32021-2012, п. 6.1 |
| 2.13* |  | 08.12/29.040 | Наличие засоряющих примесей |  | ГОСТ 8736-2014, п.6.6 |
| 3.1* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов Крошка теплоизоляционная из пеностекла Заполнители пористые для легких бетонов Заполнители пористые тепло-изоляционные Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ТР 2009/013/BY СТБ 1217-2000 СТБ 1718-2007 СТБ 1724-2007 ГОСТ 32496-2013 ГОСТ 26644-85 ГОСТ 32497-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9758-2012, п.17, 18 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012, п.6 ГОСТ 32497-2013, п.7.2 |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание расколотых зерен в гравии |  | ГОСТ 9758-2012, п.20 |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание невспученных зерен в пористом песке |  | ГОСТ 9758-2012, п.21 |
| 3.5* |  | 08.12/29.121 | Прочность при сдавливании в цилиндре |  | ГОСТ 9758-2012, п.25 ГОСТ 32497-2013, п.7.2 |
| 3.6* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 9758-2012, п.8 |
| 3.7* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность зерен |  | ГОСТ 9758-2012, п.7 |
| 3.8* |  | 08.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 9758-2012, п.15 |
| 3.9* |  | 08.12/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 9758-2012, п.16 |
| 3.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 9758-2012, п.29, 30 |
| 3.11* |  | 08.12/29.040 | Потеря массы при кипячении |  | ГОСТ 9758-2012, п.33 |
| 3.12* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен инородных пород |  | ГОСТ 9758-2012, п.22 |
| 3.13* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент формы зерен |  | ГОСТ 9758-2012, п.19 |
| 3.14* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент размягчения |  | ГОСТ 9758-2012, п.37 |
| 3.15* |  | 08.12/29.040 | Размер зерен пористых теплоизоляционных заполнителей |  | ГОСТ 32497-2013, п.7.1 |
| 3.16* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 9758-2012, п.23.1 |
| 3.17* |  | 08.12/29.040 | Стойкость крупного заполнителя против железистого распада |  | ГОСТ 9758-2012, п.32 |
| 4.1* | Смеси щебеночно-песчано-гравийные Смеси для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов Смеси щебеночно-песчано-гравийные, обработанные неорганическими вяжущими материалами, применяемые для устройства оснований дополнительных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.121 | Прочность на сжатие и на растяжение при изгибе | ТР 2009/013/BY СТБ 1521-2013 СТБ 2318-2013 ГОСТ 23558-94 ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1521-2013, п.7.1-7.13 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 4.2* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1521-2013, п.7.25, 7.26 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 4.3* |  | 08.12/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 1521-2013, п.7.27 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.1, 6.5, 6.7, 6.8 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 ГОСТ 8735-88, п.3 СТБ 2318-2013, п.6.2 |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88, п.5 СТБ 2318-2013, п.6.7 ГОСТ 23735-2014, п.6.2, 6.6, 6.8 |
| 4.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 СТБ 2318-2013, п.6.8 ГОСТ 23735-2014, п.6.2, 6.6, 6.8 ГОСТ 8735-88, п.4 |
| 4.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 |
| 4.8* |  | 08.12/26.080 | Водостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.21 СТБ 2318-2013, п.6.10 |
| 4.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.6 ГОСТ 8269.0-97, п.4.9 |
| 4.10* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен лещадной игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
| 4.11* |  | 08.12/29.121 | Прочность щебня и гравия |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.6 ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
| 4.12* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 |
| 4.13* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость щебня и гравия |  | ГОСТ 23735-2014, п.6.6 ГОСТ 8269.0-97, п.4.12 |
| 4.14* |  | 08.12/08.153 | Коэффициент фильтрации смеси |  | СТБ 2318-2013, п.6.11 ГОСТ 25584-2016, п.4.3, 4.5 ГОСТ 25584-2023, п. 6, 8 ГОСТ 22733-2016 |
| 5.1* | Грунты Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/35.060 | Влажность | ТР 2009/013/BY СТБ 943-2007 ГОСТ30416-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-2015, разд.5 |
| 5.2** |  | 08.12/29.040 | Плотность (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015, разд.9 |
| 5.3* |  | 08.12/08.153 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015, разд.12 |
| 5.4* |  | 08.12/29.119 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 25584-2023, п.6, 8 |
| 5.5** |  | 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 2176-2011, п.6.1, 6.3 СТБ 1377-2003 ТКП 45-3.02-7-2005 п.7.3.7 СП 1.03.14-2024, п. 5.6, 6.1.5, 7.5 |
| 5.6* |  | 08.12/35.060 | Зерновой состав |  | СТБ 1698-2009, п.8 |
| 5.7* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | СТБ 1698-2009, п.6, 7 ГОСТ 22733-2016 |
| 6.1* | Цементы | 23.51/29.040 | Тонкость помола | ТР 2009/013/BY СТБ 942-93 СТБ 968-94 СТБ 2115-2010 СТБ 1239-2000 СТБ 1335-2002 ГОСТ 965-89 ГОСТ 969-2019 ГОСТ 1581-2019 ГОСТ 15825-80 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.2-76, п.1, 2 ГОСТ 30744-2001, п.5 ГОСТ 969-2019, п. 9.1 |
| 6.2* |  | 23.51/29.040 | Нормальная густота |  | ГОСТ 310.3-76, п.1 ГОСТ 30744-2001, п.6 СТБ EN 196-3-2020, п.5 |
| 6.3* |  | 23.51/11.116 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76, п.2 ГОСТ 30744-2001, п.6 ГОСТ 969-2019, п. 9.1 СТБ EN 196-3-2020, п.6 |
| 6.4* |  | 23.51/29.040 | Равномерность изменения объема |  | ГОСТ 310.3-76, п.3 СТБ 968-94, п.7.4 ГОСТ 30744-2001, п.7 СТБ EN 196-3-2020, п.7 |
| 6.5* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 969-2019, п. 9.1 ГОСТ 30744-2001, п.8 СТБ EN 196-1-2018 |
| 6.6* |  | 23.51/29.121 | Прочность при пропаривании |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 п.8.2.4а |
| 6.7* |  | 23.51/29.136 | Водоотделение |  | ГОСТ 310.6-2020 ГОСТ 25328-82, п.3.4 |
| 6.8* |  | 23.51/29.040 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 5382-2019, разд.7 |
| 6.9 |  | 23.51/29.040 | Линейное расширение |  | СТБ 942-93, п.7.4 СТБ 1335-2002, п.7.3 |
| 6.10* |  | 23.51/29.040 | Величина самонапряжения |  | СТБ 1335-2002, п.7.3 |
| 7.1* | Известь строительная | 23.52/26.080 | Суммарное содержание активных СаО + МgО | ТР 2009/013/BY ГОСТ 9179-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22688-2018, п.п. 4.1, 4.2 |
| 7.2* |  | 23.52/26.080 | Содержание гидратной воды |  | ГОСТ 22688-2018, п.4.3 |
| 7.4* |  | 23.52/29.054 | Степень дисперсности |  | ГОСТ 22688-2018, п.4.7 |
| 7.5* |  | 23.52/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 22688-2018, п.4.6 |
| 7.6* |  | 23.52/11.116 | Содержание непогасившихся зерен |  | ГОСТ 22688-2018, п.4.5 |
| 7.7* |  | 23.52/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 22688-2018, п.4.8 |
| 8.1* | Вяжущие гипсовые | 23.52/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 125-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23789-2018, разд.5 |
| 8.2* |  | 23.52/11.116 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 23789-2018, разд.6 |
| 8.3* |  | 23.52/29.040 | Нормальная густота |  | ГОСТ 23789-2018, разд.6 |
| 8.4* |  | 23.52/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 23789-2018, разд.7 |
| 8.5* |  | 23.52/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 23789-2018, разд.10 |
| 8.6* |  | 23.52/29.080 | Содержание гидратной воды |  | ГОСТ 23789-2018, разд.8 |
| 8.7* |  | 23.52/29.040 | Нерастворимый осадок |  | ГОСТ 23789-2018, разд.11 |
| 8.8* |  | 23.52/29.040 | Объемное расширение |  | ГОСТ 23789-2018, разд.9 |
| 9.1* | Смеси бетонные и смеси бетонные сухие | 23.63/29.040 | Объем вовлеченного воздуха | ТР 2009/013/BY СТБ 1035-96 СТБ 1534-2005 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 31914-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005, п.7 |
| 9.2** |  | 23.63/29.040 | Удобоукладываемость (подвижность, жесткость) |  | СТБ 1545-2005, п.5 ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 9.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005, п.6 |
| 9.4* |  | 23.63/26.095 | Расслаиваемость (раствороотделение, водоотделение) |  | СТБ 1545-2005, п.8 |
| 9.5** |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, п.9 |
| 9.6** |  | 23.63/29.136 | Сохраняемость свойств бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, п.5, 7, 8, 10 ГОСТ 30459-96 |
| 9.7* |  | 23.63/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 9.8* |  | 23.63/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |
| 9.9** |  | 23.63/29.040 | Подвижность |  | СТБ 1545-2005, п.5 ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 9.10* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.11* |  | 23.63/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 9.12* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10180-2012 |
| 9.13** |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 9.14* |  | 23.63/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 9.15* |  | 23.63/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1464-2024, п.8.8 Прил. А |
| 9.16* |  | 23.63/29.061 | Самонапряжение |  | СТБ 1335-2002 |
| 9.17* |  | 23.63/26.080 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001, п.8.11 |
| 10.1** | Смеси растворные и растворы строительные Составы полимерм-инеральные Материалы цементно-минеральные и полимер-цементно-минеральные Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций Композиции для заполнения швов Смеси сухие гидро-изоляционные Композиции полимер-минеральные для устройства пола ## Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/29.040 | Подвижность | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1464-2024 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ГОСТ 34804-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 10.2* |  | 23.64/26.080 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86, п.5 |
| 10.3* |  | 23.64/26.095 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86, п.4 |
| 10.4* |  | 23.64/11.116 | Стандартная консистенция (нормальная густота) |  | ГОСТ 23789-2018, разд.6 |
| 10.5* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |
| 10.6* |  | 23.64/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 СТБ 1307-2012, п.7.7 СТБ 1072-97, п.7.2 СТБ 1621-2006, п.7.1 СТБ 1543-2005, п.7.1 СТБ 1503-2004, п.7.1 |
| 10.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012, п.7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86, п.6, прил.1 ГОСТ 310.4-81 СТБ 1543-2005, п.7.6 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1496-2004, п.8.5 |
| 10.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 10180-2012 |
| 10.9* |  | 23.64/29.145 | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307-2012, п.7.10 ГОСТ 5802-86, п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 10.10* |  | 23.64/11.116 | Усадка |  | СТБ 1307-2012, п.7.13 СТБ 1503-2004, п.7.8 СТБ 1543-2005, п.7.5 |
| 10.11* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86, п.10 СТБ 1307-2012, п.7.8, 7.15 СТБ 1543-2005, п.7.8 СТБ 1072-97, п.7.10 ГОСТ 7025-91, п.7 СТБ 1263-2001, п.8.10 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10180-2012 |
| 10.12** |  | 23.64/29.121 | Предел прочности клеевого соединения при отрыве Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения |  | СТБ 1307-2012, п.7.16 СТБ 1621-2006, п.7.4, 7.5 ГОСТ 28089-2012 СТБ 1072-97, п.7.5 |
| 10.13* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 СТБ 1543-2005, п.7.9 СТБ 1307-2012, п.7.18 ГОСТ 34804-2021 прил. А |
| 10.14* | Смеси растворные и растворы строительные Составы полимерм-инеральные Материалы цементно-минеральные и полимер-цементно-минеральные Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций Композиции для заполнения швов Смеси сухие гидро-изоляционные Композиции полимер-минеральные для устройства пола Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/29.061 | Самонапряжение и линейное расширение | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1464-2024 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ГОСТ 34804-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1335-2002, п.7.3 СТБ 1464-2024, п.8.10 |
| 10.15** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления жаростойких штукатурных растворов |  | СТБ 1307-2012, п.7.20 ГОСТ 28574-2014, п.5 |
| 10.16** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием Адгезия к основанию |  | СТБ 1307-2012, п.7.12 ГОСТ 28574-2014, п.5 СТБ 1263-2001, п.8.9 СТБ 1503-2004, п.7.6 СТБ 1543-2005, п.7.3 СТБ 1496-2004, п.8.7 ГОСТ 31356-2007, п.6 |
| 10.17* |  | 23.64/29.121 | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012, п.7.21 ГОСТ 310.4-81 |
| 10.18* |  | 23.64/29.145 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  | СТБ 1307-2012, п.7.22 |
| 10.19* |  | 23.64/29.121 | Коэффициент паропроницаемости Сопротивление паропроницанию |  | СТБ 1307-2012, п.7.17 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001, п.8.11 ГОСТ 25898-2020 СТБ 1464-2024, п.8.9 |
| 10.20* |  | 23.64/29.145 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86, п.7 |
| 10.21** |  | 23.64/29.137 | Цвет покрытия |  | ГОСТ 28196-89, п.4.3 СТБ 1496-2004, п.8.3 |
| 10.22* |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001, п.8.13 ГОСТ 31356-2007, п.5 |
| 10.23* |  | 23.64/11.116 | Водопоглощение |  | ГОСТ 5802-86, п.9 ГОСТ 4650-2014 СТБ 1496-2004, п.8.12 |
| 10.24* |  | 23.64/26.080 | Атмосферостойкость |  | ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 СТБ 1263-2001, п.8.15 |
| 10.26** |  | 23.64/26.080 | Прочность сцепления материала с бетоном |  | СТБ 1464-2024, п.8.8 Прил.А |
| 10.27* | Смеси растворные и растворы строительные Составы полимерм-инеральные Материалы цементно-минеральные и полимер-цементно-минеральные Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций Композиции для заполнения швов Смеси сухие гидро-изоляционные Композиции полимер-минеральные для устройства пола Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/26.080 | Условная светостойкость | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 СТБ 1072-97 СТБ 1464-2024 СТБ 1496-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ГОСТ 34804-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1503-2004, п.7.4 ГОСТ 21903-76 |
| 10.28* |  | 23.64/29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 СТБ 1496-2004, п.8.10 |
| 10.29* |  | 23.64/32.115 | Стойкость к статическому воздействию жидкости |  | СТБ 1503-2004, п.7.11 ГОСТ 9.403-2022 |
| 10.30* |  | 23.64/11.116 | Открытое время |  | СТБ 1621-2006, п.7.3 |
| 10.31** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с тепло-изоляционным материалом |  | СТБ 1621-2006, п.7.11 |
| 10.32* |  | 23.64/29.121 23.64/11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 26589-94, п.3.12 СТБ 1543-2005, п.7.10 |
| 10.33* |  | 23.64/26.095 | Ударная прочность |  | СТБ 1496-2004, п.8.4 |
| 10.34* |  | 23.64/29.121 | Прочность при растяжении для наливных композиций |  | СТБ 1496-2004, п.8.6 ГОСТ 11262-2017 |
| 10.35* |  | 23.64/29.121 | Относительное удлинение |  | СТБ 1496-2004, п.8.8 ГОСТ 11262-2017 |
| 10.36* |  | 23.64/29.143 | Твердость по Шору |  | ГОСТ 24621-2015 |
| 10.37* |  | 23.64/26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ 1496-2004, п.8.13 ГОСТ 12020-2018 ГОСТ 25881-83 |
| 10.38* |  | 23.64/11.116 | Жизнеспособность |  | СТБ 1496-2004, п.8.16 |
| 10.39* |  | 23.64/11.116 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 23789-2018, разд.6 СТБ 1543-2005, п.7.14 ГОСТ 34804-2021, п.7.3 ГОСТ 310.3-76, п.2 |
| 10.40* |  | 23.64/11.116 | Консистенция растворных смесей |  | СТБ 1307-2012, п.7.5 |
| 10.41* |  | 23.64/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1307-2012, п.7.1 ГОСТ 31356-2007, п.3.1 |
| 10.42* |  | 23.64/29.040 | Деформация усадки |  | ГОСТ 24544-2020 СТБ 1307-2012, п.7.14 |
| 10.43* |  | 23.64/11.116 | Наибольшая крупность зерен заполителя |  | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| 11.1** | Бетоны легкие и ячеистые, изделия на их основе | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие, растяжение и растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании | ТР 2009/013/BY СТБ 1034-96 СТБ 1117-98 СТБ 1187-2020 СТБ 1332-2002 СТБ 1570-2005 СТБ 1978-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 22783-2022 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 17177-94, п.15 ГОСТ 33929-2016, п.8.9, Прил.И |
|  |  | 23.61/26.095 | Прочность на сжатие неразрушающими методами контроля (упругий отскок, отрыв со скалыванием) |  | СТБ 2264-2012 |
| 11.2* |  | 23.61/35.060 | Влажность Cорбционная влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 21718-84 СТБ 1976-2009 |
| 11.3* |  | 23.61/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 11.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 11.5* |  | 23.61/29.040 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-2020 |
| 11.6* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 27005-2014, п.5 ГОСТ 33929-2016, п.8.7, 8.10 |
| 11.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060.4-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 26134-84 СТБ 1570-2005, Прил.Б ГОСТ 33929-2016, Прил.Б |
| 11.8* |  | 23.61/11.116 | Усадка Усадка при высыхании |  | ГОСТ 24544-2020 СТБ 1570-2005, Прил.А |
| 11.9* |  | 23.61/29.137 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 25898-2020 СТБ 1975-2009 СТБ 1263-2001, п.8.11 |
| 11.10* |  | 23.61/29.113 | Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре |  | СТБ 1168-99 (направление 1, 2, 3) |
| 11.11* |  | 23.61/26.080 | Коррозионная стойкость |  | СТБ 1482-2004 |
| 11.12* |  | 23.61/08.153 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 12730.5-2018, разд.5 |
| 11.13* |  | 23.61/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 11.14* |  | 23.61/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 27677-88 |
| 11.15* |  | 23.61/29.121 | Призменная прочность Модуль упругости |  | ГОСТ 24452-2023 |
| 11.16* | Бетоны легкие и ячеистые, изделия на их основе | 23.61/29.061 | Отклонения от линейных размеров блоков. Правильность геометрической формы | ТР 2009/013/BY СТБ 1034-96 СТБ 1117-98 СТБ 1187-2020 СТБ 1332-2002 СТБ 1570-2005 СТБ 1978-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 17177-94, п.6 |
| 11.17* |  | 23.61/29.040 | Гранулометрический состав полистирольного бисера |  | ГОСТ 33929-2016, п.8.1 ГОСТ 8735-88, п.3 ГОСТ 9758-2012, п.17 |
| 11.18* |  | 23.61/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 33929-2016, п.8.3 ГОСТ 9758-2012, п.6 |
| 11.19* |  | 23.61/29.040 | Подвижность |  | ГОСТ 33929-2016, п.8.5 СТБ 1545-2005, п.5 ГОСТ 10181-2014, п.4.2 |
| 11.20* |  | 23.61/26.095 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 33929-2016, п.8.6, Прил.Ж СТБ 1545-2005, п.8 |
| 12.1* | Бетоны тяжелые и мелко-зернистые | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие Прочность на растяжение Растяжение при изгибе Прочность на растяжение при раскалывании | ТР 2009/013/BY СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ EN 13369-2012 СТБ EN 206-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 22783-2022 СТБ ЕN 12390-3-2012 СТБ EN 12390-1-2012 СТБ EN 12390-5-2013 СТБ EN 12390-6-2012 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 13369-2012, п.5.1.1, прил.В ГОСТ 18105-2018 |
| 12.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 СТБ EN 12390-7-2012 |
| 12.3* |  | 23.63/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 21718-84 |
| 12.4* |  | 23.63/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 СТБ EN 13369-2012, п.5.1.2, прил.G |
| 12.5* |  | 23.63/29.040 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-2020 |
| 12.6* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 12.7* |  | 23.63/08.153 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 12730.5-2018, разд.5 |
| 12.8* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060.4-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 26134-84 |
| 12.9* |  | 23.63/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 12.10* |  | 23.63/29.121 | Призменная прочность |  | ГОСТ 24452-2023 |
| 12.11* |  | 23.63/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 27677-88 |
| 12.12* |  | 23.63/29.113 | Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре |  | СТБ 1168-99 (направление 1, 2, 3) |
| 12.13* |  | 23.63/26.080 | Коррозионная стойкость |  | СТБ 1482-2004 |
| 12.14* |  | 23.63/11.116 | Усадка |  | ГОСТ 24544-2020 |
| 13.1* | Бетоны химически стойкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие, на растяжение при изгибе | ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 13.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 13.3* |  | 23.63/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 13.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 13.5* |  | 23.63/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 13.6* |  | 23.63/26.045 | Коэффициент химической стойкости |  | ГОСТ 25881-83 ГОСТ 310.4-81 |
| 14.1** | Конструкции и изделия бетонные и железо-бетонные | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 13015.0-83 СТБ EN 13369-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |
| 14.2** |  | 23.61/26.095 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (ударный импульс, упругий отскок, отрыв со скалыванием, отрыв стальных дисков) |  | СТБ 2264-2012 (за исключением метода ударного импульса) СТБ EN 12504-2-2014 СТБ EN 12504-3-2014 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 |
| 14.3** |  | 23.61/32.030 | Прочность бетона (ультразвуковой метод) |  | ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 17624-2021 СТБ EN 12504-4-2014 |
| 14.4** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.5* |  | 23.61/35.060 | Влажность бетона |  | ГОСТ 21718-84 |
| 14.6* |  | 23.61/08.139 | Степень карбонизации |  | СТБ 1481-2011 |
| 14.7** |  | 23.61/11.116 | Категория лицевой поверхности |  | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 13369-2012, п.5.2, прил.J |
| 15.1* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/11.116 | Однородность | СТБ 1415-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1415-2003, п.11.3 |
| 15.2* |  | 23.63/26.080 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013, п.8.7 |
| 15.3* |  | 23.63/26.080 | Набухание |  | СТБ 1115-2013, п.8.8 |
| 15.4* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1115-2013, п.8.9 |
| 15.5* |  | 23.63/29.061 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1115-2013, п.8.20 |
| 15.6** |  | 23.63/29.145 | Температура смесей |  | СТБ 1415-2003, п.11.5 |
| 15.7* |  | 23.63/29.137 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1415-2003, Прил.Д |
| 15.8* |  | 23.63/29.121 | Кооэффициент морозостойкости |  | СТБ 1415-2003, Прил.Ж |
| 16.1* | Бетоны тяжелые, легкие и мелко-зернистые | 23.63/29.040 | Расход составляющих на 1 м3 бетонной смеси | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1182-99 |
| 17.1* | Вода для бетонов и растворов | 36.00/08.169 | Водородный показатель | СТБ 1114-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1114-98, п.6.6 |
| 17.2* |  | 36.00/29.040 | Наличие взвешенных частиц |  | СТБ 1114-98, п.6.7 |
| 17.3* |  | 36.00/11.116 | Наличие следов нефтепродуктов |  | СТБ 1114-98, п.6.3.2 |
| 18.1** | Камни бетонные стеновые | 23.61/11.116 | Внешний вид и цвет лицевой поверхности. Категория бетонной поверхности | ТР 2009/013/BY СТБ 1008-95 СТБ 1375-2003 ГОСТ 6133-2019 ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1008-95, п.6.1, 6.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТЬ 26433.0-85 ГОСТ 6133-2019, п.7.7 |
| 18.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры Правильность геометрической формы |  | СТБ 1008-95, п.6.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТЬ 26433.0-85 ГОСТ 6133-2019, п.7.1-7.6 |
| 18.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 18.4* |  | 23.61/29.121 | Предел прочности при сжатии камней. Класс бетона камней по прочности на сжатие |  | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1008-95 п.6.4 |
| 18.5* |  | 23.61/29.040 | Масса |  | СТБ 1008-95, п.6.10 СТБ 1375-2003, п.7.3 |
| 18.6* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 18.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91, п.7 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 6133-2019, п.7.10 СТБ 1008-95 п.6.5 |
| 18.8* |  | 23.61/35.060 | Отпускная влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 18.9* |  | 23.61/29.121 | Прочность сцепления теплоизоляционного слоя с бетоном |  | СТБ 1375-2003, п.7.7 |
| 19.1** | Плиты бетонные и железо-бетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY СТБ 1071-2007 ГОСТ 25912-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1071-2007, п.6.10 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.2** |  | 23.61/11.116 | Внешний вид и категория бетонной поверхности |  | СТБ 1071-2007, п.6.10 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1071-2007, п.6.3 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 19.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1071-2007, п.6.3 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 19.5* |  | 23.61/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 19.6* |  | 23.61/29.070 | Истираемость |  | СТБ 1071-2007, п.6.7 ГОСТ 13087-2018 |
| 19.7* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 19.8* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1071-2007, п.6.4 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |
| 20.1** | Камни бортовые бетонные и железо-бетонные | 23.61/11.116 23.61/29.061 | Внешний вид и отклонения от геометрических размеров | ТР 2009/013/BY СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1097-2012, п.7.8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 20.2** |  | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности |  | СТБ 1097-2012, п.7.8 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| 20.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | СТБ 1097-2012, п.7.2 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 20.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1097-2012, п.7.2 ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 28570-2019 |
| 20.5* |  | 23.61/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 20.6* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1097-2012, п.7.3 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 20.7* |  | 23.61/11.116 | Однотонность цвета |  | СТБ 1097-2012, п.7.10 |
| 21.1* | Плиты облицовочные из бетона | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1374-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |
| 21.2* |  | 23.61/29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  | СТБ 1374-2003, п.6.2 |
| 21.3* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 СТБ 1152-99 |
| 21.4* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 21.5* |  | 23.61/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 21.6* |  | 23.61/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 21.7* |  | 23.61/11.116 | Внешний вид. Геометрические параметры |  | СТБ 1374-2003, п.6.9 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 21.8* |  | 23.61/29.040 | Масса |  | СТБ 1374-2003 п.6.7 |
| 21.9* |  | 23.61/11.116 | Однотонность цвета |  | СТБ 1374-2003 п.6.10 |
| 22.1* | Добавки для бетонов и растворов Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1112-98, п.9.2 |
| 22.2* |  | 20.59/29.040 | Массовая доля сухого вещества |  | СТБ 1112-98, п.9.3 СТБ EN 480-8-2018 |
| 22.3* |  | 20.59/29.040 | Плотность |  | СТБ 1112-98, п.9.4 ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 18329-73, разд.1 ГОСТ 18329-2014 |
| 22.4* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ 1112-98, п.9.5 |
| 22.5* |  | 20.59/08.149 | Содержание ионов хлора |  | СТБ 1112-98, п.9.7 СТБ EN 480-10-2011 |
| 22.6* |  | 20.59/29.121 | Нормируемый уровень по критерию эффективности |  | ГОСТ 30459-96 |
| 22.7* |  | 20.59/11.116 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005, п.5 |
| 22.8* |  | 20.59/26.095 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005, п.8 |
| 22.9* |  | 20.59/29.040 | Воздухововлечение |  | СТБ 1545-2005, п.7 |
| 22.10* | Добавки для бетонов и растворов Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/11.116 | Раствороотделение | СТБ 1112-98 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1112-98 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005, п.8.3 |
| 22.11* |  | 20.59/11.116 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76, п.2 |
| 22.12* |  | 20.59/11.136 | Водоотделение |  | СТБ 1545-2005, п.8.4 |
| 22.13* |  | 20.59/08.169 | Коррозионное воздействие на бетон |  | ГОСТ 30459-96, прил. В |
| 22.14* |  | 20.59/11.116 | Высолообразование |  | ГОСТ 30459-96, прил. Г |
| 22.15* |  | 20.59/08.169 | Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре |  | ГОСТ 30459-96, п.7 СТБ 1168-99 |
| 22.16* |  | 20.59/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 22.17* |  | 20.59/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 22.18* |  | 20.59/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 22.19* |  | 20.59/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 |
| 22.20* |  | 20.59/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 22.21* |  | 20.59/29.040 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-2020 |
| 23.1** | Изделия из асбестоцемента | 23.65/11.116 23.65/29.061 | Геометрические размеры, внешний вид | ТР 2009/013/BY ГОСТ 378-76 ГОСТ 24986-81 ГОСТ 18124-2012 СТБ 1118-2008 СТБ 1542-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1118-2008, п.7.2, 7.3, 7.4 ГОСТ 8747-88, п.2, 3 СТБ 1542-2005, п.7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 18124-2012, п.п. 8.1, 8.2 |
| 23.2* |  | 23.65/29.121 | Прочность при сосредоточенной нагрузке от штампа |  | СТБ 1118-2008, п.7.5 ГОСТ 8747-88, п.7 |
| 23.3 |  | 23.65/29.121 | Прочность при испытательной планочной нагрузке |  | ГОСТ 8747-88, п.6 СТБ 1118-2008, п.7.7, прил. В |
| 23.4* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1118-2008, п.7.6 ГОСТ 8747-88, п.4 ГОСТ 378-76, п.5.3 ГОСТ 18124-2012, п. 8.3 |
| 23.5** |  | 23.65/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1118-2008, п.7.9 ГОСТ 28574-2014 |
| 23.6* |  | 23.65/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8747-88, п.9 ГОСТ 18124-2012, п. 8.5 |
| 23.7* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8747-88, п.10 ГОСТ 18124-2012, прил. Б |
| 23.8* |  | 23.65/26.080 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 8747-88, п.11 ГОСТ 18124-2012, прил. А |
| 23.9* |  | 23.65/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8747-88, п.12 СТБ 1118-2008, п.7.12 ГОСТ 18124-2012, п.8.6 |
| 23.10* |  | 23.65/29.070 | Прочность цветного покрытия на истирание |  | ГОСТ 8747-88, п.13 СТБ 1118-2008, п.7.10 ГОСТ 18124-2012, п.8.7 |
| 23.11* |  | 23.65/26.095 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 8747-88, п.8 СТБ 1118-2008, п.7.8 ГОСТ 18124-2012, п. 8.4 |
| 23.12* |  | 23.65/29.121 | Несущая способность |  | ГОСТ 8747-88, п.5 |
| 23.13* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1118-2008, п.7.15 СТБ 1263-2001, п. 8.13 |
| 23.14* |  | 23.65/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1118-2008, п.7.16 ГОСТ 9.401-2018 метод 2 |
| 24.1** | Изделия и детали гипсовые | 23.69/11.116 23.69/29.061 | Размер, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида | ТР 2009/013/BY СТБ 1230-2000 СТБ 1786-2007 ГОСТ 6266-97 ГОСТ 6428-2018 ГОСТ 32614-2012 ГОСТ Р 51829-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6266-97, п.8.1-8.2 ГОСТ 6428-2018, п.7.1 ГОСТ Р 51829-2022, пп. 5.2-5.7 СТБ 1230-2000, п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32614-2012, пп. 5.2-5.6 СТБ 1786-2007, п. 7.1 |
| 24.2* |  | 23.69/29.040 | Масса 1 м2 (поверхностная плотность) |  | СТБ 1230-2000, п.7.2 ГОСТ 6266-97, п.8.3 |
| 24.3* |  | 23.69/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 6428-2018, п.7.2 ГОСТ 7025-91, п.5 ГОСТ 32614-2012, п. 5.11 СТБ 1786-2007, п. 7.5 ГОСТ Р 51829-2022, п. 5.13 |
| 24.4* |  | 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб листов Предел прочности при изгибе Модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 6266-97, п.8.4 ГОСТ 32614-2012, пп. 5.7,5.8 СТБ 1786-2007, п. 7.2 |
| 24.5* |  | 23.69/29.121 | Прочность плит |  | СТБ 1230-2000, п.7.3 ГОСТ 6428-2018, п.7.3 ГОСТ 23789-2018, разд.7 |
| 24.6* |  | 23.69/35.060 | Отпускная влажность |  | СТБ 1230-2000, п.7.4 ГОСТ 6428-2018, п.7.4 СТБ 1786-2007, п. 7.3 |
| 24.7* |  | 23.69/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 1230-2000, п.7.5 ГОСТ 6266-97, п.8.6 ГОСТ 6428-2018, п.7.5 ГОСТ 32614-2012, п. 5.9 СТБ 1786-2007, п. 7.4 ГОСТ Р 51829-2022, п. 5.12 |
| 24.8* |  | 23.69/26.080 | Поверхностное водопоглощение |  | ГОСТ Р 51829-2022, п. 5.11 |
| 24.9* |  | 23.69/29.143 | Твердость лицевой поверхности |  | ГОСТ Р 51829-2022, п. 5.14 ГОСТ 32614-2012, п. 5.12 |
| 24.10* |  | 23.69/29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97, п.8.5 |
| 25.1* | Материалы и изделия полимер-бетонные для устройства бесшовных покрытий пола | 20.16/29.040 | Плотность | СТБ EN 13813-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 25.2* |  | 20.16/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 25.3* |  | 20.16/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 25.4* |  | 20.16/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 25.5* |  | 20.16/26.080 | Водопоглощение за 24 часа (в воде с температурой (202)С) |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 25.6* |  | 20.16/26.080 | Стойкость к ударным воздействиям |  | ГОСТ 30353-2022 |

| 27.1* | Материалы и изделия из природного камня Плиты из природного камня для покрытия пешеходных зон Камни стеновые из горных пород Камни бортовые из горных пород Блоки из горных пород Плиты облицовочные пиленые из природного камня Изделия архитектурно-строительные из горных породю Плиты декоративные на основе природного камня | 23.70/26.080 | Водопоглощение | ТР 2009/013/BY СТБ 1702-2006 ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ГОСТ 24099-2013 ГОСТ 32018-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30629-2011, п.6.4 ГОСТ 8269.0-97, п.4.18 ГОСТ 24099-2013, п.7.10 ГОСТ 7025-91, п.1, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при сжатии в сухом и водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.5 ГОСТ 8269.0-97, п.4.20 ГОСТ 24099-2013, п.7.7 ГОСТ 10180-2012 |
| 27.3* |  | 23.70/29.137 | Сопротивление ударным воздействиям |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.7 |
| 27.4* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 24099-2013, п.7.8 ГОСТ 27180-2019, п.7 ГОСТ 30629-2011, п.6.6 |
| 27.5** |  | 23.70/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от размеров и заданной формы |  | ГОСТ 24099-2013, п.7.1-7.5 СТБ 1702-2006, п.7.4-7.9 ГОСТ 4001-2013, п.6.1-6.4 ГОСТ 9479-2011, п.7.1-7.3 ГОСТ 9480-2012, п.5.2-5.4 ГОСТ 23342-2012, п.6.2-6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32018-2012, п. 6.1-6.4 |
| 27.6* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 24099-2013, п.7.11 ГОСТ 7025-91, п.7 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012* ГОСТ 30629-2011, п.6.10 |
| 27.7* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.3.1 |
| 27.8* |  | 23.70/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.8 |
| 27.9* |  | 23.70/26.080 | Солестойкость |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.12 |
| 27.10* |  | 23.70/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.11 |
| 27.11* |  | 23.70/11.116 23.70/29.040 | Фактура лицевой поверхности плит |  | ГОСТ 9480-2012, п.5.5 |
| 27.12* |  | 23.70/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 9480-2012, п.5.1 |
| 27.13* |  | 23.70/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.3.2 |
| 27.14* |  | 23.70/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 30629-2011, п.6.3.4 |
| 27.15* |  | 23.70/26.080 | Коэффициент камненасыщения |  | ГОСТ 24099-2013, п.7.6, Прил.А |
| 28.1** | Плитки керамические | 23.31/11.116 | Внешний вид и линейные размеры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 961-89 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 18623-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 961-89, п.3.2-3.4, 3.16, 3.17 ГОСТ 18623-82, п.5.1, 5.2 ГОСТ 27180-2019, п.5 |
| 28.2* |  | 23.31/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 473.3-81 ГОСТ 18623-82, п.5.3 ГОСТ 27180-2019, п.6 |
| 28.3* |  | 23.31/29.121 | Прочность при изгибе Предел прочности при статическом изгибе Разрушающая нагрузка |  | ГОСТ 27180-2019, п.7 ГОСТ 473.8-81 |
| 28.4* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость |  | ГОСТ 27180-2019, п.п. 8.2, 9 ГОСТ 961-89, п.3.13 |
| 28.5* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 27180-2019, п.10 ГОСТ 473.5-81 ГОСТ 18623-82, п.5.4 |
| 28.6* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость плитки |  | ГОСТ 27180-2019, п.12 ГОСТ 473.10-81 |
| 28.7* |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2019, п.11 |
| 28.8* |  | 23.31/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 473.1-2023 |
| 28.9* |  | 23.31/26.045 | Щелочестойкость |  | ГОСТ 473.2-81 |
| 28.10* |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 961-89, п.3.7 |
| 28.11* |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при разрыве |  | ГОСТ 473.7-81 |
| 28.12* |  | 23.31/29.040 | Скользкость |  | СТБ 1751-2007, п.6.3 ГОСТ 27180-2019, п.14.3 |
| 28.14* |  | 23.31/29.040 | Коэффициент трения при статическом режиме |  | СТБ 1751-2007, п.6.2 |
| 28.15* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость плитки |  | СТБ ISO 10545-13-2020 |

| 28.16* | Плитки керамические Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки кислотоупорные и термокисло-тоупорные Плитки керамические для полов Плитки керамические фасадные и ковры их них | 23.31/26.045 | Устойчивость к образованию пятен | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13996-2019 | ГОСТ 27180-2019 п. 15 СТБ EN ISO 10545-14-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.17* |  | 23.31/29.121 | Прочность наклеивания плиток на основу |  | ГОСТ 27180-2019 п. 19 |
| 29.1* | Изделия керамические и силикатные | 23.32/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | ТР 2009/013/BY СТБ 1160-99 СТБ 1286-2001 СТБ 1296-2001 СТБ 1717-2007 СТБ 1719-2007 СТБ 1787-2007 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24332-88 СТБ 1296-2001, п.7.7 СТБ 1719-2007, п.7.9 ГОСТ 379-2015, п.7.9 СТБ EN 772-1-2020 СТБ EN 1052-1-2015 СТБ EN 1052-2-2018 СТБ EN 1052-3-2017 (метод А) ГОСТ 473.6-81 |
| 29.2* | Изделия керамические и силикатные Кирпич и камни керамические Кирпич и камни силикатные Блоки керамические поризованные пустотелые Кирпич керамический для дымовых труб Камни керамические пустотелые для полов Кирпич керамический тугоплавкий Кирпич керамический клинкерный | 23.32/26.080 | Водопоглощение | ТР 2009/013/BY СТБ 1160-99 СТБ 1286-2001 СТБ 1296-2001 СТБ 1717-2007 СТБ 1719-2007 СТБ 1787-2007 ГОСТ 379-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7025-91. п.2 СТБ 1286-2001, п.7.4 ГОСТ 379-2015, п.7.10.2 |
| 29.3* |  | 23.32/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91, п.5 СТБ 1787-2007, п.7.7 ГОСТ 379-2015, п.7.10.3 |
| 29.4* |  | 23.32/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 7025-91, п.6 |
| 29.5* |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91, п.7 ГОСТ 8462-85 СТБ 1286-2001, п.7.4 ГОСТ 379-2015, п.7.10.1 |
| 29.6* |  | 23.32/29.137 | Коэффициент паропроницаемости декоративного слоя |  | ГОСТ 25898-2020 |
| 29.7* |  | 23.32/29.121 | Прочность сцепления покрытия изделий и швов каменной кладки |  | ГОСТ 28574-2014, п.5 ГОСТ 379-2015, п.7.11 СТБ EN 1052-5-2015 |
| 29.8* |  | 23.32/11.116 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99, п.7.10 |
| 29.9* |  | 23.32/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 473.1-2023 |
| 29.10** |  | 23.32/11.116 | Внешний вид Дефекты внешнего вида |  | СТБ 1160-99, п.7.1-7.6, 7.9 ГОСТ 379-2015, п.7.6, 7.7, 7.8 |
| 29.11** |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от размеров и формы. Размеры дефектов |  | СТБ 1160-99, п.7.1 ГОСТ 379-2015, п.7.1-7.5 |
| 30.1* | Композиции защитно-отделочные строительные Шпатлевки | 20.30/11.116 | Цвет и внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 ГОСТ 10277-90 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001, п.8.7 ГОСТ 10277-90, п.3.4 ГОСТ 28196-89, п.4.3 |
| 30.2* |  | 20.30/11.116 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 30.3* |  | 20.30/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 23789-2018, п.6.1-6.3 |
| 30.4* |  | 20.30/11.116 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018, п.6 |
| 30.5* |  | 20.30/26.080 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86, п.5 |
| 30.6* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 ГОСТ 5802-86, п.7 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 30.7* |  | 20.30/35.060 | Влажность (для сухих смесей) |  | ГОСТ 8735-88, п.10 СТБ 1263-2001, п.8.6 |
| 30.8* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001, п.8.9 ГОСТ 28574-2014, п.5 |
| 30.9* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001, п.8.10 ГОСТ 28574-2014, п.5 |
| 30.10* |  | 20.30/11.116 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001, п.8.12 |
| 30.11* |  | 20.30/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001, п.8.13 |
| 30.12* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 10277-90, п.3.5 СТБ 1263-2001, п.8.14 |
| 30.13* |  | 20.30/26.080 | Атмосферостойкость покрытия |  | ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 9.401-2018, метод 2, 3 СТБ 1263-2001, п.8.15 ГОСТ 28574-2014, п.5 ГОСТ 15150-69 |
| 30.14* |  | 20.30/29.137 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001, п.8.11 |
| 30.15* |  | 20.30/29.040 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 30.16* |  | 20.30/29.040 | Тонкость (степень) помола |  | ГОСТ 23789-2018, разд.5 |
| 30.17* |  | 20.30/29.040 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90, п.3.9 СТБ 1263-2001, п.8.18 |
| 30.18* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 28196-89, п.4.5 |
| 30.19* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 10277-90, п.3.8 |
| 30.20* |  | 20.30/26.080 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-2022 |
| 30.21* |  | 20.30/11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001, п.8.22 |
| 30.22* |  | 20.30/29.049 | Вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 10277-90, п.3.6 |
| 30.23* |  | 20.30/11.116 | Стекание с вертикальной поверхности шпатлевки |  | ГОСТ 10277-90, п.3.7 |
| 30.24* | Композиции защитно-отделочные строительные Шпатлевки | 20.30/26.080 | Теплостойкость | ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 ГОСТ 10277-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10277-90, п.3.10 |
| 30.25* |  | 20.30/29.165 | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 10277-90, п.3.11 |
| 30.26* |  | 20.30/26.095 | Прочность при ударе |  | ГОСТ 10277-90, п.3.12 |
| 30.27* |  | 20.30/32.115 | Условная светостойкость |  | ГОСТ 21903-76, метод 2 СТБ 1263-2001, п. 8.8 |
| 31.1** | Черепица Черепица цементно-песчаная Черепица керамическая | 23.49/11.116 23.69/11.116 23.49/29.061 23.69/29.061 | Внешний вид. Линейные размеры. Отклонение от прямолинейности, пропеллерность, прогиб | ТР 2009/013/BY СТБ 1002-2003 СТБ 1184-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1002-2003, п.7.1, 7.2 СТБ 1184-99, п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 31.2* |  | 23.49/29.040 23.69/29.040 | Масса 1 м2 (1 м.п.) черепицы в насыщенном состоянии |  | СТБ 1002-2003, п.7.6 СТБ 1184-99, п.7.8 |
| 31.3* |  | 23.49/26.080 23.69/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1184-99, п.7.9 СТБ 1002-2003, п.7.4 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060-2012 |
| 31.4* |  | 23.49/26.141 23.69/26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1002-2003, п.7.5 СТБ 1184-99, п.7.3 |
| 31.5* |  | 23.49/26.080 23.69/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 31.6* |  | 23.49/29.121 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе |  | СТБ 1002-2003, п.7.3 СТБ 1184-99, п.7.4 |
| 32.1** | Черепица из термопласткомпозитов | 22.23/11.116 22.23/29.061 | Внешний вид Линейные размеры | ТР 2009/013/BY СТБ 1065-97 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1065-97, п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 32.2* |  | 22.23/29.121 | Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб |  | СТБ 1065-97, п.7.3 |
| 32.3* |  | 22.23/26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1065-97, п.7.6 |
| 32.4* |  | 22.23/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 1065-97, п.7.4 |
| 32.5* |  | 22.23/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1065-97, п.7.5 |
| 32.6* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м2 покрытия и 1-го м.п. в насыщенном состоянии |  | СТБ 1065-97, п.7.7 |
| 33.1* | Битумы | 19.20/29.040 | Глубина проникания иглы | СТБ 1062-97 СТБ 1220-2020 ГОСТ 6617-2021 ГОСТ 9548-2023 ГОСТ 9812-74 ГОСТ 22245-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11501-78 |
| 33.2* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73 |
| 33.3* |  | 19.20/29.165 | Эластичность |  | СТБ 1220-2020, п.9.5 |

| 36.1* | Жидкости для антикоррозионной защиты бетона Материалы пленкообразующие для ухода за свежеуложенным бетоном | 20.30/29.040 | Массовая доля действующего вещества | СТБ 1416-2019 СТБ 2049-2010 СТБ 2546-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1416-2019, п.8.6 СТБ 2546-2019 п.8.7 ГОСТ 31939-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля модифицированных солей жирных кислот |  | СТБ 2049-2010, п.7.2 ГОСТ 31939-2022 |
| 36.3* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2049-2010, п.7.1 СТБ 2546-2019 п.8.6 |
| 36.4* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | СТБ 2049-2010, п.7.3 СТБ 1843- 2008, п. 9.4 |
| 36.5* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 СТБ 1416-2019 п.8.2 СТБ 2546-2019 п.8.3 |
| 36.6* |  | 20.30/11.116 | Время полного высыхания |  | СТБ 1416-2019 п. 8.4 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 СТБ 2546-2019 п.8.5 |
| 36.7* |  | 20.30/11.116 | Показатели эффективности |  | СТБ 1416-2019 п. 8.7 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1168-99 |
| 36.8* |  | 20.30/26.080 | Паропроницаемость |  | СТБ 1416-2019 п. 8.8 СТБ 1263-2001, п.8.11 |
| 36.9* |  | 20.30/29.137 | Цвет защищенной поверхности бетона |  | СТБ 1416-2019 п. 8.5 ГОСТ 28196-89, п.4.3 |
| 37.1* | Смазки для форм и опалубок | 19.20/11.116 | Чистота поверхности готового изделия и качество поверхности форм. Чистота поверхности форм. | СТБ 1707-2022 СТБ 2002-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1707-2022, п.8.4, п.8.5 |
| 37.3* |  | 19.20/26.080 | Коррозионная агрессивность |  | СТБ 1707-2022, п.8.8 |
| 37.4* |  | 19.20/29.121 | Относительная величина снижения адгезии бетона к материалу форм и опалубок |  | СТБ 1707-2022, п.8.3 |
| 37.5* |  | 19.20/29.080 | Возможность нанесения при отрицательных температурах |  | СТБ 1707-2022, п.8.7 |
| 37.6* |  | 19.20/11.116 | Способность удерживаться на вертикальной поверхности |  | СТБ 1707-2022, п.8.9 |

| 37.7* | Смазки для форм и опалубок | 19.20/11.116 | Внешний вид | СТБ 1707-2022 СТБ 2002-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1707-2022, п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,8 |  | 19.20/11.116 | Категория поверхности бетона |  | СТБ 1707-2022, п. 8.6 ГОСТ 13015.0-83 |
| 38.1* | Материалы герметизирующие и гидроизоляционные. Мастики | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Приготовление пленки из мастик | ТР 2009/013/BY СТБ 1092-2018 СТБ 1262-2021 СТБ 1617-2006 СТБ 2125-2010 ГОСТ 14791-79 ГОСТ 15836-79 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 30693-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1262-2021, п.9.10, 9.14 СТБ 2125-2010, п.7.4 |
| 38.2* |  | 20.30/29.145 23.99/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73 ГОСТ 14791-79, п.3.2 ГОСТ 26589-94, п.3.14 |
| 38.3* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 1092-2018, п.9.2, 9.4 ГОСТ 25945-98, п.3.2 ГОСТ 14791-79, п.3.5 ГОСТ 26589-94, п.3.3 |
| 38.4* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1092-2018, п.9.3, 9.4 ГОСТ 26589-94, п.3.4 СТБ 1262-2021, п.9.9 СТБ 2125-2010, п.7.8 СТБ 1395-2018, п.8.7 |
| 38.5* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Прочность сцепления между слоями |  | ГОСТ 26589-94, п.3.5 |
| 38.6* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 26589-94, п.3.6 СТБ 1262-2021, п.9.10 СТБ 2125-2010, п.7.9 |
| 38.7* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Прочность соединения клеящей мастики |  | ГОСТ 30307-95, п.6.3 ГОСТ 24064-80, п.4.4 |
| 38.8* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Относительное удлинение при растяжении при температуре -20°С |  | СТБ 1092-2018, п.9.5 |
| 38.9* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, характер разрушения |  | ГОСТ 14791-79, п.3.5 ГОСТ 25945-98, п.3.2 |
| 38.10* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Упругость |  | СТБ 1092-2018, п.9.7 |
| 38.11* |  | 20.30/26.080 23.99/26.080 | Упругость после искусственного старения |  | СТБ 1092-2018, п.9.8 |
| 38.12* |  | 20.30/29.137 23.99/29.137 | Сопротивление текучести |  | СТБ 1092-2018, п.9.9 ГОСТ 25945-98, п.3.10 |
| 38.13* |  | 20.30/26.080 23.99/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 1092-2018, п.9.10 ГОСТ 25945-98, п.3.5 ГОСТ 14791-79, п.3.6 ГОСТ 26589-94, п.3.9 СТБ 1262-2021, п. 9.12 |
| 38.14* |  | 20.30/29.137 23.99/29.137 | Пенетрация |  | СТБ 1092-2018, п.9.11 ГОСТ 11501-78 |
| 38.15* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Стойкость к циклическим деформациям |  | СТБ 1092-2018, п.9.12 ГОСТ 25945-98, п.3.4 |
| 38.16* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Липкость |  | ГОСТ 25945-98, п.3.6 |

| 38.17* | Материалы герметизирующие и гидроизоляционные. Мастики | 20.30/26.141 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ТР 2009/013/BY СТБ 1092-2018 СТБ 1262-2021 СТБ 1617-2006 СТБ 2125-2010 ГОСТ 14791-79 ГОСТ 15836-79 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 30693-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1092-2018, п.9.13 ГОСТ 26589-94, п.3.10 СТБ 1262-2021, п.9.15 СТБ 2125-2010, п.7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.18* |  | 20.30/29.040 23.99/29.040 | Плотность |  | СТБ 1092-2018, п.9.14 СТБ 1262-2021, п. 9.20 ГОСТ 30307-95, п.6.7 ГОСТ 25945-98, п.3.11 |
| 38.19* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Однородность |  | СТБ 1092-2018, п.9.15 ГОСТ 14791-79, п.3.10 ГОСТ 15836-79, п.3.1 СТБ 1262-2021, п.9.18 ГОСТ 24064-80, п.4.9 ГОСТ 25945-98, п.3.9 СТБ 1395-2018, п.8.2 |
| 38.20* |  | 20.30/26.080 23.99/26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 14791-79, п.3.8 ГОСТ 26589-94, п.3.13 СТБ 1262-2021, п.9.14 |
| 38.21* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Миграция пластификатора |  | ГОСТ 14791-79, п.3.11 ГОСТ 25945-98, п.3.8 |
| 38.22* |  | 20.30/29.040 23.99/29.040 | Глубина проникания иглы |  | ГОСТ 15836-79, п.3.3 ГОСТ 11501-78 |
| 38.23* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Растяжимость |  | ГОСТ 15836-79, п.3.4 |
| 38.24* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Условная прочность |  | ГОСТ 26589-94, п.3.3 СТБ 1262-2021, п.9.11 ГОСТ 24285-80, п.4.5 ГОСТ 21751-76 |
| 38.25* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
| 38.26* |  | 20.30/29.165 23.99/29.165 | Гибкость на брусе при отрицательных температурах |  | ГОСТ 26589-94, п.3.12 СТБ 1262-2021, п.9.13 СТБ 1092-2018, п. 9.6 |
| 38.27* |  | 20.30/29.137 23.99/29.137 | Паропроницаемость |  | ГОСТ 26589-94, п.3.7 |
| 38.28* |  | 20.30/29.040 23.99/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1262-2021, п.9.4 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 30307-95, п.6.6 СТБ 1395-2018, п.8.3 |
| 38.29* |  | 20.30/29.049 23.99/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1262-2021, п.9.5 ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 30307-95, п.6.5 СТБ 1395-2018, п.8.4 |
| 38.30* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Условное время вулканизации |  | СТБ 1262-2021, п.9.7 ГОСТ 26589-94, п.3.11 |
| 38.31* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Время высыхания |  | СТБ 1262-2021, п.9.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 СТБ 1395-2018, п.8.6 ГОСТ 25621-2023, прил. В |
| 38.32* |  | 20.30/26.045 23.99/26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред |  | СТБ 1262-2021, п.9.19 ГОСТ 9.030-74 ГОСТ 9.068-76 ГОСТ 26589-94, п.3.3 |
| 38.33* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 26589-94, п.3.2 СТБ 1617-2006, п.7.2 ГОСТ 24285-80, п.4.3 |
| 38.34* | Материалы герметизирующие и гидро-изоляционные. Мастики | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Удобонаносимость | ТР 2009/013/BY СТБ 1092-2018 СТБ 1262-2021 СТБ 1617-2006 СТБ 2125-2010 ГОСТ 14791-79 ГОСТ 15836-79 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 30307-95 ГОСТ 30693-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2125-2010, п.7.11 |
| 38.35* |  | 20.30/26.080 23.99/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 1617-2006, п.7.6 |
| 38.36* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Устойчивость плитки к разрыву |  | СТБ 1617-2006, п.7.9 |
| 38.37* |  | 20.30/26.080 23.99/26.080 | Стойкость к образованию пузырей при тепловом воздействии |  | СТБ 1617-2006, п.7.7 |
| 38.38* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Прочности сцепления металлической фольги с основой |  | СТБ 1617-2006, п.7.8 |
| 38.39* |  | 20.30/11.116 23.99/11.116 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 24285-80, п.4.4 СТБ 1262-2021, п. 9.17 |
| 38.41* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва | ТР 2009/013/BY СТБ 1092-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24285-80, п.4.5 ГОСТ 21751-76 |
| 38.42* |  | 20.30/29.121 23.99/29.121 | Прочность связи при отслаивании |  | ГОСТ 24285-80, п.4.6 ГОСТ 21981-76 |
| 38.43* |  | 20.30/26.080 23.99/26.080 | Водостойкость |  | ГОСТ 26589-94, п. 3.8 |
| 39.1** | Материалы кровельные и гидро-изоляционные Рубероид Стекло-рубероид Изол Фольгоизол Гидроизол Картон кровельный Материалы рулонные геосинтетические гидро-изоляционные Черепица битумная | 23.99/11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1091-97 СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2678-94, п.3.2 СТБ 1091-97, п.7.2 СТБ 2151-2010, п.8.3 СТБ 2184-2011, п.8.3 |
| 39.2** |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры и площадь полотна материала |  | ГОСТ 2678-94, п.3.3 СТБ 1091-97, п.7.3 СТБ 2151-2010, п.8.4, 8.5 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 32806-2014, п.6.3 СТБ 1107-2022 пп. 8.4, 8.5 СТБ 2184-2011, п.8.4 |
| 39.3* |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении Прочность при разрыве |  | ГОСТ 2678-94, п.3.4 СТБ 1107-2022 пп. 8.6, 8.7 ГОСТ 15879-70, п.3.2 ГОСТ 10296-79, п.4 ГОСТ 7415-86, п.5 СТБ 1091-97, п.7.7 СТБ 2151-2010, п.8.16, 8.19 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.1 ГОСТ 31899.1-2011 СТБ 2184-2011, п.8.9 прил.Г ГОСТ 26589-94, п.3.3 |
| 39.4* |  | 23.99/29.121 | Условная прочность |  |  |
| 39.5* |  | 23.99/29.121 | Условное напряжение |  |  |
| 39.7* |  | 23.99/29.121 | Относительное удлинение |  |  |
| 39.8* |  | 23.99/29.121 | Относительное остаточное удлинение |  |  |
| 39.9** |  | 23.99/29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.2 ГОСТ 31898.1-2011 ГОСТ 32315.1-2012 СТБ 2184-2011, п.8.10 |
| 39.10* |  | 23.99/29.143 | Твердость |  | ГОСТ 2678-94, п.3.8 |
| 39.11* |  | 23.99/29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94, п.3.9 ГОСТ 7415-86, п.5 СТБ 2151-2010, п.8.24 СТБ 2184-2011, п.8.12 пр.Е СТБ 1107-2022 п. 8.8 |

| 39.12* | Материалы кровельные и гидро-изоляционные Рубероид Стекло-рубероид Изол Фольгоизол Гидроизол Картон кровельный Материалы рулонные геосинтетичес-кие гидро-изоляционные Черепица битумная | 23.99/26.080 | Водопоглощение | ТР 2009/013/BY СТБ 1091-97 СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2678-94, п.3.10 ГОСТ 15879-70, п.3.2 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.3 СТБ 1107-2022, п. 8.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.13* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 2678-94, п.3.11 СТБ 2184-2011, п.8.6 прил. В СТБ 1107-2022, п. 8.19 |
| 39.14* |  | 23.99/26.080 | Теплостойкость Стойкость к образованию вздутий |  | ГОСТ 2678-94, п.3.12 СТБ 1107-2022, п. 8.9 СТБ 2151-2010, п.8.25 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.5, 6.4.6 |
| 39.15* |  | 23.99/26.080 | Изменение линейных размеров при нагревании |  | ГОСТ 2678-94, п.3.13 |
| 39.16* |  | 23.99/29.040 | Потеря массы при нагревании |  | ГОСТ 2678-94, п.3.14 |
| 39.17* |  | 23.99/29.040 | Масса покровного состава |  | ГОСТ 2678-94, п.3.15 ГОСТ 32806-2014, п.6.2 |
| 39.18* |  | 23.99/29.040 | Масса основы. Отношение массы пропиточного битума к массе основы |  | ГОСТ 2678-94, п.3.16, 3.17 |
| 39.19* |  | 23.99/29.040 | Масса вяжущего, масса основы и содержания наполнителя в вяжущем материале на стекловолокнистой основе |  | ГОСТ 2678-94, п.3.18 ГОСТ 15879-70, п.3.2 ГОСТ 20429-84, п.5.1 |
| 39.20* |  | 23.99/29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны |  | ГОСТ 2678-94, п.3.19 |
| 39.21* |  | 23.99/29.040 | Масса 1м2 материала Поверхностная плотность |  | ГОСТ 2678-94, п.3.22 |
| 39.23* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 2678-94, п.3.24 ГОСТ 11506-73 |
| 39.24* |  | 23.99/29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  | ГОСТ 2678-94, п.3.26 |
| 39.25* |  | 23.99/26.080 | Цветостойкость посыпки |  | ГОСТ 2678-94, п.3.27 |
| 39.26* |  | 23.99/11.116 | Полнота пропитки |  | ГОСТ 2678-94, п.3.29 |

| 39.27* | Материалы кровельные и гидро-изоляционные Рубероид Стекло-рубероид Изол Фольгоизол Гидроизол Картон кровельный Материалы рулонные геосинтетичес-кие гидро-изоляционные Черепица битумная | 23.99/29.040 | Потеря крупнозернистой посыпки Потеря гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки | ТР 2009/013/BY СТБ 1091-97 СТБ 1093-97 СТБ 1107-2022 СТБ 2151-2010 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2678-94, п.3.25 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.7 ГОСТ EN 12039-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.28* |  | 23.99/29.137 | Сопротивление статическому продавливанию |  | ГОСТ 2678-94, п.3.5 |
| 39.28* |  | 23.99/29.137 | Сопротивление динамическому продавливанию |  | ГОСТ 2678-94 п.3.6 СТБ 2151-2010, п.8.10 |
| 39.30* |  | 23.99/35.060 | Влажность |  | СТБ 1091-97, п.7.4 СТБ 2151-2010, п.8.13 |
| 39.31* |  | 23.99/29.040 | Масса 1 м2 картона |  | СТБ 1091-97, п.7.4.4.2 |
| 39.32* |  | 23.99/11.116 | Впитываемость |  | СТБ 1091-97, п.7.5 |
| 39.33* |  | 23.99/11.116 | Время пропитки |  | СТБ 1091-97, п.7.6 |
| 39.34* |  | 23.99/26.080 | Старение под воздействием искусственных климатических факторов |  | ГОСТ 18956-73 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.4 ГОСТ 32317-2012 |
| 39.35* |  | 23.99/29.040 | Содержание глинистой состовляющей в 1 м2 |  | СТБ 2151-2010, п.8.8 |
| 39.36* |  | 23.99/08.153 | Коэффициент фильтрации Коэффициент фильтрации после замораживания-оттаивания |  | ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 25584-2023, п.6 СТБ 2151-2010, п.8.11, 8.33 |
| 39.37* |  | 23.99/29.040 | Время полного насыщения водой |  | СТБ 2151-2010, п.8.15 |
| 39.38* |  | 23.99/29.121 | Прочность при растяжении швов и соединений |  | СТБ 2151-2010, п.8.20 |
| 39.39* |  | 23.99/29.121 | Прочность сцепления между слоями Прочность сцепления с основанием Сопротивление отслаиванию для черепицы с металличес-ким покрытием |  | СТБ 2151-2010, п.8.21 ГОСТ 32806-2014, п.6.4.8 СТБ 1107-2022, п. 8.15 ГОСТ 26589-94, п.3.4 |
| 39.40* |  | 23.99/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 32316.1-2012 СТБ 1107-2022, п. 8.16 ГОСТ 26589-94, п.3.6 |
| 40.1* | Линолеум Изделия и материалы поливинил-хлоридные Линолеум поливинил-хлоридный многослойный, однослойный без подосновы Плитки поливинил-хлоридные для полов Линолеум поливинил-хлоридный на тканевой подоснове | 22.23/11.116 | Внешний вид, упаковка, маркировка | ТР 2009/013/BY ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14632-79, п.4.1, 4.2 ГОСТ 16475-81, п.4.4-4.6 ГОСТ 7251-2016, п.8.1, 8.4 ГОСТ 11529-2016, п.5 ГОСТ 27023-86, п.4.2, 4.3 |
| 40.2** |  | 22.23/29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 14632-79, п.4.1, 4.3 ГОСТ 16475-81, п.4.2-4.3 ГОСТ 11529-2016, п.4 ГОСТ 27023-86, п.4.2, 4.4 ГОСТ16914-71, п.3.8-3.11 |
| 40.3* |  | 22.23/29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 14632-79, п.4.7 ГОСТ 11529-2016, п.9 |
| 40.4* |  | 22.23/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 14632-79, п.4.4 ГОСТ 16475-81, п.4.7 ГОСТ 11529-2016, п.6.1 |
| 40.5* |  | 22.23/26.080 22.23/29.040 | Изменение линейных размеров при прогреве |  | ГОСТ 16475-81, п.4.9 ГОСТ 11529-2016, п.8.1 |
| 40.6* |  | 22.23/29.121 | Деформативность при вдавливании и восстанавливаемость: -абсолютная деформация; -абсолютная остаточная деформация |  | ГОСТ 11529-2016, п.7 ГОСТ 16475-81, п.4.8 |
| 40.7* |  | 22.23/26.080 | Цветоустойчивость |  | ГОСТ 11583-74, п.5 |
| 40.8* |  | 22.23/29.113 | Поверхностное и объемное удельное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 14632-79, п.4.15 ГОСТ 16475-81, п.4.12 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 11529-2016, п.13 |
| 40.9* |  | 22.23/29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 16475-81, п.4.10 ГОСТ 16914-71, п.3.20 ГОСТ 11529-2016, п.11 |
| 40.10* |  | 22.23/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 16914-71, п.3.19 ГОСТ 16475-81, п.4.11 ГОСТ 11529-2016, п.10 |
| 40.11* |  | 22.23/11.116 | Равномерность окраски лицевой поверхности |  | ГОСТ 11583-74, п.6 ГОСТ 16914-71, п.3.14 |
| 40.12* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м2 |  | ГОСТ 11529-2016, п.12 |
| 40.13* |  | 22.23/29.121 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 11529-2016, п.14 ГОСТ 27023-86, п.4.5 ГОСТ 11262-2017 |
| 40.14* |  | 22.23/11.116 | Категория по светлоте лицевой поверхности |  | ГОСТ 16914-71, п.3.13 ГОСТ 11583-74, разд.7 |
| 41.1* | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.16/11.116 | Цвет и внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004, п.7.3.4, 7.3.5 |
| 41.2* |  | 20.16/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73, п.3.8 ГОСТ 19007-2023 |
| 41.3* |  | 20.16/29.040 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 41.4* |  | 20.16/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.1 ГОСТ 8420-2022 |
| 41.5* | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.16/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ТР 2009/013/BY СТБ 1466-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1466-2004, п.7.3.2 ГОСТ 31939-2022 |
| 41.6* |  | 20.16/11.116 | Способность композиции к нанесению на поверхность |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.3 |
| 41.7* |  | 20.16/11.116 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 19279-73, п.3.6 СТБ 1466-2004, п.7.3.7 |
| 41.8* |  | 20.16/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 41.9* |  | 20.16/26.095 | Прочность при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 41.10* |  | 20.16/29.165 | Эластичность при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| 41.11* |  | 20.16/29.121 | Адгезия покрытия к металлу Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием |  | ГОСТ 28574-2014, п.5, 6 ГОСТ 15140-78, п.2 |
| 41.12* |  | 20.16/26.080 | Теплостойкость |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.12 |
| 41.13* |  | 20.16/26.080 | Водопоглощение (при температуре 230С) |  | ГОСТ 4650-2014 |
| 41.14* |  | 20.16/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 26589-94, п.3.10 |
| 41.15* |  | 20.16/26.045 | Стойкость покрытий к действию химических сред |  | ГОСТ 12020-2018 СТБ 1466-2004, п.7.3.15 |
| 41.16* |  | 20.16/29.070 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90, п.3.9 |
| 41.17* |  | 20.16/26.080 | Морозостойкость окрасочных обычных композиций |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.18 ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9,12-14, 19 ГОСТ 15140-78 |
| 41.18* |  | 20.16/26.080 | Морозостойкость окрасочных толстослойных композиций и шпатлевочных |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.19 СТБ 1263-2001, п.8.10 ГОСТ 28574-2014, п.5 |
| 41.19* |  | 20.16/26.080 | Атмосферостойкость покрытия |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.20 ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 28574-2014, п.5 |
| 41.20* |  | 20.16/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 26589-94, п.3.3 |
| 41.21* |  | 20.16/29.145 | Гибкость на брусе |  | СТБ 1466-2004, п.7.3.22 ГОСТ 26589-94, п.3.12 |
| 41.22* |  | 20.16/29.070 | Истираемость покрытий |  | ГОСТ 11012-2017 |
| 41.23* |  | 20.16/29.121 | Прочность при изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 41.24* |  | 20.16/29.137 | Паропроницаемость |  | СТБ 1263-2001, п.8.11 |
| 42.1** | Материалы и изделия строительные тепло-изоляционные | 23.65/11.116 | Внешний вид, размеры дефектов | ТР 2009/013/BY СТБ 1102-2005 СТБ 1125-98 СТБ 1161-99 СТБ 1246-2005 СТБ 1273-2001 СТБ 1322-2002 СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1718-2007 СТБ 1908-2008 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 СТБ 2148-2010 ГОСТ 2694-78 ГОСТ 16136-2003 ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 10499-95 ГОСТ 20916-87 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 22546-77 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94, п.5 СТБ 1338-2002, п.7.2 ГОСТ 15588-2014, п.7.2 СТБ 1273-2001, п. 7.2 ГОСТ 21880-2022, п. 10.2 ГОСТ 23208-2022 п. 10.1 СТБ 2222-2011, п. 7.3.2 |
| 42.2** |  | 23.65/29.061 | Линейные размеры и правильность геометрической формы, разнотолщинность |  | ГОСТ 17177-94, п.4, 6 СТБ 1102-2005, п.7.2.1. ГОСТ 23307-78, п.4.1-4.5 ГОСТ 15588-2014, п.7.2 ГОСТ 21880-2022, п. 10.17 |
| 42.3* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности на отрыв слоев |  | ГОСТ 17177-94, Прил.Е ГОСТ 9573-2012, п.6.12 |
| 42.4* |  | 23.65/29.061 | Отклонение от прямоугольности по длине и ширине, отклонение от плоскостности граней |  | СТБ ЕN 824-2016 ГОСТ 17177-94, п.6.7 |
| 42.5* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение Водопоглощение при частичном погружении в воду |  | ГОСТ 17177-94, п.10 СТБ 989-95, п.7.7 СТБ 1437-2004, п.7.6 ГОСТ 20869-2017 СТБ 1322-2002, п.7.2.2 СТБ 2148-2010, п.8.2.2 СТБ 1338-2002, п.7.7 ГОСТ 15588-2014, п.7.8 ГОСТ 9573-2012, п.6.13 СТБ 2222-2011, п. 7.3.7 |
| 42.6* |  | 23.65/35.060 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94, п.9 ГОСТ 24816-2014 СТБ 1102-2005, п.7.2.2 СТБ 1246-2005, п.7.4.2 |
| 42.7* |  | 23.65/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 17177-94, п.7 СТБ 1246-2005, п.7.4.1 СТБ 2148-2010, п.8.2.1 ГОСТ 15588-2014, п.7.3 СТБ 1437-2004, п. 7.3 |
| 42.8* |  | 23.65/29.121 | Прочность при 10 % линейной деформации |  | ГОСТ 17177-94, п.13 СТБ 1437-2004, п.7.4.2 СТБ 1246-2005, п.7.4.2 ГОСТ 15588-2014, п.7.5 |
| 42.9* |  | 23.65/29.121 | Прочность при 10% линейной деформации после сорбционного увлажнения |  | ГОСТ 9573-2012, п.6.10 ГОСТ 17177-94, п.13 |
| 42.10* |  | 23.65/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 17177-94, п.8 СТБ 1437-2004, п.7.4.2, 7.4.1 СТБ 1161-99, п.7.1.2 СТБ 1246-2005, п.7.4.2 ГОСТ 15588-2014, п.7.4 ГОСТ 9758-2012, п.15 СТБ 2222-2011, п.7.3.6 |
| 42.11* |  | 23.65/29.121 | Прочность при сжатии |  | ГОСТ 17177-94, п.14 СТБ 1125-98, п.7.2.1 СТБ 1338-2002, п.7.4 |
| 42.12* | Материалы и изделия строительные тепло-изоляционные | 23.65/29.121 | Прочность при изгибе | ТР 2009/013/BY СТБ 1102-2005 СТБ 1125-98 СТБ 1161-99 СТБ 1246-2005 СТБ 1273-2001 СТБ 1322-2002 СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1718-2007 СТБ 1908-2008 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 СТБ 2148-2010 ГОСТ 2694-78 ГОСТ 16136-2003 ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 10499-95 ГОСТ 20916-87 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 22546-77 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94, п.15 СТБ 1437-2004, п.7.4.3 СТБ 1102-2005, п.7.2.3 СТБ 1125-98, п.7.2.2 СТБ 1246-2005, п.7.4.3 СТБ 1338-2002, п.7.5 ГОСТ 15588-2014, п.7.7 ГОСТ 18564-2017 |
| 42.13* |  | 23.65/29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 17177-94, п.16 ГОСТ 15873-2017 СТБ 2148-2010, п.8.2.3, 8.6 СТБ EN 1608-2016 |
| 42.14* |  | 23.65/29.121 | Сжимаемость и упругость |  | ГОСТ 17177-94, п.17 ГОСТ 21880-2022, п.10.18 СТБ 1161-99, п.7.1.3 СТБ 2222-2011, п.7.3.5 |
| 42.15* |  | 23.65/35.060 | Сжимаемость после сорбционного увлажнения |  | ГОСТ 17177-94, п.17 ГОСТ 9573-2012, п.6.11 |
| 42.16* |  | 23.65/29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 17177-94, п.18 ГОСТ 10140-2003, п.7.4 |
| 42.17* |  | 23.65/29.145 | Линейная температурная усадка Стабильность размеров |  | ГОСТ 17177-94, п.19 ГОСТ 20989-2017 ГОСТ 22546-77, п.4.8 СТБ EN 1604-2016 СТБ 1338-2002, п.7.6 |
| 42.18* |  | 23.65/29.061 | Средний диаметр волокон |  | ГОСТ 17177-94, п.20 |
| 42.19* |  | 23.65/29.040 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 17177-94, п.11 ГОСТ 16136-2003, п.7.4 |
| 42.20* |  | 23.65/26.080 | Водостойкость |  | ГОСТ 4640-2011, п.7.3 |
| 42.22* |  | 23.65/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 16136-2003, п.7.3 СТБ ЕN 12091-2008 |
| 42.23* |  | 23.65/11.116 23.65/26.080 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004, п.7.8 ГОСТ 15588-2014, п.7.10 |
| 42.24* |  | 23.65/29.121 | Прочность при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности плиты |  | СТБ 1437-2004, п.7.5 СТБ EN 1607-2016 ГОСТ 15588-2014, п.7.6 |
| 42.25* |  | 23.65/29.121 | Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу |  | ГОСТ 23307-78, п.4.10 |
| 42.27* | Материалы и изделия строительные тепло-изоляционные | 23.65/26.080 23.65/29.061 | Сопротивление паропроницанию | ТР 2009/013/BY СТБ 1102-2005 СТБ 1125-98 СТБ 1161-99 СТБ 1246-2005 СТБ 1273-2001 СТБ 1322-2002 СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1718-2007 СТБ 1908-2008 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 СТБ 2148-2010 ГОСТ 2694-78 ГОСТ 16136-2003 ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10140-2003 ГОСТ 10499-95 ГОСТ 20916-87 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 22546-77 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25898-2020 |
|  |  | 23.65/29.137 |  |  |  |
| 42.28* |  | 23.65/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 ГОСТ 9758-2012, прил.Б ГОСТ 15588-2014, п.7.9 ГОСТ 7076-99 ГОСТ 23208-2022, п.10.5 СТБ 1437-2004, п.7.7 |
| 42.29* |  | 23.65/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-2012, п.6 СТБ 2222-2011, п.7.3.4 |
| 42.31* |  | 23.65/29.040 | Кажущаяся плотность |  | СТБ 1338-2002, п.7.3 ГОСТ 409-2017 |
| 42.33* |  | 23.65/29.061 | Длина, отклонение от длины Ширина, отклонение от ширины |  | СТБ EN 822-2016 |
| 42.34* |  | 23.65/29.061 | Толщина. Класс предельных отклонений толщины |  | СТБ EN 823-2016 ГОСТ 21880-2022, п. 10.4 |
| 42.35* |  | 23.65/29.061 | Отклонения от плоскостности |  | СТБ EN 825-2016 |
| 42.36* |  | 23.65/26.080 23.65/29.061 | Стабильность размеров при определенной температуре |  | СТБ EN 1604-2016 СТБ 2148-2010, п.8.2.5, 8.8 СТБ 1437-2004, п.7.12 |
| 42.37* |  | 23.65/29.121 | Деформация сжатия |  | СТБ EN 826-2016 |
| 42.38* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  |
| 42.39* |  | 23.65/29.121 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  |  |
| 42.40* |  | 23.65/29.121 | Модуль упругости при сжатии |  |  |
| 42.41* |  | 23.65/29.121 | Сосредоточенная нагрузка при заданной деформации (5 %) |  | СТБ EN 12430-2016 |
| 42.42* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении Водопоглощение при долговременном погружении |  | СТБ EN 1609-2016 СТБ ЕN 12087-2016 |
| 42.43* |  | 23.65/29.121 23.65/29.061 | Толщина при удельной нагрузке 250 Па |  | СТБ ЕN 12431-2016 |
| 42.44* |  | 23.65/29.121 23.65/29.061 | Толщина при удельной нагрузке 2 кПа |  |  |
| 42.45* |  | 23.65/29.121 | Прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом |  | СТБ 2099-2010, п.7.6 СТБ 1740-2007, п.5 |
| 42.46* | Материалы и изделия строительные тепло-изоляционные | 23.65/29.121 | Прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом после воздействия переменных температур | ТР 2009/013/BY ГОСТ 10499-95 ГОСТ 20916-87 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 22546-77 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2099-2010, п.7.7 СТБ 1740-2007, п.5 ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3,4, 9,12-14,19 |
| 42.47* |  | 23.65/29.121 | Разрушающая нагрузка при отрыве рулонного материала от поверхности теплоизоляционного материала |  | СТБ 2099-2010, п.7.8 ГОСТ 28574-2014, п.7 |
| 42.48* |  | 23.65/18.167 | Средний размер ячеек |  | СТБ 1338-2002, п.7.9 |
| 42.49* |  | 23.65/29.040 | Объемное содержание закрытых пор |  | СТБ 1338-2002, п.7.10 |
| 43.1* | Панели металлические с утеплителем | 24.33/29.121 | прочность утеплителя при сжатии | ТР 2009/013/BY СТБ 1806-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 СТБ 1807-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007, п.6 |
| 43.2* |  | 24.33/29.121 | прочность утеплителя при растяжении |  | СТБ 1740-2007, п.5, 8 |
| 43.3* |  | 24.33/29.121 | Прочность утеплителя при сдвиге |  | СТБ 1740-2007, п.7, 8 |
| 43.4* |  | 24.33/29.121 | модуль упругости утеплителя при растяжении |  | СТБ 1740-2007, п.9 |
| 43.5* |  | 24.33/29.121 | модуль упругости утеплителя при сжатии |  | СТБ 1740-2007, п.10 |
| 43.6* |  | 24.33/29.121 | модуль сдвига утеплителя |  | СТБ 1740-2007, п.11 |
| 43.7** |  | 24.33/29.061 | Геометрические параметры |  | СТБ 1515-2004 |
| 44.1* | Материалы и изделия из пластических масс | 22.23/11.116 | Контроль цвета, внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1108-2017 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 9639-71 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001, п.8.4, 8.3 СТБ 1451-2004, п.7.3 СТБ 1548-2005, п.7.4 ГОСТ 11583-74 |
| 44.2** |  | 22.23/29.061 | Контроль размеров и формы |  | СТБ 1264-2001, п.8.2 СТБ 1451-2004, п.7.2 СТБ 1548-2005, п.7.2, 7.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 33694-2015 |
| 44.3* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м изделий |  | СТБ 1548-2005, п.7.5, 7.6 СТБ 1264-2001, п.8.5 СТБ 1451-2004, п.7.4 |
| 44.4* |  | 22.23/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69, п.1-4 |
| 44.5* |  | 22.23/29.144 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1264-2001, п.8.7 СТБ 1451-2004, п.7.8 СТБ 1548-2005, п.7.12 ГОСТ 9639-71, п.4.5 |
| 44.6* |  | 22.23/29.121 | Прочность на растяжение |  |  |
| 44.7* |  | 22.23/29.121 | Относительное удлинение при растяжении |  |  |
| 44.8* |  | 22.23/29.121 | Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе |  | ГОСТ 9550-81 |
| 44.9* |  | 22.23/26.095 | Ударная вязкости по Шарпи |  | ГОСТ 9639-71, п.4.6 СТБ 1264-2001, п.8.9 ГОСТ 4647-2015 |

| 44.10* | Материалы и изделия из пластических масс | 22.23/26.095 | Стойкость к удару | ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1108-2017 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 9639-71 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001, п.8.10 СТБ 1548-2005, п.7.7 СТБ 1451-2004, п.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.11* |  | 22.23/29.145 | Температура размягчения по Вика |  | ГОСТ 15088-2014 СТБ 1451-2004, п.7.5 СТБ 1264-2001, п.8.11 СТБ ISO 306-2024 |
| 44.12* |  | 22.23/26.080 | Термостойкость |  | СТБ 1264-2001, п.8.12 |
| 44.13* |  | 22.23/26.080 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | ГОСТ 11529-2016, п.8.1 СТБ 1264-2001, п.8.13 СТБ 1451-2004, п.7.9 СТБ 1548-2005, п.7.11 ГОСТ 9639-71, п.4.8 |
| 44.14* |  | 22.23/29.121 | Прочность сварных угловых соединений |  | СТБ 1264-2001, п.8.14 |
| 44.15* |  | 22.23/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов |  | СТБ 1264-2001, прил. А СТБ 1451-2004, п.7.10 |
| 44.16* |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления пленки с профилем Прочность сцепления покрытия с изделием |  | СТБ 1548-2005, п.7.9 СТБ 1264-2001, п.8.18 |
| 44.17* |  | 22.23/29.121 | Прочность на сжатие и деформация сжатия |  | ГОСТ 4651-2014 |
| 44.18* |  | 22.23/29.121 | Прочность при статическом изгибе |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 44.19* |  | 22.23/29.143 | Твердость |  | ГОСТ 4670-2015 |
| 44.20* |  | 22.23/29.143 | Твердость по Шору |  | СТБ 1451-2004, п.7.7 ГОСТ 24621-2015 СТБ 1548-2005, п.7.15 ГОСТ 263-75 |
| 44.21* |  | 22.23/26.080 | Цветоустойчивость |  | СТБ 1264-2001, п.8.3 СТБ 1548-2005, п.7.4.2 ГОСТ 11583-74, п.5 |
| 44.22** |  | 22.23/11.116 | Адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности изделий |  | ГОСТ 15140-78 |
| 44.23* |  | 22.23/29.121 | Абсолютная деформация при вдавливании |  | СТБ 1548-2005, п.7.10, 7.14 ГОСТ 11529-2016, п.7 |
| 44.24* |  | 22.23/29.121 | Остаточная деформация сжатия |  |  |
| 44.25* |  | 22.23/29.070 | Истираемость |  | СТБ 1548-2005, п.7.13 ГОСТ 11529-2016, п.6.1 |
| 44.26* |  | 22.23/29.165 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005, п.7.8 |
| 44.27* |  | 22.23/11.116 | Монолитность |  | ГОСТ 9639-71, п.4.9 |
| 44.28* |  | 22.23/29.070 | Абразивный износ |  | ГОСТ 11012-2017 |
| 44.29* |  | 22.23/26.045 | Стойкость к воздействию химических сред |  | ГОСТ 12020-2018 |
| 44.30* |  | 22.23/29.040 | Содержание летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 22456-77 |
| 45.1** | Пластик бумажно-слоистый декоративный | 22.23/11.116 22.23/29.061 | Геометрические размеры и внешний вид | ГОСТ 9590-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9590-76, п.4.1, 4.2 |
| 45.2* |  | 22.23/26.080 | Стойкость пластика к кипячению в воде |  | ГОСТ 9590-76, п.4.3 |
| 45.3* |  | 22.23/29.121 | Разрушающее напряжение при изгибе |  | ГОСТ 9590-76, п.4.4 ГОСТ 4648-2014, п.8 |
| 45.4* |  | 22.23/26.080 | Гидротермическая стойкость лицевой поверхности |  | ГОСТ 9590-76, п.4.5 |
| 45.5* |  | 22.23/26.080 | Термическая стойкость лицевой поверхности |  | ГОСТ 9590-76, п.4.6 |
| 45.6* |  | 22.23/11.116 | Стойкость к загрязнению |  | ГОСТ 9590-76, п.4.8 |
| 46.1** | Стекло | 23.11/29.061 | Длина, ширина, предельные отклонения от размеров | ТР 2009/013/BY ГОСТ 111-2014 ГОСТ 7481-2013 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 30826-2014 СТБ 51.2.06-2005 ГОСТ 32565-2013 ГОСТ 32360-2013 ГОСТ 32563-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 7481-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.9 ГОСТ 30698-2014, п.9.1 ГОСТ 30826-2014, п.9.1 ГОСТ 30733-2014, п.9.1 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 СТБ 51.2.06-2005, п.9.4 |
| 46.2** |  | 23.11/29.061 | Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность листов |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 7481-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.8 ГОСТ 30698-2014, п.9.2 ГОСТ 30826-2014, п.9.2 ГОСТ 5533-2013, п.7.1 ГОСТ 30733-2014, п.9.2 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 СТБ 51.2.06-2005, п.9.4 |
| 46.3** |  | 23.11/29.061 | Разность длин диагоналей листов стекла и прямоугольность формы |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 7481-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.10 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30698-2014, п.9.7 ГОСТ 30826-2014, п.9.11 ГОСТ 30733-2014, п.9.5 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 СТБ 51.2.06-2005, п.9.4 |
| 46.4* |  | 23.11/29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 30698-2014, п.9.5 ГОСТ 30826-2014, п.9.5 ГОСТ 30733-2014, п.9.4 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.11 СТБ 51.2.06-2005, п.9.4 |
| 46.5** | Стекло | 23.11/29.061 | Форма, размеры, ровность, качество обработки кромок, отклонение от прямолинейности | ТР 2009/013/BY ГОСТ 111-2014 ГОСТ 7481-2013 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 30826-2014 СТБ 51.2.06-2005 ГОСТ 32565-2013 ГОСТ 32360-2013 ГОСТ 32563-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 7481-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.12 ГОСТ 30698-2014, п.9.3, 9.6, 9.8 ГОСТ 30826-2014, п.9.3, 9.6 ГОСТ 30733-2014, п.9.3 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 СТБ 51.2.06-2005 п.9.3 |
| 46.6** |  | 23.11/29.061 | Целостность углов и отклонение от прямоугольности |  | ГОСТ 111-2014, п.7.1 ГОСТ 7481-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013, п.13 ГОСТ 30698-2014, п.9.3, 9.8 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 |
| 46.7* |  | 23.11/32.115 | Оптические искажения, видимые в проходящем свете |  | ГОСТ 111-2014, п.7.2 ГОСТ 33003-2014, п.6 ГОСТ 30698-2014, п.9.12 ГОСТ 30826-2014, п.9.10 ГОСТ 30733-2014, п.9.7 ГОСТ 32563-2013, п.9.9 |
| 46.8* |  | 23.11/32.115 | Оптические искажения, видимые в отраженном свете |  | ГОСТ 111-2014, п.7.2 ГОСТ 30733-2014, п.9.7 ГОСТ 33003-2014, п.7 |
| 46.9* |  | 23.11/29.061 | Количество и размеры пороков стекла при визуальном осмотре |  | ГОСТ 111-2014, п.7.3 ГОСТ 7481-2013, п.7.2 ГОСТ 32557-2013, п.19 ГОСТ 30698-2014, п.9.8 ГОСТ 30826-2014, п.9.4 ГОСТ 30733-2014, п.9.6 ГОСТ 32360-2013, п.7.2 |
| 46.10* |  | 23.11/32.115 | Коэффициент направленного пропускания света стекла, стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения |  | ГОСТ 111-2014, п.7.4 ГОСТ 26302-2021 метод А ГОСТ 30698-2014, п.9.14 ГОСТ 30826-2014, п.9.8, 9.20 ГОСТ 33089-2014 ГОСТ 30733-2014, п.9.8 ГОСТ 32563-2013, п.9.14 |
| 46.11* |  | 23.11/26.080 | Водостойкость стекла (методы А, Б) |  | ГОСТ 111-2014, п.7.6 ГОСТ 10134.1-2017 |
| 46.12* |  | 23.11/29.061 | Размер ячейки сетки для армирования стекла |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 46.13* |  | 23.11/29.061 | Смещение проволоки |  | ГОСТ 7481-2013, п.7.3 ГОСТ 32557-2013, п.18 |
| 46.14* |  | 23.11/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8747-88, п.4 |
| 46.15* |  | 23.11/26.095 | Механическая прочность при испытании ударом стального шара, класс защиты, класс стойкости к удару |  | ГОСТ 30698-2014, п.9.9 ГОСТ 30826-2014, п.9.12 ГОСТ 32564.1-2013 ГОСТ 32563-2013, п.9.11 СТБ 51.2.06-2005, п.9.6 |
| 46.16* |  | 23.11/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 30698-2014, п.9.11 ГОСТ 25535-2013 |
| 46.17* | Стекло | 23.11/26.095 | Характер разрушения (размер осколков при разрушении и их число в квадрате (50×50) мм) | ТР 2009/013/BY ГОСТ 111-2014 ГОСТ 7481-2013 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 30826-2014 СТБ 51.2.06-2005 ГОСТ 32565-2013 ГОСТ 32360-2013 ГОСТ 32563-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30698-2014, п.9.10 ГОСТ 33002-2014 |
| 46.18* |  | 23.11/26.095 | Стойкость стекла к удару мягким телом, класс защиты стекла |  | ГОСТ 30698-2014, п.9.13 ГОСТ 30826-2014, п.9.14 ГОСТ 32563-2013, п.9.12 ГОСТ 33559-2015 |
| 46.19* |  | 23.11/26.080 | Влагостойкость стекла |  | ГОСТ 30826-2014, п.9.9 ГОСТ 30733-2014, п.9.10 ГОСТ 33088-2014 ГОСТ 32565-2013, п.7.15 |
| 46.20* |  | 23.11/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30733-2014, п.9.11 |
| 46.22* |  | 23.11/29.061 | Смещение составляющих листов стекла в многослойном стекле |  | ГОСТ 30826-2014, п.9.1 ГОСТ 32360-2013, п.7.1 ГОСТ 32557-2013. п.14 |
| 46.23* |  | 23.11/26.080 | Температуростойкость (испытание кипячением) |  | ГОСТ 30826-2014. п.9.7 ГОСТ 32357-2013 |
| 46.24* |  | 23.11/26.080 | Морозостойкость стекла |  | ГОСТ 30826-2014, п.9.19 ГОСТ 32563-2013, п.9.13 ГОСТ 32996-2014 |
| 46.25* |  | 23.11/32.115 | Светопропускание |  | ГОСТ 32565-2013, п.7.8 |
| 46.26* |  | 23.11/32.115 | Оптическое искажение ветровых стекол |  | ГОСТ 32565-2013, п.7.9 |
| 46.27* |  | 23.11/29.061 | Смещение вторичного изображения ветровых стекол |  | ГОСТ 32565-2013, п.7.10 |
| 46.28* |  | 23.11/25.098 | Жаропрочность |  | ГОСТ 32565-2013, п.7.16 |
| 46.29* |  | 23.11/11.116 | Смещение пленки |  | ГОСТ 32563-2013, п.9.3 |
| 46.30* |  | 23.11/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 32563-2013, п.9.8 |
| 46.31* |  | 23.11/29.061 | Глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 32557-2013, п.15 |
| 46.32* |  | 23.11/29.061 | Смещение дистанционных рамок |  | ГОСТ 32557-2013, п.16 |
| 46.33* |  | 23.11/29.061 | Смещение узора |  | ГОСТ 32557-2013, п.17 |
| 46.34* |  | 23.11/29.061 | Смещение проволоки |  | ГОСТ 32557-2013, п.18 |
| 46.35* |  | 23.11/32.115 | Внешний вид |  | ГОСТ 32557-2013, п.20, 21 |
| 47.1* | Стеклопакеты строительного назначения | 23.12/36.057 | Долговечность | ТР 2009/013/BY ГОСТ 24866-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30779-2014 |
| 48.1* | Прокладки и уплотнители для дверных и оконных проемов из полимерных материалов | 23.12/11.116 23.12/29.061 | Внешний вид, цвет, геометрические размеры | СТБ 1267-2001 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 19177-81 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1267-2001, п.8.1 ГОСТ 10174-90, п.3.1, 3.2 ГОСТ 30778-2001, п.6.2-6.4 |
| 48.2* |  | 23.12/29.121 | Предел прочности при растяжении и относительное удлинение |  | СТБ 1267-2001, п.8.2-8.3 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 10174-90, п.3.5 ГОСТ 30778-2001, п.6.12 ГОСТ 270-75 |
| 48.3* |  | 23.12/26.080 | Климатическая стойкость |  | ГОСТ 9.707-81, метод 2 |
| 48.4* |  | 23.12/29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 16782-2015 |
| 48.5* |  | 23.12/29.137 | Сопротивление отслаиванию |  | ГОСТ 10174-90, п.3.3 |
| 48.6* |  | 23.12/29.040 | Масса 1 м длины |  | ГОСТ 30778-2001, п.6.5 |
| 48.7* |  | 23.12/26.080 23.12/29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | ГОСТ 30778-2001, п.6.6 |
| 48.8* |  | 23.12/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 9.030-74 |
| 48.9* |  | 23.12/26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | ГОСТ 13808-79 |
| 48.10* |  | 23.12/29.121 | Остаточная деформация сжатия |  | ГОСТ 19177-81, п.4.5 |
| 49.1* | Древесина | 16.10/29.040 | Плотность | СТБ 1711-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16483.1-84 |
| 49.2* |  | 16.10/29.121 | Условный предел прочности при местном смятии |  | ГОСТ 16483.2-70 |
| 49.3* |  | 16.10/29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  | ГОСТ 16483.3-84 |
| 49.4* |  | 16.10/29.121 | Предел прочности при скалывании вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.5-73 |
| 49.5* |  | 16.10/29.121 | Предел прочности при сжатии вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.10-73, п.2 |
| 49.6* |  | 16.10/29.143 | Статическая твердость |  | ГОСТ 16483.17-81 |
| 49.7* |  | 16.10/11.116 | Число годичных слоев и содержание поздней древесины |  | ГОСТ 16483.18-72 |
| 49.8* |  | 16.10/26.080 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 16483.19-72 |
| 49.9* |  | 16.10/29.121 | Предел прочности при растяжении вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.23-73 |
| 49.10* |  | 16.10/29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.24-73 |
| 49.11* |  | 16.10/29.121 | Модуль упругости при сжатии поперек волокон |  | ГОСТ 16483.25-73 |
| 49.12* |  | 16.10/29.121 | Модуль упругости при растяжении вдоль волокон |  | ГОСТ 16483.26-73 |
| 49.13* |  | 16.10/29.121 | Модуль упругости при растяжении поперек волокон |  | ГОСТ 16483.27-73 |
| 49.14* | Древесина | 16.10/29.121 | Предел прочности при растяжении поперек волокон | ГОСТ 2292-88 ГОСТ 2695-83 ГОСТ 6564-84 ГОСТ 8486-86 ГОСТ 9463-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16483.28-73 |
| 49.15* |  | 16.10/29.121 | Коэффициент поперечной деформации |  | ГОСТ 16483.29-73 |
| 49.16* |  | 16.10/29.121 | Модуль сдвига |  | ГОСТ 16483.30-73 |
| 49.17* |  | 16.10/26.080 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 16483.32-77 |
| 49.18* |  | 16.10/29.061 | Радиальное и тангенциальное разбухание |  | ГОСТ 16483.35-88 |
| 49.19* |  | 16.10/11.116 | Усушка образцов из древесины |  | ГОСТ 16483.37-88 |
| 49.20* |  | 16.10/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов |  | ГОСТ 16483.33-77 |
| 49.21* |  | 16.10/11.116 | Остаточные напряжения |  | ГОСТ 11603-73 |
| 49.22* |  | 16.10/35.060 | Предпропиточная влажность |  | ГОСТ 20022.14-84 |
| 50.1** | Изделия паркетные Паркет мозаичный Паркет штучный, щиты паркетные Щиты покрытий пола деревянные Доски паркетные | 16.10/29.061 16.22/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от формы | ТР 2009/013/BY СТБ 1767-2007 СТБ 2120-2010 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.3-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1767-2007, п.6.1-6.4 СТБ 2120-2010, п.7.1-7.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.3-2020, п.п.7.1-7.4 ГОСТ 862.1-2020, п.п.7.1-7.3 |
| 50.2* |  | 16.10/29.061 16.22/29.061 | Угол наклона годичных слоев |  | СТБ 2120-2010, п.7.4 ГОСТ 862.3-2020, п.7.5 ГОСТ 862.1-2020, п.7.4 |
| 50.3* |  | 16.10/29.061 16.22/29.061 | Пороки древесины |  | СТБ 1767-2007, п.6.6 СТБ 2120-2010, п.7.5 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 862.3-2020, п.7.6 ГОСТ 862.1-2020, п.7.5 |
| 50.4* |  | 16.10/35.06016.22/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91, п.1, 2 |
| 50.5* |  | 16.10/29.061 16.22/29.061 | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 50.6* |  | 16.10/32.089 16.22/32.089 | Толщина лакового покрытия |  | ГОСТ 33094-2014 |
| 50.7* |  | 16.10/11.116 16.22/11.116 | Адгезия лакового покрытия к древесине |  | ГОСТ 15140-78, п.4 |
| 50.8* |  | 16.10/29.121 16.22/29.121 | Прочность клеевого соединения на отрыв паркетных планок щитов |  | ГОСТ 862.3-2020, п.7.11 прил. Б |
| 50.9* |  | 16.10/29.121 16.22/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание |  | ГОСТ 15613.1-84 |
| 50.10* |  | 16.10/29.061 16.22/29.061 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 862.3-2020, п.7.9 ГОСТ 862.1-2020, п.7.8 ГОСТ 24404-80, п.1.1.4 |
| 51.1* | Плиты древесно-стружечные Плиты древесно-волокнистые Плиты древесно-стружечные огнестойкие Плиты древесные с ориентированной стружкой Плиты древесные моноструктурные | 16.21/29.061 | Номинальные размеры, отклонения от номинальных размеров | ТР 2009/013/BY СТБ 1348-2009 СТБ 1554-2005 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 32399-2013 ГОСТ 32398-2013 ГОСТ 32567-2013 ГОСТ 32274-2013 (до 01.02.2024) ГОСТ 32274-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27680-88 ГОСТ 4598-2018, п.7.6, 7.7 ГОСТ 32399-2013, п.8.2 ГОСТ 32398-2013, п.7.2 ГОСТ 32567-2013, п.8.2 ГОСТ 32274-2013, п.7.2 ГОСТ 34599-2019, п. 7.5, 7.6 ГОСТ 32274-2021, п. 7.7, 7.8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 51.2* |  | 16.21/29.061 | Правильность геометрической формы |  | СТБ 1348-2009, п.9.2, 9.3 ГОСТ 10632-2014, п.7.2 СТБ 1554-2005, п.7.3 ГОСТ 27680-88 ГОСТ 32399-2013, п.8.2 ГОСТ 32398-2013, п.7.2 ГОСТ 32567-2013, п.8.2 ГОСТ 32274-2013, п.7.2 |
| 51.3* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1348-2009, п.9.4 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 10633-2018, п.5.4 |
| 51.4* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты |  | СТБ 1348-2009, п.9.4 ГОСТ 10636-2018 |
| 51.5* |  | 16.21/29.121 | Прочность приклеивания облицовочных материалов |  | СТБ 1348-2009, п.9.4 |
| 51.6* |  | 16.21/29.061 | Покоробленность |  | СТБ 1348-2009, п.9.4, 9.5 ГОСТ 24053-2021 |
| 51.7* |  | 16.21/29.137 | Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия |  | СТБ 1348-2009, п.9.4 ГОСТ 23234-2009 |
| 51.8* |  | 16.21/29.121 | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв |  | СТБ 1348-2009, п.9.9 ГОСТ 15867-79, п.3, 4 |
| 51.9* |  | 16.21/29.061 | Оценка внешнего вида Размеры дефектов покрытия |  | СТБ 1348-2009, п.9.11, 9.12 ГОСТ 4598-2018, п.7.10, 7.11 ГОСТ 10632-2014, п.7.15, 7.16 СТБ 1554-2005, п.7.5 ГОСТ 32399-2013,п.8.9-8.12 ГОСТ 32398-2013, п.7.9, 7.12-7.15 ГОСТ 32567-2013, п.8.8, 8.9 ГОСТ 32274-2013, п.7.6, 7.8-7.11 ГОСТ 32274-2021, п. 7.10 ГОСТ 34599-2019, п. 7.8 |
| 51.10* |  | 16.21/11.116 | Стойкость к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 СТБ 1348-2009, п.9.14 |
| 51.11* |  | 16.21/26.080 | Контактная теплостойкость |  | ГОСТ 28067-89 СТБ 1348-2009, п.9.15 |
| 51.13* | Плиты древесно-стружечные Плиты древесно-волокнистые Плиты древесно-стружечные огнестойкие Плиты древесные с ориентированной стружкой Плиты древесные моноструктурные | 16.21/29.040 | Плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1348-2009 СТБ 1554-2005 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 32399-2013 ГОСТ 32398-2013 ГОСТ 32567-2013 ГОСТ 32274-2013 (до 01.02.2024) ГОСТ 32274-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10634-88, п.3.2, 4 ГОСТ 10633-2018, п.5.2 ГОСТ 32398-2013, п.7.3 ГОСТ 32567-2013, п.8.3 ГОСТ 32274-2013, п.7.3 |
| 51.14* |  | 16.21/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 10634-88, п.3.1, 4 ГОСТ 32398-2013, п.7.3 ГОСТ 32567-2013, п.8.3 ГОСТ 32274-2013, п.7.3 |
| 51.15* |  | 16.21/26.080 | Водопоглащение и разбухание по толщине |  | ГОСТ 10634-88, п.3.3, 4 ГОСТ 10633-2018, п.5.3 |
| 51.16* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности |  | ГОСТ 10635-88 ГОСТ 32398-2013, п.7.4 ГОСТ 32567-2013, п.8.4, Прил.В ГОСТ 32274-2013, п.7.4 |
| 51.17* |  | 16.21/29.121 | Модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 ГОСТ 32567-2013, п.8.4, Прил.В ГОСТ 32274-2013, п.7.4 |
| 51.18* |  | 16.21/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов |  | ГОСТ 10637-2019 |
| 51.19* |  | 16.21/29.137 | Сопротивление отслаиванию пленки типа ПДСО |  | ГОСТ 24944-81, п.4.9 |
| 51.20* |  | 16.21/29.143 | Твердость плит |  | ГОСТ 11843-76 |
| 51.21* |  | 16.21/26.080 | Влагостойкость |  | ГОСТ 32399-2013, п.8.13, Прил.А, Прил.Б ГОСТ 32567-2013, п.8.6, Прил.А, Прил.Б ГОСТ 32274-2021, прил. Б, В |
| 52.1** | Детали и изделия деревянные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.061 | Геометрические размеры | ТР 2009/013/BY СТБ 1074-2009 СТБ 1722-2007 СТБ 1979-2009 ГОСТ 30972-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1074-2009, п.6.1 СТБ 1722-2007, п.8.4, 8.5, 8.6 СТБ 1979-2009, п.7.1 ГОСТ 30972-2002, п.6.2.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 52.2* |  | 16.10/29.061 | Отклонения от геометрической формы |  | СТБ 1074-2009, п.6.2 ГОСТ 30972-2002, п.6.2.3 |
| 52.3* |  | 16.10/29.061 | Пороки древесины |  | СТБ 1074-2009, п.6.3 СТБ 1979-2009, п.7.2 ГОСТ 2140-81 |
| 52.4* |  | 16.10/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91, п.1, 2 ГОСТ 30972-2002, п.6.2.5 ГОСТ 10633-2018, п.5.1 |
| 52.5* |  | 16.10/29.061 | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 52.6* |  | 16.10/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 30972-2002, п.6.2.7 |
| 52.7* |  | 16.10/29.121 | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 30972-2002, п.6.2.8 |
| 52.8* | Детали и изделия деревянные Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.121 | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной | ТР 2009/013/BY СТБ 1074-2009 СТБ 1722-2007 СТБ 1979-2009 ГОСТ 30972-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25885-83 |
| 52.9* |  | 16.10/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий |  | СТБ 1074-2009, п.6.12 ГОСТ 15140-78, п.4 |
| 52.10* |  | 16.10/29.121 | Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия |  | СТБ 1074-2009, п.6.13 |
| 52.11* |  | 16.10/29.121 | Прочность клеевых соединений при послойном скалывании |  | ГОСТ 25884-83 |
| 52.12* |  | 16.10/26.080 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 ГОСТ 30972-2002, п.6.3.2 ГОСТ 33121-2014, п.6 |
| 52.13* |  | 16.10/26.080 | Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям |  | ГОСТ 17580-82 ГОСТ 33121-2014, п.7 |
| 52.14* |  | 16.10/29.137 | Сопротивление гвоздей и шурупов выдергиванию |  | ГОСТ 16483.33-77 |
| 52.15* |  | 16.10/26.080 | Теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 18446-73 |
| 52.16* |  | 16.10/26.080 | Условная влагопроницаемость защитных покрытий и пропиток |  | ГОСТ 22406-2021 |
| 52.17* |  | 16.10/26.095 | Ударная прочность защитно-декоративных покрытий |  | ГОСТ 27736-88 |
| 52.18 |  | 16.10/11.116 | Цвет лицевой поверхности |  | СТБ 1074-2009, п.6.15 |
| 53.1* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений | 16.23/35.06022.23/35.060 25.12/35.06026.03/35.060 | Влажность древесины | ТР 2009/013/BY СТБ 939-2013 СТБ 2433-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91, п.1, 2 |
| 53.2* |  | 16.23/29.06122.23/29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 939-2013, п.8.9 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015, п.8.3, 8.7 |
| 53.3* |  | 25.12/29.121 26.03/29.121 | Прочность клеевых соединений |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-2024 СТБ 939-2013, п.8.10, прил. В СТБ 2433-2015, п.8.4.1, прил.Д |
| 53.5* |  | 25.12/29.061 26.03/29.061 | Шероховатость |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 53.6* |  | 16.23/29.02922.23/29.061 | Размеры и отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ 939-2013, п.8.12 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015, п.8.6 |
| 53.7* |  | 25.12/29.121 26.03/29.121 | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78, п.4 СТБ 939-2013, п.8.17 СТБ 2433-2015, п.8.8 |
| 53.8* |  | 16.23/11.116 22.23/11.116 | Внешний вид лицевой поверхности |  | СТБ 939-2013, п.8.13 СТБ 2433-2015, п.8.7. |
| 54.1* | Шпалы и брусья деревянные для железных дорог | 16.10/29.071 16.10/11.116 | Наличие и количество пороков и дефектов обработки. Размеры дефектов и пороков | ГОСТ 78-2014 ГОСТ 8816-2014 ГОСТ 8992-75 ГОСТ 28450-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2140-81 |
| 54.2* |  | 16.10/11.116 | Качество пропитки |  | ГОСТ 20022.5-93 ГОСТ 20022.0-2016 |
| 54.3* |  | 16.10/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91, п.2 |
| 54.4** |  | 16.10/29.061 | Геометрические размеры Покоробленность |  | ГОСТ 78-2014, п.7.6 ГОСТ 8816-2014, п.7.2 ГОСТ 8992-75, п.4.1, 4.2 ГОСТ 28450-2014, п.7.2, 7.9 |
| 55.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/11.116 | Внешний вид и цвет | ТР 2009/013/BY СТБ 1197-2008 СТБ 1843-2008 СТБ EN 1062-1-2011 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 33290-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1197-2008, п.5.3 СТБ 1843-2008, п.9.3 ГОСТ 8292-85, п.4.3 ГОСТ 10503-71, п.4.2 ГОСТ 28196-89, п.4.3 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 18958-73, п. 4.12 |
| 55.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 10503-71, п.4.4 |
| 55.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 8292-85, п.4.5 ГОСТ 10503-71, п.4.3 ГОСТ 28196-89, п.4.4 |
| 55.4* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля пленкообразующего вещества |  | ГОСТ 17537-72, п.3 ГОСТ 8292-85, п.4.4 ГОСТ 10503-71, п.4.3 |
| 55.5* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 10503-71, п.4.7 |
| 55.6* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода |  | ГОСТ 28196-89, п.4.5 СТБ 1843-2008, п.9.4 ГОСТ 33290-2023, прил. А.1 |
| 55.7* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 55.8* |  | 20.30/11.116 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 55.9* |  | 20.30/11.116 | Период силикатизации |  | ГОСТ 18958-73, п.4.14 ГОСТ 16976-71 |
| 55.10* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 ГОСТ 28196-89, п.4.6 ГОСТ 18958-73, п.4.13 |
| 55.11* |  | 20.30/29.137 | Коэффициент паропроницаемости покрытия Паропроницаемость |  | СТБ 1263-2001, п.8.11 СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ 28575-2014 ГОСТ 25898-2020 СТБ ISO 12572-2020 СТБ 1197-2008, прил. А |
| 55.12* |  | 20.30/26.080 | Стойкость к статическому воздействию воды |  | ГОСТ 9.403-2022 СТБ 1843-2008, п.9.6 ГОСТ 28196-89, п.4.7 ГОСТ 10503-71, п.4.10 СТБ 1197-2008, п.5.13 ГОСТ 8292-85, п.4.8 |
| 55.13* | Материалы лакокрасочные | 20.30/32.115 | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) | ТР 2009/013/BY СТБ 1197-2008 СТБ 1843-2008 ГОСТ 8292-85 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 33290-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21903-76 ГОСТ 28196-89, п.4.9 ГОСТ 10503-71, п.4.9 СТБ 1197-2008, п.5.14 ГОСТ 8292-85, п.4.7 |
| 55.14* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 27037-86 ГОСТ 19720-74 СТБ 1197-2008, прил. Б |
| 55.15** |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия покрытия с основанием) |  | ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 31149-2014 п.6.2 ГОСТ 32299-2013 |
| 55.16* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001, п.8.10 ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 |
| 55.17* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость краски |  | ГОСТ 28196-89, п.4.8, метод 2 ГОСТ 33290-2023, прил. А.2 |
| 55.18* |  | 20.30/26.080 | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов |  | ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 15150-69 СТБ 1843-2008, п.9.7 |
| 55.19* |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 55.20* |  | 20.30/26.080 | Влагопоглощение |  | ГОСТ 21513-76, п.2 |
| 55.21* |  | 20.30/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 21513-76, п.1 |
| 55.22* |  | 20.30/26.080 | Водопроницаемость |  | СТБ EN 1062-3-2014 |
| 56.1* | Эмали и лаки | 20.30/11.116 | Внешний вид и цвет | ТР 2009/013/BY СТБ 1507-2004 ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 5631-79 ГОСТ 6631-74 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 18335-83 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 21227-2021 ГОСТ 24784-81 СТБ 1811-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28196-89, п.4.3 СТБ 1507-2004, п.9.3 СТБ 1811-2007, п.9.3 ГОСТ 5631-79, п.4.3 ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.1, 7.2.2 ГОСТ 7313-75, п.3.3 ГОСТ 9754-2020, п. 7.3, 7.4 ГОСТ 18335-83, п.4.3 ГОСТ 18374-79, п.4.3 ГОСТ 21227-2021, пп. 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2 ГОСТ 24784-81, п.4.3 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 6631-74, п. 3.3 |
| 56.2* |  | 20.30/26.080 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 926-82, п.4.4а ГОСТ 5631-79, п.4.3б ГОСТ 9754-2020, п. 7.6 ГОСТ 18374-79, п.4.4а ГОСТ 21227-2021, п.7.3.3 ГОСТ 24784-81, п.4.4 ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.3 ГОСТ 6631-74, п. 3.3б |
| 56.3* | Эмали и лаки | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ТР 2009/013/BY СТБ 1507-2004 ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 5631-79 ГОСТ 6631-74 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 18335-83 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 21227-2021 ГОСТ 24784-81 СТБ 1811-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8420-2022 СТБ 1507-2004, п.9.4 СТБ 1811-2007, п.9.4 ГОСТ 7313-75, п.3.3а ГОСТ 926-82, п.4.4 ГОСТ 5631-79, п.4.3а ГОСТ 18335-83, п.4.4 ГОСТ 18374-79, п.4.4 ГОСТ 6631-74, п. 3.3а |
| 56.4* |  | 20.30/26.080 | Время высыхания при горячей сушке и при естественной сушке |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 СТБ 1507-2004, п.9.5 СТБ 1811-2007, п.9.5 ГОСТ 9754-2020, п. 7.7 ГОСТ 21227-2021, п.7.3.4 ГОСТ 6631-74, п. 3.4 ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.5 |
| 56.5* |  | 20.30/11.116 | Срок годности (жизнеспособность) |  | ГОСТ 27271-2014 СТБ 1811-2007, п.9.7 |
| 56.6* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 СТБ 1507-2004, п.9.6 ГОСТ 18335-83, п.4.6 |
| 56.7* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 СТБ 1507-2004, п.9.7 ГОСТ 7313-75, п.3.4 ГОСТ 926-82, п.4.5. ГОСТ 18335-83, п.4.5 |
| 56.8* |  | 20.30/36.140 | Срок службы |  | ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 СТБ 1507-2004, п.9.9 СТБ 1811-2007, п.9.8 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 15150-69 |
| 56.9* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 СТБ 1507-2004, п.9.10-9.12 СТБ 1811-2007, п.9.10, 9.11 ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.8, 7.2.9 ГОСТ 926-82, п.4.7 ГОСТ 5631-79, п.4.4 ГОСТ 9754-2020, п. 7.11 ГОСТ 18374-79, п.4.5 ГОСТ 18335-83, п.4.8 ГОСТ 21227-2021, п.7.3.8 ГОСТ 24784-81, п.4.5,4.6 ГОСТ 7313-75, п.3.6 ГОСТ 6631-74, п. 3.5 |
| 56.12* | Эмали и лаки | 20.30/26.080 | Стойкость к воздействию температуры | ТР 2009/013/BY СТБ 1507-2004 ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 926-82 ГОСТ 5631-79 ГОСТ 6631-74 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 18335-83 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 21227-2021 ГОСТ 24784-81 СТБ 1811-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1507-2004, п.9.13 СТБ 1811-2007, п.9.12 |
| 56.14* |  | 20.30/08.156 | Блеск покрытия |  | ГОСТ 896-69 ГОСТ 896-2021 ГОСТ 21227-2021, п.7.3.7 ГОСТ 9754-2020, п. 7.5 |
| 56.15* |  | 20.30/11.116 | Степень разбавления эмали |  | ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.4 |
| 56.16* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня |  | ГОСТ 31974-2012 ГОСТ 6806-2024 |
| 56.17* |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки при ударе |  | ГОСТ 4765-73 ГОСТ 21227-2021, п.7.3.5 ГОСТ 9754-2020, п. 7.8 ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.6 |
| 56.18* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия |  | ГОСТ 5233-89 ГОСТ 5233-2021 ГОСТ 6465-76, п.3.6б |
| 56.19* |  | 20.30/11.116 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 15140-78, методы 2, 3, 4 ГОСТ 21227-2021, п. 7.3.6 ГОСТ 31149-2014 (ручной способ) ГОСТ 6465-2023, п. 7.2.7 ГОСТ 32702.2-2014 |
| 56.20* |  | 20.30/32.115 | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) |  | ГОСТ 21903-76 ГОСТ 9754-2020, п. 7.10 |
| 56.21* |  | 20.30/29.070 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 9754-2020, п. 7.12 |
| 56.22* |  | 20.30/29.070 | Прочность пленки к истиранию |  | ГОСТ 20811-75, метод А |
| 56.23* |  | 20.30/32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  | СТБ ISO 2808-2023, п. 5.2.4, 5.2.5, 5.5.6, 5.5.7 |
| 56.24* |  | 20.30/29.070 | Прочность пленки к истиранию |  | ГОСТ 20811-75, метод 2 |
| 56.25* |  | 20.30/11.116 | Механические включения |  | ГОСТ 13526-75, п.2.5 |
| 56.26* |  | 20.30/11.116 | Способность просыхания лака в толстом слое |  | ГОСТ 13526-75, п.3.2.2 |
| 57.1* | Грунтовки Грунтовки антикоррозионные Грунтовка ГФ-0119 Грунтовка ГФ-021 | 20.30/11.116 | Цвет и внешний вид пленки | ТР 2009/013/BY СТБ 1395-2018 СТБ 1827-2008 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23343-78, п.4.3 ГОСТ 25129-2020, п.7.3 СТБ 1827-2008, п.9.6 |
| 57.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 23343-78, п.4.3а СТБ 1395-2018, п.8.4 |
| 57.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 25129-2020, п.7.5 ГОСТ 23343-78, п.4.4 СТБ 1395-2018, п.8.3 |
| 57.4* |  | 20.30/11.116 | Степень разбавления |  | ГОСТ 25129-2020, п.7.4 ГОСТ 23343-78, п.4.5 |
| 57.5* |  | 20.30/29.070 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 23343-78, п.4.7 ГОСТ 25129-2020, п.7.10 |
| 57.6* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей Стойкость к статическому воздействию химически агрессивных сред |  | ГОСТ 9.403-2022 ГОСТ 23343-78, п.4.9 ГОСТ 25129-2020, п.7.9 СТБ 1827-2008, п.9.7, 9.8 ГОСТ 12020-2018 ГОСТ 9.407-2015 |
| 57.8* |  | 20.30/26.045 | Стойкость пленки к действию нитроэмали |  | ГОСТ 23343-78, п.4.10 ГОСТ 25129-2020, п.7.11 |
| 57.10* |  | 20.30/11.116 | Расслаивание |  | ГОСТ 25129-2020, п.7.12 ГОСТ 23343-78, п.4.11 |
| 57.11* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 57.12* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 СТБ 1827-2008, п.9.4 СТБ 1395-2018, п.8.6 ГОСТ 25129-2020, п.7.6 |
| 57.13* |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 |
| 57.14* |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки при ударе |  | ГОСТ 4765-73 ГОСТ 25129-2020, п.7.7 |
| 57.15* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 57.16** |  | 20.30/11.116 | Адгезия пленки |  | ГОСТ 15140-78, методы 2, 3, 4 ГОСТ 25129-2020, п.7.8 |
| 57.17* |  | 20.30/11.116 | Однородность |  | СТБ 1395-2018, п.8.2 |
| 58.1* | Краски полимер-цементные | 23.65/29.040 | Тонкость помола сухой пигментной части | ГОСТ 19279-73 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21119.4-75 ГОСТ 19279-73, п.3.3 |
| 58.2* |  | 23.65/35.060 | Влажность сухой пигментной части |  | ГОСТ 19279-73, п.3.2 |
| 58.3* |  | 23.65/11.116 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 19279-73, п.3.6 |
| 58.4* |  | 23.65/29.040 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 ГОСТ 19279-73, п.3.7 |
| 58.5* |  | 23.65/11.116 | Стабильность водной дисперсии полимера |  | ГОСТ 19279-73, п.3.4 |
| 58.6* |  | 23.65/11.116 | Прочность к мелению |  | ГОСТ 19279-73, п.3.8 ГОСТ 16976-71 |
| 60.1* | Клеи полимерные Клей резиновый Дисперсия ПВА | 20.52/29.121 | Прочность связи с металлом при отрыве | ГОСТ 18992-80 ГОСТ 2199-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 209-75 |
| 60.2* |  | 20.52/29.121 | Прочность при сдвиге |  | ГОСТ 14759-69 |
| 60.3* |  | 20.52/29.121 | Прочность при отрыве |  | ГОСТ 14760-69 |
| 60.4* |  | 20.52/29.121 | Прочность при расслаивании |  | ГОСТ 28966.1-91 |
| 60.5* |  | 20.52/29.121 | Прочность при отслаивании |  | ГОСТ 28966.2-91 |
| 60.6* |  | 20.52/29.121 | Клеящая способность |  | ГОСТ 18992-80, п.5.12 |
| 60.7* |  | 20.52/11.116 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 18992-80, п.5.3 |
| 60.8* |  | 20.52/26.080 | Массовая доля сухого остатка |  | ГОСТ 18992-80, п.5.5, метод А |
| 60.9* |  | 20.52/08.052 | Осаждение при разбавлении |  | ГОСТ 18992-80, п.5.11 |
| 60.10* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля сухого остатка в клее |  | ГОСТ 2199-78, п.3.3 |
| 60.11* |  | 20.52/29.121 | Прочность связи между слоями |  | ГОСТ 2199-78, п.3.5 |
| 61.1* | Материалы резиновые и изделия из резины Пластины резиновые и резинотканевые Компенсаторы резино-металлические Рукава резиновые напорные | 22.19/26.080 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред | СТБ 1622-2006 ГОСТ 269-66 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 18698-79 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.030-74 |
| 61.2* |  | 22.19/26.080 | Стойкость к старению |  | ГОСТ 9.029-74, метод А |
| 61.3* |  | 22.19/26.080 | Стойкость к термическому старению |  | ГОСТ 9.024-74 |
| 61.4* |  | 22.19/29.121 | Упругопрочностные свойства при растяжении |  | ГОСТ 270-75 ГОСТ 269-66 |
| 61.5* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении |  |  |
| 61.6* |  | 22.19/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
| 61.7* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262-93 |
| 61.8* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 6768-75 |
| 61.9* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору |  | ГОСТ 263-75 |
| 61.10* |  | 22.19/29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины |  | ГОСТ 260-75 |
| 61.11* |  | 22.19/26.141 | Герметичность рукавов |  | ГОСТ 18698-79, п.4.3 |
| 61.12* |  | 22.19/29.143 | Твердость при вдавливании |  | СТБ ИСО 2439-2001 |
| 62.1* | Полотно иглопробивное геотекстильное Полотно нетканое мелиоративное | 13.95/29.071 | Линейные размеры полотна и поверхностная плотность | СТБ 1104-2020 СТБ 1980-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1104-2020, пп.7.3, 7.4 ГОСТ 3811-72 |
| 62.2* |  | 13.95/29.121 | Прочность при растяжении. Относительное удлинение |  | СТБ 1104-2020, п. 7.5 ГОСТ 15902.3-79 ГОСТ 25.601-80 СТБ EN ISO 10319-2012 |
| 62.4* |  | 13.95/08.153 | Коэффициент фильтрации |  | СТБ 1104-2020, п.7.12 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 25584-2023, п. 6 |
| 62.6* |  | 13.95/29.040 | Коэффициент вариации по массе |  | ГОСТ 15902.2-2003 |
| 62.7* |  | 13.95/29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии |  | ГОСТ 25.602-80 |
| 62.8* |  | 13.95/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 |
| 62.9* |  | 13.95/29.121 | Модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 25.604-82 |
| 62.10* |  | 13.95/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1104-2020, п. 7.18 СТБ 1980-2009, п.7.6 |
| 62.11* |  | 13.95/29.061 | Величина перекоса |  | ГОСТ 14067-91 |
| 62.12* |  | 13.95/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ Р 50277-92 |
| 63.1* | Покрытия и изделия ковровые | 13.93/29.061 | Число ворсовых петель и высота ворса | ГОСТ 28415-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18276.1-88 |
| 63.2* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность приклея |  | ГОСТ 18276.4-88 |
| 63.3* |  | 13.93/29.061 | Влажность |  | ГОСТ 18276.2-88 |
| 63.4* |  | 13.93/29.040 | Линейные размеры |  | ГОСТ 18276.3-88 |
| 63.5* |  | 13.93/29.061 | Разрывная нагрузка, разрывное удлинение при растяжении |  | ГОСТ 16218.5-93 |
| 64.1* | Лента углеродная конструкционная | 23.99/29.061 | Ширина | ГОСТ 28006-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28006-88, п.4.2 ГОСТ 3811-72, п.4.6 |
| 64.2* |  | 23.99/29.040 | Линейная плотность |  | ГОСТ 28006-88, п.4.3 ГОСТ 3811-72, п.4.7 |
| 64.3* |  | 23.99/29.040 | Плотность нити |  | ГОСТ 28006-88, п.4.5 ГОСТ 15139-69, п.п. 2, 3 |
| 64.4* |  | 23.99/29.061 | Количество нитей |  | ГОСТ 28006-88, п.4.4 |
| 64.5* |  | 23.99/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении |  | ГОСТ 28006-88, п.4.8 ГОСТ 25.601-80 |
| 64.6* |  | 23.99/29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии |  | ГОСТ 28006-88, п.4.9 ГОСТ 25.602-80 |
| 64.7* |  | 23.99/29.121 | Модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 28006-88, п.4.10 ГОСТ 25.604-82 |
| 64.8* |  | 23.99/29.040 | Объемная доля наполнителя |  | ГОСТ 28006-88, п.4.11 |
| 64.9* |  | 23.99/29.040 | Плотность углепластика |  | ГОСТ 28006-88, п.4.12 ГОСТ 15139-69, п.2, 3 |
| 64.10* |  | 23.99/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 28006-88, п.4.11 |
| 65.1* | Стекловолокно Ткань конструкционного назначения Ровинги Нити крученые комплексные | 13.20/29.061 23.14/29.061 | Размеры | ГОСТ 19170-2001 ГОСТ 17139-2000 ГОСТ 8325-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6943.17-94 |
| 65.2* |  | 13.20/11.116 23.14/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 17139-2000, п.7.7 |
| 65.3* |  | 13.20/29.040 23.14/29.040 | Масса на еденицу площади. Масса |  | ГОСТ 6943.16-94, п.4 ГОСТ 17139-2000, п.7.6 |
| 65.4* |  | 13.20/29.061 23.14/29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка |  | ГОСТ 6943.15-94 |
| 65.5* |  | 13.20/29.04023.14/29.040 | Массовая доля влаги и веществ, удаляемых при прокаливании |  | ГОСТ 6943.8-2015 |
| 65.6* |  | 13.20/29.121 23.14/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 8325-2015, п.7.7 ГОСТ 6943.10-2015 |
| 66.1** | Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали Арматура холодно-деформированная гладкая ненапрягаемая для железо-бетонных конструкций Сталь горяче-катаная для армирования ж/б конструкций Сталь арматурная горячекатаная упрочненная вытяжкой Арматурные закладные изделия сварные Арматура ненапрягаемая и напрягаемая для ж/б конструкций | 24.31/11.116 24.31/29.061 | Геометрические параметры Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 34278-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1341-2009, п.7.1, 7.2 ГОСТ 5781-82, п.4.2, 4.3 СТБ 1704-2012, п.7.1, 7.2 СТБ 1706-2006, п.7.1-7.3 ГОСТ 7348-81, п.4.3 ГОСТ 8478-81, п.4.2 ГОСТ 10922-2012, п.7.1-7.8 ГОСТ 23279-2012, п.7.2 СТБ 2174-2011, п.7.1-7.9 СТБ ISO 15630-1-2009,п.10 СТБ ISO 15630-2-2009,п.10 СТБ ISO 15630-3-2009,п.13 |
| 66.2** |  | 24.31/29.061 | Овальность |  |  |
| 66.3* |  | 24.31/29.144 24.31/29.137 | Физический или условный предел текучести, отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести |  | ГОСТ 12004-81 СТБ 1704-2012, п.7.4 СТБ 1706-2006, п.7.6, 7.7 ГОСТ 10922-2012, п.7.10 ГОСТ 5781-82, п.4.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п.5 СТБ ISO 15630-2-2009, п.5 СТБ ISO 15630-3-2009, п.5 ГОСТ 34227-2017, п.7.1 |
| 66.4* |  | 24.31/29.137 | Временное сопротивление |  |  |
| 66.5* |  | 24.31/29.121 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке |  | ГОСТ 12004-81 СТБ 1704-2012, п.7.4 СТБ 1706-2006, п.7.6, 7.7 ГОСТ 10922-2012, п.7.10 ГОСТ 5781-82, п.4.4 ГОСТ 34227-2017, п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009, п.5 |
| 66.6* |  | 24.31/29.121 | Модуль упругости |  |  |
| 66.7* |  | 24.31/29.121 | Относительное удлинение |  |  |
| 66.8* |  | 24.31/29.121 | Испытание на изгиб Перегиб |  | ГОСТ 1579-93 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 5781-82, п.4.7 СТБ 1706-2006, п.7.9 ГОСТ 7348-81, п.4.5 СТБ ISO 15630-1-2009, п.6, 7 СТБ ISO 15630-2-2009, п.6 СТБ ISO 15630-3-2009, п.6, 7 |
| 66.9* |  | 24.31/26.095 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 5781-82, п.4.4, 4.8 |
| 66.10* | Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали | 24.31/29.121 | Прочность сварных соединений | ТР 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 34278-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011, п.7.10, 7.11, 6.20 ГОСТ 12004-81, п.3 ГОСТ 10922-2012, п.7.11-7.17 СТБ 1704-2012, прил. Б |
| 66.11* |  | 24.31/29.040 | Масса 1 м.п. |  | СТБ 1341-2009, п.7.3 СТБ 1706-2006, п.7.4 СТБ 1704-2012, п.7.1 СТБ ISO15630-1-2009, п.12 СТБ ISO15630-3-2009, п.15 ГОСТ 12004-81, п.1.9 |
| 66.12* |  | 24.31/29.061 | Величина осадки проволоки |  | ГОСТ 10922-2012, п.7.9 СТБ 2174-2011, п.7.8 ГОСТ 14098-2014, п.5.9 ГОСТ 8478-81, п.4.4 |
| 66.13* |  | 24.31/11.116 | Качество поверхности арматуры |  | СТБ 1704-2012, п.7.7 СТБ 1706-2006, п.7.11 ГОСТ 7348-81, п.4.2 СТБ 1341-2009, п.7.8 |
| 66.14* |  | 24.31/11.116 | Наличие сварки |  | ГОСТ 8478-81, п.4.1 |
| 66.15** |  | 24.31/29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней |  | ГОСТ 8478-81, п.4.2 ГОСТ 10922-2012, п.7.1 |
| 66.16* |  | 24.31/29.061 | Уменьшение исходного диаметра |  | ГОСТ 12004-81, п.3 ГОСТ 10922-2012, п.7.12 |
| 66.17* |  | 24.31/29.121 | Разрывное усилие |  | ГОСТ3241-91, п.4.2, Прил.3 |
| 66.18* |  | 24.31/29.121 | Механические свойства профилей при растяжении |  | ГОСТ 10446-80 ГОСТ 1497-84, п.1-4 ГОСТ 1497-2023 |
| 66.19* |  | 24.31/29.121 | Усилие сдвига сварного шва |  | СТБ ISO 15630-2-2009, п.7 |
| 67.1* | Арматура стекло-пластиковая | 22.23/29.061 | Диаметр, шаг оплетки, длина | ТР 2009/013/BY СТБ 1103-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1103-98, п.7.1-7.3 |
| 67.2* |  | 22.23/29.137 | Временное сопротивление разрыву |  | СТБ 1103-98, п.7.4, 7.5 ГОСТ 11262-2017 |
| 67.3* |  | 22.23/29.137 | Внешний вид |  | СТБ 1103-98, п.7.11 |
| 67.4* |  | 22.23/29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1103-98, п.7.6 |
| 67.5* |  | 22.23/29.121 | Начальный модуль упругости |  | СТБ 1103-98, п.7.7 ГОСТ 11262-2017 |
| 67.6* |  | 22.23/29.121 | Прочность при статическом изгибе |  | СТБ 1103-98, п.7.8 ГОСТ 4648-2014 |
| 67.7* |  | 22.23/29.040 | Плотность арматуры |  | ГОСТ 15139-69 |
| 68.1* | Преобразователи ржавчины | 20.59/11.116 | Подготовка образцов | ГОСТ 30662-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30662-99, п.4 |
| 68.2* |  | 20.59/11.116 | Нанесение преобразователя |  | ГОСТ 30662-99, п.5 |
| 68.3* |  | 20.59/11.116 | Качество подготовки поверхности |  | ГОСТ 30662-99, п.6 |
| 68.4* | Материалы противо-гололедные | 20.59/26.046 | Имитационный метод | ГОСТ 30662-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30662-99, п.7.1 |
| 68.5* |  | 20.59/26.046 | Электрохимический метод |  | ГОСТ 30662-99, п.7.2 |
| 69.1* |  | 20.59/29.040 | Содержание растворимых реагентов, пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1158-2013, п.8.4, 8.5 |
| 69.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013, п.8.3 |
| 69.3* |  | 20.59/26.080 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013, п.8.8 |
| 69.4* |  | 20.59/26.080 | Защитный эффект против коррозии металла |  | СТБ 1158-2013, п.8.7 |
| 69.5* |  | 20.59/29.061 | Содержание зерен определенного размера материала |  | СТБ 1158-2013, п.8.4 ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| 69.6* |  | 20.59/11.116 | Слеживаемость и смерзаемость |  | СТБ 1158-2013, п.8.6 |
| 70.1** | Материалы и изделия стальные металлические для кровель Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водо-отвода | 25.99/29.061 25.11/29.061 | Геометрические размеры, отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1549-2005, п.7.3-7.5 |
| 70.2* |  | 25.99/11.116 25.11/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1380-2003, п.7.3-7.4 СТБ 1549-2005, п.7.6 |
| 70.3* |  | 25.99/11.116 25.11/11.116 | Класс защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 |
| 70.4* |  | 25.99/11.116 25.11/11.116 | Степень высыхания лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 70.5** |  | 25.99/11.116 25.11/11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78, метод 2 |
| 70.7* |  | 25.99/29.061 25.11/29.061 | Отклонения от номинальной массы |  | СТБ 1380-2003, п.7.10 |
| 70.8* |  | 25.99/26.141 25.11/26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005, п.7.2 |
| 71.1** | Прокат и профили стальные и алюминиевые | 24.33/11.116 25.11/11.116 | Внешний вид Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 13726-2023 ГОСТ 21631-2023 ГОСТ 22233-2018 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30246-2016 СТБ 1177-99 ГОСТ 9.307-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003, п.7.2, 7.5, 7.6 СТБ 1527-2005, п.7.2, 7.5, 7.6 ГОСТ 535-2005, п.9.11, 9.12 ГОСТ 13726-2023, п. 8.2 ГОСТ 22233-2018, п.7.2, 7.3 ГОСТ 21631-2023, п.7.1, 7.2 ГОСТ 24045-2016, п.7.2, 7.3 ГОСТ 24767-2018 п.п. 7.1, 7.2, 7.4 ГОСТ 30245-2012, п.6.2, 7.1.1-7.1.5, 7.1.8, 7.2 ГОСТ 30245-2003, п.5.5, 5.8, 5.9 ГОСТ 30246-2016, п.7.2, 7.5 СТБ 1177-99, п.6.2-6.5 ГОСТ 9.307-2021 п.8.1 ГОСТ 9.407-2015 |
| 71.2** |  | 24.33/29.061 25.11/29.061 | Серповидность по ребру гофра |  | СТБ 1382-2003, п.7.3, 7.5, СТБ 1527-2005, п.7.3,7.5, ГОСТ 24045-2016, п.7.4 |
| 71.3** |  | 24.33/29.061 25.11/29.061 | Волнистость профилей |  | СТБ 1382-2003, п.7.3, 7.5, СТБ 1527-2005, п.7.3, 7.5, ГОСТ 24045-2016, п.7.4 СТБ 1177-99, п.6.7 ГОСТ 24767-2018, п.5.3 |
| 71.4** |  | 24.33/29.061 25.11/29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003, п.7.4, 7.5, СТБ 1527-2005, п.7.4, 7.5, ГОСТ 24045-2016, п.7.5 ГОСТ 21631-2023, п.7.2 ГОСТ 26877-2008, п. 5.11 |
| 71.5** |  | 24.33/11.116 24.33/29.121 24.33/26.080 25.11/11.116 25.11/29.121 25.11/26.080 | Адгезия защитно- декоративного покрытия к металлу Адгезия защитно-декоративного покрытия к металлу после 15 условных лет эксплуатации |  | ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 ГОСТ 30246-2016, п.7.4 ГОСТ 4765-73 ГОСТ 9.307-2021, п.8.4.1, 8.4.3 |
| 71.6* |  | 24.33/26.080 25.11/26.080 | Цветостойкость после 15 условных лет эксплуатации |  | ГОСТ 9.401-2018, методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 |
| 71.7* |  | 24.33/26.095 25.11/26.095 | Ударная прочность покрытия |  | ГОСТ 4765-73 СТБ 1527-2005, п.7.13 ГОСТ 22233-2018, п.7.12 СТБ 1382-2003, п.7.14 |
| 71.8* | Прокат и профили стальные и алюминиевые | 24.33/29.121 25.11/29.121 | Механические свойства при растяжении | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 13726-97 ГОСТ 21631-2019 ГОСТ 22233-2018 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 24767-2018 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30245-2003 ГОСТ 30246-2016 СТБ 1177-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2012, п.7.5 ГОСТ 21631-2019, п.7.4 ГОСТ 11701-84, п.4 ГОСТ 1497-84, п.1-4 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 22233-2018, п.7.4 ГОСТ 13726-2023, п. 8.6 ГОСТ 21631-2023, п.7.4 |
| 71.9** |  | 24.33/32.089 25.11/32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2018, п.7.8 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 30246-2016, п.7.5 СТБ 1527-2005, п. 7.1 ГОСТ 9.307-2021, п. 8.2.1, 8.2.3 ГОСТ 9.916-2023, пп. 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13 |
| 71.10* |  | 24.33/29.165 25.11/29.165 | Эластичность пленки лакокрасочного покрытия при изгибе |  | ГОСТ 31974-2012 ГОСТ 22233-2018, п.7.11 |
| 71.11* |  | 24.33/26.080 25.11/26.080 | Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.308-85, метод 1 |
| 71.12** |  | 24.33/29.061 25.11/29.061 | Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей. Серповидность |  | ГОСТ 30245-2012, п.7.1.6, 7.1.7 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 13726-2023, п. 8.4 |
| 71.13** |  | 24.33/11.116 25.11/11.116 | Качество покрытия деталей и качество резки профилей |  | СТБ 1177-99, п.6.8 ГОСТ 30245-2012, п.7.2 ГОСТ 30246-2016, п.7.2 |
| 71.14* |  | 24.33/29.121 25.11/29.121 | Изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
| 71.15* |  | 24.33/26.095 25.11/26.095 | Ударный изгиб |  | ГОСТ 30245-2012, п.7.6 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 535-2005, п.9.7 |
| 71.16* |  | 24.33/29.121 25.11/29.121 | Прочность пленки покрытия при изгибе «Т» |  | ГОСТ 30246-2016, п.7.3, Прил.В |
| 71.17* |  | 24.33/08.156 25.11/08.156 | Блеск |  | ГОСТ 896-2021 ГОСТ 22233-2018, п.7.11 |
| 71.18* |  | 24.33/11.116 25.11/11.116 | Цвет защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2018, п.7.9 ГОСТ 29319-92 |
| 71.19* |  | 24.33/26.045 25.11/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 метод Б |
| 72.1* | Скобы и хомуты | 25.93/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24140-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24140-80, п.3.2 |
| 72.2* |  | 25.93/29.061 | Предельное отклонение радиуса изгиба |  |  |
| 72.3* |  | 25.93/29.061 | Предельное отклонение толщины и ширины полос |  |  |
| 72.4* |  | 25.93/29.061 | Диаметр прутков |  |  |
| 73.1* | Болты, винты и шпильки | 25.93/11/116 | Дефекты поверхности | СТБ 2065-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1759.2-82, п.3.1 |
| 73.2* |  | 25.93/29.137 25.93/29.144 | Испытание на растяжение Испытание головки на прочность |  | ГОСТ ISO 898-1-2014, п.9.2-9.8 СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 73.3* |  | 25.93/29.061 | Испытание на растяжение на косой шайбе |  | ГОСТ ISO 898-1-2014, п.9.1 |
| 73.4* | Болты, винты и шпильки | 25.93/11.116 | Внешний вид | СТБ 2065-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2065-2010, п.8.2 |
| 73.5* |  | 25.93/29.061 | Размеры, предельные отклонения размеров |  | СТБ 2065-2010, п.8.3 |
| 75.1* | Трубки электро-изоляционные из полимеров | 27.33/11.116 27.33/29.040 | Внешний вид, масса, геометрические размеры | ГОСТ 17675-87 ГОСТ 19034-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17675-87, п.4.4-4.7 ГОСТ 19034-82, п.5.3, 5.4 |
| 75.2* |  | 27.33/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение |  | ГОСТ 17675-87, п.4.10 ГОСТ 19034-82, п.5.9 |
| 76.1* | Трубы стальные термо-изолированные Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним. Изделия стальные предварительно термо-изолированные пенополиуретаном | 24.20/18.167 | Средний размер ячеек термоизоляции | ТР 2009/013/BY СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2252-2012, п.7.1.2 СТБ 2270-2012, п.7.1.2 |
| 76.2* |  | 24.20/29.040 | Кажущаяся плотность термоизоляции |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.3 СТБ 2270-2012, п.7.1.3 ГОСТ 409-2017 |
| 76.3* |  | 24.20/29.121 | Напряжение при 10%-ной деформации сжатия |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.4 СТБ 2270-2012, п.7.1.4 ГОСТ 23206-2017 |
| 76.4* |  | 24.20/26.080 | Водопоглощение по объему тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.5 СТБ 2270-2012, п.7.1.5 |
| 76.5* |  | 24.20/29.040 | Количество закрытых пор |  | СТБ 2252-2012, п.7.1.6 СТБ 2270-2012, п.7.1.6 |
| 76.6* |  | 24.20/29.061 | Отклонение от соосности основной трубы и трубы-оболочки, стального патрубка и трубы-оболочки |  | СТБ 2252-2012, п.7.2.3 СТБ 2270-2012, п.7.2.3 |
| 76.7* |  | 24.20/29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012, п.7.2.4 |
| 76.8* |  | 24.20/26.095 | Ударопрочность |  | СТБ 2252-2012, п.7.2.5 |
| 76.9* |  | 24.20/11.116 | Маркировка |  | СТБ 2252-2012, п.7.4 СТБ 2270-2012, п.7.2.7 |
| 76.10* |  | 24.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2251-2012, п.7.3 |
| 76.11* |  | 24.20/29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб-оболочек, ПИ-изделий, высота буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ, отслоение термоизоляции |  | СТБ 2251-2012, п.7.2 СТБ 2270-2012, п.7.2.1, 7.2.4 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ ISO 3126-2023 |
| 76.12* |  | 24.20/29.121 | Относительное удлинение при разрыве трубы-оболочки |  | СТБ 2251-2012, п.7.6 ГОСТ 11262-2017 |
| 76.13* |  | 24.20/29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси |  | СТБ 2251-2012, п.7.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 76.14* | Трубы стальные термо-изолированные Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним. Изделия стальные предварительно термо-изолированные пенополиуретаном | 24.20/26.080 24.20/29.061 | Изменение длины трубы-оболочки в продольном направлении после прогрева | ТР 2009/013/BY СТБ 2251-2012 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2251-2012, п.7.4 ГОСТ 27078-2014 |
| 76.15* |  | 24.20/29.121 | Устойчивость к разрыву трубы-оболочки |  | СТБ 2251-2012, п.7.5 |
| 76.16* |  | 24.20/26.141 | Стойкость труб-оболочек при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ 2251-2012, п.7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| 76.17* |  | 24.20/26.141 | Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлический заглушек изоляции |  | СТБ 2270-2012, п.7.2.5 |
| 76.18* |  | 24.20/29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб оболочек из ПЭ |  | СТБ 2270-2012, п.7.2.6 |
| 76.19* |  | 24.20/32.089 | Качество нанесения анти-коррозионного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры |  | СТБ 2270-2012, п.7.2.7 |
| 76.20* |  | 24.20/11.116 | Качество упаковки |  | СТБ 2270-2012, п.7.2.7 |
| 77.1* | Трубы и фасонные части из непласти-фицированного поливинил-хлорида | 22.21/26.141 | Стойкость к внутреннему давлению | CТБ EN ISO 1401-1-2012 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012 СТБ ЕN ISO 1452-3-2012 ГОСТ 32412-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012, п.8.2 СТБ ЕN ISO 1452-3-2012, п.8.1 ГОСТ 32413-2013, п. 8.2 |
| 77.2* |  | 22.21/26.095 | Стойкость к внешним ударам Ударная прочность при температуре 0 0С Ударная прочность при температуре 0 0С (ступенчатый метод) |  | СТБ ЕН 744-2005 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012, п.8.1 ГОСТ 32412-2013, п.8.4, 8.5 ГОСТ 32413-2013, п. 8.5, 8.6 |
| 77.3* |  | 22.21/26.045 | Стойкость к дихлорметану при температуре 15 0С |  | СТБ ЕН 580-2005 ГОСТ 32412-2013, п.8.8 ГОСТ 32413-2013, п.8.9 |
| 77.4* |  | 22.21/26.141 | Герметичность Герметичность (водонепроницаемость) соединений Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений |  | СТБ ЕН 1277-2005 ГОСТ 32412-2013, п.8.10, 8.11 ГОСТ 32413-2013, п.8.13, 8.14 |
| 77.5* | Трубы и фасонные части из непласти-фицированного поливинил-хлорида | 22.21/29.061 | Размеры | CТБ EN ISO 1401-1-2012 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012 СТБ ЕN ISO 1452-3-2012 ГОСТ 32412-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 3126-2011 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 ГОСТ 32412-2013, п.8.3 ГОСТ 32413-2013, п.8.4 ГОСТ ISO 3126-2023 |
| 77.6* |  | 22.21/11.116 | Внешний вид и цвет, маркировка |  | CТБ ЕN ISO 1401-1-2012 ГОСТ 32412-2013, п.8.2 ГОСТ 32413-2013, п.8.3 |
| 77.7* |  | 22.21/26.080 22.21/29.061 | Изменение длины трубы после прогрева |  | СТБ ЕN ISO 2505-2011 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012, п.9 ГОСТ 32412-2013, п.8.6 ГОСТ 32413-2013, п.8.7 |
| 77.8* |  | 22.21/29.145 | Температура размягчения по Вика |  | ГОСТ 32412-2013, п.8.7 ГОСТ 32413-2013, п.8.8 ГОСТ 15088-2014 |
| 77.9* |  | 22.21/29.145 22.21/11.116 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86, метод 2 ГОСТ 32413-2013, п.8.12 |
| 78.1* | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности | ТР 2009/013/BY СТБ ГОСТ Р 50838-97 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |
| 78.2* |  | 22.21/29.061 | Размеры |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.4 ГОСТ ISO 3126-2023 |
| 78.3* |  | 22.21/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.5 ГОСТ 11262-2017 |
| 78.4* |  | 22.21/29.121 | Изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 |
| 78.5* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 |
| 78.7* |  | 22.21/26.141 | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 ºС для труб номинальной толщиной стенки более 5 мм |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.11 |
| 79.1* | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные | 22.21/29.144 | Кольцевая жесткость | СТБ 2119-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2119-2010, п.5.6 |
| 79.2* |  | 22.21/29.061 | Длина труб Отклонение от длины труб |  | СТБ 2119-2010, п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 79.3* |  | 22.21/29.061 | Наружный диаметр трубы |  | СТБ 2119-2010, п.5.4 |
| 79.4* |  | 22.21/29.061 | Размер и площадь водоприемных отверстий |  | СТБ 2119-2010, п.5.5 |
| 79.5* |  | 22.21/29.061 | Размер нахлеста покрытия на трубе |  | СТБ 2119-2010, п.5.7 |
| 79.6* |  | 22.21/29.061 | Расстояние между двумя параллельными нитями |  | СТБ 2119-2010, п.5.8 |
| 79.7* |  | 22.21/11.116 | Закрепление покрытия и нити на концах труб, наличие заусенцев на водоприемных отверстиях |  | СТБ 2119-2010. п.5.9 |
| 79.8* |  | 22.21/11.116 | Внешний вид и качество поверхности труб. Маркировка, упаковка |  | СТБ 2119-2010, п.5.3, 5.10 |
| 80.1* | Трубы полимерные, фасонные части и соединительные детали к ним | 22.21/11.116 | Внешний вид и размеры, отклонения от них | ТР 2009/013/BY ГОСТ 22689-2014 СТБ 1293-2001 СТБ 1916-2008 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ Р 51613-2000 СТБ 2244-2012 СТБ ISO 15874-3-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22689-2014, п.8.2, п. 8.3 СТБ 1293-2001, п.7.1-7.2 СТБ 1916-2008, п.6.1, 6.2 ГОСТ 18599-2001, п.8.2-8.3 ГОСТ Р 51613-2000, п.8.2, 8.3 СТБ 2244-2012, п.8.2, 8.3 СТБ EN ISO 3126-2011 ГОСТ ISO 3126-2023 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32415-2013, п.8.2, п. 8.4 ГОСТ 32414-2013, п. 8.2, п. 8.3 |
| 80.2* |  | 22.21/11.11622.21/26.080 | Изменение внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27077-86, метод 2 СТБ 2244-2012, п.8.5 ГОСТ 22689-2014, п.8.6 ГОСТ 32415-2013, п.8.21 ГОСТ 32414-2013, п.8.9 ГОСТ 32413-2013, п.8.12 ГОСТ 32412-2013, п.8.9 |
| 80.3* |  | 22.21/26.141 | Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей |  | ГОСТ 22689-2014, п.8.7-8.9 СТБ 2244-2012, п.8.9 |
| 80.4* |  | 22.21/29.144 | Предел текучести при растяжении |  | СТБ 1293-2001, п.7.3 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 18599-2001, п.8.4 ГОСТ 32415-2013, п.8.12, 8.13 |
| 80.5* |  | 22.21/29.144 | Относительное удлинение при пределе текучести |  |  |
| 80.6* |  | 22.21/29.144 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
| 80.7* |  | 22.21/29.144 | Прочность при разрыве |  |  |
| 80.8* |  | 22.21/26.080 22.21/29.061 | Изменение длины после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 СТБ 1916-2008, п.6.3 СТБ 1293-2001, п.7.4 ГОСТ 22689-2014, п.8.4 ГОСТ 18599-2001, п.8.5 ГОСТ 32415-2013, п.8.11 ГОСТ 32414-2013, п.8.7 |
| 80.9* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 СТБ 1293-2001, п.7.5 СТБ 1916-2008, п.6.4 ГОСТ 18599-2001, п.8.6 СТБ 2244-2012, п.8.4 ГОСТ 32415-2013, п.8.5-8.9 |
| 80.10* |  | 22.21/29.040 | Степень сшивки |  | СТБ 1293-2001, п.7.6 СТБ 1916-2008, п.6.5 ГОСТ 32415-2013, п.8.18 |
| 80.11* |  | 22.21/29.061 | Минимально допустимый радиус изгиба |  | СТБ 1293-2001, п.7.7 |
| 80.12* | Трубы полимерные, фасонные части и соединительные детали к ним | 22.21/29.144 | Качество клеевого соединения | ТР 2009/013/BY ГОСТ 22689-2014 СТБ 1293-2001 СТБ 1916-2008 | СТБ 1916-2008, п.6.7 |
| 80.13* |  | 22.21/29.144 | Разрушающая нагрузка при испытании кольцевых образцов на растяжение в поперечном направлении |  | СТБ 1916-2008, п.6.8 |
| 80.14* |  | 22.21/26.095 | Ударная прочность по Шарпи |  | ГОСТ 32415-2013, п.8.14 ГОСТ 32414-2013, п. 8.6 ГОСТ 4647-2015 |
| 80.15* |  | 22.21/26.095 | Ударная прочность |  | ГОСТ 32415-2013, п.8.15 ГОСТ 32414-2013, п. 8.4, 8.5 ГОСТ ISO 3127-2024 |
| 80.16* |  | 22.21/29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения |  | ГОСТ 32415-2013, п.8.24, 8.27 ГОСТ 11262-2017 |
| 80.17* |  | 22.21/26.141 | Герметичность Герметичность (водонепроницаемость) соединений Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений |  | ГОСТ 32414-2013, п. 8.10-8.12 |
| 80.18* |  | 22.21/29.144 | Предела прочности при растяжении сварного соединения |  | ГОСТ ISO 13953-2024 |
| 81.1* | Трубы керамические Трубы керамические канализационные Трубы керамические дренажные | 23.44/29.061 | Геометрические размеры, овальность, конусность, перекос и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности | СТБ 1418-2003 СТБ 1720-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1720-2007, п.7.1-7.8 СТБ 1418-2003, п.6.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 81.2* |  | 23.44/29.144 | Прочность труб |  | СТБ 1418-2003, п.6.2 СТБ 1720-2007, п.7.9 |
| 81.3* |  | 23.44/11.116 | Наличие известковых включений |  | СТБ 1160-99, п.7.10 |
| 81.4* |  | 23.44/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91, п.7 СТБ 1720-2007, п.7.9 |
| 81.5* |  | 23.44/26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 473.3-81 СТБ 1418-2003, п.6.4 |
| 81.6* |  | 23.44/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 473.1-2023 |
| 81.7 |  | 23.44/26.045 | Щелочестойкость |  | ГОСТ 473.2-81 |
| 82.1* | Трубы асбестоцементные Трубы и муфты асбестоцементные напорные и безнапорные | 23.65/29.061 | Геометрические размеры, овальность, конусность, перекос и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности | ГОСТ 31416-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11310-2012, п.5.4 |
| 82.2* |  | 23.65/29.121 | Нагрузка при раздавливании и изгибе |  | ГОСТ 11310-2012, п.5.7, 5.8 |
| 82.3* |  | 23.65/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 11310-2012, п.5.5 |
| 82.4* |  | 23.65/26.141 | Прочность при разрушении внутренним давлением |  | ГОСТ 11310-2012, п.5.6 |
| 83.1* | Трубы медные и латунные | 24.44/11.116 24.44/29.061 | Внешний вид и геометрические размеры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 617-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 617-2006, п.7.1-7.4 ГОСТ 26877-2008 |
| 83.2* |  | 24.44/29.061 | Сплющивание |  | ГОСТ 617-2006, п.7.6 ГОСТ 8695-2022 |
| 83.3* |  | 24.44/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 3845-2017 ГОСТ 617-2006, п.7.7 |
| 83.4* |  | 24.44/29.137 | Временное сопротивление разрыву и относительное удлинение после разрыва |  | ГОСТ 10006-80 ГОСТ 617-2006, п.7.5 ГОСТ 1497-84 |
| 84.1* | Трубы стальные Трубы латунные | 24.20/29.061 | Размеры (длина, диаметр, овальность, толщина стенки, смещение кромок, торцевое кольцо, глубина поверхностных дефектов), предельные отклонения от размеров | ТР 2009/013/BY ГОСТ 494-2014 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 10705-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 494-2014, п.7.2, 7.3 ГОСТ 3262-75, п.4.9 ГОСТ 10705-80, п.4.4 ГОСТ 17380-2001, п. 7.1.2 ГОСТ 15763-2005, п. 7.2 СТБ 1497-2004, п. 6.1-6.4 ГОСТ 10706-76, п. 3.2, 3.11 |
| 84.2* |  | 24.20/32.089 | Толщина цинкового покрытия |  | ГОСТ 3262-75, п.4.5 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023, пп. 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13 |
| 84.3* |  | 24.20/26.095 | Ударный изгиб, ударная вязкость |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 10705-80, п.4.5 |
| 84.4* |  | 24.20/29.061 | Угол скоса торца, фаски |  | ГОСТ 3262-75, п.4.8 ГОСТ 10705-80, п.4.4 |
| 84.5* |  | 24.20/29.061 | Сплющивание труб |  | ГОСТ 8695-2022 |
| 84.6* |  | 24.20/29.061 | Раздача труб |  | ГОСТ 8694-2022 ГОСТ 3262-75, п.4.4а ГОСТ 10705-80, п.4.9 |
| 84.7* |  | 24.20/29.061 | Загиб труб |  | ГОСТ 3728-78 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 10705-80, п.4.10 |
| 84.8* |  | 24.20/29.137 | Временное сопротивление сварного соединения труб |  | ГОСТ 6996-66, п.4 ГОСТ 10705-80, п.4.12 |
| 84.9* |  | 24.20/26.141 | Гидравлические испытания на прочность и плотность Испытания на герметичность |  | ГОСТ 3262-75, п.4.3 ГОСТ 3845-2017 ГОСТ 10705-80, п.4.13 ГОСТ 17380-2001, прил. Б ГОСТ 494-2014, п.7.7 ГОСТ 8731-74, п.3.9 ГОСТ 8733-74, п.3.6 ГОСТ 15763-2005, п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.2 7.5.4 ГОСТ 10706-76, п. 3.3 |
| 84.10* |  | 24.20/29.137 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 3262-75, п. 4.1 ГОСТ 8731-74, п.3.5 ГОСТ 8733-74, п.3.4 ГОСТ 10006-80, п.3 ГОСТ 494-2014, п.7.5 ГОСТ 10705-80, п.4.7, 4.12 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10706-76, п. 3.4, 3.5 |
| 84.11* |  | 24.20/29.144 | Предел текучести |  |  |
| 84.12* |  | 24.20/29.121 | Относительное удлинение |  |  |
| 84.13 | Трубы стальные Трубы латунные | 24.20/11.116 | Внешний вид поверхности | ТР 2009/013/BY ГОСТ 494-2014 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 10705-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10705-80, п.4.3 ГОСТ 17380-2001, п. 7.1.1 ГОСТ 15763-2005, п. 7.1 СТБ 1497-2004, п. 6.5 |
| 85.1* | Трубы чугунные и фасонные части к ним | 24.51/29.061 | Глубина отбела и размеры отбеленого слоя | ТР 2009/013/BY ГОСТ 6942-98 ГОСТ 9583-75 СТБ 1283-2001 ГОСТ 31445-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6942-98, п.7.1 СТБ 1283-2001, п.6.1 |
| 85.2* |  | 24.51/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей, внешний вид антикоррозионного покрытия, качество нанесения маркировки |  | ГОСТ 6942-98, п.7.2 СТБ 1283-2001, п.6.2 |
| 85.3* |  | 24.51/29.121 | Испытание на изгиб Раздавливанием |  | ГОСТ 9583-75, п.4.4, 4.4а |
| 85.4* |  | 24.51/29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб и фасонных частей |  | ГОСТ 6942-98, п.7.3 СТБ 1283-2001, п.6.3 |
| 85.5* |  | 24.51/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 6942-98, п.7.5 СТБ 1283-2001, п.6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 85.6* |  | 24.51/29.061 | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы |  | ГОСТ 9583-75, п.4.8 |
| 85.7* |  | 24.51/29.061 | Кривизна труб |  | ГОСТ 9583-75, п.4.9 |
| 85.8* |  | 24.51/29.040 | Масса и отклонение от массы |  | ГОСТ 6942-98, п.7.4 СТБ 1283-2001, п.6.4 |
| 85.9* |  | 24.51/29.121 | Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом изделия |  | ГОСТ 6942-98, п.7.7 СТБ 1283-2001, п.6.8 |
| 85.10* |  | 24.51/11.116 | Липкость покрытия |  | ГОСТ 6942-98, п.7.8 СТБ 1283-2001, п.6.6 |
| 85.11* |  | 24.51/26.141 | Герметичность соединений труб и фасонных частей DN ≤ 350 мм |  | ГОСТ 6942-98, п.7.9 |
| 85.12* |  | 24.51/26.141 | Плотность и герметичность соединений труб и соединений труб и фасонных частей DN ≤ 350 мм |  | СТБ 1283-2001, п.6.9 |
| 85.13* |  | 24.51/26.141 | Испытание внутренним гидравлическим давлением DN ≤ 350 мм |  | ГОСТ 9583-75, п.4.7 ГОСТ 3845-2017 |
| 87.1 | Защитные полимерные покрытия для трубопроводов | 24.20/29.137 | Сопротивление пенетрации (вдавливанию) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, Прил.Е ГОСТ 9.602-2016, Прил.Р |
| 87.2 |  | 24.20/29.121 | Прочность при разрыве и \относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 14236-81 |
| 87.3* |  | 24.20/29.121 24.20/26.080 | Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100 ºС в воде в течении 1000 ч |  | ГОСТ 14236-81 |
| 87.4* |  | 24.20/26.080 | Водопоглощение в течение 1000 ч при 20°С |  | ГОСТ 4650-2014 |
| 87.5* |  | 24.20/26.080 | Прочность связи резины с металлом |  | ГОСТ 411-77, п.3.4 |
| 87.6* |  | 24.20/26.080 | Устойчивость покрытия к термоциклированию |  | ГОСТ 31448-2012, п.8.17 ГОСТ 9.602-2016, Прил.С |
| 88.1* | Радиаторы отопительные стальные | 25.21/29.061 | Основные параметры и размеры, отклонения от габаритных размеров | ТР 2009/013/BY ГОСТ 31311-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2022, п. 8.2, 8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 88.2* |  | 25.21/29.061 | Присоединительные размеры и отклонения от них, качество и размер резьбы |  |  |
| 88.3* |  | 25.21/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31311-2022, п. 8.1 |
| 88.4* |  | 25.21/11.116 | Маркировка |  |  |
| 88.5* |  | 25.21/11.116 | Качество поверхности |  |  |
| 88.6* |  | 25.21/26.141 | Прочность и герметичность при избыточном гидро-статическом давлении равном 1,5 Рmax теплоносителя |  | ГОСТ 31311-2022, п. 8.5, 8.6 |
| 88.7* |  | 25.21/32.089 | Качество защитного покрытия |  | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88, п.2 ГОСТ 9.916-2023, п.5 |
| 89.1* | Шланги водопроводные гибкие | 25.99/29.061 | Разнотолщинность стенок шлангов | СТБ 1597-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1597-2006, п.5.3.4 |
| 89.2* |  | 25.99/26.080 | Морозостойкость шлангов при температуре минус 20°С |  | СТБ 1597-2006, п.5.4 |
| 89.3* |  | 25.99/26.141 | Герметичность шлангов и мест заделки концевой арматуры |  | СТБ 1597-2006, п.5.5 |
| 89.4* | Шланги водопроводные гибкие | 25.99/26.141 | Прочность шлангов и мест заделки концевой арматуры | СТБ 1597-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1597-2006, п.5.6 |
| 89.5* |  | 25.99/29.061 | Гибкость (изменение наружного диаметра при изгибе) |  | СТБ 1597-2006, п.5.7 |
| 89.6* |  | 25.99/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1597-2006, п.5.3.1 |
| 89.7* |  | 25.99/29.061 | Внутренний диаметр |  | СТБ 1597-2006, п.5.3.2 |
| 89.8* |  | 25.99/29.061 | Наружный диаметр |  | СТБ 1597-2006, п.5.3.3 |
| 89.9* |  | 25.99/29.061 | Размер резьбы концевой арматуры |  | СТБ 1597-2006, п.5.3.5 |

| 90.1* | Затворы Затворы дисковые (условное давление до 2,5 МПа) Затворы обратные (условное давление до 25 МПа) | 28.14/11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33423-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33257-2015, п.8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.2* |  | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88, п.2, 3, 5 ГОСТ 9.916-2023, п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.12 |
| 90.3* |  | 28.14/29.061 | Присоединительные размеры |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89, п.1.1, 1.2, 2.3 |
| 90.4* |  | 28.14/29.061 | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев затворов |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89, п.1.1, 1.2, 2.3 |
| 90.6* |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | ГОСТ 13547-2015, п.8.2 ГОСТ 33423-2015, п.8.2 ГОСТ 33257-2015, п.8.5 ГОСТ 356-80 |
| 90.7* |  | 28.14/36.038 | Работоспособность (проверка функционирования) |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.8 |
| 90.8* |  | 28.14/26.141 | Герметичность мест соединений и уплотнений |  | ГОСТ 13547-2015, п.8.2 ГОСТ 33423-2015, п.8.2 ГОСТ 33257-2015, п.8.6 |
| 90.9* |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора |  | ГОСТ 25136-82 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 33257-2015, п.8.7 |
| 90.10* |  | 28.14/29.040 | Масса |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.3 |
| 91.1* | Клапаны Клапаны обратные с номинальным давлением до 25 МПа Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные Клапаны на номинальное давление не более 25 МПа | 28.14/11.116 | Внешний вид, качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка | ГОСТ 33423-2015 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 5761-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5761-2005, п.9.5 ГОСТ 12893-83, п.7.1а ГОСТ 12893-2005, п.9.5 ГОСТ 33257-2015, п.8.2 |
| 91.2* |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений |  | ГОСТ 12893-83, п.7.2, 7.5 ГОСТ 12893-2005, п.9.6, 9.8 ГОСТ 5761-2005, п.9.6 ГОСТ 33423-2015, п.8.2 ГОСТ 33257-2015, п.8.5 |
| 91.3* |  | 28.14/26.141 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений |  | ГОСТ 5761-2005, п.9.7, 9.9 ГОСТ 12893-83, п.7.7, 9.11 ГОСТ 12893-2005, п.9.7, 9.8, 9.11 ГОСТ 33423-2015, п.8.2 ГОСТ 33257-2015, п.8.6, 8.7 ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 25136-82 |
| 91.4* |  | 28.14/29.040 | Масса |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.3 ГОСТ 12893-2005, п.9.13 ГОСТ 5761-2005, п.9.10 |
| 91.5* |  | 28.14/26.141 | Нечувствительность |  | ГОСТ 12893-83, п.7.8 ГОСТ 12893-2005, п.9.12 |
| 91.7* |  | 28.14/29.061 | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 91.8* |  | 28.14/29.061 | Отклонение от перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  | ГОСТ 33257-2015, п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 91.9* |  | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88, п.2, 3, 5 ГОСТ 9.916-2023, п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.12 |
| 91.10* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность (проверка функционирования) |  | ГОСТ 12893-83, п.7.9 ГОСТ 12893-2005, п.9.10 ГОСТ 5761-2005, п.9.8 ГОСТ 33257-2015, п.8.8 |
| 92.1* | Краны | 28.14/29.061 | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев Геометрические размеры | ГОСТ 16549-2019 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 10944-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10944-2019, п. 7.1 |
| 92.2* |  | 28.14/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 10944-2019, п. 7.1 ГОСТ 21345-2005, п.8.6 |
| 92.3* |  | 28.14/29.061 | Качество метрической резьбы |  | ГОСТ 6357-81 ГОСТ 10944-2019, п. 7.2 |
| 92.4* | Краны Краны конусные, шаровые и цилиндричес-кие на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру≤10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала и сварных швов, рубашек обогрева (охлаждения) | ГОСТ 16549-2019 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 10944-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21345-2005, п.8.7 ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-2015 |
| 92.5* |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора |  | ГОСТ 21345-2005, п.8.9 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 10944-2019, п. 7.3 |
| 92.6* |  | 28.14/26.141 | Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений |  | ГОСТ 21345-2005, п.8.8 |
| 92.7* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность |  | ГОСТ 21345-2005, п.8.11 |
| 92.8* |  | 28.14/29.040 | Масcа |  | ГОСТ 21345-2005, п.8.13 |
| 92.9* |  | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88, п.2, 3.6, 5.8, 5.9 ГОСТ 9.916-2023, п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.12 |
| 92.10* |  | 28.14/11.116 | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство |  | ГОСТ 10944-2019, п. 7.4 |
| 92.11* |  | 28.14/36.100 | Технический ресурс (наработка на отказ) |  | ГОСТ 10944-2019, п. 7.8 |
| 92.12* |  | 28.14/26.095 | Крутящий момент |  | ГОСТ 10944-2019, п. 7.7 |
| 93.1** | Трубы дымовые | 25.11/29.061 | Отклонение от номинального размера внутреннего диаметра секции трубы | СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 СТБ 14989-2-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1856-2-2013, п.А.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 93.3* |  | 25.11/29.121 | Нагрузка при пределе прочности при сжатии |  | СТБ ЕN 1859-2012, п.4.1 СТБ 14989-2-2013, п.12.1.1 |
| 93.4* |  | 25.11/29.121 | Смещение основания при воздействии на него нагрузки |  | СТБ ЕN 1859-2012, п.4.1 |
| 93.5* |  | 25.11/29.121 | Нагрузка при пределе прочности при растяжении |  | СТБ ЕN 1859-2012, п.4.2 СТБ 14989-2-2013, п.12.1.2 |
| 93.6** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от вертикали при монтаже (при невертикальной и вертикальной установках) |  | СТБ ЕN 1859-2012, п.4.3.1 СТБ 14989-2-2013, п.12.1.3 |
| 93.7* |  | 25.11/29.137 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | СТБ ЕN 1859-2012, п.4.3.2 |
| 93.10* |  | 25.11/29.040 | Плотность изоляции |  | ГОСТ 17177-94, п.7 |

| 94.1* | Задвижки на номинальное давление не более РN 250 | 28.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5762-2002, п.8.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.2* |  | 28.14/29.061 | Размеры и отклонения от размеров |  | ГОСТ 5762-2002, п. 8.5.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 94.3* |  | 28.14/29.040 | Масса задвижки |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.5.3-8.5.4 |
| 94.4* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.7.4 |
| 94.5* |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.6 ГОСТ 33257-2015, п.8.5 |
| 94.6* |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений |  | ГОСТ 5762-2002, п.8.7, 8.8 ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 33257-2015, п.8.6, 8.7 |
| 95.1* | Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные | 24.33/11.116 | Внешний вид изделия | ГОСТ 20558-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20558-82, п.6.1 |
| 95.2* |  | 24.33/11.116 | Прочность крепления арматуры и дна |  | ГОСТ 20558-82, п.6.7 |
| 95.3* |  | 24.33/11.116 | Подвижность крепления ручек |  | ГОСТ 20558-82, п.6.9 |
| 95.4* |  | 24.33/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 20558-82, п.6.4 |
| 96.1* | Изделия с металлическими покрытиями Изделия замочные и скобяные Петли для оконных и дверных проемов Замки защелки для дверей Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков | 25.72/29.061 | Размеры и предельные отклонения | ГОСТ 538-2014 ГОСТ 5088-2005 ГОСТ 5089-2011 ГОСТ 30777-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 538-2014, п.7.2 ГОСТ 5088-2005, п.7.2 |
| 96.2* |  | 25.72/11.116 | Качество покрытия |  | ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.916-2023, п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 |
| 96.3* |  | 25.72/36.100 | Работоспособность |  | ГОСТ 538-2014, п.7.4 ГОСТ 5088-2005, п.7.5 |
| 96.4* |  | 25.72/26.080 | Коррозионная стойкость |  | ГОСТ 9.308-85, метод 1 ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 538-2014, п.7.7 ГОСТ 30777-2023, п. 7.19 ГОСТ 15763-2005, п. 7.3 |
| 96.5* |  | 25.72/11.116 | Внешний вид. Контроль качества сварных соединений. Маркировка, упаковка |  | ГОСТ 5088-2005, п.7.3 ГОСТ 538-2014, п.7.3 |
| 97.1* | Материалы и изделия пластмассовые | 22.21/36.057 | Энергия активации термоокислительной деструкции, долговечность | ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1495-2004 СТБ 1916-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1333.0-2002 СТБ 1333.1-2002 СТБ 1333.2-2002 СТБ 1333.3-2004 |
| 98.1* | Материалы и изделия строительные | 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов Удельная активность радионуклида 137Cs | ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ 115-94 МВИ 69-94 |
| 98.2* |  | 23.14/29.145 23.14/29.137 | Теплопроводность и термическое сопротивление |  | СТБ 1618-2006 СТБ ЕН 12667-2007 ГОСТ 7076-99 СТБ 2252-2012, п.7.1.7 СТБ 2270-2012, п.7.1.7 |
| 99.1* | Окружающая среда | 100.02/29.112 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиационного загрязнения для принятия решения проведения дезактивационных работ утвержденных Ком.Черноболя от 02.08.2004г. | МВИ.МН 2513-2006 |
| 100.1* | Электро-изоляционные материалы | 27.33/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6433.2-71 |
| 101.1* | Металлы и сплавы | 24.10/29.143 | Твердость по вдавливанию стального шарика | ГОСТ 8733-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 |

| 102.1*** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.061 43.33/29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, от горизонтали, от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.07-2023, пп.5.4, 5.5, 5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.3*** |  | 43.31/11.116 43.33/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.5.8 |
| 102.4** |  | 43.31/29.121 43.33/29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием |  | СП 1.03.07-2023, п.5.9 ГОСТ 28089-2012, п.8.6, 8.8, 8.9, 9 |
| 102.5*** |  | 43.31/29.061 43.33/29.061 | Отклонение швов от вертикали и горизонтали |  | СП 1.03.07-2023, пп.6.5, 6.6 |
| 102.6*** |  | 43.31/29.061 43.33/29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023, п.6.7 |
| 102.7*** |  | 43.31/11.116 43.33/11.116 | Внешний вид облицованной поверхности - перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023, п.6.8 |
| 102.8*** |  | 43.31/29.061 43.33/29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023, п.6.9 |
| 102.9** |  | 43.31/29.121 43.33/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СП 1.03.07-2023, п.6.10 |
| 102.10 *** |  | 43.31/11.116 43.33/11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации |  | СП 1.03.07-2023, п.6.3 |
| 102.12 *** |  | 43.31/29.061 43.33/29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023, п.6.4 |
| 103.1*** | Малярные и обойные работы | 43.34/11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.07-2023, п.7.3 |
| 103.2*** |  | 43.34/ 29.061 | Отклонение вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СП 1.03.07-2023, п.8.3 |
| 103.3*** |  | 43.34/11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.8.4 |

| 105.3*** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | ТР 2009/013/ВY СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1476-2004, п.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.4*** |  | 43.32/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004, п.5.5 |
| 105.5*** |  | 43.32/29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004, п.5.2 |
| 105.6*** |  | 43.32/29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004, п.5.3 |
| 105.8*** |  | 43.32/29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004, п.6.1 |
| 105.9*** |  | 43.32/29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1476-2004, п.6.4 |
| 105.12 *** |  | 43.32/29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004, п.4.2 |
| 105.15 *** |  | 43.32/29.061 | Расстоянием между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004, п.4.5 СТБ 1484-2004, п.6.3 |
| 105.16 |  | 43.32/29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1476-2004, п.5.1, 5.4 СТБ 1484-2004, п.6.7 |
| 106.1*** | Устройство полов | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | ТР 2009/013/ВY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.06-2023, п.7.2 |
| 106.2*** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023, п.7.3 |
| 106.5*** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023, п.8.4 |
| 106.7*** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023, п.8.6 |
| 106.9*** |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.8 |
| 106.10 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.9 |
| 106.11 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.10 |
| 106.12 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.11 |

| 106.13 ** | Устройство полов | 43.33/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | ТР 2009/013/ВY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.06-2023, п.10.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.14 *** |  | 43.33/29.121 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СП 1.03.06-2023, п.10.13 |
| 106.15 *** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023, п.10.14 |
| 106.17 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023, п.11.7 |
| 106.18 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023, п.11.8 |
| 106.19 *** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.12.1 |
| 106.21 *** |  | 43.3329.061/ | Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.12.3 |
| 106.22 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023, п.12.4 |
| 106.23 *** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА |  | СП 1.03.06-2023, п.13.5 |
| 106.29 *** |  | 43.33/29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.14.8 |
| 106.30 *** |  | 43.33/29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.14.9 |
| 106.31 *** |  | 43.33/29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023, п.14.10 |
| 106.32 *** |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.16.4 |

| 106.33 *** | Устройство полов | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ТР 2009/013/ВY СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.06-2023, п.16.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.34 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СП 1.03.06-2023, п.17.3 |
| 106.35 *** |  | 43.33/29.061 | Ширина швов |  | СП 1.03.06-2023, п.17.4 |
| 106.36 *** |  | 43.33/11.116 | Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА |  | СП 1.03.06-2023, п.17.5 |
| 106.37 *** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п.17.7 |
| 106.38 *** |  | 43.33/29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СП 1.03.06-2023, п.15.3 |
| 106.39 *** |  | 43.33/29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.17.6 |
| 107.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 42.11/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006, п.5.7 СТБ 1377-2003, п.п. 6.1, 6.2 |
| 107.5*** |  | 42.11/29.119 | Степень уплотнения слоя основания |  | СТБ 1685-2006, п.6.7 ТКП 059.1-2020, разд. 7 ТКП 45-3.02-7-2005 п.7.3.7 |
| 107.6*** |  | 42.11/29.061 | Ширина шва между бортами |  | СТБ 1685-2006, п.7.1, 8.2.2 |
| 107.7*** |  | 42.11/29.121 | Прочность материала для цементобетонных оснований |  | СТБ 1685-2006, п.6.8 |
| 107.8*** |  | 42.11/29.061 | Ровность выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006, п.8.1.2 |
| 107.9*** |  | 42.11/29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.3 |
| 107.10 *** |  | 42.11/11.116 | Соответствие установки высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006, п.7.4 |
| 107.11 *** |  | 42.11/29.061 | Перепад высот смежных бортовых камней |  | СТБ 1685-2006, п.7.5 |
| 107.13 *** |  | 42.11/29.061 | Перепад высот смежных плит тротуарных |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.1 |
| 107.14 *** |  | 42.11/29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.2 |
| 107.15 *** |  | 42.11/29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.3 |
| 107.16 *** |  | 42.11/29.061 | Размер шва плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.4 |
| 107.17 *** |  | 42.11/29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.5 |
| 107.18 *** |  | 42.11/29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.6 |
| 107.19 *** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 42.11/29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1685-2006, п.5.9 |
| 107.20 *** |  | 42.11/29.061 | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006, п.6.6 |
| 107.21 *** |  | 42.11/11.116 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.7 |
| 108.1* | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/26.095 | Ударостойкость | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2068-2010, п.6 |
| 108.2* |  | 43.29/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | СТБ 2068-2010, п.7 |
| 108.3* |  | 43.29/29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 2068-2010, п.8 |
| 108.4* |  | 43.29/29.121 | Предел прочности при сдвиге |  | СТБ 2068-2010, п.9 |
| 108.5* |  | 43.29/29.121 | Деформация ползучести при сжатии |  | СТБ 2068-2010, п.12 |
| 108.6* |  | 43.29/29.121 | Деформация ползучести при сдвиге |  | СТБ 2068-2010, п.13 |
| 108.7* |  | 43.29/29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы |  | СТБ 2068-2010, п.10 |
| 108.8** |  | 43.29/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента |  | СТБ 2068-2010, п.11 |
| 108.9* |  | 43.29/29.137 | Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости) |  | СТБ 2033-2010, п.7 ГОСТ 25898-2020 |
| 108.10* |  | 43.29/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 2033-2010, п.8 |
| 108.11* |  | 43.29/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 2033-2010, п.9 СТБ 2068-2010, п.8 |
|  | Устройство антикоррозийных покрытий |  | Лакокрасочные покрытия: | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ГОСТ 9.602-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 109.1 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 109.2 ** |  | 43.39/11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 ГОСТ 9.602-2016, п.7.14 ГОСТ 34395-2018 |
| 109.3 ** |  | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий к металлическим поверхностям |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 109.4 ** |  | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий к другим поверхностям |  |  |
| 109.5 ** |  | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) лакокрасочных армированных покрытий |  |  |
| 109.6 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.4 |
|  | Устройство антикоррозийных покрытий |  | Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия: | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 109.7 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 109.8 ** |  | 43.39/11.116 | Сплошность покрытия. Диэлектрическая сплошность |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 ГОСТ 9.602-2016, п.7.14 ГОСТ 34395-2018 |
| 109.9 ** |  | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 |
| 109.10 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.4 |
| 109.11 *** |  | 43.39/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |
|  |  |  | Покрытия гуммировочные из листовых материалов: |  |  |
| 109.12 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.7.6 |
| 109.13 ** |  | 43.39/11.116 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006, п.7.7 |
| 109.14 *** |  | 43.39/11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006, п.7.8 |
| 109.15 ** |  | 43.39/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.7.9 |
| 109.16 *** |  | 43.39/29.143 | Твердость покрытия (для листовых материалов) |  | СТБ 1684-2006, п.7.10 |
| 109.17 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.7.4 |
| 109.18 ** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.7.2 |
|  |  |  | Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей: |  |  |
| 109.19 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.7.6 |
| 109.20 ** |  | 43.39/11.116 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006, п.7.7 |
| 109.21 *** |  | 43.39/11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006, п.7.8 |
| 109.22 ** |  | 43.39/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.7.9 |
| 109.23 *** |  | 43.39/29.143 | Твердость покрытия (для листовых материалов) |  | СТБ 1684-2006, п.7.10 |
| 109.24 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.7.4 |
| 109.25 ** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.7.2 |
|  | Устройство антикоррозийных покрытий |  | Металлизационные и комбинированные покрытия: | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 109.26 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.8.4 |
| 109.27 ** |  | 43.39/29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 109.28 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.8.3 |
| 109.29 *** |  |  | Оклеечные покрытия: |  |  |
| 109.30 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.10.12 |
| 109.31 ** |  | 43.39/11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.10.13 |
| 109.32 ** |  | 43.39/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.10.14 |
| 109.33 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах |  | СТБ 1684-2006, п.10.11 |
| 109.34 *** |  | 43.39/11.116 | Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности |  | СТБ 1684-2006, п.10.4 |
| 109.35 *** |  | 43.39/29.061 | Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов |  | СТБ 1684-2006, п.10.7 |
| 109.36 *** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006, п.10.10 |
|  |  |  | Облицовочные и футеровочные покрытия: |  |  |
| 109.37 ** |  | 43.39/29.121 | Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006, п.11.4 |
| 109.38 *** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) |  | СТБ 1684-2006, п.11.5 |
| 109.39 ** |  | 43.39/29.061 | Толщина прослойки |  | СТБ 1684-2006, п.11.6 |
| 109.40 *** |  | 43.39/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006, п.11.7 |
| 109.41 *** |  | 43.39/29.061 | Отклонение от ширины швов |  | СТБ 1684-2006, п.11.8 |
| 109.42 *** |  | 43.39/11.116 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1684-2006, п.11.8 |
| 109.43 *** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.12 |
| 109.44 *** |  | 43.39/11.116 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.13 |
| 109.45 *** |  | 43.39/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.11.14 |
| 109.46 *** |  | 43.39/11.116 | Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев |  | СТБ 1684-2006, п.6.2 |
|  | Изоляционные работы |  | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов: | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 110.1 ** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008, п.7.7 |
| 110.2 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.7.8 |
| 110.3 ** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1846-2008, п.7.2 |
| 110.4 *** |  | 43.29/11.116 | Сплошность склеивания рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008, п.7.4 |
| 110.5 ** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-2008, п.7.5 |
|  |  |  | Окрасочная (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная) |  |  |
| 110.6 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.8.6 |
| 110.7 ** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) ГИ с основанием |  | СТБ 1846-2008, п.8.7 |
| 110.8 *** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения ГИ (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов |  | СТБ 1846-2008, п.8.8 |
| 110.9 *** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008, п.8.4 |
| 110.10 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1846-2008, п.8.1 |
| 110.11 ** |  | 43.29/29.061 | Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.8.2 |
| 110.12 *** | Изоляционные работы | 43.29/11.116 | Соответствие режима сушки и полноты отверждения гидроизоляционных слоев | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1846-2008, п.8.3 |
|  |  |  | Гидроизоляция из цементных растворов горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: |  |  |
| 110.13 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от вертикальности |  | СТБ 1846-2008, п.9.6 |
| 110.14 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.9.10 |
| 110.15 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от горизонтальности |  | СТБ 1846-2008, п.9.7 |
| 110.16 *** | Изоляционные работы | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от заданного уклона | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1846-2008, п.9.8 |
| 110.17 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1846-2008, п.9.9 |
| 110.18 ** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008, п.9.2 |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов: |  |  |
| 110.19 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008, п.11.5 |
| 110.20 *** |  | 43.29/29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008, п.11.6 |
| 110.21 *** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008, п.11.9 |
| 110.22 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.11.10 |
| 110.23 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие герметизации стыков свариванием |  | СТБ 1846-2008, п.11.8 |
| 110.24 *** |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации |  | СТБ 1846-2008, п.15 |
|  |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов: |  |  |
| 110.25 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.10 |
| 110.26 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.11 |
| 110.27 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.12 |
| 110.29 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение толщины слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008, п.17.2 |
| 110.30 *** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.13 |
| 110.31 *** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008, п.17.14 |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции из металлических листов |  |  |
| 110.32 ** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-2008, п.10.3 СТБ 1133-98 |
| 111.4 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/29.061 | Прямолинейность (ровность) поверхности подосновы | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.04-2022, п.6.3 |
| 111.8 ** |  | 43.29/11.116 | Адгезии наружных слоев подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.6 СП 1.03.07-2022, п.5.9 ГОСТ 28089-2012 |
| 111.9 ** |  | 43.29/11.116 | Усилие вырыва анкерных устройств из подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.7 СТБ 2068-2010, п.11 |
| 111.11 *** |  | 43.29/11.116 | Устройство элементов конструкции теплоизоляционного слоя |  | СП 1.03.04-2022, пп.7.1.9, 8.4 |
| 111.12 *** |  | 43.29/11.116 | Контроль приклеивания теплоизоляционных плит |  | СП 1.03.04-2022, пп.7.1.4, 8.4, 9.2.4 |
| 111.13 *** |  | 43.29/29.061 | Наличие и ширина швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022, пп.7.1.5, 9.2.7 |
| 111.14 *** |  | 43.29/29.061 | Перепады на стыках смежных теплоизоляционных плит |  | СП 1.03.04-2022, пп.7.1.6, 8.4 |
| 111.18 *** |  | 43.29/29.061 | Контроль установки цокольных планок и опорных элементов |  | СП 1.03.04-2022, п.7.1.3 |
| 111.23 ** |  | 43.29/29.121 | Отклонение усилия вырыва от расчетного |  | СТБ 2079-2010, п.10 |
| 111.24 *** |  | 43.29/11.116 | Контроль устройства армированного слоя Контроль устройства декоративно-защитного слоя |  | СП 1.03.04-2022, пп.7.2, 7.3 |
| 111.26 *** |  | 43.29/11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СП 1.03.04-2022, пп.7.3.7, 9.2.8 |
| 111.27 *** |  | 43.29/29.061 | Контроль устройства облицовочного слоя |  | СП 1.03.04-2022, п.8.8 СП 1.03.07-2023, пп.5.4, 5.5, 6.5, 6.6 ГОСТ 26433.2-89 |
| 111.31 *** |  | 43.29/29.061 | Контроль устройства каркаса |  | СП 1.03.04-2022, п.8.6 |
| 111.41 *** |  | 43.29/29.061 | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  | СП 1.03.04-2022, п.8.7 |
|  | Устройство кровель |  | Устройство рулонных и мастичных кровель: | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 112.3 *** |  | 43.91/29.061 | Толщина стяжки |  | СП 1.03.05-2023, п.5.11 |
| 112.12 *** |  | 43.91/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СП 1.03.05-2023, п.5.5 |
| 112.17 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023, п.5.16 |
| 112.21 *** | Устройство кровель | 43.91/11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.05-2023, п.5.9 |
|  |  |  | Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов: |  |  |
| 112.25 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023, п.6.2, 7.2 |
|  |  |  | Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток): |  |  |
| 112.28 *** |  | 43.91/29.061 | Соответствие устройства несущих конструкций под кровлю проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023, п.6.2 |
|  | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений: | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 113.4 ** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 113.7 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009, п.5.8 |
| 113.9 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.10 |
| 113.14 *** |  | 43.22/26.141 | Прочность и герметичность системы водоснабжения |  | СТБ 2001-2009, п.8 |
|  |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений: Монтаж трубопроводов: |  |  |
| 113.18 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009, п.5.1 |
| 113.20 ** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 113.22 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009, п.5.7 |
|  |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений: Монтаж трубопроводов: |  |  |
| 113.35 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010, п.5.5 |
| 113.37 *** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010, п.5.7 |
| 113.42 ** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2038-2010, п.5.12 СТБ 1133-98 |
| 113.49 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009, п.5.3 |
|  |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений: |  |  |
| 113.58 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010, п.5.3 |
| 113.60 ** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010, п.5.7 СТБ 1133-98 |
| 113.66 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали |  | СТБ 2039-2010, п.8.1 |
| 113.67 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010, п.8.2 |
| 113.68 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010, п.8.3 |
| 113.69 ** |  | 43.22/29.061 | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе |  | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 113.70 ** |  | 43.22/29.061 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010, п.8.8 |
|  |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных: |  |  |
| 113.75 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009, п.5.3 |
| 113.78 ** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009, п.5.6 СТБ 1133-98 |
|  |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений: |  |  |
| 113.81 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.4 |
| 113.82 ** |  | 43.22/29.061 | Соотвествие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 8.5 |
| 113.83 ** |  | 43.22/29.061 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости |  | СТБ 2039-2010 п. 8.6 |
| 114.6 *** | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.32/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.10-2023, п.7.3.10 |
| 114.7 *** |  | 43.32/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СП 1.03.10-2023, п.7.3.11 |
| 114.16 *** |  | 43.32/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СП 1.03.10-2023, п.7.4.5 |
| 114.17 *** |  | 43.32/29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок |  | СП 1.03.10-2023, п.7.4.6 |
| 114.26 *** |  | 43.32/11.116 | Отсутствие на поверхности панелей и листов трещин, вмятин, царапин и пятен, а также заметного прогиба обшивки под крепежными деталями |  | СН 1.03.01-2019, п. 10.4.11 |
| 116.2 *** |  | 43.99/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СП 1.03.10-2023, п.5.3.5 |
| 116.7 *** |  | 43.99/29.119 | Плотность соединений |  | СП 1.03.10-2023, п.5.4.6 |
| 116.9 *** |  | 43.99/29.061 | Натяжение болтов |  | СП 1.03.10-2023, п.5.4.5 |

|  | Монтаж сборных бетонных и железо-бетонных конструкций |  | Монтаж стен подземной части зданий: | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.1 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.5 |
| 117.2 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.7 |
| 117.3 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение толщины шва |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.6 |
| 117.4 *** |  | 43.99/29.061 | Перепад между смежными блоками |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.8 |
| 117.25 *** |  | 43.99/26.095 | Прочность бетона и сроки распалубки Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (упругий отскок, отрыв со скалыванием) |  | СП 1.03.09-2023, пп.5.7.4, 6.3.6 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 28570-2019 |

|  | Возведение монолитных бетонных и железо-бетонных конструкций |  | Арматурные работы: | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.1 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.2 |
| 118.2 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.3 |
| 118.4 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.5 |
|  |  |  | Бетонные работы: |  |  |
| 118.5 ** |  | 43.99/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (упругий отскок, отрыв со скалыванием) |  | СП 1.03.09-2023, п.6.3.6 ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 ГОСТ 28570-2019 |
|  |  |  | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации: |  |  |
| 118.6 *** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.1 |
| 118.7 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.2 |
| 118.13 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.8 |
| 119.4 *** | Каменные и армокаменные конструкции | 43.99/29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.13-2024, п.5.5 |
| 119.6 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение от толщины конструкций |  | СП 1.03.13-2024, п.5.7 |
| 119.8 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали |  | СП 1.03.13-2024, п.5.10 |
| 119.9 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СП 1.03.13-2024, п.5.12 |
| 119.16 *** |  | 43.99/29.061 | Соответствие перевязки швов |  | СП 1.03.13-2024, п.5.14 |
| 119.17 *** |  | 43.99/29.061 | Отклонение швов кладки |  | СП 1.03.13-2024, п.5.15 |
| 119.18 *** |  | 43.99/29.061 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки |  | СП 1.03.13-2024, п.5.17 |
| 120.1*** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1164.1-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 120.2*** |  | 43.99/29.040 | Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта |  | СП 1.03.14-2024, п. 5.6, 6.1.5, 7.5 ГОСТ 19912-2012 СТБ 2176-2011, пп.6.1, 6.3 СТБ 1377-2003 |
| 120.3*** |  | 43.99/35.060 | Влажность грунта |  | СП 1.03.14-2024, п.6.1.6 ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 121.1** | Изделия и конструкции строительные | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхностей | ТР 2009/013/BY ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23120-2016 ГОСТ 30245-2012 ГОСТ СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1397-2003 СТБ 1609-2020 СТБ 2174-2011 СТБ 2270-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.402-2004 СТБ 1396-2003, п.6.5 |
| 121.2** |  | 71.20/11.116 | Качество сварных швов, сварных соединений и конструкции после сварки |  | ГОСТ 23118-2019, пп.6.4, 6.5 ГОСТ 30245-2012, п.7.8 СТБ 1397-2003, п.6.2 СТБ 1317-2002, п.6.2 СТБ 2270-2012, п.7.2.8 СТБ 2174-2011, п.5.10 СТБ 1381-2003, п.6.3 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1396-2003, п. 6.3 |
| 121.3* |  | 25.11/29.144 25.11/29.143 25.11/26.095 25.11/29.137 | Механические свойства металла (временное сопротивление разрыву; твердость металла сварного соединения; ударная вязкость; относительное удлинение) |  | ГОСТ 30245-2012, п.7.7 ГОСТ 6996-66 |
| 121.4** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 23118-2012, п.6.4 ГОСТ 23120-2016, п.8.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ ISO 7976-1-2011 |
| 121.5** |  | 25.11/32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002, п.6.6 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 23118-2019, п. 7.8 ГОСТ 9.916-2023, п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13 |
| 121.6** |  | 25.11/11.116 | Наличие дефектов на поверхности изделий |  | СТБ 1317-2002 п. 6.8 |
| 122.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19681-94, п.7.1 |
| 122.2* |  | 25.99/26.141 | Герметичность арматуры |  | ГОСТ 19681-94, п.7.4 |
| 122.3* |  | 25.99/26.141 | Герметичность узлов арматуры |  | ГОСТ 19681-94, п.7.5 |
| 122.4* |  | 25.99/35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата |  | ГОСТ 19681-94, п.7.18 |
| 122.5* |  | 25.99/32.089 | Качество защитного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.916-2023, п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 |
| 123.1* | Пленки полимерные и изделия из них | 22.22/29.121 | Прочность на растяжение Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 30090-93 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 32522-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25951-83 п.5.7 ГОСТ 10354-82 п.5.6 ГОСТ 7730-89 п.3.5 ГОСТ 24234-80 п.5.9 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 25250-88 п.3.5 |
| 123.2* |  | 22.22/29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 10354-82 п.5.2 ГОСТ 25951-83 п.5.3 ГОСТ 17035-86 метод А ГОСТ 24234-80 п.п. 5.1, 5.2 ГОСТ 25250-88 п.3.4 ГОСТ 19360-74 п.4.3 |
| 123.3* |  | 22.22/29.061 | Ширина пленки |  | ГОСТ 10354-82 п.5.3 ГОСТ 25951-83 п.5.4 ГОСТ 7730-89 п.3.4 ГОСТ 24234-80 п.5.3 |
| 123.4* |  | 22.22/29.121 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 26128-84 |
| 123.5* |  | 22.22/26.080 | Паропроницаемость и влагопоглощение. Паропраницаемость за 24 часа |  | ГОСТ 22900-78 п.п. 1.1, 2 ГОСТ 21472-81, режим Г |
| 123.6* |  | 22.22/29.040 | Толщина и масса 1 м2 |  | ГОСТ 17073-71 |
| 123.7* |  | 22.22/11.116 | Внешний вид мешков |  | ГОСТ 17811-78 п.4.1 ГОСТ 32521-2013 п.8.2 ГОСТ 12302-2013 п.9.2 ГОСТ 32522-2013 п.9.2 |
| 123.8* |  | 22.22/29.061 | Размеры мешков |  | ГОСТ 17811-78 п.4.2 ГОСТ 12302-2013п.п. 9.3, 9.4 ГОСТ 19360-74 п.4.2 ГОСТ 30090-93 п.6.5 ГОСТ 32521-2013 п.п. 8.3-8.5 ГОСТ 32522-2013 п.п. 9.3, 9.4 |
| 123.9* |  | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного соединения и клеевого шва Прочность сварных швов пакета и ручек |  | ГОСТ 17811-78 п.4.3 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 32521-2013 п.п. 8.6, 8.7 ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5, 9.9 |

| 123.10* | Пленки полимерные и изделия из них | 22.22/26.095 | Испытание на сбрасывание Удар при свободном падении Ударная прочность | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 24944-81 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 30090-93 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 32522-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17811-78 п.4.4 ГОСТ 30090-93 п.6.16 ГОСТ 32521-2013 п.8.8 ГОСТ 32522-2013 п.9.9 ГОСТ ISO 23560-2022, прил. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.11* |  | 22.22/11.116 | Нанесение рисунков Качество нанесения рисунков |  | ГОСТ 17811-78 п.4.5 ГОСТ 32521-2013 п.8.10 ГОСТ 12302-2013 п.9.11 ГОСТ 32522-2013 п.9.11 |
| 123.12* |  | 22.22/29.061 | Толщина пленки |  | ГОСТ 24944-81 п.4.3 |
| 123.13* |  | 22.22/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 24944-81 п.4.4 ГОСТ 7730-89 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 24234-80 п.5.7 ГОСТ 25250-88 п.3.3 ГОСТ 10354-82 п.5.5 |
| 123.14* |  | 22.22/29.061 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 24944-81 п.4.7 |
| 123.15* |  | 22.22/29.121 | Разрушающе напряжение при растяжении, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 19360-74 п.4.4 ГОСТ 30090-93 п.6.8 ГОСТ 32522-2013 п.9.6 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ ISO 23560-2022, прил. В |
| 123.16* |  | 22.22/26.080 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 22944-78 п.2 |
| 123.17* |  | 22.22/29.040 | Массовая доля влаги лакированной пленки |  | ГОСТ 7730-89 п.3.6 |
| 123.18* |  | 22.22/26.080 | Водостойкость лакового покрытия |  | ГОСТ 7730-89 п.3.7 |
| 123.19* |  | 22.22/29.040 | Поверхностная плотность лакового покрытия |  | ГОСТ 7730-89 п.3.11 |
| 123.20* |  | 22.22/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 7730-89 п.3.10 |
| 123.21* |  | 22.22/11.116 22.22/29.061 | Усадка |  | ГОСТ 24234-80 п.5.11 ГОСТ 25250-88 п.3.7 ГОСТ 25951-83 п.5.5 |
| 123.22* |  | 22.22/29.121 | Разрывная нагрузка термосварного шва |  | ГОСТ 7730-89 п.3.9 |
| 123.23* |  | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7 |
| 123.24* |  | 22.22/26.141 | Герметичность мешка |  | ГОСТ 19360-74 п.4.5 |
| 123.25* |  | 22.22/29.121 | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |
| 123.26* |  | 22.22/11.116 | Слипание внутренних поверхностей |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.10 ГОСТ 17811-78 п.4.6 ГОСТ 32521-2013 п.8.9 |
| 124.1* | Изделия стеклянные | 23.13/11.116 | Внешний вид, качество стекла | СТБ 117-93 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 32671-2020 ГОСТ 33805-2016 ГОСТ 33415-2015 ГОСТ 33811-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 117-93 п.6.1 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.1 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.1 ГОСТ 32671-2020 п.7.1 ГОСТ 15844-2014 п.7.1 ГОСТ 32130-2013 п.7.1 ГОСТ 32131-2013 п.7.1 ГОСТ 32131-2021 п.7.1 ГОСТ 33415-2015 п.7.1 ГОСТ 33811-2016 п.7.1 ГОСТ 33805-2016 п.7.1 ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |
| 124.2* |  | 23.13/29.061 | Толщина стенок и дна |  | ГОСТ 32674-2014 п.7.3 ГОСТ 32130-2013 п.7.8 ГОСТ 32131-2013 п.7.7 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.9 ГОСТ 33805-2016 п.7.7 ГОСТ 15844-2014 п.7.9 |
| 124.3* |  | 23.13/29.040 | Полная и номинальная вместимость |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.11 ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.8 ГОСТ 15844-2014 п.7.11 ГОСТ 33811-2016 п.7.6 ГОСТ 33805-2016 п.7.9 ГОСТ ISO 8106-2014 ГОСТ 32130-2013 п.7.10 ГОСТ 32131-2013 п.7.9 ГОСТ 32131-2021 п.7.6 ГОСТ 32671-2020 п.7.4 |
| 124.4* |  | 23.13/29.061 | Размеры Отклонение от параллельности Отклонение от перпендикулярности Отклонение от плоскостноси |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.п. 7.2-7.8, 7.10 ГОСТ 5717.1-2021 пп.7.2-7.7 СТБ 117-93 п.п. 6.2, 6.4-6.6 ГОСТ 32674-2014 ГОСТ 33811-2016 п.п. 7.2-7.5 ГОСТ 32671-2020, п. 7.2, 7.5, 7.6,7.9 ГОСТ 15844-2014 п.п. 7.2-7.6, 7.8 ГОСТ ISO 9009-2013 ГОСТ ISO 9008-2013 ГОСТ ISO 9885-2013 ГОСТ 32130-2013 п.п.7.2-7.7 ГОСТ 33805-2016 п.п.7.2-7.8 ГОСТ 32131-2013 п.п. 7.2-7.6, 7.8 ГОСТ 32131-2021 п.п.7.2-7.5 ГОСТ 33415-2015 п.7.3 ГОСТ 30407-2019 п.п. 7.1, 7.4-7.7 ГОСТ 24980-2005, разд.6 |

| 124.5* | Изделия стеклянные | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость Термическая стойкость Термостойкость | СТБ 117-93 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 15844-2014 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 32671-2020 ГОСТ 33805-2016 ГОСТ 33415-2015 ГОСТ 33811-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13903-2016 ГОСТ 32130-2013 п.7.12 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.13 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.10 ГОСТ 32671-2020 п.7.12 ГОСТ 15844-2014 п.7.13 ГОСТ 33805-2016 п.7.11 ГОСТ 30407-2019, п.7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.6* |  | 23.13/26.080 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению |  | ГОСТ 13904-2019 ГОСТ 32130-2013 п.7.13 ГОСТ 32131-2013 п.7.12 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.14 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.11 ГОСТ 33805-2016 п.7.12 |
| 124.7* |  | 23.13/26.080 | Водостойкость внутренней поверхности. Водостойкость стекла при 98°С |  | ГОСТ 13905-2005 ГОСТ 33202-2014 ГОСТ 33415-2015 п.7.13 ГОСТ 32671-2020 п.7.17 |
| 124.8* |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.19 ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 ГОСТ 32671-2020 п.7.18 ГОСТ 15844-2014 п.7.18 ГОСТ 32130-2013 п.7.17 ГОСТ 33805-2016 п.7.16 |
| 124.9* |  | 23.13/29.061 | Диаметр укупорочного кольца венчика горловины бутылок |  | ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 32129-2013 |
| 124.10* |  | 23.13/29.121 | Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса банок |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.15 ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.12 ГОСТ 32131-2013 п.7.13 ГОСТ 33203-2014 |
| 124.11* |  | 23.13/11.116 | Устойчивость декора к кислоте |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.13 |
| 124.12* |  | 23.13/26.045 | Устойчивость декора к кислоте к действию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14, 7.15 |
| 124.13* |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |
| 124.14* |  | 23.13/26.141 | Плотность укупоривания изделий крышкой Герметичность укупорки |  | ГОСТ 33811-2016 п.7.10 |
| 124.15* |  | 23.13/29.061 | Контроль угла наклона при соскальзывании |  | ГОСТ 15844-2014 п.7.16 ГОСТ 32131-2013 п.7.15 ГОСТ 32131-2021 п.7.14 ГОСТ 33805-2016 п.7.14 |
| 124.16* |  | 23.13/11.116 | Контроль загрязнений |  | ГОСТ 15844-2014 п.7.17 ГОСТ 32131-2013 п.7.16 ГОСТ 32131-2021 п. 7.12 ГОСТ 32130-2013 п.7.16 ГОСТ 32671-2020п.7.3 ГОСТ 33811-2016 п.7.8 ГОСТ 33805-2016 п.7.15 ГОСТ 5717.1-2014 п. 7.18 ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.14 |
| 124.17* |  | 23.13/11.116 | Устойчивость к воде |  | ГОСТ 32131-2013 п.7.19 ГОСТ 32131-2021, п.7.17 |
| 124.18* |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления приставных деталей |  | ГОСТ 33415-2015 п.7.4 |
| 125.1* | Упаковка из полимерных материалов | 22.22/11.116 | Внешний вид | СТБ 1015-97 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33417-2015 ГОСТ 33746-2016 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 33837-2016 ГОСТ 33837-2022 ГОСТ 34264-2017 ГОСТ 34534-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1015-97 п.6.1 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.2 ГОСТ 33746-2016 п.9.2 ГОСТ 32686-2014 п.8.2 ГОСТ 32686-2022 п.8.2 ГОСТ 33417-2015 п.7.2 ГОСТ 33756-2016 п.9.2 ГОСТ 33837-2016 п.9.2 ГОСТ 33837-2022 п.8.2 ГОСТ 34264-2017 п. 9.3 ГОСТ 34534-2019 п. 8.3 |
| 125.2* |  | 22.22/11.116 | Комплектность |  |  |
| 125.3* |  | 22.22/11.116 | Маркировка |  |  |
| 125.4* |  | 22.22/11.116 | Упаковка |  |  |
| 125.5* |  | 22.22/29.061 | Размеры |  | СТБ 1015-97 п.6.2 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.3 ГОСТ 33746-2016 п.9.3 ГОСТ 32686-2014 п.8.3 ГОСТ 32686-2022 п.8.3 ГОСТ 33417-2015 п.7.4 ГОСТ 33756-2016 п.9.3 ГОСТ 33837-2016 п.9.3 ГОСТ 33837-2022 п.8.3 ГОСТ 34264-2017 п. 9.4 ГОСТ 34534-2019 п. 8.4 |
| 125.6* |  | 22.22/29.061 | Толщина стенки |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.4 ГОСТ 32686-2022 п.8.4 ГОСТ 33756-2016 п.9.4 ГОСТ 33837-2016 п.9.4 ГОСТ 33837-2022 п.8.4 ГОСТ 34264-2017 п. 9.5 ГОСТ 34534-2019 п. 8.5 |
| 125.7* |  | 22.22/29.040 | Номинальная и полная вместимость |  | СТБ 1015-97 п.6.3 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.4 ГОСТ 32686-2014 п.8.6.2 ГОСТ 32686-2022 п.8.6.2 ГОСТ 33417-2015 п.7.5 ГОСТ 33756-2016 п.9.5 ГОСТ 33837-2016 п.9.6 ГОСТ 34264-2017 п. 9.6 ГОСТ 34534-2019 п. 8.6 |
| 125.8* |  | 22.22/29.040 | Масса |  | ГОСТ 33746-2016 п.9.5 ГОСТ 32686-2014 п.8.5 ГОСТ 32686-2022 п.8.5 ГОСТ 33417-2015 п.7.3 ГОСТ 33756-2016 п.9.6 ГОСТ 33837-2016 п.9.5 ГОСТ 34264-2017 п. 9.7 ГОСТ 34534-2019 п. 8.7 |

| 125.9* | Упаковка из полимерных материалов | 22.22/29.121 | Сопротивление сжатию с приложением сжимающих нагрузок перпендикулярно к дну | СТБ 1015-97 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33417-2015 ГОСТ 33746-2016 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 33837-2016 ГОСТ 33837-2022 ГОСТ 34264-2017 ГОСТ 34534-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18211-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.10* |  | 22.22/26.141 | Герметичность тары или герметичность укупоривания |  | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 ГОСТ 32686-2014 п.8.7.1.1, 8.7.1.3 ГОСТ 32686-2022 п.8.7.1.1, 8.7.1.3 ГОСТ 33756-2016 п.9.7 ГОСТ 33837-2016 п.9.7 Способ А ГОСТ 34534-2019 п. 8.8,8.9 |
| 125.11* |  | 22.22/26.141 | Герметичность крышек Герметичность канистр, бутылей, бутылочек |  | СТБ 1015-97 п.6.21 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.26 |
| 125.12* |  | 22.22/26.095 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.8 ГОСТ 33837-2016 п.9.10 ГОСТ 33837-2022 п.8.9 ГОСТ 33417-2015 п.7.15.2 ГОСТ 34534-2019 п. 8.10 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 32686-2014 п.8.10 ГОСТ 32686-2022 п.8.10 ГОСТ 34264-2017 п. 9.10 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.27 |
| 125.13* |  | 22.22/29.121 | Прочность на сжатие. Сопротивление усилию сжатия |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.9 ГОСТ 33837-2016 п.9.11 ГОСТ 33837-2022 п.8.10 ГОСТ 32686-2014 п.8.11 ГОСТ 32686-2022 п.8.11 |
| 125.14* |  | 22.22/29.121 | Прочность ручек и прочность крепления ручек |  | СТБ 1015-97 п.6.19 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.11 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ 33756-2016 п.9.10 ГОСТ 33837-2016 п.9.9 ГОСТ 33837-2022 п.8.11 ГОСТ 34264-2017 п. 9.12 ГОСТ 34534-2019 п. 8.12 ГОСТ 32686-2022 п.8.12 ГОСТ 34862-2022 |
| 125.15* |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97 п.6.8 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.5 ГОСТ 32686-2014 п.8.8 ГОСТ 32686-2022 п.8.8 ГОСТ 33417-2015 п.7.6 ГОСТ 33756-2016 п.9.11 ГОСТ 33837-2016 п.9.8 ГОСТ 33837-2022 п.8.8 ГОСТ 34534-2019 п. 8.13 |
| 125.16* |  | 22.22/26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.15 ГОСТ 34264-2017 п. 9.14 |

| 125.17* | Упаковка из полимерных материалов | 22.22/26.045 | Химическая стойкость Стойкость к проницаемостихимических растворителей | СТБ 1015-97 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33417-2015 ГОСТ 33746-2016 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 33837-2016 ГОСТ 33837-2022 ГОСТ 34264-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1015-97 п.6.9 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.7 ГОСТ 32686-2014 п.8.9 ГОСТ 32686-2022 п.8.9 ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.12, 9.13 ГОСТ 34264-2017 п.9.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125.18* |  | 22.22/29.121 | Механическая стойкость рисунка |  | СТБ 1015-97 п.п. 6.10, 6.11 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.13, 5.18 ГОСТ 33417-2015 п.п. 7.11, 7.12 ГОСТ 33756-2016 п.9.14 |
| 125.19* |  | 22.22/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.16 ГОСТ 34264-2017 п. 9.15 ГОСТ 34534-2019 п. 8.14 |
| 125.20* |  | 22.22/26.045 | Стойкость к растворам кислот и действию мыльно-щелочных растворов |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.9 |
| 125.21* |  | 22.22/11.116 | Сопряжение деталей (элементов) |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.8 СТБ 1015-97 п.6.6 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.8 |
| 125.22* |  | 22.22/11.116 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.17 |
| 125.23* |  | 22.22/11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п.6.4 ГОСТ 33417-2015 п.7.7 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.6 |
| 125.24* |  | 22.22/11.116 22.22/29.061 | Коробление |  | СТБ 1015-97 п.6.5 ГОСТ 33746-2016 п.9.4 ГОСТ 33837-2016 п.9.12 ГОСТ 33837-2022 п.8.12 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.9 |
| 125.25* |  | 22.22/11.116 | Стойкость к загрязнению |  | СТБ 1015-97 п.6.18 ГОСТ 33417-2015 п.7.13 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.10 |
| 125.26* |  | 22.22/11.116 | Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок |  | СТБ 1015-97 п.6.12 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.16 |
| 125.27* |  | 22.22/11.116 | Надежность запирания замков |  | СТБ 1015-97 п.6.7 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.17 |
| 125.29* |  | 22.22/29.061 | Деформация крючка вешалки |  | СТБ 1015-97 п.6.17 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.24 |
| 125.30* |  | 22.22/29.061 | Жесткость подносов |  | СТБ 1015-97 п.6.20 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.25 |
| 125.31* |  | 22.22/11.116 | Плотность закрывания крышек |  | СТБ 1015-97 п.6.22 ГОСТ Р 50962-96, п. 5.26 |
| 125.32* |  | 22.22/29.121 | Штабелирование |  | ГОСТ ISO 2234-2014 ГОСТ 34264-2017 п. 9.11 ГОСТ 34534-2019 п. 8.11 |
| 126.1* | Тара металлическая и комбинированная для пищевой продукции | 25.92/11.116 | Внешний вид, поверхность швов и покрытий | ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 26384-84 ГОСТ 33810-2016 ГОСТ 34405-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5981-2011 п.9.2 ГОСТ 33810-2016 п.7.1 ГОСТ 34405-2018, п.9.2 |
| 126.2* |  | 25.92/29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.1 ГОСТ 33810-2016 п.7.2 ГОСТ 34405-2018, п.9.3 |
| 126.3* |  | 25.92/29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.3 ГОСТ 33810-2016 п.7.7 ГОСТ 13950-91 п.4.9 ГОСТ 34405-2018, п.9.4 |
| 126.4* |  | 25.92/26.141 | Герметичность Прочность закаточного шва |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.4 ГОСТ 33810-2016 п.7.4 ГОСТ 13950-91 п.4.4 ГОСТ 34405-2018, п.9.5 |
| 126.5* |  | 25.92/11.116 | Качество отбортовки |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.5 |
| 126.6* |  | 25.92/11.116 | Качество слоя уплотнительной пасты на крышках |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.6 |
| 126.7* |  | 25.92/35.060 | Влажность корпусов комбинированных банок |  | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 126.8* |  | 25.92/11.116 | Качество сварного шва Сопротивление усилию сжатия |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.9 ГОСТ 33810-2016 п.7.3 ГОСТ 34405-2018, п.9.7 |
| 126.9* |  | 25.92/29.121 | Штабелирование |  | ГОСТ ISO 2234-2014 ГОСТ 33810-2016 п.7.6 |
| 126.10* |  | 25.92/26.095 | Удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 33810-2016 п.7.5 |
| 126.11* |  | 25.92/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 34405-2018, п.9.6 ГОСТ 34862-2022 |
| 127.1* | Изделия металлические для химической продукции | 25.92/11.116 | Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий | ГОСТ 6128-81 ГОСТ 13950-91 ГОСТ 18896-73 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 30766-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6128-81 п.4.1 ГОСТ 30766-2001 п.7.3 ГОСТ 13950-91 п.4.1 ГОСТ 18896-73 п.5.1 ГОСТ 21029-75 п.5.2 ГОСТ 30765-2001 п.8.2 |
| 127.2* |  | 25.92/29.061 | Размеры, толщина металла |  | ГОСТ 6128-81 п.4.2 ГОСТ 30766-2001 п.7.4 ГОСТ 13950-91 п.4.2 ГОСТ 18896-73 п.п. 5.2, 5.3 ГОСТ 21029-75 п.5.1 ГОСТ 30765-2001 п.8.4 |
| 127.3* |  | 25.92/26.141 | Герметичность швов и тары Герметичность банок и крышек |  | ГОСТ 6128-81 п.4.3 ГОСТ 30766-2001 п.п. 7.5-7.6 ГОСТ 13950-91 п.4.4 ГОСТ 18896-73 п.п. 5.5, 5.6. ГОСТ 21029-75 п.5.6 ГОСТ 30765-2001 п.8.6 |
| 127.4* |  | 25.92/29.121 | Механическая прочность банок на сжатие |  | ГОСТ 6128-81 п.4.4 ГОСТ 30766-2001 п.7.7 |
| 127.5* |  | 25.92/29.121 | Прочность ручек и креплений ручек |  | ГОСТ 30766-2001 п.7.8 ГОСТ 30765-2001 п.8.10 |
| 127.6* |  | 25.92/29.121 | Штабелирование |  | ГОСТ ISO 2234-2014 ГОСТ 13950-91 п.4.7 ГОСТ 30765-2001 п.8.9 |
| 127.7* | Изделия металлические для химической продукции | 25.92/26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 6128-81 ГОСТ 13950-91 ГОСТ 18896-73 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 30766-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 13950-91 п.4.6 ГОСТ 21029-75 п.5.7 ГОСТ 30765-2001 п.8.8 |
| 127.8* |  | 25.92/29.040 | Масса |  | ГОСТ 30766-2001 п.7.9 ГОСТ 30765-2001 п.8.14 |
| 127.9* |  | 25.92/26.141 | Гидравлическое испытание бочек |  | ГОСТ 13950-91 п.4.8 |
| 127.10* |  | 25.92/26.080 | Водостойкость покрытия |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.13 |
| 127.11* |  | 25.92/29.040 | Полная вместимость |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.15 ГОСТ 13950-91 п.4.9 |
| 128.1* | Мешки из бумаги и комбинированных материалов | 17.29/29.061 | Размеры мешков | ГОСТ 2226-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2226-2013 п.9.2 |
| 128.2* |  | 17.29/29.121 | Прочность мешков |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.3 ГОСТ 18425-2018 |
| 128.3* |  | 17.29/11.116 | Внешний вид, печать |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.1 |
| 128.4* |  | 17.29/11.116 | Качество швов |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.1 |
| 128.5* |  | 17.29/29.121 | Разрушающее усилие клеевого шва |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.5 |
| 129.1* | Средства укупорочные полимерные Средства укупорочные корковые | 22.22/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 5541-2019 ГОСТ 33214-2015 ГОСТ 33214-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32626-2014 п.9.2 ГОСТ 33214-2015 п.9.2 ГОСТ 33214-2021 п.9.1 ГОСТ 5541-2019 п. 7.2 |
| 129.2* |  | 22.22/29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.3 ГОСТ 33214-2015 п.9.3 ГОСТ 33214-2021 п. 9.2 ГОСТ ISO 9727-1-2016 ГОСТ 5541-2019, п.7.3 |
| 129.3* |  | 22.22/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.5 ГОСТ 33214-2015 п.9.5 ГОСТ 33214-2021 п. 9.4 ГОСТ 5541-2019, п.7.10 |
| 129.4* |  | 22.22/26.141 | Сопротивление внутреннему избыточному давлению |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.6 |
| 129.5* |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей обработке |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |
| 129.6* |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.8 ГОСТ 33214-2015 п.9.6 ГОСТ 33214-2021 п. 9.5 |
| 129.7* |  | 22.22/11.116 | Коробление |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.9 |
| 129.8* |  | 22.22/29.040 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.11 ГОСТ ISO 9727-7-2016 |
| 129.9* |  | 22.22/29.040 | Объемный расход спиртосодержащего вещества |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.12 |
| 129.10* |  | 22.22/11.116 | Контроль адгезии лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.13 ГОСТ 33214-2015 п.9.8 ГОСТ 33214-2021 п. 9.7 |
| 129.11* |  | 22.22/26.080 | Влажность пробок |  | ГОСТ ISO 9727-3-2016 ГОСТ 5541-2019, п. 7.10 |

| 129.12* | Средства укупорочные полимерные Средства укупорочные корковые | 22.22/26.080 | Стойкость при кипячении | ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 5541-2019 ГОСТ 33214-2015 ГОСТ 33214-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5541-2019, п. 7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129.13* |  | 22.22/29.040 | Масса |  | ГОСТ 5541-2019, п. 7.8 ГОСТ 33214-2015 п.9.4 ГОСТ 33214-2021 п. 9.3 ГОСТ 32626-2014 п.9.4 |
| 129.15* |  | 22.22/29.061 | Капиллярность |  | ГОСТ 5541-2019, п. 7.15 |
| 129.16* |  | 22.22/29.061 | Дальность эффективного распыления |  | ГОСТ 33214-2015 п.9.9 ГОСТ 33214-2021 п. 9.8 |
| 129.17* |  | 22.22/36.100 | Рабочий цикл (открытие-закрытие аэрозольного клапана) |  | ГОСТ 33214-2015 п.9.10 ГОСТ 33214-2021 п.9.9 |
| 129.18* |  | 22.22/26.095 | Крутящий момент |  | ГОСТ 33214-2021 п. 9.6 |
| 129.19* |  | 22.22/29.121 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33214-2021 п. 9.10 |
| 130.1* | Средства укупорочные металлические | 25.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020 ГОСТ 32624-2020 ГОСТ 32625-2014 ГОСТ 33416-2015 ГОСТ 34419-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25749-2020 п.9.1 ГОСТ 33416-2015 п.8.1 ГОСТ 32624-2020, п. 8.2 ГОСТ 32625-2014 п.9.2 ГОСТ 34419-2018 п. 9.2 |
| 130.1* |  | 25.99/29.061 | Форма и размеры |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.2 ГОСТ 33416-2015 п. 8.2, 8.3 ГОСТ 32624-2020, п. 8.3 ГОСТ 32625-2014 п.9.3 ГОСТ 34419-2018 п. 9.3 |
| 130.2* |  | 25.99/11.116 | Адгезионная прочность лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.8 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 15140-78 п.2 ГОСТ 33416-2015 п.8.10 ГОСТ 32625-2014 п.9.8 ГОСТ 34419-2018 п. 9.6 |
| 130.3* |  | 25.99/29.143 | Твердость уплотнительной прокладки |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.2.2 ГОСТ 33416-2015 п.8.4 |
| 130.4* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.3 ГОСТ 33416-2015 п.8.5 ГОСТ 32624-2020, п. 8.4 ГОСТ 32625-2014 п.9.4 ГОСТ 34419-2018 п. 9.4 |
| 130.5* |  | 25.99/26.141 | Герметичность укупорки |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.4.2 ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1 ГОСТ 32624-2020, п. 8.6 ГОСТ 32625-2014 п.9.5 |
| 130.6* |  | 25.99/26.045 | Химическая стойкость лакового покрытия и уплотнительной прокладки |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.7 ГОСТ 33416-2015 п.8.8.4 ГОСТ 32625-2014 п.9.9 ГОСТ 34419-2018 п. 9.5 |
| 130.7* |  | 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6 ГОСТ 33416-2015 п.8.7 ГОСТ 32624-2020, п. 8.7 |
| 130.8* |  | 25.99/11.116 | Рельеф жесткости |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.9 |

| 130.9* | Средства укупорочные металлические | 25.99/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 25749-2020 ГОСТ 32624-2020 ГОСТ 32625-2014 ГОСТ 33416-2015 ГОСТ 34419-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25749-2020 п. 9.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130.10* |  | 25.99/26.141 | Сопротивление внутреннему давлению |  | ГОСТ 32624-2020 п. 8.5 |
| 130.12* |  | 25.99/29.040 | Объемный расход |  | ГОСТ 32625-2014 п.9.7 |
| 130.13* |  | 25.99/11.116 | Органолептический контроль |  | ГОСТ 32625-2014 п.9.10 |
| 131.1* | Изделия керамические | 23.41/11.116 | Внешний вид, маркировка, упаковка | СТБ 841-2003 ГОСТ 33414-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 841-2003 п.7.1 ГОСТ 33414-2015 п.7.1 |
| 131.2* |  | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей |  | СТБ 841-2003 п.7.5 ГОСТ 33414-2015 п.7.6 |
| 131.3* |  | 23.41/26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 841-2003 п.7.7 ГОСТ 33414-2015 п.7.9 |
| 131.4* |  | 23.41/29.121 | Прочность сцепления красок и ангобов с черепком |  | СТБ 841-2003 п.7.10 ГОСТ 33414-2015 п.7.4 |
| 131.5* |  | 23.41/29.121 | Механическая прочность |  | СТБ 841-2003 п.7.11 |
| 131.6* |  | 23.41/11.116 | Устойчивость изделий |  | СТБ 841-2003 п.7.12 ГОСТ 33414-2015 п.7.12 |
| 131.7* |  | 23.41/26.080 | Водопоглощение |  | СТБ 841-2003 п.7.13 ГОСТ 33414-2015 п.7.10 |
| 131.8* |  | 23.41/26.080 | Термостойкость |  | СТБ 841-2003 п.7.14 ГОСТ 33414-2015 п.7.11 ГОСТ 24770-81 |
| 131.9* |  | 23.41/29.061 | Размеры |  | ГОСТ 33414-2015 п.7.2 СТБ 841-2003, п.п.7.2, 7.4 |
| 132.1* | Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками | 25.92/29.061 | Размеры банок и крышек | ГОСТ 33748-2016 ГОСТ 33748-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33748-2016 п.8.1 ГОСТ 33748-2023 п.10.1 |
| 132.2* |  | 25.92/11.116 | Внешний вид банок и крышек |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.2 ГОСТ 33748-2023п.10.2 |
| 132.3* |  | 25.92/11.116 | Качество литографии |  |  |
| 132.4* |  | 25.92/11.116 | Качество отбортовывания |  |  |
| 132.5* |  | 25.92/11.116 | Качество нанесения уплотнительной пасты |  |  |
| 132.6* |  | 25.92/11.116 | Состояние лакокрасочного покрытия на внутренней и наружной поверхностях |  |  |
| 132.7* |  | 25.92/29.040 | Полная вместимость банок |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.4 ГОСТ 33748-2023п.10.3 |
| 132.8* |  | 25.92/11.116 | Адгезии лакокрасочного покрытия внутренней поверхности |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.6 ГОСТ 33748-2023п.10.5 |
| 132.9* |  | 25.92/29.121 | Осевая нагрузка деформации банки |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.7 ГОСТ 33748-2023п.10.6 |
| 132.10* |  | 25.92/29.121 | Усилие прокола и вскрытия крышки |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.9 ГОСТ 33748-2023п.10.8 ГОСТ 34562-2019, п.9.8.1 |
| 132.11* |  | 25.92/26.080 | Стойкость покрытия к пастеризации |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.10 |
| 133.1* | Тара деревянная | 16.24/29.061 | Размеры | ГОСТ 11002-80 ГОСТ 26838-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11002-80 п.4.3 |
| 133.2* |  | 16.24/29.121 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-2018 ГОСТ 26838-86 п.5 |
| 133.3* |  | 16.24/29.121 | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ ISO 2234-2014 ГОСТ 26838-86 п.5 |
| 133.4* |  | 16.24/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 26838-86 п.2 |
| 134.1* | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Внешний вид, комплектность | ГОСТ 5884-86 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 17339-79 ГОСТ 18319-83 ГОСТ 22702-96 ГОСТ 22852-77 ГОСТ 27840-93 ГОСТ 32736-2020 ГОСТ 33772-2016 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 34033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9142-2014 п.п. 8.1, 8.2, 8.7, 8.8 ГОСТ 34033-2016 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 32736-2020 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 33781-2016 п.п. 9.1, 9.2. ГОСТ 33772-2016 п.п. 9.1, 9.2 ГОСТ 34032-2016 п.п. 8.1, 8.2 |
| 134.2* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Качество склейки и сшивки ящиков |  | ГОСТ 9142-2014 п.п. 8.1, 8.2 |
| 134.3* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба |  | ГОСТ 9142-2014 п. 8.1, 8.4 ГОСТ 33781-2016 п.9.4 ГОСТ 34033-2016 п. 8.5 |
| 134.4* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-2018 ГОСТ 5884-86 п.п. 3.1, 3.2 |
| 134.5* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |
| 134.6* |  | 17.12/26.095 17.21/26.095 17.29/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 22702-96 п.6.2 ГОСТ 22852-77 п.3а.2 |
| 134.7* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Качество изготовления крышек |  | ГОСТ 33781-2016 п.9.1 ГОСТ 34032-2016 п.8.2 |
| 134.8* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Прочность крышек |  | ГОСТ 33781-2016 п.9.7 |
| 134.9* |  | 17.12/26.080 17.21/26.080 17.29/26.080 | Влажность корпусов банок |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.5 ГОСТ ISO 287-2014 |

| 134.10* | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.061 17.21/29.061 17.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 5884-86 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 17339-79 ГОСТ 18319-83 ГОСТ 22702-96 ГОСТ 22852-77 ГОСТ 27840-93 ГОСТ 32736-2020 ГОСТ 33772-2016 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 34033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9142-2014 п.п. 8.1, 8.3, 8.5 ГОСТ 27840-93 п.3.1.3 ГОСТ 7247-2006 п.п. 9.1-9.4 ГОСТ 32736-2020 п.8.3 ГОСТ 33781-2016 п.9.3 ГОСТ 33772-2016 п.п. 9.3, 9.4 ГОСТ 34032-2016 п.8.3 ГОСТ 34033-2016 п.п. 8.4, 8.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134.11* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Соответствие коробок виду, типу, исполнению |  | ГОСТ 33781-2016 п.9.1 ГОСТ 33772-2016 п.9.2 ГОСТ 34032-2016 п.8.2 |
| 134.12* |  | 17.12/26.080 17.21/26.080 17.29/26.080 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость |  | ГОСТ 13525.13-69 ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |
| 134.13* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Сопротивление аксиальному сжатию банок |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.7 |
| 134.14* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Качество клеевых швов Сопротивление расслаиванию материала |  | ГОСТ 13525.1-79 ГОСТ 33772-2016 п.9.6 ГОСТ ИСО 1924-1-96 ГОСТ 33118-2014, прил.Г |
| 134.15* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Качество сварных швов |  | ГОСТ 19360-74 п.4.4 |
| 134.16* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Механическая прочность пакетов |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.7 ГОСТ 34033-2016 п. 8.2 |
| 134.17* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении |  | ГОСТ 13525.1-79 |
| 134.18* |  | 17.12/26.080 17.21/26.080 17.29/26.080 | Влагопрочность |  | ГОСТ 13525.7-68 |
| 134.19* |  | 17.12/29.061 17.21/29.061 17.29/29.061 | Толщина бумаги |  | ГОСТ 7247-2006 п.9.4 ГОСТ 27015-86 |
| 134.20* |  | 17.12/29.040 17.21/29.040 17.29/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 27015-86 |
| 134.21* |  | 17.12/29.040 17.21/29.040 17.29/29.040 | Удельный объем |  | ГОСТ 27015-86 |
| 134.22* |  | 17.12/29.040 17.21/29.040 17.29/29.040 | Масса бумаги площадью 1 м2 |  | ГОСТ 13199-94 |
| 134.23* |  | 17.12/26.080 17.21/26.080 17.29/26.080 | Водостойкость бумаги |  | ГОСТ 7247-2006 п.9.7 |

| 134.24* | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Степень адгезии комбинированного материала к бумаге | ГОСТ 5884-86 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 17339-79 ГОСТ 18319-83 ГОСТ 22702-96 ГОСТ 22852-77 ГОСТ 27840-93 ГОСТ 32736-2020 ГОСТ 33772-2016 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 34033-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7247-2006 п.9.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134.25* |  | 17.12/29.040 17.21/29.040 17.29/29.040 | Масса |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.4 |
| 134.26* |  | 17.12/26.141 17.21/26.141 17.29/26.141 | Герметичность укупоривания Герметичность и качество сварного шва |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.5 |
| 134.27* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.6 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 33118-2014, п.7.12, прил. Д |
| 134.28* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 | Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.9 |
| 134.29* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Разрушающее усилие в поперечном направлении Относительное удлинение в поперечном направлении |  | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
| 134.30* |  | 17.12/29.121 17.21/29.121 17.29/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.п. 9.1, 9.8 ГОСТ 34862-2022-2022 |
| 135.1* | Бетоны жаростойкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 20910-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20910-2019, прил. А ГОСТ 10180-2012 |
| 135.2* |  | 23.63/29.145 | Термостойкость |  | ГОСТ 20910-2019, прил. В |
| 135.3* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| 135.4* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 10060.4-95 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 26134-84 |
| 135.5* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 135.6* |  | 23.63/29.061 | Деформации усадки |  | ГОСТ 20910-2019, прил. Г |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева