Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2856

от 02 декабря 2004 года

На бланке №

На 6 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 апреля 2022 года

| лаборатории промышленной санитарии и охраны окружающей среды отдела управления окружающей средой открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды ТНПА и др. документация | СТБ 17.08.05-02-2016 ТКП 17.08-17-2012 (02120) |  |
| 1.2*** |  |  | Скорость газопылевых потоков, ДИ 0,3-60 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 1.3*** |  |  | Давление газопылевых потоков, ДИ 0-2кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.4*** |  | 100.01/ 35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.5*** |  | 100.01/ 08.050 | Показатели газовоздушной среды: -отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ 0-50000 мг/м3 -отбор проб и определение концентрации оксида азота ДИ 0-4000 мг/м3 -отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ 0-21 об.% -отбор проб и определение концентрации NOx (NO2+NO) ДИ 0-1000 мг/м3 -отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ 0-15000 мг/м3 -отбор проб и определение концентрации диоксида углерода ДИ 0-100 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 ТКП 17.08-17-2012 (02120) |  |
| 1.6** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 15-20000 мг/м3 ДИ ниже 50 мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |  |

15.04.2022

Дата принятия решения

| 2.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ 0,02-1,40 мг/м3 | ГН-1, утв. Постановлением Минздрава №113 от 08.11.2016 ГН-2, утв. Постановлением Минздрава №113 от 08.11.2016 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация | МВИ.МН 5087-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2** |  | 100.02/08.150 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ 0,08-1,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 2.3** |  | 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ 0-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 2.4** |  | 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоли) ДИ 17-16700 мкг/м3 |  | МВИ. МН 5093-2014 |
| 3.1* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ионы ДИ 2-40 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, установленные Постановлением Минприроды РБ №13 от 30.03.2015 (в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 №20) ТНПА и др. документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.2* |  | 100.03/ 08.149 | Хлориды ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.3* |  | 100.03/ 08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5-800 мгО2/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.190-2003 изд.2012 |
| 3.4* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 0,5 -6 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 3.5* |  | 100.03/ 08.149 | Ион-аммонийный ДИ до 1000 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.6* |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат ион ДИ 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.7* |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит ион ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.8* |  | 100.03 /08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.9* |  | 100.03/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 изд. 2012 |
| 3.12* |  | 100.03/ 08.156 | Фосфоросодержащие вещества ДИ 0,005 -1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.13* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.14* |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток, ДИ 50÷50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.15*** |  | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.1* | Сточные воды | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ионы ДИ 2-40 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды ТНПА и др. документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.2* |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.3* |  | 100.05/ 08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5-800 мгО2/дм3 |  | ПНД Ф14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |

15.04.2022

Дата принятия решения

14.02.2025

дата принятия решения

| 4.4* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ 0,5 -6 мг О2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды ТНПА и др. документация | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5* |  | 100.05/08.149 | Ион-аммонийный ДИ до 1000 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 4.6* |  | 100.05/08.156 | Нитрат ион ДИ 0,02-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.7* |  | 100.05/08.156 | Нитрит ион ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.8* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.9* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 изд. 2012 |
| 4.11* |  | 100.05/08.156 | Фосфоросодержащие вещества ДИ 0,005 -1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 4.13* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.14* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток, ДИ 50÷50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.15*** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода, ДИ (0,6-4.0) мг/м3 | СанПиН, утв. 11.10. 2017 Постановлением Минздрава №92 ТНПА и др. документация | МВИ.МН 6038-2018 |
| 5.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты, ДИ от 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода, ДИ 0-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |

15.04.2022

Дата принятия решения

14.02.2025

дата принятия решения

| 5.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентраций загрязняющих веществ (индикаторными трубочками): оксидов азота (ДИ 1-50 мг/м3), бензола ( ДИ 2-25 мг/м3),толуола ( ДИ 20-500 мг/м3),оксида углерода (ДИ 10-60 мг/м3), ксилола (ДИ 20-500мг/м3), углеводородов нефти, (ДИ100-1500 мг/м3), формальдегида (ДИ 0-30 мг/м3),бензина ( ДИ 50-500мг/м3), сероводорода (ДИ 4-50 мг/м3) | СанПиН, утв. 11.10. 2017 Постановлением Минздрава №92 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, мг/м3 | СанПиН, утв. 11.10. 2017 Постановлением Минздрава №92 ТНПА и др. документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 6.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I) | СанПиГН утв. постановлением Минздрава РБ № 115 от 16.11.2011 СанПиГН утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47, п.15. 20-22 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 23337-2014 |

15.04.2022

Дата принятия решения

| 6.3** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускарений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 СанПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация | ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31192.2-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускарений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31319-2006, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004 |
| 6.5** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля, В/м с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: (5-2) кГц (2-400) кГц -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: (5-2) кГц (2-400) кГц | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация | МВИ. ГМ 1122-2009 МВИ. ГМ 1132-2009 |

| 6.6** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 №194 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ. ГМ 1122-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84, СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ от 21.06.2010 РБ № 69 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.1.045-84, МВИ ГМ 1132-2009 |
| 6.8** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/35.065 | Показатели микроклимата: -температура воздуха, 0С -относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с, -интенсивность теплового облучение, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 30.04.2013 № 33 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 7.1*** | Здания и сооружения. Системы вентиляции | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: -расход, м3/с -скорость движения, м3/с -давление, Па -температура 0С | Проектная, эксплуатационная документация ТНПА и др. документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее –ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							            Е. В. Бережных