|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5264 |  |
|  | от 29.01.2021 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 апреля 2023 года измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Телекомсвязьстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5348-2015 |
| 1.2*** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5348-2015 |
| 1.3*** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5348-2015 |
| 1.4*** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5348-2015 |
| 2.1*** | Волоконно- оптические линии связи | - 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5349-2015 |
| 2.2*** | Волоконно- оптические линии связи | - 27.31/ - 33.110 | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5349-2015 МВИ.МН 5347-2015 |
| 2.3*** |  | - 27.31/ - 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 5349-2015 |
| 2.4*** |  | - 27.31/ - 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 5349-2015 |
| 2.5*** |  | - 27.31/ - 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 5349-2015 |
| 2.6*** |  | - 27.31/ - 33.110 | Оптическая длина (0-20 км) | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5349-2015 |
| 2.7*** |  | - 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п.2.2.1 | МВИ.МН 5348-2015 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ - 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5893-2017 |
| 3.2*** |  | 27.90/ - 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5894-2017 |
| 3.3*** |  | 27.90/ - 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5895-2017 |
| 4.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ - 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 # п.4.4.26.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 4.2*** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.44.4.26.3 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5895-2017 |
| 5.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 – 2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ - 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5896-2017 МВИ.МН 5892-2017 |
| 6.2*** |  | 27.90/ - 22.000 | Проверка работоспособности УЗО | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5 | МВИ.МН 5896-2017 |
| 6.3*** |  | 27.90/ - 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2020, п.5.3.3 Приложение D п.D.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5896-2017 |
| 6.4*** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ - 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5896-2017 |
| 6.5*** |  | 27.90/ - 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.МН 5896-2017 |
| 7.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 7.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2.а) техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 8.1*** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 8.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 9.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 9.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 # ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 10.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 11.1*** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 11.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 12.1*** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 12.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 13.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 13.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4.а техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 13.3*** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4.б техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 14.1*** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 14.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 15.1*** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 15.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.13.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |
| 16.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5892-2017 |
| 16.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2.а техническая и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6076-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных