|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № BY/112 1.0936 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 27.02.2004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на бланке № ____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 6 листах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | редакция 02 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года лаборатории «Экология» научно-исследовательской части Учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Октября, 48, 246746, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков Д от 0,1 до 40 м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3** |  | 100.01/35.062 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4** |  | 100.01/35.060 | Влажность |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.5** |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.6** |  | 100.01/08.050 | Кислород Д 0–21 % об. |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, концентрация углерода оксид (окись углерода, угарный газ) Д 0–10000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.8** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, концентрация азота (II) оксид (азота оксид) Д 0-3500 ррm | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид) Д 0-100 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, концентрация сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д 0-5000 ррm |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) Д 15-20000 мг/м3 Д 5-15 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) Д 1-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация аммиака Д 0,13-40 мг/м3, Более 40 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация диоксан-1,4 (диэтилен-диоксид) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.15 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Д 10-5000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация пропан-2-он (ацетон) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация бензола Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация И-Бутанол Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.20 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация изопропанола Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.21 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация изопентилацетата (или пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.22 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация кумола (изопропил-бензол) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.23 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация метанол (метиловый спирт) Д 10-5000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.24 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация метилэтил-кетон (бутан-2-он) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.25 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация М-ксилол, Ксилолы (смесь изомеров о-,м- ,п- ксилол) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.26 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-бутанол Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.27 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация И-бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.28 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-гексан, Гексан Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.29 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-гептан Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.30 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-октан Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.31 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-пентан, Пентан Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.32 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация Н-пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) Д 10-5000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.33 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация О-ксилол, Ксилолы (смесь изомеров о-,м-, п- ксилол) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.34 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация П-ксилол, Ксилолы (смесь изомеров о-,м-, п- ксилол) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.35 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация псевдокумола 1,2,4- Триметилбензол Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.36 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация стирола (винилбензол) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.37 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация толуола Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.38 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация трихлорэтилена Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.39 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этанола (этиловый спирт) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.40 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.41 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилбензола Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.42 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этилцеллозольв 2-Этоксиэтанол этиловый эфир этиленгликоля, этилцелозольв) Д 10-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.43 ** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.1** | Системы вентиляции | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое давление, статическое давление, полное давление, температура перемещаемого воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА и ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
      ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
      *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Д- диапазон

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                             	               Т.А.Николаева