|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.4882 |  |
| от 16.12.2016 |  |
| на бланке №\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №01 от** 14 марта 2025 года
к редакции 02 области аккредитации от28 июля 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофТехНорм»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **проспект Партизанский, 178/2, офис 56, 220075, г. Минск** |
| 6.1\*\*\* | Изделия медицинской техники | 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |
| 7.1\*\*\* | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б)ТКП 181-2023Приложение Б п.Б.27.4п.Б.29.8 (б)ГОСТ 30331.3-95ГОСТ IEC 60898-2-2021ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.2\*\*\* | 27.12/22.000 | Ток срабатывания расцепителя мгновенного действия | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.3\*\*\* | 27.12/22.000 | Время срабатывания расцепителя | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха  | СН 3.02.01-2019СН 4.02.03-2019СН 3.02.02-2019СН 4.02.05-2020ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СП 4.02.07-2024приложение Н |
| 8.2\*\*\* | 100.13/ 23.000 | Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СП 4.02.07-2024приложение Н |

 **Примечание:**

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

 Руководитель органа

 по аккредитации

 Республики Беларусь –

 директор государственного

 предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева