Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4451

от 27.12.2013

на бланке № _________

на 3 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

испытательной лаборатории по контролю качества нефтепродуктов

Иностранного общества с ограниченной ответственностью

«Газпромнефть-Белнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Зеленый городок, 2, 222120, г. Борисов, Минская область. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |  | ГОСТ 2517-2012 пп. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 |  |
| 2.1* | Автомобильный бензин |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  | СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |
| 2.2* |  |  | 19.20/29.119 |  | Плотность |  |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 2.3* |  |  | 19.20/25.041 |  | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  |  |  | ГОСТ 32339-2013 |  |
| 2.4* |  |  | 19.20/25.041 |  | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  |  |  | ГОСТ 32340-2013 |  |
| 2.5* |  |  | 19.20/08.055 |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 2.6* |  |  | 19.20/08.052 |  | Концентрация фактических смол |  |  |  | СТБ ИСО 6246-2005 |  |
| 2.7* |  |  | 19.20/11.116 |  | Внешний вид |  |  |  | СТБ 1656-2016 р.4 т.1. |  |
| 2.8* |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 2.9* |  |  | 19.20/08.158 |  | Объемная доля бензола |  |  |  | ГОСТ EN 12177-2013 |  |
| 2.10* |  |  | 19.20/08.062 |  | Давление насыщенных паров |  |  |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 3.1* | Дизельное топливо |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация |  | СТБ ИСО 3675-2014 |  |
| 3.2* |  |  | 19.20/29.119 |  | Плотность |  |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 3.3* |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | СТБ ИСО 2719-2017 |  |
| 3.4* |  |  | 19.20/08.055 |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 3.5* |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематическая |  |  |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |  |
| 3.6* |  |  | 19.20/08.153 |  | Предельная температура фильтруемости |  |  |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 3.7* |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 3.8* |  |  | 19.20/08.169 |  | Содержание воды |  |  |  | СТБ ИСО 12937-2003 |  |
| 3.9* |  |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  |  |  | ГОСТ EN 12662-2016 |  |
| 3.10* |  |  | 19.20/08.055 |  | Цетановый индекс |  |  |  | СТБ ИСО 4264-2003 |  |
| Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |  | ГОСТ 2517-2012 пп. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 |  |
| 5.1* | Автомобильный бензин |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  | СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |
| 5.2* |  |  | 19.20/08.055 |  | Фракционный состав |  |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 5.3* |  |  | 19.20/11.116 |  | Внешний вид |  |  |  | СТБ 1656-2016 р.4 табл.1 |  |
| 5.4* |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 5.5* |  |  | 19.20/08.157 |  | Давление насыщенных паров |  |  |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 6.1* | Дизельное топливо |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |  |
| 6.2* |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 6.3* |  |  | 19.20/08.055 |  | Фракционный Состав |  |  |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 6.4* |  |  | 19.20/08.153 |  | Предельная температура фильтруемости |  |  |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 6.5* |  |  | 19.20/08.130 |  | Массовая доля серы |  |  |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 6.6* | Дизельное топливо |  | 19.20/08.052 |  | Содержание механических примесей |  | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ЕN 12662-2016 |  |
| 6.7* |  |  | 19.20/26.045 |  | Цетановый индекс |  |  |  | СТБ ИСО 4264-2003 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |