|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1842 |
|  | от 30.03.2001 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 марта 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Производственного республиканского унитарного предприятия "Витебскоблгаз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Правды, 36, 210029, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4; СН 4.04.03-2020; ТКП 339-2022, п. 4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР.0013-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР.0053-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР.0052-2022 АМИ.МС 0015-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР.0051-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР.0051-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.1 ** | Грунты | 08.12/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А |
| 4.2 ** |  | 08.12/ 29.113 | Средняя плотность катодного тока) |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Б |
| 4.3 ** |  | 08.12/ 29.113 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д |
| 4.4 ** |  | 08.12/ 29.113 | Удельное электрическое сопротивление грунта |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 АМИ.ГР.0051-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 5.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 5.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | АМИ.МС 0015-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2009 п. Б. 27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР.0083-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева