|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0433 от 30.12.1997 на бланке №__________ на 2 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

производственной лаборатории

Производственного унитарного предприятия

«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. 147, 223056, д. Колядичи, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Напитки безалкогольные, сиропы купажные постмикс | 11.07/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100373962.005-2003 ТУ РБ 100373962.009-2014 ТУ РБ 100373962.010-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |  |
| 2.2* |  | 11.07/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |  |
| 2.3* |  | 11.07/08.031 10.89/08.031 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2 -90п. 2 |  |
| 2.4* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 2.5* |  | 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |  |
| 2.6* |  | 11.07/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 2.7* |  | 11.07/29.040 10.89/29.040 | Объём продукции |  | СТБ 539-2019 п. 7.7 |  |
| 4.1 ** | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100373962.013-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |  |
| 4.3* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид) |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |  |
| 4.4* |  | 11.07/11.116 | Запах, вкус |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 4.5* |  | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 4.6* |  | 11.07/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.7* |  | 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |  |
| 4.8* |  | 11.07/29.140 | Объём продукции |  | СТБ 539-2019 п. 7.7 |  |
| 4.9* |  | 11.07/08.149 | Остаточный озон |  | ГОСТ 18301-72 |  |
| 5.1 ** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100373962.012-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |  |
| 5.3* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |  |
| 5.4* |  | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 5.5* |  | 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 5.6* |  | 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 |  |
| 5.7* |  | 11.07/29.040 | Объём продукции |  | СТБ 539-2019 п. 7.7 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева