Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1840

от 30.03.2001

на бланке № __________

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 марта 2025 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Поставский молочный завод»

№ п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул. Крупской, д. 84, 211840, г. Поставы, Поставский район, Витебская область. 1.1 ***; Молоко коровье сырое; 01.41/42.000; Отбор проб; СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация; ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84. 1.2 *; 01.41/11.116; Органолептические показатели: - цвет, консистенции; СТБ 1598-2006 п. 6.2. 1.3 *; 01.41/08.037; Массовая доля жира; ГОСТ 5867-2023 п.2.2.1. 1.4 *; 01.41/08.149; Титруемая кислотность; ГОСТ 3624-92 п.3.3.1. 1.5 *; 01.41/08.031; Плотность; ГОСТ 3625-84 р.2. 1.6 *; 01.41/11.116; Наличие примесей нейтрализующих веществ: - сода - аммиак - перекись водорода; ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80. 1.7 *; 01.41/08.030; Массовая доля белка; СТБ 1598-2006 Приложение Б. 1.8 *; 01.41/08.153; Степень чистоты; ГОСТ 8218-89. 1.9 *; 01.41/29.145; Температура; ГОСТ 26754-85 п.2.3. 1.10 *; 01.41/11.116; Термоустойчивость по алкогольной пробе; ГОСТ 25228-82. 1.11 *; Молоко коровье сырое; 01.41/08.043; Количество соматических клеток в 1 см3; СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация; ГОСТ 23453-2014 п.6. 1.12 *; 01.41/03.071; Наличие антибиотиков; ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 5.2.1, 5.4.1. 1.13 *; 01.41/01.086; Ингибирующие вещества; ГОСТ 23454-2016. 1.14 *; 01.41/03.152; Пенициллин; МВИ.МН 4885-2014. 1.15 *; 01.41/03.152; Антибиотики тетрациклиновой группы; МВИ.МН 3951-2011 МВИ.МН 3830-2015. 1.16 *; 01.41/03.152; Хлорамфеникол; МВИ.МН 4230-2015. 1.17 *; 01.41/03.152; Стрептомицин; МВИ.МН 4894-2018. 1.18 *; 01.41/08.052; Массовая доля сухих обезжиренных веществ; ###### ГОСТ 3626-73 р.3. 1.19 *; 01.41/01.086; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ); ГОСТ 9225-84 п.4.5. 2.1 ***; Молоко и молочные продукты; 10.51/42.000; Отбор проб; СТБ 1890-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация; ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84. 2.2 *; 10.51/11.116; Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус); СТБ 1890-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017. 2.3 *; 10.51/29.145; Температура; ГОСТ 26754-85 п.2.3. 2.4 *; 10.51/08.153; Группа чистоты; ГОСТ 8218-89. 2.5 *; 10.51/08.037; Массовая доля жира; ГОСТ 5867-2023 п.2.2. 2.6 *; 10.51/08.149; Титруемая кислотность; ГОСТ 3624-92 (за исключением п.3.3.4). 2.7 *; 10.51/08.031; Плотность; ГОСТ 3625-84 р.2. 2.8 *; 10.51/08.052; Массовая доля влаги и сухих веществ: -в сырах, твороге и творожных изделиях - в пастеризованном и стерилизованном молоке и кисломо-лочных напитках - в масле без наполнителя; СТБ 1890-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация; ГОСТ 3626-73 р.5 ГОСТ 3626-73 р.3 ГОСТ 3626-73 р.6. 2.9 *; Молоко и молочные продукты; 10.51/08.149; Массовая доля хлористого натрия; СТБ 1890-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1746-2017 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация; ГОСТ 3627-81 р.2. 2.10 *; 10.51/08.043; Вязкость; СТБ 970-2017 п.7.11. 2.11 *; 10.51/11.116; Эффективность пастеризации; ГОСТ 3623-2015 п.6.2, п.7.1. 2.12 *; 10.51/01.086; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ); ГОСТ 9225-84 п.4.5. 2.13 *; 10.51/01.086; БГКП (колиформы); ГОСТ 9225-84 п.4.6. 2.14 *; 10.51/01.086; Дрожжи и плесени; ГОСТ 10444.12-2013. 2.15 *; 10.51/01.086; Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий; ГОСТ 32012-2012 р.7. 2.16 *; 10.51/03.152; Антибиотики тетрациклиновой группы; МВИ.МН 3830-2015. 2.17 *; 10.51/03.152; Хлорамфеникол; МВИ.МН 4230-2015. 2.18 *; 10.51/03.152; Стрептомицин; МВИ.МН 4894-2018. 3.1 ***; Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников питьевого водоснабжения; 100.09/42.000; Отбор проб; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ 11-10-1-2002; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ 11-10-1-2002. 3.2 *; 100.09/01.086; Общее микробное число (ОМЧ); ГН «Показатели безопасности пить-евой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1. 3.3 *; 100.09/01.086; Общие колиформные бактерии; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3. 3.4 *; 100.09/01.086; Термотолерантные колиформные бактерии; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3. 4.1 *; Продукты пищевые; 01.25/42.000 08.93/42.000 10.51/42.000 10.81/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000; Отбор проб; СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012; СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012. 4.2 *; 01.25/04.125 08.93/04.125 10.51/04.125 10.81/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125; Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137; ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация; МВИ.МН 1823–2007. 5.1 ***; Молоко коровье сырое; 01.41/42.000; ###### Отбор проб; СТБ 1051-2012; СТБ 1051-2012. 5.2 *; 01.41/04.125; Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137; Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция – 90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 ТНПА и другая документация; МВИ.МН 1823-2007. 6.1 ***; Корма; 10.91/42.000; Отбор проб; СТБ 1056-2016; СТБ 1056-2016. 6.2 *; 10.91/04.125; Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137; Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безо-пасности в ветери-нарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 № 10 ТНПА и другая документация; МВИ.МН 1823-2007. 7.1 **; Окружающая среда; 100.00/04.056; Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения; СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213; МВИ.ГМ 1906-2020.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                    Т.А. Николаева