|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.4475 |  |
| от 21.03.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 01** **от** 11 апреля 2025 года
к редакции 01 области аккредитации от 21 марта 2024 года

строительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «РенессансСтандартСтрой»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск** |
| 6.1\* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/29.040 | Средняя плотность  | СТБ 1033-2016СТБ 1349-2009ТКП 059.1-2020ТКП 45.3-02-70-2009ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013п.8.1 |
| 6.2\* | 23.99/29.040 | Истинная плотность  | СТБ 1115-2013 8.4.3 |
| 6.3\* | 23.99/29.040 | Остаточная пористость  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 6.4\* | 23.99/29.040 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 6.5\* | 23.99/29.040 | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 6.6\* | 23.99/29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения)  | СТБ 1115-2013п.8.20 |

 **Примечание:**

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

 Руководитель органа

 по аккредитации

 Республики Беларусь –

 директор государственного

 предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева