|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3070 от 31.01.2007 на бланке №________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2025 года

электротехнической лаборатории энергетического хозяйства технического отдела

Открытого акционерного общества

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фабричная 7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, пп.4.3.8.1-4.3.8.4 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП181-2023 п.Б.7.2 табл.Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
| 7.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
| 8.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
| 9.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
| 10.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Напряжение индикации; Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
| 11.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |
| 12.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.БР 110-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева