|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.1525 |  |
| от 27.03.2001 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 7 листах |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**от 26 апреля 2025 годалаборатории промышленной санитарииОткрытого акционерного общества«Гомельское ПО «Кристалл» -управляющая компания холдинга«КРИСТАЛЛ -ХОЛДИНГ» |
|  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Черниговская, 22 "Б", корпус №2, 246042, г. Гомель** |
| 1.1\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.150 | Отбор проб, концентрация кислоты сернойДИ: 0,1-5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (водород хлористый)ДИ: более 3,0 мг/м3 | МВИ. МН 6038-2018 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб, концентрацияникеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю)ДИ: 0,003-0,03 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР326-2017 |
| 1.4\*\* | 100.10/42.000100.10/08.052 | Отбор проб, концентрация пыли (аэрозоли по сумме смесей сложного состава)ДИ: 0,25-500,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытанийСанитарных норм и правил «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92  | МВИ.МН5842-2017  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.082100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация щелочей едких ДИ: 0,03-1,51 мг/м3ДИ: 0,02-3,50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН5866-2017 |
| 1.6\*\* | 100.10/42.000100.10/08.107 | Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3 | МВИ. БР 317- 2017 |
| 1.7\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб, свинец и его неорганические соединения (по свинцу)ДИ: 002- 0,500 мг/м3 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.8\*\* | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация дихрома триоксида/по хрому (III) (хрома оксид (III)ДИ: 003- 9,72 мг/м3 | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.9\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация углерод оксидаДИ: 5-50 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация азота оксидовДИ: 2-30 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация сольвента-нафтаДИ: 20-500 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»,утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб , концентрация пропана-2-она (ацетон)ДИ: 100-10000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация бензина (растворитель топливный)ДИ: 50-1200 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидразинаДИ: 0,05-4,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2-250 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидрохлорида(хлористый водород)ДИ: 2-150 мг/м3  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация аммиакаДИ: 2-30 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация гидроксибензола(фенол)ДИ: 0,3-3 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.19\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диметилбензола(ксилол)ДИ: 20-1500 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация метилбензола (толуол)ДИ: 25-2000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация диоксида азотаДИ: 1-200 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22\*\* | 100.10/42.000100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация дигидросульфида (сероводород)ДИ: 2-30 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1\*\* | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГН. 1860-2020СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 2.2\*\* | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |
| 2.3\*\* | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4\*\* | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум:- уровни звукового давления в октавных или треть - октавных полосах частот;- уровень звука;- эквивалентные по энергии уровни звука;- максимальныеуровни звука | ГОСТ 12.1.003–83Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 СанПиН от 14.06.2013 №47ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86СанПиНот 14.06.2013 №47 п.п.15, 20-22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1\*\* | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37СанПиН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 14.06.2013 №47 | ГОСТ 24940-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева