|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1324 |
|  | от 08.09.1998 |
|  | на бланке № 0007960 на 10 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года

| производственной лаборатории Полесского производственного участка Открытого акционерного общества "Милкавита" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Жукова, 1, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел III, V, VI, VII Приложения 4,5,6,7 | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.2; СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет (Внешний вид и консистенция, цвет) |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 1.3* |  |  | Вкус и запах |  |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3, п.2.4 |
| 1.6* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.9* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 приложения А и Б |
| 1.10* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.12* |  |  | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.3 |
| 1.14* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.15* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.16* |  | 01.41/12.042 | Ветеринарные лекарственные препараты |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.2 |
| 1.17* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.18* |  |  | Объемная активность стронция-90 |  |  |
| 2.1*** | Сыворотка молочная пастеризованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.4, п.7.2.9; СТБ 1051-2012 |
| 2.2* |  | 10.51/08.031 | Плотность (Плотность) |  | ГОСТ 3625-84 п.2; ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 2.4* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.2.3 |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 |
| 2.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.9* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.10* |  |  | Объемная активность стронция-90 (Объемная активность стронция-90) |  |  |
| 3.1*** | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 |
| 3.2* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.4 |
| 3.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.5 |
| 3.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2.1 |
| 3.6* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 3.7* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 3.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.10* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.11* |  |  | Объемная активность стронция-90 |  |  |
| 4.1*** | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 |
| 4.2* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 4.4* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 п.4 |
| 4.6* |  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.8* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.9* |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 (Объемная активность цезия-137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.10* |  |  | Объемная активность стронция-90 |  |  |
| 5.1*** | Сыворотка сухая молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 5.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 5.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 5.7* |  |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 5.8* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 5.9* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.11* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 5.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.13* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 5.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 6.1* | Сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 6.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 6.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 6.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 6.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 6.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 6.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 6.9* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 6.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 6.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 6.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.13* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 7.1*** | Продукты молочно-сывороточные и сывороточные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 7.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 7.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 7.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5.3 |
| 7.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 7.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 7.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 7.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 7.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 8.1*** | Творог | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.6; СТБ 1051-2012 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 |
| 8.3* |  |  | Вкус и запах |  | СТБ 315-2017 п.7.3 |
| 8.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23; СТБ 315-2017 п.7.5 |
| 8.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 8.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 8.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 8.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 8.9* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 8.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 8.11* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.12* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.13* |  |  | Плесени |  |  |
| 8.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 9.1*** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.10; СТБ 1051-2012 |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |
| 9.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23; СТБ 1890-2017 п.7.3 |
| 9.4* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 9.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.3.5 |
| 9.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.3 |
| 9.7* |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.2 |
| 9.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 9.9* |  |  | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 9.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 9.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 9.12* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.13* |  |  | Плесени |  |  |
| 9.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.15* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 10.1*** | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.11; СТБ 1051-2012 |
| 10.2* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 10.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, п.2.3.4 |
| 10.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2.3.3 |
| 10.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 10.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 10.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 10.8* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 10.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.10* |  |  | Плесени |  |  |
| 10.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.12* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 11.1* | Сыры и массы сырные для плавления | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.11; СТБ 1051-2012 |
| 11.2* | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 11.3* | Сыры и массы сырные для плавления | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 11.4* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 11.5* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.6* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 12.1*** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.11; СТБ 1051-2012 |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Форма, внешний вид, консистенция, цвет теста, рисунок |  | СТБ 1373-2016 п.6.2 |
| 12.3* |  |  | Вкус и запах |  | СТБ 1373-2016 п.6.3 |
| 12.4* |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1373-2016 п.6.4 |
| 12.5* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 12.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, п.2.3.4 |
| 12.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 12.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 12.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 12.10* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.11* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 13.1* | Сырки творожные глазированные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.6; СТБ 1051-2012 |
| 13.2* |  | 10.51/29.040 | Номинальная масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 13.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 13.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 13.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 13.6* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 13.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 13.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 13.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 13.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 13.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 14.1*** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.9; СТБ 1051-2012 |
| 14.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 14.3* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 14.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 14.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 14.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 14.7* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 14.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 14.9* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 14.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 14.11* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 14.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |
| 15.1*** | Смеси сухие молокосодержащие | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, VII, VIII Приложения 1,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1051-2012 |
| 15.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 15.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1858-2022 п.7.3 |
| 15.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 15.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 15.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 15.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 15.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 15.9* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 15.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 15.12* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 (Удельная активность цезия 137) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.13* |  |  | Удельная активность стронция 90 |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |