|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1941 от 08.10.2001 на бланке 0009589 на 3 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 апреля 2025 года

| режимно-наладочной лаборатории отдела главного энергетика Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/ 08.169 | Кислород ДИ: 0,1-21 об.долей,% | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения. | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Азота оксид ДИ: 1,34-4000 мг/м3 |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.01/ 08.169 | Азота диоксид ДИ: 2,05-1000 мг/м3 |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.01/ 08.169 | Углерода оксид ДИ: 1,25-50000 мг/м3 |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.01/ 08.169 | Серы диоксид ДИ: 2,86-15000 мг/м3 |  |  |
| 1.6 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопы-левых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.7 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопы-левых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газо-пылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. 30.04.2013. Постановлением МЗ РБ № 33 ГОСТ 12.1.005-88. ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь №37 25.01.2021 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.060 | -относительная влажность воздуха |  |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/ 35.070 | -скорость движения воздуха |  |  |
| 3.1 ** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, расход воздуха, температура, влажность | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 *** |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 4.3 *** |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 4.4 *** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.11-2020 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний Фактические значения | СП 4.02.07-2024 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СП 4.02.07-2024 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры каналов |  | СП 4.02.07-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А. Николаева