|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2256 |  |
|  | от 25.05.2004 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 мая 2025 года лаборатории промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Спецпромавтоматика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Химзаводская, 8, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Скорость | СН 4.02.03-2019 СП 4.02.07-2024 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Динамическое давление |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.5 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Статическое давление |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.6 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Полное давление |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.7 *** |  | 100.13/23.000 28.25/ 23.000 | Относительная влажность |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты (система ПДЗ) Вентиляционные системы противодымной защиты (система ПДЗ) | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Фактический объемный (массовый) расход воздуха, удаляемого (подаваемого) через дымоприемные устройства | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.5 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.6 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Скорость воздуха, удаляемого (подаваемого) через дымоприемные устройства | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.7 *** |  | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого (подаваемого) через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и не жилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0281-2024 |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Испытание на наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 4.1 *** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.ГМ 0281-2024 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  | АМИ.ГМ 0281-2024 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 23.000 100/13/29.061 | Геометрические размеры отверстия канала |  | АМИ.ГМ 0281-2024 |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м² площади |  | АМИ.ГМ 0281-2024 |
| 4.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0281-2024 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил. Б п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0255-2023 |
| 6.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.7.2 табл. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.1, п. 4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0255-2023 |
| 7.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 пр. Б п.Б.29.4, ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0274-2024 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлений с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.29.2, ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0274-2024 |
| 7.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0169-2023 |
| 8.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 прил.Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0255-2023 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 прил. Б п.Б.27.3, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0169-2023 |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 прил.В п.В.4.65 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8. Проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | АМИ.ГМ 0238-2023 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023 прил.В п.В.4.65 СТБ ГОСТ Р50807-2003 п.5.14 Проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | АМИ.ГМ 0238-2023 |
| 10.1 *** | Электроуста- новки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки на землю | ТКП 181-2023 прил.В п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7, проектная и эксплуатационная документация на объект измерений | АМИ.ГМ 0238-2023 |
| 11.1 *** | Волоконно-оптические линии связи Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 прил.А п. А1.2 прил.Б п. Б.6, Б.9 СТБ 1201-2012 прил.А табл. А.1-А.8 | АМИ.ГМ 0168-2023 |
| 11.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А,п.А1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 | АМИ.ГМ 0168-2023 |
| 11.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях, значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, прил.А, п.А1.4, А1.5, прил.Б, п.Б.3 | АМИ.ГМ 0168-2023 |
| 11.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, прил.Б, п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | АМИ.ГМ 0168-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева