|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5224 |
|  | от 04.09.2020 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БелСантехКом"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Нарочанская, д. 4, пом. 416-4, 220062, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - средняя скорость движения воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха; - статическое давление потока в мерном сечении; - динамическое давление потока в мерном сечении; - полное давление потока в мерном сечении | ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям; - Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу; | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | - Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях; - Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 3.1 *** | Дымовые и вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока Количество удаляемого воздуха | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева