|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4698 от 16.10.2015 на бланке №__________ на 3 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

электроизмерительной лаборатории «Линия»  Брестского филиала

Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному

обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224004 Брест 4, аэропорт, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл. Б 30.1, п.Б30.2.2, табл. Б 30.2 | МВИ.БР 147-2010 |
| 1.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1, табл. Б.11.1, пп.Б.11.1.2, Б.27.1, табл.Б.27.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1; пп. Б.15.1.2, Б.18.1; пп.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1; п.16.1.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6 Авиационные правила «Сертификационные требования к аэродромам гражданской авиации Республики Беларусь» п.2.8.9 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 Авиационные правила «Обеспечение гражданской авиации авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями», п.414 Авиационные правила «Организация работы транспортных средст на аэродромах гражданской авиацтт Республики Беларусь» п.228 | МВИ.ГМ 1594-2017 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 6.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5, п.4.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева