|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5361 от 21.01.2022 на бланке № на 3 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

измерительной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «АМИТО»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тимирязева, д. 65А, офис 216Б, 220035, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.27.7 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток |  | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.5 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Определение минимального тока срабатывания, проверка установок по току короткого замыкания | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 4.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Определение времени срабатывания |  | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 5.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям - Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу - Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях - Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
          ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
          *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева