|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1843 От 16.05.2025 на бланке на 18 листах - редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

- лабораторного отдела

- государственного учреждения

- «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Первомайская, 9, г. Житковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко и молочные продукты их переработки продукты, и | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 1.2* |  |  | Патогенные, в т. ч сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.3* |  |  | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 1.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СТБ 742-2009 СТБ 523-2003 СТБ 974-2016 СТБ 1060-97 СТБ 971-2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 32149-2013, п.7 ГОСТ 9958-81, п.4.1 |
| 2.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 32149-2013, п.8 ГОСТ 9958-81, п.4.2 |
| 2.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013, п.9 ГОСТ 9958-81, п.4.3 |
| 2.4* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81, п.4.6 |
| 2.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 32149-2013, п.11 ГОСТ 9958-81, п.4.5 |
| 2.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013, п.10 ГОСТ 9958-81, п.4.4 |
| 2.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9* |  | 01.47/08.149 01.49/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.10* |  | 01.47/08.052 01.49/08.052 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 ГОСТ 4288-76, п.2.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 11482-96 ГОСТ 1551-93 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.9* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.10* |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | Личинки паразитов (личинки в живом виде) |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 25.10.2006 № 128 |
| 3.11* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3.2 |
| 3.12* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85, п.3.5.2 |
| 4.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.2* |  |  | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СТБ 639-95 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.2* |  |  | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.8* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 5.9* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 5.10* |  |  | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчёте на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-2022, п.8 ГОСТ 5672-68 п.4 |
| 5.11* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 | пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 6.1* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 15052-96 СТБ 927-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 п.4.1 |
| 6.2* |  |  | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 6.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 6.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 6.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.7* |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 6.8* |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 п.7 |
| 6.9* |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 п.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | Плодоовощная продуция | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 34220-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 7.4* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 7.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.8* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.9* |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 10.32/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. Минздравом 13.06.2005 |
| 7.10* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 7.11* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89 утв. МЗ СССР 04.07.1989 п.2 АМИ 0108-2022 |
| 7.12* |  | 01.13/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 34220-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 7.13* |  |  | Массовая доля титруемых кислот в расчёте на молочную кислоту |  | ГОСТ ISO 750-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Напитки | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.3* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 8.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.1* | Другие продукты: пектин, агар, желатин, крахмал, патока, дрожжи пищевые, бульоны пищевые, сухие с пряностями, требующие варки, кисели плодово-ягодные сухие и др. | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.3* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СТБ 985-95 МУ, утв. пост. Минторговли, Минздрава 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.2* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.3* |  | 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.4* |  | 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.5* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.6* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.7* |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.8* |  | 10.85/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.9* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 10.10* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 10.12* |  | 10.85/08.149 | Кислотность в изделиях |  | ГОСТ 5670-96 |
| 10.13* |  | 10.85/29.040 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95, п.5.5 |
| 10.14* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества |  | МУ 18/29-2001, п.п.5.1.2, 5.1.4 АМИ.БР0023-2022 П.8.2. |
| 10.15* |  | 10.85/08.037 | Жир (массовая доля жира) |  | МУ 18/29-2001 п.5.2.5 АМИ.БР0023-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/08.149 | Витамин С | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 Инструкция «О порядке организации диетического питания», утв. Минздрава от 21.11.2019 №106 СанНиП, утв. пост. Минздрава 26.12.2012 № 205 СанПиН, утв. пост. Минздрава 27.12.2012 №206 СанПиН, утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. пост. Минздрава 06.05.2013 №38 Постановление Совета Министров № 317 от 27.04.2013 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников в образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7047-55 разд.3 п.14 |
| 11.1** | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению 108-1207, утв. Минздравом 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 Инструкция по применению 108-1207 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. Минздравом 05.01.2007 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. пост. Минздрава 30.12.2009 №142, п.12 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. пост. Минздрава 05.12.2014 № 54 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 11.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 11.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 11.5* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 11.6* |  | 100.09/01.086 | Патогенные энтербактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 утв. Минздравом 19.03.2010, гл.3, п.17 |
| 11.7* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.5 |
| 11.8* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005 Инструкция по применению 108-1207 |
| 11.9* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов |  |  |
| 11.10* |  | 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 11.11** |  | 100.09/04.125 | Объёмная актив-ность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.12* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 оС Запах при 60 оС Характер запаха | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. пост. Минздрава 30.12.2009 №142, п.12 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. пост. Минздрава 05.12.2014 №54 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 11.13* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 11.14* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 11.15* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 11.16* |  | 100.09/08.082 | Железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 11.17* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 11.18* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 11.19* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 11.20* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 11.21* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 11.22* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 11.23* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 11.24* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.7 |
| 11.25* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, приложение 1 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава 05.12.2016 № 122 ГОСТ 17.1.5.02-80 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. пост. Минздрава 05.12.2014 № 54 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.п.18, 22, 24, 26 |
| 12.2* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.п.15, 16 |
| 12.4* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 12.5* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Минздравом 08.05.2009, п.17 |
| 12.6* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов |  | Инструкция по применению 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 |
| 12.7* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению 108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 |
| 12.8* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 12.9* |  | 100.03/01.086 | Возбудители холеры | СП 3.4.17-13-2003, утв. пост. Минздрава 25.07.2003 №78 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004,, гл.11 |
| 12.10* |  | 100.03/01.086 | Кишечная палочка (E. coli) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, утв. пост. Минздрава 29.05.2006 №67, гл.3 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 Инструкция № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007, п.4 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. пост. Минздрава 03.03.2004 №32 Приложение 7 Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.3 ТНПА и другая Документация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, утв. пост. Минздрава 29.05.2006 №67, гл.3 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007, п.4 |
| 13.2* |  | 100.06/01.086 | Кишечная палочка |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 13.3* |  | 100.06/01.086 | Энтеробактерии |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 13.4* |  | 100.06/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 13.5* |  | 100.06/01.086 | Энтерококки |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 13.6* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, личинки |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 021-0306, утв. Минздрава 05.01.2007, п.5 |
| 13.7* |  | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 *** | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 078-0210, утв. пост. Минздрава 19.03.2010 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 Гигиенический норматив «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. Постановлением Минздрава 02.12.2016 № 121 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010, гл.3 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, гл.15 п.121 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 |
| 14.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010, п.17 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, гл.15 п.123 |
| 14.3* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010, п.19 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, гл.15 п.122 |
| 14.4* |  | 100.15/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | Инструкция № 4.2-10-15-21-2006, гл.15 п.124 |
| 14.5* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Постановление Минздрава «Об утверждении порядка проведения санитарно - паразитологических исследований объектов окружающей среды» от 05.12.2014 № 54 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. пост. Минздрава 14.06.2005 №77 | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. Минздравом 14.06.2005 №77 |
| 14.6* |  | 100.15/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 ** | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов | 100.16/42.000 | Отбор проб | МУ № 15/6-5-91, п.1.9 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» ТНПА и другая документация | МУ № 15/6-5-91, п.1.9 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 |
| 15.2* |  | 100.16/01.086 | Рост тест-культуры |  | МУ № 15/6-5-91, п.4 |
| 16.1 *** | Биотест для контроля за работой дезинфекционных камер | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинфекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. пост. Минздрава 23.11.2006 №175, п.100.1 | Инструкция 3.5-51-2006, п.100.1 |
| 16.2* |  | 100.16/01.086 | Рост тест-культуры |  | Инструкция 3.5-51-2006, п.100.3 |
| 17.1 ** | Воздушная среда помещений организаций здравоохранения | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | АМИ.МН 0022-2021 Инструкция по применению №007-0514 «Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений», утв. пост. Минздрава 07.06.2014, гл.8 |
| 17.2* |  | 100.10/01.086 100.12/01.086 | общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | АМИ.МН 0022-2021 Инструкция по применению №007-0514, утв. пост. Минздрава 07.06.2014, гл.8 |
| 17.3* |  |  | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 ** | Объекты внешней среды в организациях здравоохранения, аптек (смывы с предметов мебели, приборов, оборудования и др.) | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.11 |
| 18.2* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.13 |
| 18.3* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.17 |
| 18.4* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка (P.aeruginosa) |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.18 |
| 19.1 ** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4, п.19 |
| 19.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4 п.21 |
| 20.1 ** | Дезинфицирующие средства | 20.14/42.000 | Отбор проб | СанПиН 21-112-99 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.5 ГОСТ 1692-85 п.4.1 ГОСТ 14193-95 п.4.1 ГОСТ 25263-82 п.4.1 |
| 20.2* |  | 20.14/01.086 | микробиологическая чистота: S.aureus, P.aeruginosa, патогенные м/о, сапрофитные бактерии, энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Рабочие места Производственная территория Окружающая среда Здания и сооружения | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 22.1 ** | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; -свинина, птица и продукты из них; картофель; -консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; -молоко и цельномолочная продукция; -творог и творожные изделия; -сыры сычужные и плавленые; -масло коровье; -хлеб и хлебобулочные изделия; -мука, крупы, сахар; -жиры растительные; -жиры животные и маргарин; -прочие продукты питания. | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2** | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; -свинина, птица и продукты из них; -картофель; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; -молоко и цельномолочная продукция; творог и творожные изделия; -сыры сычужные и плавленые; -масло коровье; -хлеб и хлебобулочные изделия; -мука, крупы, сахар; -жиры растительные; -жиры животные и маргарин; -вода питьевая; -прочие продукты питания | 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 23.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.11-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.2-7.8 |
| 23.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 ** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.08/42.000 | Отбор проб | фактические значения | МОПр.МН 01-98 Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов ЖКХ, утв. НПО «Жилкоммунтехника» 07.04.92 п.1 |
| 24.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная актиность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 25.1 ** | Рабочие места, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, гражданские и промышленные объекты* | 100.11/35.065 100.12/35.065 100.13/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава 28.06.2012 №82 ГН, утв. пост. Минздрава 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. пост. Минздрава 27.12.2012 №206 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0001-2021 МВИ.ГН.1860-2000 |
| 25.2 ** |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 100.13/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | АМИ.ГМ 0001-2021 МВИ.ГН.1860-2000 |
| 26.1* | Вода плавательных бассейнов 2 | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность | Инструкция 4.2.10-21-20-2006 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 5 | ГОСТ 31868-2012, п. 5 |
| 26.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 26.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Характер запаха |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 26.4* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор активный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 26.5* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 26.6* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 26.7* 1 |  | 100.09/01.086 3 | Общие колиформные бактерии 4 |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 6 |
| 26.8* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Инструкция 4.2.10-21-20-2006 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 26.9* |  | 100.09/01.086 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) |  | Инструкция по при-менению № 070-0210 утв. Минздравом 19.03.2010, п.33, п.34 |
| 26.10* |  | 100.09/01.086 | Лецетиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210 утв. Минздравом 19.03.2010, п.п. 36, 37, 38, 39 |
| 26.11* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 0025-0309 утв. Минздравом 19.03.2010, п. 21 |
| 26.12* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п. 11 |
| 26.13* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция 4.2.10-21-20-2006 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению № 209-1203 «Санитарно-паразитоло-гическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования», утв. Минздравом 13.10.2004, п.п.2, 3 |
| 26.14* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева