Приложение к аттестату аккредитации

№  /112.02.2.0.0436

От 12 марта 2007г.

На 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной службы

Строительно-монтажного республиканского унитарного предприятия «Белстромавтоматика»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1.1 | Электроустановки до 1 кВ Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1 кВ | 31.52.99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ МН 555-2004 МВИ МН 1979-2004 |
| 2 | Заземляющие устройства электроустановок | 31.52.99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Удельное сопротивление земли Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 556-2004 МВИ МН 1980-2004 МВИ МН 558-2004 МВИ МН 558-2004 МВИ МН 558-2004 МВИ МН 1454-2004 МВИ МН 557-2004 |
| 3 | Заземлители, предназначенные для защиты от грзовых перенапряжений | 31.52.99 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 556-2004 |

Директор БелГИМ –

Руководитель Органа по аккредитации             					Н. А. Жагора