|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2290 от 24.06.2005 на бланке № 0009307 на 2 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Электроконтроль»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сыдько, 115, 247500, г. Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, прил.Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.п.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0195-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п.4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0195-2023 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0196-2023 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0194-2023 |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, прил.Б п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0194-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева