|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2444 |  |
|  | от 27.12.2002 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Витебский завод электроизмерительных приборов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ильинского, 19/18, 210630, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 3.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2.2 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 5.1* | Клещи электроизолирующие, электроизмерительные | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц | ТКП 290-2023 пп. 10.3.2.3, 10.4.2.1 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 6.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2.2 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 27.32/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.4 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 7.2* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3.5 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В (кроме однополюсных) | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 8.2* |  | 27.32/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением 50 Гц | Эксплуатационная документация или фактические значения ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 8.3* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация или фактические значения ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 8.4* | Указатели напряжения до 1000 В (кроме однополюсных) | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация или фактические значения ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4 Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация или фактические значения | МВИ.ВТ.323-2012 |
| 10.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ТКП 181-2023 Таблица Б.26.2 | ГОСТ 6581-75 п.4 МВИ.ВТ.323-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                                     Т.А. Николаева