|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0.1503 от «11» августа 2000 года на бланке № __________ |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «30»  июля 2012 года на 7-ми листах

- лаборатории промышленной санитарии

- отдела  охраны  труда, техники   безопасности  и промышленной  санитарии

- филиала  Республиканского  унитарного предприятия

- Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш»

- «Гомельский  завод  самоходных  комбайнов»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе НПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | - Азота диоксид Д > 3мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2008 № 240 | МВИ концентрации азота диоксида фотометрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая (отбор в поглотительный раствор) МУ № 1638-77, с. 60 |
|  |  | 1.2 Аммиак Д > 5,0 мг/м3 |  | МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера (отбор в поглотительный раствор) МУ № 1637-77, с.58 |
|  |  | 1.3 Дифосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный) Д > 0,03 мг/м3 |  | МВИ концентрации ангидрида фосфорного фотометрическим методом с молибдатом аммония (отбор на фильтры) МУ № 1631-77, с. 46 |
|  |  | 1.4 Натрий нитрит Д > 0,05 – 0,40 мг/м3 |  | МВИ концентрации натрий нитрита фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой ( отбор проб на фильтры) МУ № 2742-83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.5 Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) Д > 0,002 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2008 № 240 | МВИ концентрации ангидрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (отбор на фильтры) МУ № 1633-77, с.50 |
|  |  | 1.6 Ди железо триоксид (железо и его оксиды) Д 1,5 – 15,0 мг/м3 ХП ± 20% |  | МВИ концентрации железа и его оксидов с сульфосалициловой кислотой (отбор на фильтры) МУ № 4945-88, с. 8 |
|  |  | 1.7 Кислота серная Д > 0,5 мг/м3 |  | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом с хлоридом бария (отбор на фильтры) МУ № 1641-77, с. 69 |
|  |  | 1.8 Этановая кислота (уксусная) Д 2,5 – 25,0 мг/м3 ХП – 10% |  | МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония (отбор в поглотительный раствор) МУ № 3141-84, с. 60 |
|  |  | 1.9 Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% Д 0,05 – 1,25 мг/м3 ХП – 20% |  | МВИ концентрации марганца фотометрическим методом с персульфатом аммония (отбор на фильтры) МУ № 4945-88, с.7 |
|  |  | 1.10 Масла минеральные нефтяные (аэрозоль индустриальных масел |  | МВИ концентрации масел индустриальных нефелометрическим методом (отбор на фильтр) ТУ № 1292-75, с.200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.11 Пылевые аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2008 № 240 | МВИ концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия МУ № 4436-87 |
|  |  | 1.12 Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) |  | МВИ концентрации свинца фотометрическим методом (отбор на фильтр) МУ № 2013-79, с.108 |
|  |  | 1.13 Гидроксибензол (фенол) Д 0,03 – 1,5 мг/м3 ХП – 8,5% |  | МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с диазотированным n- нитроанилином в щелочной среде (отбор в углекислый натрий) МУ № 3141-84, с. 126 |
|  |  | 1.14 Формальдегид Д 0,07 – 3,5 мг/м3 ХП – 9% |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор в воду) МУ № 3141-84, с. 69 |
|  |  | 1.15 Цинк оксид Д > 0,1 мг/м3 |  | МВИ концентрации цинка оксида фотометрическим методом (отбор на фильтр) МУ № 1634-77, с. 51 |
|  |  | 1.16 Щелочи едкие (растворы в пересчёте на гидроксид натрия) Д > 0,4 мг/м3 |  | МВИ концентрации едких щелочей визуально-колориметрическим методом (отбор на фильтр) ТУ № 1024-73, с. 34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.17 Сольвент-нафта | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2008 № 240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.18 Углерод оксид Д 5 – 50 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.19 Керосин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.20 Метилбензол (толуол) Д 25 – 2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.21 Диметилбензол (ксилол) Д 20 – 500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.22 Бензин Д 50 – 1200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.23 Пропан-2-он (ацетон) Д 100 – 10000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.24 Углеводороды алифатические предельные С1–10 Д 100 – 2000 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.25 Дигидросульфид (сероводород) Д 2 – 30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.26 Хлор Д 0,5 – 200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.27 Аммиак Д 2 – 30 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Воздух рабочей зоны |  | 1.28 Уайт–спирит Д 50 – 4000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ" утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2008 № 240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.29 Этановая (уксусная) кислота Д 2 – 250 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.30 Азота диоксид Д 1 – 40 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.31 Озон Д 0,1 – 15 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2. Рабочие места производственных помещений |  | 2.1Интенсивность ультрафиолетового излучения в спектральных областях: Спектральные диапазоны: А 315-400 нм В 280-315 нм С 200-280 нм | СанПиН 2.2.4-13-45-2005 | СанПиН 2.2.4-13-45-2005, глава 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Рабочие места производственных помещений |  | 2.2 Показатели микроклимата: Температура воздуха Д 5 – 50 0С | СанПиН 9-80 РБ-98 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |
|  |  | Относительная влажность воздуха Д 10 – 100% |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |
|  |  | Интенсивность теплового облучения Спектральные диапазоны: 0,2-25 мкм |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |
|  |  | 2.3 Освещённость | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
|  |  | 2.4 Параметры постоянного шума: -уровни звука в дБА и уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц Параметры непостоянного шума: -эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА и максимальный уровень звука в дБА | СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тер. жилой застройки», Постановление № 115, от 16.11.11 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Рабочие места производственных помещений |  | 2.5 Параметры общей вибрации: - логарифмические уровни среднеквадратических значений виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - логарифмические уровни эквивалентных корректированных по частоте значений виброускорения | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |
|  |  | 2.6 Параметры локальной вибрации: - логарифмические уровни среднеквадратических значений виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - логарифмические уровни эквивалентных корректированных по частоте значений виброускорения | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                       Т.А. Николаева