|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2663 |  |
|  | от 12.06.2015 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июня 2025 года химико-радиометрической лаборатории Коммунального унитарного предприятия по хранению, ремонту и техническому обслуживанию имущества и сооружений гражданской обороны «Спецпредприятие Мингорисполкома» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Радиальная, 42А, комната 304, 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Противогазы фильтрующие | 32.99/ 11.116 | Внешний вид (визуальный осмотр) фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.041–2001 ГОСТ 12.4.122–2020 п.п.5.1.8, 5.3, 5.5 | ГОСТ 12.4.122–2020 п.9.2 |
| 1.2* |  | 32.99/ 26.095 | Герметичность фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.122–2020 п.5.1.7 | ГОСТ 23223–78 ГОСТ 12.4.122–2020 п.9.10 |
| 1.3* |  | 32.99/ 26.095 | Сопротивление постоянному потоку воздуха фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.041–2001 п.5.3 ГОСТ 12.4.122–2020 п.5.1.5 | ГОСТ 10188–74 ГОСТ 12.4.122–2020 п.9.6 |
| 1.4* |  | 32.99/ 26.095 | Коэффициент проницаемости коробок по масляному туману | ГОСТ 12.4.041–2001 п. 5.3 ГОСТ 12.4.122–2020 п.5.1.4 | ГОСТ 12.4.156–75 п. 5.5, 5.6 ГОСТ 12.4.122–2020 п.9.9 |
| 1.5* |  | 32.99/ 11.116 | Внешний вид (визуальный осмотр) лицевой части противогазов | ГОСТ 12.4.166–2018 п.5.1.14 | ГОСТ 12.4.166–2018 п.9.17 |
| 1.6* | Противогазы фильтрующие | 32.99/ 26.095 | Условная жесткость лицевой части противогазов | ГОСТ 12.4.166–2018 п.5.1.5 | ГОСТ 12.4.166–2018 п.9.8 |
| 1.7* |  | 32.99/ 26.095 | Герметичность лицевой части фильтрующих противогазов | ГОСТ 12.4.166–2018 п.п.5.1.4, 5.1.15.4 | ГОСТ 12.4.166–2018 п.9.7.1 |
| 2.1 *** | Защитные сооружения гражданской обороны | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания вентиляционных систем: -измерение скорости движения воздуха; -определение объемного расхода воздуха | СН 2.02.08-2020 п. 5.6.3 | ГОСТ 12.3.018–79 ТКП 334–2011 Приложение В п. 4.4 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 26.095 | Герметичность защитного сооружения | ТКП 334–2011 п. 6.9 | ТКП 334–2011 п. 6.9 Приложение В п. 4.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		             		                   Т.А. Николаева