|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2267 от 28.06.2004 на бланке № __________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 июня 2025 года

лаборатории радиационной безопасности Коммунального специализированного унитарного предприятия "Полесье"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Зеленый, д. 16/1, 246009, п. Победа, Улуковский с/с, Гомельский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласованные с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 Контрольные уровни для сотрудников категории «персонал» государственного предприятия «Полесье», работающих с источниками ионизирующих излучений | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) ТКП 504-2013 (02300), п.7.2.6 |
| 2.1 ** | Земли, включая почвы. Топливо. Отходы. Неидентифицированные объекты. Древесина необработанная. Продукция лесного хозяйства прочая | 02.20/04.125 02.30/04.125 100.06/04.125 100.07/04.125 100.08/04.125 100.15/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 № 121 Контрольный уровень загрязнения цезием-137 грунта для рекультивации дезактивируемых территорий, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласованный с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Внутренние поверхности жилых помещений и находящегося в них личного имущества; внутренние поверхности сооружений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений и наружные поверхности находящегося в них оборудования. Внутренние поверхности служебных, общественных, производственных помещений и наружные поверхности установленного в них оборудования; наружные поверхности строений; транспортные средства; кровля строений | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Плотность потока бета-частиц | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласованные с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 №121 Контрольные уровни для сотрудников категории «персонал» государственного предприятия «Полесье», работающих с источниками ионизирующих излучений | ТКП 113-2007 (02300) ТКП 504-2013 (02300), пп. 7.2.3, 7.2.8 |
| 4.1 ** | Подземные воды. Жидкие отходы | 100.04/04.125 100.08/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 № 121 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 *** | Подземные воды. Земли, включая почвы. Отходы | 100.04/42.000 100.06/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | Методика отбора проб воды для контроля содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в наблюдательных скважинах пунктов захоронения отходов дезактивации; МОПр. МН 01-98; ТКП 113-2007 (02300); Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) (утв. постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.11.2004 №121) | Методика отбора проб воды для контроля содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в наблюдательных скважинах пунктов захоронения отходов дезактивации, утв. директором Института радиобиологии НАН Беларуси 20.09.2021; МОПр. МН 01-98, пп. 4.2, 4.3; ТКП 113-2007 (02300), п.4.2 |

| 6.1 ** | Лом и отходы черных и цветных металлов | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения; плотность потока альфа-частиц; плотность потока бета-частиц | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 3291-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                          			Т.А.Николаева