|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.3983 |
| от 16.08.2010 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 20 июня 2025 года  топливной лаборатории филиала «Пружанские электрические сети» Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Брестэнерго" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, д. 6, 225145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Биотопливо твердое в том числе щепа древесная топливная | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 15815-83 п.4.1  ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) |
| 1.2\* | 02.30/08.052 | Влажность | ГОСТ 4106-74  ГОСТ EN 14774-1-2013  ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.3\* | 02.30/08.052 | Зольность | ГОСТ 32988-2014 |
| 1.5\* | 02.30/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 33106-2014 |
| 1.6\* | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы | ГОСТ 8606-2015 |
| 2.1\*\*\* | Торф | 08.92/42.000  19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010  СТБ 917-2006 СТБ 1919-2008  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1687-2006 |
| 2.2\* | 08.92/08.052  19.20/08.052 | Зольность | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |
| 2.4\* | 08.92/08.052  19.20/08.052 | Влажность | СТБ 2042-2010 п. 6.3 |
| 2.6\* | 08.92/34.066  19.20/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 |
| 2.7\* | Торф | 08.92/08.052  19.20/08.052 | Массовая доля общей серы | СТБ 2062-2010  СТБ 917-2006 СТБ 1919-2008  ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8606-2015 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева