|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1370 |  |
|  | от 21.03.2001 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2025 года лабораторного отдела Государственного учреждения "Березинский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. М. Романович ,4а , 223311 , г.Березино Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические | 32.50/01.086 | Стерильность | ГН утв. постановлением СМ Республи ки Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП, ГН «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» утв. МЗ Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ Республики Беларусь от 28.01.2006 г |
| 2.1* | Продукты молочные и сыры | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 (метод посева в агаризованные. среды) ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Продукты молочные и сыры | 10.51/01.086 | БГКП | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.3* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.3 |
| 2.4* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 2.5* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 ГОСТ 30706-2000 |
| 2.6* |  |  | Бифидобактерии и другие.пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 3.1* | Мясо обработанное и консервированное. Мясо птицы, обработанное и консервированное. Продукты из мяса и мяса птицы. | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 (метод посева в агаризованные. среды) ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 3.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 3.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.3 ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 3.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (метод выявления) |
| 3.5* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 |
| 3.6* |  |  | E.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 (метод выявления) |
| 4.1* | Рыба и продукция рыболовства и рыболовства прочая. Рыба, ракообразные и моллюски, переработанные и консервированные. | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 (метод посева в агаризованные . среды) |
| 4.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 4.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.3 |
| 4.4* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (метод выявления) |
| 5.1* | # Приправы и пряности (специи) | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 (метод посева в агаризованные. среды) |
| 5.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 5.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.3 |
| 5.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (метод выявления) |
| 5.5* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные. Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения. | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15–94 (метод посева в агаризованные. среды) |
| 6.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 6.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.3 |
| 6.4* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2–94 п.7.2 |
| 6.5* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12–2013 п.4.1 |
| 7.1* | Чай, кофе. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.83/01.086 10.89/01.086 | Плесневые грибы | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12–2013 п.4.1 |
| 8.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.84/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.3* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12 – 2013 |
| 9.1* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 (метод посева в агаризованные. среды) |
| 9.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 п.9.1 |
| 9.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.3 |
| 9.4* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 |
| 9.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 (метод выявления) |
| 9.7* |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 п.4.1 |
| 10.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ГН утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 05.12. 2016 №122. | Инструкция № 037-0409 , утв. Главным. государственным. Санитарным . врачом Республики Беларусь 08.05.2009 рр.15, 18 |
| 10.2* |  |  | ОКБ, ТКБ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | ОКБ, ТКБ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 34786 -2021 пп.9.1, 9.3 Инструкция. по применению «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов» Утв. Гл. гос. сан. врачом Республики Беларусь 19.03.2010 № 070 – 0210 |
| 11.2* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 12.1* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. | 100.09/01.086 | ОКБ | ГН утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 34786 -2021 пп.9.1,9.3 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 12.2* |  |  | ТКБ |  |  |
| 12.3* |  |  | ОМЧ |  | ГОСТ 34786 -2021 п.7.1 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 13.1* | Смывы с предприятий общепита, учреждений образования, торговой сети, ЛПУ, с объектов среды технологического окружения пищевых производств | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210 Инструкция № 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности Москва 1988 | Инструкция № 078-0210 Инструкция № 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности Москва 1988 |
| 13.2* |  |  | St.aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 14.1** | Биотесты для контроля паровых и суховоздушных стерилизаторов | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест- культуры) | Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в ЛПУ» приложение 2 к приказу №165 МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002г. | Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» -приложение 3 к приказу № 165 МЗ Республики Беларусь от 25.11.2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторном отделе.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева