Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.3470

от 30 июня 2006 года

На 2-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» ноября 2011 года

(новая редакция)

лаборатории электротехнических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «Спецзащита»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Извещатели пожарные тепловые |  | 1.1 Потребляемая мощность в дежурном режиме | ГОСТ 4.188-85 Таблица 1 п. 3.1; п.3.2 НПБ 103-2005 п.37 | НПБ 103-2005 п.95 |
| 2. Извещатели пожарные ручные |  | 2.1 Проверка работоспособности при изменении напряжения питания | НПБ 105-2005 п.7.5 ГОСТ 26342-84 п.3.4 | НПБ 105-2005 п.31.9 |
| 3. Силовые кабельные линии напряжением до 1кВ |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б30.1 ПУЭ п.1.8.37 | МВИ.ГМ.820-2011 |
| 4. Электродвигатели переменного тока напряжением ниже 1кВ |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 ПУЭ п.1.8.15 | МВИ.ГМ.820-2011 |
| 5. Заземляющие устройства |  | 5.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ПУЭ п.1.8.36 | МВИ.ГМ.818-2011 |
|  |  | 5.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б П.Б.29.2 ПУЭ п.1.8.36 | МВИ.ГМ.818-2011 |
|  |  | 5.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.5 ПУЭ п.1.7.79, 1.8.36.4, 7.3.139 | МВИ.ГМ.819-2011 |
| 6. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 6.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б27.1 ПУЭ п.1.8.34 | МВИ.ГМ.820-2011 |
|  |  | 6.2 Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.27.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.5 ПУЭ п.1.7.79, 1.8.36.4, 7.3.139 | МВИ.ГМ.819-2011 |

№ BY/112 02.2.0.3470                                                                     			 Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Системы вентиляции |  | 7.1 Статическое давление потока воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003- 2007 |
|  |  | 7.2 Динамическое давление потока воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003- 2007 |
|  |  | 7.3 Полное давление потока воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003- 2007 |
|  |  | 7.4 Скорость движения воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003- 2007 |
|  |  | 7.5 Объемный расход воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 7.6 Температура перемещаемого воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003- 2007 |
| 8. Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | 8.1 При приемо-сдаточных испытаниях: 8.1.1 Фактический расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.1.2 Фактические значения избыточного давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 по СНБ 2.02.01 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.1.3 Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.1.4 Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.2 При периодических испытаниях: 8.2.1 Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.2.2 Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.2.3 Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.2.4 Расход воздуха удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.2.5 Расход воздуха удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 8.2.6 Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                          Т.А. Николаева