|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2233 |
|  | от 19.05.2003 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года
Электротехнической лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Энерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Зеленая, 13б, 247434, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3, ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 1.3** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.27.2, ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1, ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 3.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.7.2, ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1** | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.10 ТКП 339-2022, П.4.4.8 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 6.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 6.3** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 6.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 7.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, ГОСТ 30339-95 п.4.2.9, ТКП 181-2023, В.4.65, СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения УЗО, при: - Iном | СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14, ТКП 181-2023 В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки | ТКП 181-2023 В.4.65, СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.4 *** |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б.27.1, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с золированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.31.9.1, ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |

| 11.1 *** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.12.1, ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.12.2, ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 12.1 *** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1, ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3, ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 13.1 *** | Масляные и электромагнит-ные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.11.1, ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.11.3, ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Б.22.1, ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2023 Б.22.2, ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 15.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.15.1, ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |

| 15.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.2, ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.1, ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.16.2, ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 17.1 *** | Силовые трансформаторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.8.3.1, ТКП 339-2022 п.4.4.6.2.а ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 17.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5, ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.БР 282-2015 |
| 18.1* | Средства защиты от поражения электрическим током: - электро-изолирующие перчатки, - галоши, боты | 22.19/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции. Ток, протекающий через изделие | Фактические значения. Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4724-2013 |
| 19.1* | Электроизоли-рующие и измерительные штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4724-2013 |
| 20.1* | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4724-2013 |
| 21.1* | Электроизоли-рующие и электроизмери-тельные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, 10.4.2, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4724-2013 |

| 22.1* | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов. Измерение напряжения индикации. Проверка тока через указатель. Проверка повышенным напряжением. | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж; Фактические значения. Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4724-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1* | Указатель напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части. Испытание повышенным напряжением рабочей части. Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, Приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ.МН 4724-2013 |
| 24.1** | Автоматические выключатели напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2023 п.Б.27.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.4, п.4.4.26.7 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0019-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева