|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1088 от 30.08.1996 на бланке _________ на 5 листах редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

центральной производственной лаборатории электросвязи

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

Брестского филиала

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект П.М. Машерова, д.21, 224030, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2023 п.Б.6.2(а) табл.Б.6.1, табл.Б.6.2(б) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** | Производственные помещения и рабочие места: -освещенность | 100.12/ 35.063 | Измерение естественной и искусственной освещенности | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.2 *** | Производственные помещения и рабочие места: -параметры микроклимата | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 | -температура воздуха; -относительная влажность; -скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 7.1 * | Диэлектрические перчатки, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0024-2023 АМИ.МС 0104-2025 |
| 7.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.3 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 АМИ.МС 0104-2025 |
| 7.4 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов Определение напряжения индикации Проверка тока через указатель; Проверка повышенным напряжением. | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0104-2025 |
| 7.5 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции: электроизолирующей части; рабочей части. Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |
| 7.6 * | Штанги электроизолирующие до 1000 В | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 АМИ.МС 0104-2025 |
| 7.7 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные до 1000 В | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 АМИ.МС 0104-2025 |
| 7.8 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0024-2023 |
| 8.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Измерение коэффициента затухания при входном контроле | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение оптической длины при входном контроле | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.3 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение величины затуханий соединений (разъемных и неразъемных) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.3 Приложение А п.А1.4, табл.А.1, п.А.1.5 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение оптической длины волоконно-оптической линии связи | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.4 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.5 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Измерение оптической длины волоконно-оптической линии связи при измерении расстояний до муфт | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.5 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение затухания строительных длин | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.6 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.7 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение протяженности строительных длин | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.7 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.8 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение километрического затухания | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.8 Приложение А п.А.1.3 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.9 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение общего затухания волоконно-оптической линии связи | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.9 Приложение А п.А.1.3 | МВИ.МН 4710-2013 МВИ.МН 6110-2019 |
| 8.10 *** |  | 27.31/ 33.110 | Измерение общего затухания элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 Приложение В Приложение А п.А.1.3 | МВИ.МН 4710-2013 МВИ.МН 6110-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева