|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2674 |
|  | от 10.05.2004 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года
лаборатории электрофизических измерений отдела главного энергетика

Белорусского национального технического университета

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Коласа, 22/2, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 3398-2015 |
| 2.1** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.10.4.3.10 - 10.4.3.12 | МВИ.МН 188-2015 |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ МН 187-2015 |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3 - 413.1.3.6 | МВИ МН 3399-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева