|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2766 от 03.02.2006 на бланке № __________ на 14 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 ноября 2024 года

лаборатории производственной санитарии и условий труда управления охраны труда

Открытого акционерного общества "Минский тракторный завод"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Долгобродская, 29, 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксид) ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 окиси алюминия ДИ: (0,90-19,00) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации триэтаноламина ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 325-2017 |
| 1.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (диФосфор пентаоксид) ДИ: (0,20-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 1.6 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | МВИ.МН 5986-2018 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорид) ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторид) ДИ: (0,01-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диметилэтиламина ДИ: (0,5-10) мг/м3 |  | АМИ.БР 0011-2022 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации содержания свободной двуокиси кремния в определяемой пыли ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального ДИ: (2,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 1.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотистокислого натрия (натрий нитрит) ДИ: (0,05-0,40) мг/м3 |  | АМИ.БР 0030–2022 |
| 1.15 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-0,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 1.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов хрома (хром (VI) триоксид) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 (дихром триоксид) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 оксида железа (диЖелезо триоксид) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ:(0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 1.24 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка метод А (определение цинка оксида при отсутствии мешающего влияния металлов) ДИ: (0,03-9,33) мг/м3 метод Б (определение цинка оксида в присутствии мешающих металлов) ДИ: (0,03-14,32) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 1.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации карбоната натрия (диНатрий карбонат) ДИ: (1-20) мг/м3 |  | МВИ.БР 358-2019 |
| 1.26 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина ((хлорметил)оксиран) ДИ: (0,5-10) мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 1.27 ** |  | 100.10/08.169 | Измерение концентрации сера диоксида ДИ: (0-100) ppm (0-266) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.28 ** |  | 100.10/08.169 | Измерение концентрации углерода оксида ДИ: (0-1999) ppm (0-2313,84) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.29 ** |  | 100.10/08.169 | Измерение концентрации дигидросульфида ДИ: (0-100) ppm (0-142) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.30 ** |  | 100.10/08.169 | Измерение концентрации хлора ДИ: (0-20) ppm (0-59) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.31 ** |  | 100.10/08.169 | Измерение концентрации азота диоксида ДИ: (0-50) ppm (0-95,5) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.32 ** |  | 100.10/08.169 | Измерение концентрации аммиака ДИ: (0-300) ppm (0-213) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.33 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (10-100) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.34 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетона (пропан-2-он) ДИ: (100-1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.35 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида сернистого (сера диоксид) ДИ: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.36 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: (0,5-5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.37 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.38 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (дигидросульфид) ДИ: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.39 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (10-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.40 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: (50-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.41 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.42 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этанола ДИ: (500-5000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.43 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола (диметилбензол) ДИ: (25-250) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.44 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (25-250) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.45 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти ДИ: (150-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.46 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации керосина ДИ: (150-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.47 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.48 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации стирола (этенилбензол) ДИ: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.49 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-0,5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.50 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.51 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлороводорода (гидрохлорид) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.52 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-2,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.53 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита ДИ: (150-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.54 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации акролеина (проп-2-ен-1 –аль) ДИ: (0,1-1) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.55 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации фторида водорода (гидрофторид) ДИ: (0,05-0,5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.56 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (пропан-2-ол) ДИ: (5-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.58 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.59 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксида натрия (щелочи едкие) ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 1.60 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации акролеина (пропан-2-ен-1-аль) ДИ: (0,1-1,0) мг/м3 | Фактическое значение | Руководство по методам определения вредных веществ, 1974 г., под редакцией Соловьевой Т.В., Хрусталевой В.А., Москва, изд. «Медицина», с. 216 |
| 1.61 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации элементарного бора ДИ: (1-5) мг/м3 | Фактическое значение | МУ на фотометрическое измерение элементарного бора в воздухе рабочей зоны, № 5218-90 от 28.12.1990, утв. зам. Главного государственного врача СССР. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, выпуск 27 (в 2 частях) часть 1.-М.: МП «Papor», 1992 год, с. 47-50 |
| 1.62 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации тоуилендиизоцианата ДИ: (0,025-5) мг/м3 дифенилметанди-изоцианата (4,4–дефинил-метандиизоцианат) ДИ: (0,5-5) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фотометрическому измерению концентраций ароматических аминов и изоцианатов (4,4 –дефинилметан-диизоцианат) по стандартному веществу в воздухе рабочей зоны, № 5813-91 от 10.09.1991, утв. зам. Главного государственного врача СССР. Методические указания (переработанные и дополненные), технические условия, вып. 11, с.13 |
| 1.63 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этилендиамина (1,2-диаминоэтан) ДИ: (0,2-10) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фотометрическому измерению концентраций этилендиамина и полиэтилен-полиаминов в воздухе рабочей зоны, №4532-87 от 21.12.1987, утв. заместителем Главного государственного врача СССР. Методические указания, вып. 22 |
| 1.64 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,025-1,25) мг/м3 | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88 от 22.12.1988, утв. зам. Главного государственного врача СССР. Методические указания |
| 1.65 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола (этенилбензол) ДИ: (0,2-25) мг/м3 | Фактическое значение | МУ на измерение концентраций стирола (этенилбензол) и бензальдегида методом УФ - спектрофотометрии №3141-84 от 01.11.1984, утв. заместителем Главного государственного врача СССР. Сборник методических указаний по контролю воздуха на предприятиях по переработке пластмасс, с. 98-101, Москва, 1985 г. |
| 1.66 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,5-6,00 вкл.) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | АМИ.КЛ 0010-2024 |
| 1.67 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бутилцеллозольва (бутиловый эфир этиленгликоля) ДИ: (0,57-34,2) мг/м3 | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение изопропилцел-лозольва (изопропилового эфира этиленгликоля) и бутилцеллозольва (бутилового эфира этиленгликоля) в воздухе № 2002-79 от 06.06.1979, утв. заместителем Главного государственного врача СССР. Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе: Сборник методических указаний. Выпуск ⅩⅤ. /МЗ СССР. -М., 1979 г. с. 68 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20-22 |
| 2.2 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 24 |
| 2.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп.15, 20, 23, 25 |
| 2.4 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69, гл. 6 | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 2.5 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | Фактическое значение | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59, Приложение 1 |
| 2.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: Д:<25В/м (2-400) кГц: Д:<2,5 В/м - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: Д:<250 нТл (2-400) кГц Д:<25 нТл | Фактическое значение | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59, Приложение 1 |
| 2.7 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: (0,03-300) МГц | ГОСТ 12.1.006-84 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 № 23 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 № 23, гл.7 табл. 1-4 | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 2.8 *** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15, 19 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 |
| 2.9 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 2.10 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.11 *** |  | 100.12/35.065 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |

| 2.12 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198, гл. 2 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультра-фиолетового излучения от производственных источников» | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС.

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения:

- ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |