|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1227 |
|  | от 06.09.1996 |
|  | на бланке № ____ на 180 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года

| Испытательного центра "ТИСИ" Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск, Минская область (Испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Стекло безопасное для наземного транспорта | 23.19/29.061 | Линейные размеры, предельные отклонения линейных размеров | ТР ТС 001/2011 статья 5 п.п. 13б, 15, 97, 99, 101, 105, 106 | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 32568-2013 п. 7.1; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.1, 8.2 |
| 1.2* |  |  | Отклонение от плоскостности, отклонение от заданной формы |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.2 - 7.5; ГОСТ 32568-2013 п.п. 7.2 - 7.5; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.1, 8.2 |
| 1.3* |  | 23.19/11.116, 23.19/29.061 | Дефекты (пороки) внешнего вида .Требования к торцам изделий |  | ГОСТ 32565-2013 п. п. 7.6, 7.7; ГОСТ 32568-2013 п. 7.5; ГОСТ Р 57214-2016 п.п 8.1, 8.2 |
| 1.4* |  | 23.19/33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 26302-2021; ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.6 |
| 1.5* |  | 23.19/29.061 | Смещение листов стекла |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.6; ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.1 |
| 1.6* |  | 23.19/26.095 | Механическая прочность (удар шаром) |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.11, 7.12; ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.1 |
| 1.7* |  |  | Испытание на удар манекеном (моделью головы) |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.11 |
| 1.8* |  | 23.19/26.080 | Светостойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.14; ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1 |
| 1.9* |  |  | Влагостойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.15; ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1 |
| 1.10* |  |  | Жаропрочность |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.16, 7.21; ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1 |
| 1.11* |  | 23.19/26.095 | Испытание на дробление |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.17; ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.1 |
| 1.12* |  | 23.19/26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п. 7.19; ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1 |
| 1.13* |  | 23.19/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 32565-2013 п. 7.7; ГОСТ 32568-2013 п. 7.14; ГОСТ Р 57214-2016 п.8.10 |
| 1.14* |  | 23.19/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.10; ГОСТ 32568-2013 п.7.6; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.2, 8.5 |
| 1.15* |  | 23.19/26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014 п. 7.11; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.5 |
| 1.16* |  | 23.19/11.116, 23.19/29.061 | Непрерывность и глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 32568-2013 п. 7.5; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.2 |
| 1.17* |  | 23.19/26.141 | Влагоустойчивость |  | ГОСТ 32568-2013 п. 7.8; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.2 |
| 1.18* |  | 23.19/26.080, 23.19/26.141, 23.19/36.057 | Долговечность (надежность), влагоустойчивость, ускоренные климатические испытания |  | ГОСТ 32568-2013 п.п. 7.8-7.10, Приложение Б, В; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.2 |
| 1.19* |  | 23.19/34.138 | Коэффициент теплопередачи |  | ГОСТ 26602.1-99; ГОСТ 30630.0.0-99 п. 7.8; ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.4 |
| 1.20* |  | 23.19/29.040 | Объем заполнения камер газом |  | ГОСТ 32568-2013 п.п. 7.13 |
| 1.21* |  | 23.19/30.000 | Снижение уровня шума |  | ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.3; ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 |
| 2.1*** | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.067 | Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот | ТР ТС 001/2011 cтатья V п.57 | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4; ГОСТ ISO 9612-2016 |
| 2.2*** |  | 30.20/35.059 | Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения) |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4; ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001) |
| 2.3* |  | 27.31/25.047, 27.32/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ТР ТС 001/2011 cтатья V | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; СТБ IEC 60332-3-23-2011 |
| 2.4* |  | 27.31/25.120, 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) |  | ГОСТ IEC 61034-2-2011 |
| 2.5* |  |  | Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения) |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20; ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |
| 2.6* |  | 27.31/25.120, 27.32/25.120, 20.16/25.120, 22.29/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымовыделения и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) |  | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 2.7* |  | 30.20/25.120, 27.31/25.120, 27.32/25.120, 20.16/25.120, 22.29/25.120, 13.10/25.120, 13.91/25.120, 13.92/25.120, 13.93/25.120, 13.94/25.120, 13.95/25.120, 13.99/25.120, 16.10/25.120, 16.21/25.120, 16.22/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 17.21/25.120, 17.24/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.17/25.120, 20.30/25.120, 20.52/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 23.14/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.31/25.120, 23.32/25.120, 23.49/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.65/25.120, 23.69/25.120, 23.70/25.120, 23.99/25.120, 24.20/25.120, 24.33/25.120, 24.45/25.120, 25.11/25.120, 25.99/25.120, 27.33/25.120, 31.00/25.120, 31.09/25.120, 32.99/25.120, 38.11/25.120, 13.20/25.120, 13.96/25.120 | Испытания на негорючесть |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.6; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.1; ГОСТ 30244-94 п.6 |
| 2.8* |  |  | Определение группы горючести горючих материалов |  | ГОСТ 30244-94 п.7 |
| 2.9* |  |  | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18 |
| 2.10* |  |  | Распространение пламени по поверхности |  | ГОСТ 30444-97 п.9; ГОСТ Р 51032-97 п.9 |
| 2.11* |  | 30.20/25.047, 27.31/25.047, 27.32/25.047, 20.16/25.047, 22.29/25.047, 13.10/25.047, 13.91/25.047, 13.92/25.047, 13.93/25.047, 13.94/25.047, 13.95/25.047, 13.99/25.047, 16.10/25.047, 16.21/25.047, 16.22/25.047, 16.23/25.047, 16.29/25.047, 17.12/25.047, 17.21/25.047, 17.24/25.047, 17.29/25.047, 20.13/25.047, 20.14/25.047, 20.17/25.047, 20.30/25.047, 20.52/25.047, 20.59/25.047, 20.60/25.047, 22.19/25.047, 22.21/25.047, 22.23/25.047, 23.14/25.047, 23.19/25.047, 23.20/25.047, 23.31/25.047, 23.32/25.047, 23.49/25.047, 23.61/25.047, 23.62/25.047, 23.64/25.047, 23.65/25.047, 23.69/25.047, 23.70/25.047, 23.99/25.047, 24.20/25.047, 24.33/25.047, 24.45/25.047, 25.11/25.047, 25.99/25.047, 27.33/25.047, 31.00/25.047, 31.09/25.047, 32.99/25.047, 38.11/25.047, 13.20/25.047, 13.96/25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 4.1*** | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.067 | Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот | ТР ТС 002/2011 статья V; ТР ТС 002/2011 статья V, п.56, п.84,пп. о), р) | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4; ГОСТ 26918-86; ГОСТ ISO 9612-2016 |
| 4.2*** |  | 30.20/35.059 | Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения) |  | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4; ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001) |
| 4.3* |  | 27.31/25.047, 27.32/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ТР ТС 002/2011 статья V | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; СТБ IEC 60332-3-23-2011 |
| 4.4* |  | 27.31/25.120, 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) |  | ГОСТ IEC 61034-2-2011 |
| 4.5* |  |  | Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения) |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20; ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |
| 4.6* | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 20.16/25.120, 22.29/25.120, 27.31/25.120, 27.32/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымовыделения и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) | ТР ТС 002/2011 cтатья V | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 4.7* | Высокоскоростной железнодорожный транспорт Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/25.120, 13.10/25.120, 27.31/25.120, 27.32/25.120, 13.20/25.120, 13.91/25.120, 13.92/25.120, 13.94/25.120, 13.95/25.120, 13.96/25.120, 13.99/25.120, 16.10/25.120, 16.21/25.120, 16.22/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 17.21/25.120, 17.24/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 20.30/25.120, 20.52/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.31/25.120, 23.32/25.120, 23.49/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.65/25.120, 23.69/25.120, 23.70/25.120, 23.99/25.120, 24.20/25.120, 24.33/25.120, 24.45/25.120, 25.11/25.120, 25.99/25.120, 27.33/25.120, 31.00/25.120, 31.09/25.120, 32.99/25.120, 38.11/25.120 | Испытания на негорючесть | ТР ТС 002/2011 статья V; ТР ТС 002/2011 cтатья V | ГОСТ 12.1.044-2018 п.6; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.1; ГОСТ 30244-94 п.6 |
| 4.8* |  |  | Определение группы горючести горючих материалов |  | ГОСТ 30244-94 п.7 |
| 4.9* |  |  | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18 |
| 4.10* |  |  | Распространение пламени по поверхности |  | ГОСТ 30444-97 п.9; ГОСТ Р 51032-97 п.9 |
| 4.11* | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 13.10/25.047, 13.91/25.047, 13.92/25.047, 13.95/25.047, 13.96/25.047, 13.99/25.047, 16.10/25.047, 16.21/25.047, 16.22/25.047, 16.23/25.047, 16.29/25.047, 17.12/25.047, 17.24/25.047, 17.29/25.047, 20.13/25.047, 20.14/25.047, 20.30/25.047, 20.52/25.047, 20.59/25.047, 20.60/25.047, 22.19/25.047, 22.21/25.047, 22.23/25.047, 22.29/25.047, 23.14/25.047, 23.19/25.047, 23.20/25.047, 23.61/25.047, 23.62/25.047, 23.64/25.047, 23.65/25.047, 23.69/25.047, 23.99/25.047, 24.20/25.047, 24.33/25.047, 24.45/25.047, 25.11/25.047, 25.99/25.047 | Воспламеняемость | ТР ТС 002/2011 cтатья V | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 5.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.31/25.047, 27.32/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ТР ТС 004/2011 статья 4 | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; СТБ IEC 60332-3-23-2011 |
| 5.2* |  | 27.31/25.120, 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) |  | ГОСТ IEC 61034-2-2011 |
| 5.3* |  |  | Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения) |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |
| 5.4* |  | 27.31/25.120, 27.32/25.120, 20.16/25.120, 22.29/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымовыделения и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) |  | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| 5.5* |  | 27.32/26.030 | Вибропрочность |  | ГОСТ 20.57.406-81 |
| 6.1** | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Инструмент электрифицированный | 25.73/30.000, 27.51/30.000, 27.90/30.000 | Уровни звуковой мощности. Частотная характеристика шума | ТР ТС 004/2011 статья 4, абзац 5 | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) |
| 6.2** |  | 25.73/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067 | Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот |  | ГОСТ 10169-77 п.34; ГОСТ 11929-87; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ IEC 60034-9-2014; ГОСТ ISO 9612-2016 |
| 6.3** |  | 25.73/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059 | Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения) |  | ГОСТ 10169-77 п.33; ГОСТ 12.1.012-2004 |
| 7.1* | Упаковка металлическая | 25.92/26.141, 25.99/26.141 | Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.1 | ГОСТ 13950-91 п.4.4; ГОСТ 18896-73 п.5.5; ГОСТ 21029-75 п.5.6; ГОСТ 30766-2001 п.п. 7.6.1, 7.6.2; ГОСТ 31677-2012 п.8.1; ГОСТ 32481-2013 п.8.3; ГОСТ 33849-2016 п.7.7; ГОСТ 33849-2016 п.7.6; ГОСТ 34760-2021 способ 2, 3, 4; ГОСТ 5799-2022 п.7.4; ГОСТ 5981-2011 п.9.4; ГОСТ 6128-81 п.4.3; ГОСТ EN 12377-2016 |
| 7.2* |  |  | Сопротивление внутреннему давлению |  | ГОСТ 24690-81 |
| 7.3* |  | 25.92/26.095, 25.99/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки |  | ГОСТ 13950-91 п.4.7; ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 30765-2001 п.8.9; ГОСТ 30766-2001 п. 7.7; ГОСТ 33748-2023 п.10.6; ГОСТ 33810-2016 п.7.6; ГОСТ 34405-2018 п.9.7; ГОСТ 6128-81 п.4.4; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |
| 7.4* |  | 25.92/11.116, 25.99/11.116 | Стойкость к упаковываемой продукции и (или) выдерживать стерилизацию или пастеризацию в модельных средах |  | ГОСТ 5981-2011 Приложение А |
| 7.5* |  | 25.92/26.095, 25.99/26.095, 25.91/26.095 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 5799-2022 п.7.7 |
| 8.1* | Упаковка стеклянная | 23.13/26.141, 23.19/26.141 | Внутреннее гидростатическое давление | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.2 | ГОСТ 13904-2019 |
| 8.2* |  | 23.13/26.080, 23.19/26.080 | Термическая стойкость (перепад температур) |  | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 32130-2022 п.7.9 |
| 8.3* |  | 23.13/26.095, 23.19/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки |  | ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12 |
| 8.4* |  | 23.13/08.149, 23.19/08.149 | Водостойкость стек-ла |  | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 33202-2014 |
| 8.5* |  | 23.13/11.116, 23.19/11.116 | Кислотостойкость (для банок и бутылок для консервирования, пищевых кислот и продуктов детского питания) |  | ГОСТ 15844-2022 п. 7.18; ГОСТ 32130-2022 п.7.17; ГОСТ 33805-2016 п.7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |
| 9.1* | Упаковка полимерная | 22.22/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.3 | ГОСТ 19360-74 п.4.5; ГОСТ 32686-2022 метод А; ГОСТ 33221-2015 п.9.7 способ 1; ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4; ГОСТ 33837-2016 п. 9.7 способ А; ГОСТ 34264-2017 п.п. 9.8, 9.9; ГОСТ 34534-2019 п.5.1.4, п.8.9; ГОСТ 34760-2021 способ 2, 3, 4; ГОСТ EN 12377-2016; СТ РК EN 13592-2017 п.7.2.5 |
| 9.2* |  | 22.22/26.095 | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п.8.8; ГОСТ 32522-2013 п.9.9; ГОСТ 32686-2022 п.8.10; ГОСТ 33221-2015 п. 9.8; ГОСТ 33746-2016 п.9.6; ГОСТ 33756-2016 п.9.8; ГОСТ 34264-2017 п. 9.10; ГОСТ 34534-2019 п.5.1.5, п.8.10; ГОСТ ISO 23560-2022 приложение С; СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.6, 8.2.2 |
| 9.3* |  | 22.22/26.141 | Герметичность сварного и клеевого швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |
| 9.4* |  | 22.22/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков) |  | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 32686-2022 п.8.11; ГОСТ 33221-2015 п.9.9; ГОСТ 33746-2016 п.9.6; ГОСТ 33756-2016 п.9.9; ГОСТ 34264-2017 п.9.11.2; ГОСТ 34534-2019 п.5.1.6, п.8.11; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |
| 9.5* |  | 22.22/26.080 | Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.8; ГОСТ 33756-2016 п.9.11; ГОСТ 34534-2019 п.5.1.8, п.8.13 |
| 9.6* |  | 22.22/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9; ГОСТ 32686-2022 п.8.12; ГОСТ 33221-2015 п.9.10; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; ГОСТ 34264-2017 п.9.12; ГОСТ 34534-2019 п.5.1.7, п.8.12; СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.2, 8.2.3; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |
| 9.7* |  |  | Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков) |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п.4.3; ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ 32522-2013 п.9.6; ГОСТ ISO 13934-1-2021; ГОСТ ISO 23560-2022 приложение В; ГОСТ ЕН ИСО 13935-1-2002; СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.1, 8.2.4 |
| 9.8* |  | 22.22/11.116 | Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.9; ГОСТ 33221-2015 п.9.13; ГОСТ 33756-2016 п.9.12; ГОСТ 34264-2017 п.9.13 |
| 9.9* |  | 22.22/08.149 | Определение изменения кислотного числа | ТР ТС 005/2011 статья 4, приложение 1 | ГОСТ 34168-2017 |
| 10.1* | Упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.095, 17.29/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ТР ТС 005/2011 статья 4, приложение 1; ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.4 | ГОСТ 17065-94 п.6.5; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 33772-2016 п.9.7; ГОСТ 34032-2016 п.8.8; СТБ EN 13593-2021 п.8.1 |
| 10.2* |  |  | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки |  | ГОСТ 13479-82 п.4.6; ГОСТ 17065-94 п.6.6; ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 34032-2016 п.8.7; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |
| 10.3* |  | 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.8; СТ РК ГОСТ Р 51864-2008; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |
| 11.1* | Упаковка из комбинированных материалов | 17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.45/26.141, 24.33/26.141 | Влагостойкость (водонепроницаемость) | ТР ТС 005/2011 статья 5 п.6.5; ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.5 | ГОСТ 34032-2016 п. 8.6 |
| 11.2* |  | 17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.45/11.116, 24.33/11.116 | Окисленость поверхности внутреннего покрытия |  | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 |
| 11.3* |  | 17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.45/26.141, 24.33/26.141 | Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов |  | ГОСТ 12302-2013 п. 9.5-9.8; ГОСТ 32736-2020 п.п.8.5, 8.6; ГОСТ 33118-2014 п.7.12, приложение Д; ГОСТ 33772-2016 п.9.5; ГОСТ EN 12377-2016 |
| 11.4* |  | 17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.45/11.116, 24.33/11.116 | Стойкость внутренней поверхности к воздействию упаковываемой продукции (влагопроницаемость, жиропроницаемость) |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |
| 11.5* |  | 17.29/29.121, 22.22/29.121, 22.29/29.121, 24.45/29.121, 24.33/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |
| 12.1* | Упаковка из текстильных материалов | 13.95/26.095, 13.99/26.095 | Разрывная нагрузка | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.6 | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ 33227-2015 п.8.3; ГОСТ ISO 13934-1-2021 |
| 12.2* |  |  | Испытание на удар при свободном падении |  | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 30090-93 п.6.16 |
| 13.1* | Упаковка деревянная | 16.24/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.7 | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 9338-2022 п.8.6; ГОСТ 9570-2016 п.8.9.6 |
| 13.2* |  | 16.24/35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81); ГОСТ 9396-88 п.4.3; ГОСТ 9621-72 |
| 13.3* |  | 16.24/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки |  | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 25014-81 методы 1,2; ГОСТ 9338-2022 п. 8.6; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 |
| 14.1* | Упаковка керамическая | 23.41/26.141, 23.44/26.141, 23.49/26.141 | Водонепроницаемость | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.6.8 | ГОСТ 33414-2015 п.7.9 |
| 15.1* | Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства | 25.91/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141 | Герметичность (кроме колпачков для парфюмерно-косметической продукции, мюзле, скобы) | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.9.1 | ГОСТ 18896-73 п. 5.6; ГОСТ 25749-2020 п.9.4 (2 способ); ГОСТ 30766-2001 п.7.6.2; ГОСТ 32625-2014 п.9.5 (способ А); ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1 (1 способ); ГОСТ 33849-2016 п.7.7; ГОСТ 5981-2011 п.9.7; ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |
| 15.2* |  | 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке крышек для консервирования |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6; ГОСТ 33416-2015 п.8.7; ГОСТ 34562-2019 п.9.6 |
| 15.3* |  | 25.91/26.095, 25.92/26.095, 25.99/26.095 | Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5; ГОСТ 32625-2014 п.9.6 |
| 15.4* |  | 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080 | Контроль механической прочности и устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.7; ГОСТ 32625-2014 п.п.9.8, 9.9; ГОСТ 33416-2015 п.8.8; ГОСТ 34562-2019 п.9.5; ГОСТ 5981-2011 п.9.8 |
| 16.1* | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/26.141, 22.22/26.141 | Герметичность | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.9 | ГОСТ 32626-2014 п.9.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4; ГОСТ 34257-2017 п.9.5; ГОСТ EN 12377-2016; ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 |
| 16.2* |  | 17.21/26.095, 22.22/26.095 | Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.10; ГОСТ 32736-2020 п.8.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |
| 16.3* |  | 17.21/26.141, 22.22/26.141 | Испытание внутренним гидростатическим давлением |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.6 метод А, Б |
| 16.4* |  | 17.21/08.052, 22.22/08.052 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.11 |
| 16.5* |  | 17.21/26.080, 22.22/26.080 | Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |
| 16.6* |  | 17.21/11.116, 22.22/11.116 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.5 |
| 16.7* |  | 17.21/29.121, 22.22/29.121 | Прочность клеевого шва |  | ГОСТ 34257-2017 п.9.10 |
| 16.8* |  | 17.21/35.060, 22.22/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 34257-2017 п.9.8; ГОСТ 5541-2019 п.7.5; ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1 |
| 16.9* |  | 17.21/26.095, 22.22/26.095 | Контроль прочности склеивания |  | ГОСТ 34257-2017 п.9.9 |
| 17.1* | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.141 | Герметичность упаковки | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.9.3 | ГОСТ 34257-2017 п.9.5; ГОСТ 5541-2019 п.7.10 |
| 17.2* |  | 16.29/35.060 | Влажность пробок и уплотнительных прокладок |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.5; ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1 |
| 17.3* |  | 16.29/26.095 | Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок |  | ГОСТ 32178-2013; ГОСТ 5541-2019 п.7.7 |
| 17.4* |  | 16.29/26.080 | Стойкость к кипячению в воде |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.6 |
| 17.5* |  | 16.29/11.116 | Капиллярность боковой поверхности |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 |
| 17.6* |  | 16.29/08.052 | Количество пробковой пыли |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.12; ГОСТ ISO 9727-7-2016 |
| 17.7* |  | 16.29/26.095 | Контроль прочности склеивания | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.2 | ГОСТ 34257-2017 п.9.9 |
| 18.1* | Упаковка, укупорочные средства. | 13.95/11.116, 13.99/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116, 16.24/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 20.30/11.116, 20.59/11.116 | Подготовка образцов | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.4, п.5, п.8 Приложение 1, Приложение 1', Приложение 2 | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ 745-2014 приложения К, Л; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.16-21 |
| 18.2* |  | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.33/08.032, 24.33/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035 | Алюминий, барий, бор, железо, кадмий, марганец, медь , хром, мышьяк, никель, олово, кобальт, титан, свинец, литий, вольфрам, цинк, молибден, ниобий, кремний, ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 18.3* |  | 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.24/08.158, 16.24/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162 | Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 18.4* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 18.5* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 1941-78 |
| 18.6* |  |  | Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 18.7* |  |  | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.8* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.9* |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 18.10* |  |  | Ацетон Бутилацетат |  | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 18.11* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.99/08.158, 16.24/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158 | Гексан Гептан |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3167-14 |
| 18.12* |  | 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.24/08.158, 16.24/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162 | Е-капролактам |  | ГОСТ 34169-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.13* |  | 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.24/08.158, 16.24/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162 | Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, бензол, этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.14* |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |
| 18.15* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 18.16* |  |  | Бензальдегид |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 2.3.3.052-96 |
| 18.17* |  |  | Метилметакрилат Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14 |
| 18.18* |  |  | Бутилакрилат |  |  |
| 18.19* |  | 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.20* |  | 13.95/08.162, 13.99/08.162, 16.29/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 32.99/08.162, 22.29/08.162, 20.30/08.162, 20.59/08.162 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.21* |  | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 16.29/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 22.19/08.161, 22.22/08.161, 32.99/08.161, 16.24/08.161, 22.29/08.161, 20.30/08.161, 20.59/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 18.22* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.162, 16.24/08.156, 16.24/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 20.30/08.156, 20.30/08.162, 20.59/08.156, 20.59/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 18.23* |  | 22.22/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156, 22.29/08.156, 20.30/08.156, 20.59/08.156 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 |
| 18.24* |  | 13.95/08.162, 13.99/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 25.92/08.162, 25.99/08.162, 32.99/08.162, 22.29/08.162, 20.30/08.162, 20.59/08.162 | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 18.25* |  | 22.19/08.159, 22.22/08.159, 32.99/08.159, 22.29/08.159, 20.30/08.159, 20.59/08.159 | Каптакс Тиурам – Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 18.26* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 |
| 19.1* |  | 13.95/11.116, 13.99/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116, 16.24/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 20.30/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические пока-затели образца: - запах образца. Органолептические пока-затели водных вытяжек (модельных сред) из об-разца: - запах, привкус, муть, осадок, окрашивание. Органолептические показатели воздушной вытяжки из образца: - запах, вкус, цвет сорбента |  | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ 32626-2014 п.9.14; ГОСТ ISO 22308-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.16-21; Инструкция № 880-71 |
| 20.1* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.49/11.116, 24.45/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 30.99/11.116, 31.03/11.116, 32.13/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116 | Подготовка образцов (климатические условия проведения испытаний, пробоподготовка) | ТР ТС 007/2011 ст. 4, 5, 6, 9, Приложения 3, 4, 5, 10, 11, 14 (табл.3), 15, 22 (табл.1, 2) | ГОСТ 8844-75 п.2; ГОСТ ISO 139-2014; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 приложение 1; МУ от 19.10.1990 п.3.2; МУ № 4077-86; МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 20.2* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.42/06.036, 23.49/06.036, 24.45/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036, 30.99/06.036, 31.03/06.036, 32.13/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 ст. 4, 5, 6 | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 21.1* | Изделия для ухода за детьми | 17.11/08.169, 17.12/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.19/08.169, 23.41/08.169, 23.42/08.169, 23.49/08.169, 25.92/08.169, 25.99/08.169, 32.13/08.169, 32.50/08.169, 32.99/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.1, п.2 | ГОСТ Р 52557-2020 п.6.5; МУ от 19.10.1990 п.5.1.2; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 22.1* | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116 | Наличие привкуса водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.2 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.25 приложение 4; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл.3,4 |
| 22.2* |  |  | Внешневидовые характеристики |  | ГОСТ 34870-2022 п.7.1 |
| 22.3* |  |  | Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением |  | ГОСТ 34870-2022 п.7.1, п.7.3 |
| 22.4* |  |  | Стойкость к дезинфекции |  | ГОСТ 3251-91 п.3.10; ГОСТ 3302-95 п.7.3; ГОСТ 3303-94 п.7.5 |
| 22.5* |  |  | Отсутствие слипания |  | ГОСТ 3251-91 п.3.2, п.3.7; ГОСТ 3302-95 п.7.4; ГОСТ 34870-2022 п.7.2 |
| 22.6* |  |  | Наличие шайбы (щитка) в сосках-пустышках |  | ГОСТ 34870-2022 п.7.1 |
| 22.7* |  | 22.19/29.121, 22.29/29.121, 32.99/29.121 | Прочность соединения кольца с баллончиком в сосках-пустышках |  | ГОСТ 34870-2022 п.7.5 |
| 22.8* |  | 22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116 | Герметичность |  | ГОСТ 3302-95 п.7.2; ГОСТ 3303-94 п.7.3, п.7.4 |
| 23.1* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Подготовка образцов | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.3 | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) |
| 23.2* |  |  | Запах, привкус и изменение цвета водной вытяжки изделий |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.15; Инструкция № 880-71 |
| 23.3* |  |  | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к действию влажной обработки (стойкость красителя к протиранию) |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |
| 23.4* |  |  | Стойкость к 1% раствору уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |
| 23.5* |  |  | Способность сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии горячей воды при температуре от 65 до 75 ˚С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |
| 23.6* |  |  | Прочность изделий (отсутствие деформаций, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения) |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 |
| 23.7* |  |  | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок и краев, вы-ступающего литника над опорной поверхностью |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |
| 23.8* |  |  | Герметичность и способность не пропускать воду крышек бутылочек и других аналогичных изделий |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 |
| 24.1* | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 23.19/11.116 | Термическая устойчивость изделий из стекла | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.4 | ГОСТ 30407-2019 |
| 24.2* |  |  | Термическая устойчивость изделий из керамики |  | ГОСТ 32091-2013 |
| 24.3* |  | 23.13/29.121, 23.41/29.121, 23.49/29.121, 23.19/29.121 | Прочность крепления ручек изделий из стекла |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |
| 24.4* |  |  | Прочность крепления ручек изделий из керамики |  | ГОСТ 28391-89 п.3.4; ГОСТ 32092-2013 п.6.6; ГОСТ 32094-2013 п.6.6 |
| 24.5* |  | 23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 23.19/11.116 | Внешний вид изделий (сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные просечки и инородные включения) |  | ГОСТ 30407-2019 |
| 24.6* |  |  | Наличие декоративных покрытий на внутренней поверхности посуды из стекла |  |  |
| 24.7* |  |  | Кислотостойкость покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность изделий, контактирующих с пищевыми продуктами |  | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ Р 53547-2009 |
| 25.1* | Посуда и изделия санитарно-гигиенические, галантерейные из металла | 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.13/11.116, 32.99/11.116 | Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.5 | ГОСТ 24788-2018 п.6.7.2, п.6.8, п.6.9; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 приложение 6 |
| 25.2* |  | 25.71/29.121, 25.92/29.121, 25.99/29.121, 32.13/29.121, 32.99/29.121 | Требования механической безопасности: Прочность крепления ручек и элементов декоративного оформления |  | ГОСТ 24788-2018 п.6.16; ГОСТ Р 51268-99 п.6.4; СТБ 813-93 п.4.9 |
| 26.1* | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из полимерных материалов | 32.99/29.121, 32.13/29.121 | Прочность крепления ручек | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.6 | ГОСТ 34827-2022 п.6.11; СТБ 1015-97 п.6.19 |
| 26.2* |  | 32.99/26.095, 32.13/26.095 | Деформация санитарно-гигиенических изделий (детской ванночки) |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.21 |
| 26.3* |  | 32.99/11.116, 32.13/11.116 | Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.2; СТБ 1015-97 п.6.1 |
| 26.4* |  |  | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии горячей воды при температуре от 65 до 75˚С |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |
| 26.5* |  |  | Стойкость красителя к стиранию |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |
| 27.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухо-да за полостью рта | 22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116 | Внешний вид поверхности изделий (отсутствие сколов и трещин) | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.7 | ГОСТ 28637-90 п.4.1 |
| 27.2* |  |  | Внешний вид синтетического волокна в кустах щетки (отсутствие заусенцев и наличие закругленных концов) |  | ГОСТ 28637-90 п.4.3 |
| 29.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и тек-стильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116 | Подготовка образцов | ТР ТС 007/2011 статья 5-7 | ГОСТ ISO 139-2014; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 29.2* |  | 14.31/35.069, 14.39/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 007/2011 статья 5, п.6, статья 6 | ГОСТ 32995-2014 (разделы 4-6); СанПиН № 9-29.7-95 |
| 29.3* |  | 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052 | Гигроскопичность текстильных, трикотажных материалов и изделий из них | ТР ТС 007/2011 статья 5, п.2, п.3, приложение 8 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 29.4* |  | 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 29.5* |  | 14.31/08.156, 14.39/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 29.6* |  | 14.39/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |
| 29.7* |  | 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116 | Устойчивость окраски к стирке текстильных, трикотажных материалов и изделий из них | ТР ТС 007/2011 статья 5, п.2, п.4, приложение 9 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013; ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |
| 29.8* |  |  | Устойчивость окраски к поту текстильных, трикотажных материалов и изделий из них |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 методы 1, 2; ГОСТ ISO 105-E04-2014 |
| 29.9* |  | 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116 | Устойчивость окраски к сухому трению текстильных, трикотажных материалов и изделий из них |  | ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014 |
| 29.10* |  | 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116 | Устойчивость окраски к воде дистиллированной текстильных, трикотажных материалов и изделий из них |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 29.11* | Одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и тек-стильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 13.91/11.116, 14.39/11.116 | Устойчивость окраски к морской воде текстильных, трикотажных материалов и изделий из них | ТР ТС 007/2011 статья 5, п.2, п.4, приложение 9 | ГОСТ 9733.9-83 |
| 29.12* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Одежда и изделия из меха: - содержание свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 статья 5, п.10, п.11, приложение 12 | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 29.13* |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004; ГОСТ Р 54591-2011 |
| 29.14* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и тек-стильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, кожгалантерейных изделий и колясок | 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169, 14.11/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани | ТР ТС 007/2011 статья 5, п.10, п.11, приложение 12 | ГОСТ 32165-2013 |
| 29.15* |  | 14.20/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116 | Температура сваривания кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32078-2013 |
| 29.16* |  |  | Устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова (мех) |  | ГОСТ 32079-2013 |
| 29.17* |  | 15.11/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156 | Одежда, головные уборы, детали обуви и другие изделия из кожи: - массовая доля свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 статья 5, п. 8, статья 6 | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 29.18* |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004; ГОСТ Р 54591-2011 |
| 29.19* |  | 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116 | Устойчивость окраски кожи к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 |
| 29.20* |  |  | Устойчивость окраски кожи к поту |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993) |
| 29.21* |  | 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052 | Вид и масcовая доля сырья; массовая доля компонентов (идентификация) | ТР ТС 007/2011 статья 9, статьи 5-7 | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 33099-2014; ГОСТ 4659-79 п.2; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-26-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ISO 1833-9-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 |
| 30.1* | Обувь | 15.20/29.040 | Требования биологической безопасности: - масса полупары обуви | ТР ТС 007/2011 статья 6, п.п. 1,2,3,4,5, приложение 13 | ГОСТ 28735-2005 |
| 30.2* |  | 15.20/26.095 | - гибкость |  | ГОСТ 9718-88 |
| 30.3* |  | 15.20/29.061 | - высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 |
| 30.4* |  | 15.20/29.040 | Масса пары обуви валяной |  | ГОСТ 1059-72 п.2.6 |
| 30.5* |  | 15.20/11.116 | Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви |  | ГОСТ 26165-2003 п.6.9; ГОСТ 26165-2021 п.7.11 |
| 30.6* |  | 15.20/26.095 | Требования механической безопасности: - деформация подноска и задника |  | ГОСТ 9135-2004 |
| 30.7* |  | 15.20/29.121 | - прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления |  | ГОСТ 9134-78 |
| 30.8* |  |  | - прочность крепления деталей низа обуви гвоздебортовым методом крепления |  |  |
| 30.9* |  |  | - прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления |  | ГОСТ 9292-82 |
| 30.10* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость (для резиновой, полимерной, резинотекстильной и полимернотекстильной обуви) |  | ГОСТ 126-79 п.4.9; ГОСТ 6410-80 п.4.9 |
| 30.11* |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной |  | ГОСТ 1059-72 п.2.6 |
| 30.12* |  | 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014; МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 31.1* | Кожгалантерейные изделия: ранцы ученические, сумки, портфели, рюкзаки, изделия мелкой кожгалантереи в т.ч. ремни, перчатки | 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.39/29.040, 15.12/29.040, 16.29/29.040, 17.29/29.040 | Требования биологической безопасности: - масса изделия | ТР ТС 007/2011 Ст.6 п.п. 6, 7 Приложение 14 (таблицы 1, 2) | ГОСТ 28631-2005 п. 7.3; ГОСТ 28631-2018 п.8.3 |
| 31.2* |  | 13.92/26.095, 13.95/26.095, 13.99/26.095, 14.39/26.095, 15.12/26.095, 16.29/26.095, 17.29/26.095 | Требования механической безопасности: - разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка |  | ГОСТ 28631-2005 п. 7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |
| 31.3* |  | 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 16.29/11.116, 17.29/11.116 | Наличие светоотражающих элементов на передних, боковых поверхностях и верх-нем клапане |  | ГОСТ 28631-2005 п. 7.1; ГОСТ 28631-2018 п.8.1 |
| 31.4* |  |  | Наличие формоустойчивой спинки |  |  |
| 31.5* |  | 13.92/29.061, 13.95/29.061, 13.99/29.061, 14.39/29.061, 15.12/29.061, 16.29/29.061, 17.29/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 28631-2005 п. 7.2; ГОСТ 28631-2018 п.8.2 |
| 31.6* |  | 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 16.29/11.116, 17.29/11.116 | Устойчивость окраски к воздействию сухого и мокрого трения |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; ГОСТ 9733.27-83 |
| 31.7* |  |  | Устойчивость окраски к воздействию «пота» |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 9733.6-83 метод 1, 2 |
| 32.1* | Коляски детские | 30.92/29.061 | Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях | ТР ТС 007/2011 ст. 7, п.1 | ГОСТ 19245-93 п.п. 5.7, 5.8 |
| 32.2* |  | 30.92/11.116 | Наличие тормозной и блокировочной системы |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.6 |
| 32.3* |  |  | Недоступность тормозной и блокировочной системы колясок для ребенка, находящегося в коляске, или закрытие и открытие одновременно двумя руками либо с применением специальных инструментов |  |  |
| 32.4* |  |  | Отсутствие в колясках острых краев, узлов и деталей, находящихся в контакте с ребенком |  |  |
| 32.5* |  |  | Наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром от 5 мм до 12 мм |  | ГОСТ 19245-93 п. п. 3.13, 5.2, 5.6 |
| 32.6* |  |  | Наличие в открытых колясках устройств для предупреждения выпадения ребенка из коляски (ремни безопасности, ограждения и другие аналогичные приспособления), прочность ремней безопасности, включая регуляторы и замки |  | ГОСТ 19245-93 п. п. 5.6, 5.12 |
| 32.7* |  | 30.92/26.095 | Работа тормозной и блокировочной системы |  | ГОСТ 19245-93 п. п. 3.5, 5.2, 5.9, 5.10 |
| 32.8* |  | 30.92/11.116 | Устойчивость окраски текстильных материалов к трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 32.9* |  | 30.92/26.141 | Водонепроницаемость внешней обивки закрытого кузова или чехла |  | ГОСТ 22944-78 п.2 (метод кошеля); ГОСТ 413-91 (ИСО 1420-87) |
| 32.10* |  | 30.92/29.121 | Прочность ручек, ремней, скоб и иных приспособлений, предназначенных для переноски колясок . Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков |  | ГОСТ 19245-93 п.п. 5.11, 5.12 |
| 32.11* |  | 30.92/11.116 | Возможность установки световозвращающих и сигнальных элементов формоустойчивость спинки коляски |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.6 |
| 33.1* | Издательская продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Применение газетной бумаги в издательской продукции | ТР ТС 007/2011 ст. 8 | ГОСТ 34860-2022 п.6.1 |
| 33.2* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Применение узкого начертания шрифта в издательской продукции |  | ГОСТ 3489.1-71 |
| 33.3* |  |  | Кегль шрифта основных и вспомогательных элементов при оформлении буквенных, числовых и химических формул |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.7 |
| 33.4* |  |  | Размеры корешковых полей на развороте текстовых страниц издания, размещение условных обозначений, наглядных изображений и текста объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.2 |
| 33.5* |  | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Четкость штрихов знаков текста |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.6 |
| 33.6* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.7 |
| 33.7* |  |  | Минимальный линейный размер элементов рисунка в раскрасках для детей дошкольного возраста |  | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.6, 6.11 |
| 33.8* |  | 17.12/29.040, 17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040, 20.59/29.040, 22.19/29.040, 22.29/29.040 | Масса площади 1 м2 бумаги |  | ГОСТ 13199-94; ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.13; ГОСТ Р 55081-2012 п.9.16 |
| 33.9* |  | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Применение цветных красок и выворотки шрифта текста в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.5; ГОСТ 3489.1-71 |
| 33.10* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Кегль шрифта и объем текста в изданиях справочных и для досуга при печати цветными красками на цветном фоне |  | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.5, 6.7 |
| 33.11* |  |  | Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных для детей всех возрастов | ТР ТС 007/2011 Ст.8 Прил. 16-19 | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9; ГОСТ 3489.1-71 |
| 33.12* |  |  | Шрифтовое оформление текста при 2-х и 3-х колонном наборе в изданиях книжных и журнальных | ТР ТС 007/2011 Ст.8 Прил. 20 | ГОСТ 34860-2022 п.6.10; ГОСТ 3489.1-71 |
| 33.13* |  |  | Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях | ТР ТС 007/2011 Ст.8 Прил. 21 | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9; ГОСТ 3489.1-71 |
| 33.14* |  |  | Шрифтовое оформление текста в комбинированных книжных и журнальных изданиях, включающих наряду с текстом игрушки, канцелярские принадлежности, компакт-диски и другие изделия | ТР ТС 007/2011 Ст.8 Прил. 16-21 |  |
| 33.15* |  | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Применение глянцевой бумаги |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.1 |
| 33.16* |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Толщина линий, образующих строки и клетки |  | ГОСТ 12063-89 п.п.3.4, 3.5; ГОСТ 13309-90 п.п.3.4, 3.5; ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.6; ГОСТ Р 55081-2012 п. 9.4 |
| 34.1* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.49/11.116, 24.45/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 30.99/11.116, 31.03/11.116, 32.13/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116, 16.29/11.116, 17.21/11.116, 18.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 20.59/11.116, 22.22/11.116, 24.43/11.116, 30.92/11.116, 32.91/11.116 | Миграция химических веществ в модельные среды: - подготовка образцов | ТР ТС 007/2011 ст. 4, 5, 6, 7, 8 Прил. 2-5, 10, 11, 14, 15, 22 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 приложение 1; МУ от 19.10.1990 п.3.2; МУ от 19.12.1986; МУ № 4077-86; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 1.1.12-14-2003 глава 4 |
| 34.2* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.42/08.032, 23.42/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 30.99/08.032, 30.99/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035, 32.13/08.032, 32.13/08.035, 32.50/08.032, 32.50/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 20.52/08.032, 20.52/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 32.91/08.032, 32.91/08.035 | Алюминий, барий, бор железо, кадмий, марганец, медь, мышьяк, никель, олово, ртуть, селен, свинец, сурьма, титан , хром, цинк, кобальт |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012; СТБ ISO 15586-2011 |
| 34.3* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.42/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 16.29/08.158, 17.21/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158, 24.43/08.158, 30.92/08.158, 32.91/08.158 | Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 34.4* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.42/08.158, 23.42/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 34.5* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158 | Винилхлорид |  | МР № 1941-78 |
| 34.6* |  |  | Диэтилфталат Диметилфталат Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат |  | МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 34.7* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 34.8* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.19/08.158, 23.19/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14 |
| 34.9* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 16.29/08.158, 17.21/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158 | Ацетальдегид Ацетон Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 34.10* |  |  | Гексан Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 34.11* |  | 13.20/08.159, 13.20/08.162, 13.91/08.159, 13.91/08.162, 13.92/08.159, 13.92/08.162, 13.93/08.159, 13.93/08.162, 13.95/08.159, 13.95/08.162, 13.99/08.159, 13.99/08.162, 14.13/08.159, 14.13/08.162, 14.14/08.159, 14.14/08.162, 14.19/08.159, 14.19/08.162, 14.31/08.159, 14.31/08.162, 14.39/08.159, 14.39/08.162, 15.12/08.159, 15.12/08.162, 15.20/08.159, 15.20/08.162, 17.11/08.159, 17.11/08.162, 17.12/08.159, 17.12/08.162, 17.22/08.159, 17.22/08.162, 17.23/08.159, 17.23/08.162, 17.29/08.159, 17.29/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.162, 30.99/08.159, 30.99/08.162, 31.03/08.159, 31.03/08.162, 32.13/08.159, 32.13/08.162, 32.50/08.159, 32.50/08.162, 32.99/08.159, 32.99/08.162 | Е-капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 34.12* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 16.29/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158 | Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, бензол, этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 34.13* |  |  | Метилацетат Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 34.15* |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3167-14 |
| 34.16* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Метилметакрилат Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14 |
| 34.17* |  |  | Бутилакрилат |  |  |
| 34.18* |  | 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.29/08.158, 24.45/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 30.99/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158 | Эпихлоргидрин |  | МВИ.МН 1924-2003 |
| 34.19* |  | 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 30.99/08.159, 30.99/08.161, 32.13/08.159, 32.13/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 22.22/08.159, 22.22/08.161 | Антиоксиданты (агидол 2, 40, альтакс) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ от 19.10.1990 п.6.1; МУ № 4077-86 п.7.3.3 |
| 34.20* |  | 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 30.99/08.159, 30.99/08.161, 32.13/08.159, 32.13/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 22.22/08.159, 22.22/08.161 | Цимат, этилцимат, сульфенамид Ц, дифенилгуанидин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.5; МВИ.МН 5562-2016 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.5; МУ от 19.12.1986 п.7.3.2, п. 7.3.3, п. 7.3.5; МУ № 4077-86 п.5.2.1 |
| 34.21* |  | 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.99/08.161, 32.13/08.161, 32.50/08.161, 32.99/08.161, 22.22/08.161 | Вулкацит (этилфенилтиокарбомат цинка, моноэтиланилин) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУ от 19.12.1986 п.7.3.2.2 |
| 34.22* |  | 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 30.99/08.159, 30.99/08.161, 32.13/08.159, 32.13/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 22.22/08.159, 22.22/08.161 | Каптакс, тиурам –Д,Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, п. 5.1.3; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ от 19.12.1986 п.7.3.2, п.7.3.3; МУ № 4077-86 п.5.2.1, п.5.2.3 |
| 34.23* |  | 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.99/08.161, 32.13/08.161, 32.50/08.161, 32.99/08.161, 22.22/08.161 | Ацетофенон (перекись дикумина) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4; МУ № 4077-86 п.5.5.1 |
| 34.24* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.99/08.161, 31.03/08.161, 32.13/08.161, 32.50/08.161, 32.99/08.161, 22.22/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 34.25* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.93/08.156, 13.93/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.13/08.156, 14.13/08.162, 14.14/08.156, 14.14/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 14.20/08.156, 14.20/08.162, 14.31/08.156, 14.31/08.162, 14.39/08.156, 14.39/08.162, 15.12/08.156, 15.12/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162, 17.22/08.156, 17.22/08.162, 17.23/08.156, 17.23/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 30.99/08.156, 30.99/08.162, 31.03/08.156, 31.03/08.162, 32.13/08.156, 32.13/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32; Инструкция № 880-71 |
| 34.26* |  | 13.92/08.162, 13.95/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162, 30.99/08.162, 32.50/08.162, 32.99/08.162, 22.22/08.162 | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 34.27* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 11-12-26-96 |
| 34.28* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 32.13/08.156, 32.13/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28; МУ № 266-92; МУ № 75-92 |
| 34.29* |  | 22.19/08.149, 22.29/08.149, 32.50/08.149, 32.99/08.149 | Фталевый ангидрид |  | ГОСТ 24445.1-80 |
| 34.30* |  | 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156, 24.43/08.156 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 |
| 35.1* | Игрушки | 32.40/11.116 | Чистота материалов, наличие запрещенных материалов, размер гранул | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.п. 2.1 - 2.4; ГОСТ 25779-90; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ 25779-90 п.п. 3.1, 3.3, 3.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.1 |
| 35.2* |  |  | Контроль размеров игрушки | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2, п.8.43 |
| 35.3* |  | 32.40/26.095 | Испытание крутящим моментом |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.3 |
| 35.4* |  |  | Испытание растяжением |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.4 |
| 35.5* |  |  | Испытание падением |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.5 |
| 35.6* |  |  | Испытание опрокидыванием |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.6 |
| 35.7* |  |  | Испытание ударом |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.7 |
| 35.8* |  |  | Испытание давлением |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.8 |
| 35.9* |  | 32.40/26.080 | Испытание намачиванием |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.9 |
| 35.10* |  | 32.40/11.116 | Доступность составных частей или деталей |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.10 |
| 35.11* |  |  | Наличие острых кромок |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.11 |
| 35.12* |  |  | Наличие острых концов |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.12 |
| 35.13* |  | 32.40/26.095 | Гибкость металлической проволоки |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.13 |
| 35.14* |  | 32.40/29.061 | Размер набухающих материалов |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.14 |
| 35.15* |  | 32.40/26.141 | Герметичность игрушек с жидким наполнителем |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.15 |
| 35.16* |  | 32.40/11.116 | Геометрическая форма игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.16 |
| 35.17* |  |  | Износостойкость игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.17 |
| 35.18* |  | 32.40/26.095 | Требования к механизмам складывания и скольжения |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.18 |
| 35.19* |  | 32.40/35.069 | Удельное электрическое сопротивление шнуров |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.19 |
| 35.20* |  | 32.40/29.061 | Толщина шнуров |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.20 |
| 35.21* |  | 32.40/29.121 | Статическая прочность |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.21 |
| 35.22* |  |  | Динамическая прочность |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.22 |
| 35.23* |  | 32.40/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.23 |
| 35.25* |  | 32.40/29.061 | Толщина полимерной плёнки, прочность крепления |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.25 |
| 35.26* |  |  | Характеристика тормозного устройства |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.26 |
| 35.27* |  | 32.40/29.121 | Прочность стержня руля игрушечного самоката |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.27 |
| 35.28* |  | 32.40/29.061 | Определение максимальной скорости игрушек с электрическим приводом |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.29 |
| 35.29* |  | 32.40/26.080 | Измерение изменения температуры (игрушки с неэлектрическим источником тепла) |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.30 |
| 35.30* |  | 32.40/26.095 | Откидывание крышки у игрушечных сундуков |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.31 |
| 35.31* |  | 32.40/11.116 | Геометрическая форма маленьких шаров и вакуумных присосок |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.32 |
| 35.32* |  |  | Геометрическая форма игрушечных фигурок |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.33 |
| 35.33* |  |  | Испытание на отрыв для магнитов |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.34 |
| 35.34* |  | 32.40/29.061 | Длина периметр шнуров и цепей |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.36 |
| 35.35* |  |  | Измерение модуля упругости для мячиков на резинке |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.37 |
| 35.36* |  | 32.40/11.116 | Испытание на отделение отрывного элемента |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.38 |
| 35.37* |  | 32.40/29.061 | Самовтягивающиеся шнуры (усилие втягивания) |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.39 |
| 35.38* |  |  | Шнуры, цепи и электрические кабели (длина, оценка способности перевиваться) |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.40, п. 8.41 |
| 35.39* |  | 32.40/11.116 | Требования к сборке |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2 |
| 35.40* |  |  | Требования к стеклу |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5 |
| 35.41* |  | 32.40/29.061 | Требования к шарнирам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3 |
| 35.42* |  |  | Требования к пружинам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4 |
| 35.43* |  | 32.40/11.116 | Требования к мячам |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.12 |
| 35.44* |  | 32.40/26.095 | Требования к устройствам, вмещающим ребёнка |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14 |
| 35.45* |  | 32.40/11.116 | Требование к игрушкам несущим на себе массу ребёнка |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15 |
| 35.46* |  | 32.40/29.061 | Требования к игрушкам со снарядами |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17 |
| 35.47* |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п.5 |
| 35.48* |  | 32.40/11.116 | Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.2, п.3 | ГОСТ 25779-90 п.3.58 |
| 35.49* |  | 32.40/29.121 | Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов); ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) |
| 35.50* |  | 32.40/29.061 | Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки (игрушки с коррекцией зрения) | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ 25779-90 | ГОСТ 25779-90 п.3.72 |
| 35.51* |  |  | Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета (игрушки без коррекции зрения) |  | ГОСТ 25779-90 п.3.73 |
| 35.52* |  |  | Отклонение от плоскостности стекол |  | ГОСТ 25779-90 п.3.74 |
| 35.53* |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой, межцентровое расстояние |  | ГОСТ 25779-90 п.3.75 |
| 35.54* |  | 32.40/11.116 | Доступ к наполнителю в калейдоскопе |  | ГОСТ 25779-90 п.3.76 |
| 35.55* |  | 32.40/29.061 | Коэффициент пропускания светорассеиваюшего стекла |  |  |
| 35.56* |  |  | Кратность увеличения окуляра фильмоскопа |  | ГОСТ 25779-90 п.3.77 |
| 35.57* |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза |  | ГОСТ 25779-90 п.3.78 |
| 35.58* |  |  | Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка |  | ГОСТ 25779-90 п.3.79 |
| 35.59* |  | 32.40/11.116 | Отмарывание красок |  | ГОСТ 25779-90 п.3.80 |
| 35.60* |  | 32.40/25.047 | Воспламеняемость | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.3; ГОСТ EN 71-1-2014; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ ISO 8124-2-2014 | ГОСТ ISO 8124-2-2014 |
| 35.61* |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Маркировка | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.5; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-8-2021; ГОСТ IEC 62115-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.7; ГОСТ EN 71-8-2021 п.5; ГОСТ IEC 62115-2022 п.7 |
| 35.62* |  |  | Упаковка | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.4; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.6 |
| 35.63* |  | 32.40/29.113 | Номинальное напряжение питания | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.6; ГОСТ IEC 62115-2022 | ГОСТ IEC 62115-2022 п.13 |
| 35.64* |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Винты и электрические соединения |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.16 |
| 35.65* |  |  | Контроль касания электромонтажных проводов движущимися частями игрушки |  | ГОСТ IEC 62115-2022 п.14, п.17 |
| 35.66* |  | 32.40/35.067 | Эквивалентный уровень звука игрушек Максимальный уровень звука игрушек Максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2, приложение 2 п.3.1 | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.28 |
| 35.67* |  | 32.40/11.116 | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота, влажной обработке, горячей воде (в т.ч поверхностное покрытие и роспись погремушек, а также элементов игрушек, имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка) | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.2.5; ГОСТ 25779-90; ГОСТ 34399-2018 | ГОСТ 25779-90 п.3.68; ГОСТ 34399-2018 |
| 35.68* |  |  | Органолептические показатели: - интенсивность запаха игрушки в естественных условиях | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.1, приложение 2 п.2.1, п.2.2 | ГОСТ 22648-77 п.2; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1/4.3.2038-05 |
| 35.69* |  |  | - интенсивность запаха водной вытяжки |  |  |
| 35.70* |  |  | - привкус водной вытяжки игрушки |  |  |
| 35.71* |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.6, приложение 2 п. 3.2 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 35.72* |  | 32.40/11.116 | Миграция химических веществ в модельные среды: - подготовка образцов | ТР ТС 008/2011 Ст.4 , приложение 2 п.4.1-4.3 | ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУК 4.1/4.3.2038-05 |
| 35.73* |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Алюминий, барий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, цинк мышьяк, никель, олово, ртуть, селен, свинец, сурьма, титан, хром |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012 |
| 35.74* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Ацетальдегид Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 35.75* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 35.76* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 1941-78 |
| 35.77* |  |  | Диэтилфталат Диметилфталат Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 35.78* |  |  | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 35.79* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14 |
| 35.80* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 35.81* |  | 32.40/08.158 | Гексан Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 35.82* |  | 32.40/08.159, 32.40/08.162 | Е-капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 35.83* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, бензол, этилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 35.84* |  |  | Метилацетат Этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 35.85* |  | 32.40/08.162 | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 35.86* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3167-14 |
| 35.87* |  |  | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14 |
| 35.88* |  | 32.40/08.162 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 35.89* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 35.90* |  | 32.40/08.159, 32.40/08.161 | Антиоксиданты (агидол 2, 40, альтакс), цимат, этилцимат ,дифенилгуанидин, сульфенамид Ц, каптакс, тиурам – Д,Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ от 19.10.1990 п.6.1; МУ от 19.12.1986; МУ № 4077-86 |
| 35.91* |  | 32.40/08.161 | Вулкацит (этилфенилтиокарбомат цинка, моноэтиланилин) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУ от 19.12.1986 п.7.3.2.2; МУ № 4077-86 п.5.2.2 |
| 35.92* |  | 32.40/08.161, 32.40/08.162 | Ацетофенон Ацетофенон (перекись дикумина) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4; МУ № 4077-86 п.5.5.1 |
| 35.93* |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 35.94* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 35.95* |  | 32.40/08.162 | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 35.97* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28; МУ № 266-92; МУ № 75-92 |
| 35.99* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.5, приложение 2 п.5.2 | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 35.102** |  | 32.40/29.061 | Игрушки для активного отдыха для домашнего использования: - общие требования к конструкции | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-8-2021 | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ EN 71-8-2021 п.п. 4.1,1,4.1.3-4.1.5, 4.1.7, 4.2,4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.3-4.6.7,4.6.8.3, 4.7,4.8 с) |
| 35.103** |  | 32.40/26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.п.6.1, 6.2 |
| 35.104** |  | 32.40/29.121 | Статическая прочность |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.3 |
| 35.105** |  | 32.40/11.116 | Защемление головы и шеи |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.5 |
| 35.106** |  |  | Защемление одежды и волос (испытание пуговицей) |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.6 |
| 35.107** |  | 32.40/29.061 | Измерение участка скольжения и конечного участка на горках |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.7 |
| 35.108** |  | 32.40/29.121 | Статическая прочность бассейнов с ненадувными стенками |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.10 |
| 35.109** |  | 32.40/29.061 | Диаметр канатов и других средств подвешивания |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.8 |
| 35.110** |  | 32.40/26.095 | Определение ударного воздействия элементов качания |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.9 |
| 35.111** |  | 32.40/29.121 | Динамическая прочность ограждений и перил |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.4 |
| 35.118* |  |  | Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2 | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов); ГОСТ 25779-90 п.3.69; ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) |
| 35.119* |  | 32.40/11.116 | Наличие пайки в конструкторах и моделях | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ 25779-90 | ГОСТ 25779-90 п. 3.13 |
| 35.120* |  | 32.40/34.065 | Температура частей игрушки, предназначенных для касания рукой ребенка и доступных |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.49 |
| 35.121** |  | 32.40/11.116 | Требования к опорным поверхностям | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ 25779-90; ГОСТ EN 71-1-2022; ГОСТ EN 71-8-2021 | ГОСТ 25779-90 п. 3.39 |
| 35.122* |  | 32.40/26.095, 32.40/26.141 | Требования к игрушкам для игры на воде |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.63, 3.64; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.18; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.9 |
| 35.123* |  | 32.40/26.095 | Требования к приводным механизмам | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.10.2 |
| 35.124** |  | 32.40/29.061 | Максимальная высота | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-8-2021 | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.3 |
| 35.125** |  |  | Углы и кромки |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.4 |
| 35.126** |  |  | Выступающие части |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.5 |
| 35.127** |  |  | Ограждения, перила, лестницы (геометрия) |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.2 |
| 35.128** |  |  | Бортики (геометрия) |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.3 |
| 35.129** |  |  | Защемление пальцев |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.3.4 |
| 35.130** |  |  | Требования к стартовому участку |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.4 |
| 35.131** |  |  | Измерение высоты защиты от падения качелей с двойными сидениями, проверка зазоров |  | ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.11 |
| 35.132** |  |  | Выступающие части | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.9, п.4.15.5.7 |
| 35.133* |  | 32.40/11.116 | Наличие систем лазерного излучения | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2 | ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение Е |
| 35.134* |  | 32.40/11.116, 32.40/26.095 | Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2, п.8.3, п.8.4.2, п.8.9, п.8.17 |
| 35.135* |  | 32.40/11.116 | Защемление ног | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-8-2021 | ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.3.3 |
| 35.136* |  | 32.40/29.061 | Игрушечные сумки | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.2; ГОСТ EN 71-1-2022 | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14.2 |
| 36.1* | Продукция парфюмерно-косметическая | 20.42/08.169 | Водородный показатель | ТР ТС 009/2011 Ст.5, п.3, Прил. 6 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 29188.2-2014 |
| 36.2* |  | 20.42/08.032 | Содержание токсичных элементов: мышьяк | ТР ТС 009/2011 Ст.5, п.5 | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33021-2014 |
| 36.3* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 36.4* |  |  | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 36.9* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторидов для средств гигиены полости рта | ТР ТС 009/2011 Ст.5 п.3, Прил.2 | ГОСТ 34435-2018 п.8.8; ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |
| 36.10* |  | 20.42/08.031, 20.42/08.158 | Содержание этилового спирта | ТР ТС 009/2011 Ст.5 п.4.2 | ГОСТ 31679-2012 п.6.4; ГОСТ 34435-2018 п.8.12 |
| 37.1** | Машины и оборудование | 25.71/30.000, 25.71/35.059, 25.71/35.067, 26.20/30.000, 26.20/35.059, 26.20/35.067, 27.51/30.000, 27.51/35.059, 27.51/35.067, 27.90/30.000, 27.90/35.059, 27.90/35.067, 28.12/30.000, 28.12/35.059, 28.12/35.067, 28.13/30.000, 28.13/35.059, 28.13/35.067, 28.22/30.000, 28.22/35.059, 28.22/35.067, 28.23/30.000, 28.23/35.059, 28.23/35.067, 28.24/30.000, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.25/30.000, 28.25/35.059, 28.25/35.067, 28.29/30.000, 28.29/35.059, 28.29/35.067, 28.30/30.000, 28.30/35.059, 28.30/35.067, 28.41/30.000, 28.41/35.059, 28.41/35.067, 28.49/30.000, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.91/30.000, 28.91/35.059, 28.91/35.067, 28.92/30.000, 28.92/35.059, 28.92/35.067, 28.93/30.000, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.94/30.000, 28.94/35.059, 28.94/35.067, 28.95/30.000, 28.95/35.059, 28.95/35.067, 28.96/30.000, 28.96/35.059, 28.96/35.067, 28.99/30.000, 28.99/35.059, 28.99/35.067, 29.10/30.000, 29.10/35.059, 29.10/35.067, 30.99/30.000, 30.99/35.059, 30.99/35.067 | Шум -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения) Уровни звуковой мощности. Частотная характеристика шума | ТР ТС 010/2011 Ст. 4 п.6, Прил. 1 п.п. 52-55 | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.1.049-86; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.2.002-91; ГОСТ 12.2.016.1-91; ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 12.2.110-95; ГОСТ 12.2.130-91; ГОСТ 12.4.095-80; ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005); ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 24282-97; ГОСТ 30443-97; ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93); ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96); ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998); ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999); ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997); ГОСТ 30873.2-2006 (ИСО 8662-2:1992); ГОСТ 30873.3-2006 (ИСО 8662-3:1992); ГОСТ 30873.4-2006 (ИСО 8662-4:1994); ГОСТ 30873.5-2006 (ИСО 8662-5:1992); ГОСТ 30873.6-2006 (ИСО 8662-6:1994); ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997); ГОСТ 30873.8-2006 (ИСО 8662-8:1997); ГОСТ 30873.9-2006 (ИСО 8662-9:1996); ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); ГОСТ 31323-2006; ГОСТ 31327-2006 (ИСО 11689:1996); ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004); ГОСТ 31420-2010; ГОСТ 31545-2012; ГОСТ 31548-2012; ГОСТ 31836-2012; ГОСТ 32107-2013 (ISO 9611:1996); ГОСТ ISO 11201-2016; ГОСТ ISO 28927-11-2013; ГОСТ ISO 28927-12-2014; ГОСТ ISO 28927-4-2013; ГОСТ ISO 9612-2016; ГОСТ ИСО 10326-1-2002; ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009; ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012; ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012; ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012; ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012; ГОСТ Р ИСО 28927-6-2012; ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012; ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012; СТБ ЕН 1032-2006 |
| 38.1* | Продукция легкой промышленности: - одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий - кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия - обувь -кожгалантерейные изделия - покрытия и изделия ковровые | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Подготовка образцов: - правила приемки - методы отбора | ТР ТС 017/2011 Ст.4, 5,6,7,8 | ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 8844-75 п.2; ГОСТ 9289-78; ГОСТ 938.0-75; ГОСТ 9733.0-83; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 38.2* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 16.29/06.036, 17.11/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 38.4* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ТС 017/2011 Ст.4 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 38.5* | Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные и др. | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.39/08.052 | Биологическая и химическая безопасность: гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Ст. 5 Приложение 2 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 38.6* |  |  | водопоглощение (первый способ) |  | ГОСТ 11027-2014 п.5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.7 |
| 38.7* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116 | капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.5; СТБ 1017-96 п. 5.7 |
| 38.8* |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 38.9* |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.39/35.069 | уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 38.10* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156 | содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 38.11* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116 | Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке | ТР ТС 017/2011 Ст.5 п.3 | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ISO 105-A01-2013; ГОСТ ISO 105-A02-2013 |
| 38.12* |  |  | Устойчивость окраски к «поту» |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 (метод 1, 2); ГОСТ ISO 105-E04-2014 |
| 38.13* |  |  | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ISO 105-X12-2014 |
| 38.14* |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к морской воде |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83; ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014 |
| 38.15* |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 39.1* | Обувь | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы и деталей низа обуви химических методов крепления (клеевого, литьевого и т.п.) | ТР ТС 017/2011 Ст.6 п.п. 1, 2, 3 Приложение 5 | ГОСТ 10241-62; ГОСТ 9292-82 |
| 39.2* |  |  | Прочность крепления подошвы и деталей низа обуви ниточных методов крепления (прошивного, клеепрошивного и т.п.) |  | ГОСТ 9134-78 п.п. 1, 2 |
| 39.3* |  |  | Прочность крепления каблука |  | ГОСТ 9136-72 |
| 39.4* |  |  | Стойкость подошвы к многократному изгибу |  | ГОСТ 32087-2013 п.6; ГОСТ ISO 17707-2015 |
| 39.5* |  |  | Прочность крепления втулки |  | ГОСТ 26431-85 |
| 39.6* |  |  | Ударная прочность подошвы |  | ГОСТ 32087-2013 п.7 |
| 39.7* |  |  | Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом |  | ГОСТ 6768-75; ГОСТ 9155-88 п.3.5 |
| 39.8* |  | 15.20/29.061 | голенище в подъеме нижняя и верхняя часть голенища каблук вместе с подошвой, подошва в подметочной части Толщина резиновых сапог: носковая, передовая часть |  | ГОСТ 14037-79 п.4.2; ГОСТ 5375-79 п.4.4; ГОСТ 6410-80 п.п. 4.2, 4.4; ГОСТ 9155-88 п.3.2 |
| 39.9* |  | 15.20/26.095 | Гибкость обуви |  | ГОСТ 9718-88 |
| 39.10* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п.4.9; ГОСТ 5375-79 п.4.5; ГОСТ 6410-80 п.4.9 |
| 39.11* |  | 15.20/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) в валяной обуви |  | ГОСТ 1059-72 п.2.6 |
| 40.1* | Кожгалантерейные изделия | 14.11/26.095, 14.19/26.095, 15.12/26.095 | Разрывная нагрузка -узлов крепления ручек, плечевых ремней и максимальная загрузка; -прочность ниточного шва -прочность сварного шва | ТР ТС 017/2011 Ст.6 п.п. 4, 5 Приложение 6 | ГОСТ 28631-2005 п.7.5; ГОСТ 28631-2018 п.8.6 |
| 40.2* |  | 14.11/11.116, 14.19/11.116, 15.12/11.116 | Устойчивость окраски изделий к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002; ГОСТ 9733.27-83 |
| 40.3* |  |  | Устойчивость окраски к «поту» |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993); ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 41.1* | Кожа и изделия из нее, применяемая для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий, одежды и др. | 15.11/11.116, 14.11/11.116 | Требования и биологической безопасности: - устойчивость окраски кожи к сухому и мокрому трению | ТР ТС 017/2011 Ст.6, 7 Приложение 8 | ГОСТ 32076-2013; ГОСТ 938.29-2002 |
| 41.2* |  |  | - устойчивость окраски кожи к «поту» |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993) |
| 41.3* |  | 15.11/08.156, 14.11/08.156 | Требования химической безопасности: - массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 41.4* |  |  | - массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004; ГОСТ Р 54591-2011 |
| 42.1* | Одежда и изделия из меха, шкурок меховых выделанных | 14.20/11.116, 15.11/11.116 | Подготовка образцов | ТР ТС 017/2011 Ст.7 Приложение 8 | ГОСТ 32077-2013 |
| 42.2* |  | 14.20/08.156, 15.11/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 42.3* |  |  | массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004; ГОСТ Р 54591-2011 |
| 42.4* |  | 14.20/11.116, 15.11/11.116 | температура сваривания кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32078-2013 |
| 42.5* |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 42.6* |  | 14.20/11.116, 15.11/11.116 | устойчивость окраски к сухому трению шкурок меховых выделанных: -кожевой ткани -волосяного покрова |  | ГОСТ 32079-2013 |
| 43.1* | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.93/11.116 | Наличие запаха плесени после обработки антисептиком | ТР ТС 017/2011 Ст.8 | ГОСТ 30877-2003 п.5.2 |
| 43.2* |  | 13.93/35.069, 13.95/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069 | Напряженность электростатического поля на поверхности |  | ГОСТ 32995-2014 (разделы 4-6); СанПиН № 9-29.7-95 |
| 43.3* |  | 13.93/11.116 | Устойчивость окраски ковровых изделий к: - сухому трению - дистиллированной воде - «поту» |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 43.4* |  | 13.95/08.149 | Массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий |  | ГОСТ 314-72 п.2.6 |
| 43.5* |  | 13.93/08.156, 13.95/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156 | содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 44.1* | Продукция легкой промышленности | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Миграция химических веществ в модельные среды: - подготовка образцов | ТР ТС 017/2011 Ст.4 п.1, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 7 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 п 3.6 |
| 44.2* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | Свинец, кадмий, кобальт, медь, мышьяк, никель, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |
| 44.3* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 44.4* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 44.5* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Винилхлорид |  | МР № 1941-78 |
| 44.6* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162 | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 44.7* |  |  | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 44.8* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14 |
| 44.9* |  |  | Метилметакрилат Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14 |
| 44.10* |  |  | Ксилолы, толуол, бензол |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 44.11* |  | 13.20/08.159, 13.20/08.162, 13.91/08.159, 13.91/08.162, 13.92/08.159, 13.92/08.162, 13.93/08.159, 13.93/08.162, 13.95/08.159, 13.95/08.162, 13.99/08.159, 13.99/08.162, 14.12/08.159, 14.12/08.162, 14.13/08.159, 14.13/08.162, 14.14/08.159, 14.14/08.162, 14.19/08.159, 14.19/08.162, 14.31/08.159, 14.31/08.162, 14.39/08.159, 14.39/08.162, 15.12/08.159, 15.12/08.162, 15.20/08.159, 15.20/08.162 | Е-капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 44.12* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 11-12-26-96 |
| 44.13* |  | 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.12/08.159, 14.12/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.14/08.159, 14.14/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.31/08.159, 14.31/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161 | Тиурам – Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |
| 44.14* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.93/08.156, 13.93/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.12/08.156, 14.12/08.162, 14.13/08.156, 14.13/08.162, 14.14/08.156, 14.14/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 14.31/08.156, 14.31/08.162, 14.39/08.156, 14.39/08.162, 15.12/08.156, 15.12/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 880-71 |
| 44.16* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 44.17* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 п.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011; МУ № 266-92 |
| 44.18* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162 | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 44.19* |  |  | Спирт бутиловый |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 44.20* |  |  | Стирол |  |  |
| 44.21* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Диметилтерефталат |  | МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 44.22* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158 | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 45.1* | Продукция легкой промышленности: - одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий; - кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви; - обувь; -кожгалантерейные изделия; - покрытия и изделия ковровые; - материалы нетканые и изделия из них | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.93/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 16.29/08.052, 17.11/08.052 | Подготовка проб | ТР ТС 017/2011 Ст.9, Ст.11 | ГОСТ ИСО 5089-2001 |
| 45.2* |  |  | Идентификация по материалу. Вид и массовая доля сырья (массовая доля компонентов) |  | ГОСТ 25871-83; ГОСТ 33099-2014; ГОСТ 4659-79 п.2; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-10-2011; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-15-2015; ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ISO 1833-19-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ISO 1833-20-2014; ГОСТ ISO 1833-21-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-26-2015; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ISO 1833-9-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001; ГОСТ ИСО 5088-2001; СТБ 2447-2016 |
| 46.1*** | Транспортные средства, предназначенные для перевозки денежных средств и ценных грузов | 29.10/26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия | ТР ТС 018/2011 Прил. 6, п. 1.15.2 | ГОСТ Р 53814-2010; СТБ 51.3.02-2000 |
| 47.1* | Стекло безопасное для наземного транспорта | 23.19/33.111 | Светопропускание | ТР ТС 018/2011 Прил. 2, табл. п.34 Прил. 10 п.36 | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3, п. 9.1 (А3/9.1) |
| 47.2* |  | 23.19/26.095 | Механическая прочность (удар шаром) |  | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 6 п.4.3 (А6/4.3) Прил. 3 п.2.1 (А3/2.1) ,Прил. 6 п.4.2 (А6/4.2) Прил. 3 п.2.2 (А3/2.2) |
| 47.3** |  |  | Испытание на удар манекеном (модель головы) |  | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п. 3.1 (А3/3.1) Прил. 6 п.3.2 (А6/3.2) |
| 47.4* |  | 23.19/26.080 | Стойкость к воздействию излучения, к воздействию имитируемых атмосферных условий (светостойкость) |  | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п.6 (А3/6) |
| 47.5* |  | 23.19/26.141 | Влагостойкость |  | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п.7 (А3/7) |
| 47.6* |  | 23.19/26.080 | Жаропрочность и стойкость к воздействию колебаний температуры (температуростойкость) |  | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п.5 (А3/5) |
| 47.7* |  | 23.19/26.095 | Испытание на дробление (характер разрушения) |  | Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 5 п. 2 (А5/2) Прил. 3 п.1 (А3/1) |
| 48.1** | Колесные транспортные средства | 29.10/35.067 | Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот | ТР ТС 018/2011 Приложение 3 п.2; Приложение 6 п.3.3; Приложение 10 п. 62 | ГОСТ 33555-2015 |
| 49.1* | Средства индивидуальной защиты от механических факторов | 13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.11/26.095, 14.39/26.095, 15.20/26.095 | Стойкость к проколу | ТР ТС 019/2011 п.4.3 Подпункт 1 | ГОСТ 12.4.118-82; ГОСТ 12.4.183-91 Прил. 2 ; ГОСТ 12.4.241-2013 |
| 49.2* |  |  | Сопротивление к порезу для тканей, для искусственных кож, для натуральных кож |  | ГОСТ 12.4.141-99 (методы 1, 2) |
| 49.3* |  | 13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.11/26.095, 14.12/26.095, 14.13/26.095, 14.19/26.095, 14.39/26.095 | Разрывная нагрузка материалов: швов, искусственной кожи, натуральной кожи, трикотажных полотен, тканей |  | ГОСТ 15902.3-79 п.2; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 28073-89 п.3; ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ 3813-72 п.2; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п.2; ГОСТ 8847-85 п.п. 2, 3; ГОСТ 938.11-69 |
| 49.4* |  |  | Внешние отлетные компоненты и разрывная нагрузка материалов и швов | ТР ТС 019/2011 п. 4.3 подпункт 3 | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 28073-89 |
| 49.5* |  | 13.92/29.061, 13.96/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.12/29.061, 14.13/29.061, 14.19/29.061, 14.39/29.061 | Максимальная толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой (в ненапряженном состоянии) | ТР ТС 019/2011 п.4.3 подпункты 5, 6 | ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084:1996) |
| 49.6* |  | 14.12/26.030, 15.20/26.030 | Эффективность виброзащиты | ТР ТС 019/2011 п.4.3 подпункты 5, 6, 7,8 | ГОСТ 12.4.002-97; ГОСТ 12.4.024-76 п. 2.1 |
| 49.7* |  | 15.20/26.095 | Испытания ударной прочности носочной части | ТР ТС 019/2011 п.4.3 подпункт 9 | ГОСТ 12.4.162-85 п.3.4 |
| 49.8* |  | 15.20/29.061 | Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе |  | ГОСТ 12.4.151-85 |
| 49.9* |  | 15.20/26.095 | Наличие проколозащитной прокладки, сопротивление сквозному проколу |  | ГОСТ 12.4.177-89 |
| 49.10* |  | 15.20/29.121 | Прочность материала подошвы обуви |  | ГОСТ 270-75 |
| 49.11* |  |  | Твердость по Шору |  | ГОСТ 263-75 |
| 49.12* |  |  | Прочность крепления деталей низа с верхом обуви |  | ГОСТ 9134-78; ГОСТ 9292-82 |
| 49.13* |  |  | Прочность на разрыв соединения деталей обуви |  | ГОСТ 9290-76 |
| 49.14* |  |  | Прочность на разрыв ходовой части подошвы обуви (кроме резиновой и полимерной обуви) | ТР ТС 019/2011 п.4.3 подпункт 11 | ГОСТ ISO 20872-2011 |
| 49.15* |  | 13.96/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.12/29.061, 14.13/29.061, 14.19/29.061, 15.20/29.061, 22.29/29.061 | Линейные размеры | ТР ТС 019/2011 Ст.4 п.4.2 3, Прил. 3, табл. 2 | ГОСТ 3811-72; ГОСТ 4103-82 |
| 49.16* |  | 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.12/29.040, 14.13/29.040, 14.19/29.040, 15.20/29.040, 22.29/29.040 | Масса | ТР ТС 019/2011 Ст.4 п.4.2 подп. 10, Ст.4 п.4.3 подп. 19, Ст.4 п.4.4 подп. 1, 7, 14, 17, Ст.4 п.4.5 подп. 3, Прил.3,табл.2 | ГОСТ 28735-2005 |
| 50.1* | Средства индивидуальной защиты от химических факторов | 13.95/08.169, 13.96/08.169, 14.12/08.169, 14.19/08.169, 22.19/08.169 | Кислотонепроницаемость и щелоченепроницаемость | ТР ТС 019/2011 п.4.4 подпункт 17 | ГОСТ 12.4.063-79 |
| 51.1* | Одежда специальная, средства индивидуальной защиты рук от воды и р-ров нетоксичных веществ | 13.95/26.141, 14.12/26.141, 14.13/26.141, 14.19/26.141, 22.19/26.141 | Водонепроницаемость | ТР ТС 019/2011 п.4.4 подпункт 17 | ГОСТ 12.4.252-2013 п. 8.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6; ГОСТ 413-91 (ИСО 1420-87) п.5 |
| 52.1* | Средства индивидуальной защиты и материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.19/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Миграция вредных веществ: подготовка образцов | ТР ТС 019/2011 Ст.4 п.4.2, Прил.3 табл.1 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.17; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.3.2, п.3.3; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3 |
| 52.2* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.94/08.032, 13.94/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | Бор, кадмий, кобальт, медь, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012 |
| 52.3* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 52.4* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 52.5* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 1941-78 |
| 52.6* |  |  | Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 52.7* |  |  | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 52.8* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14 |
| 52.9* |  |  | Ацетальдегид Бутилацетат Ацетон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 52.10* |  |  | Гексан (-ен) Гептан (-ен) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 52.11* |  | 13.20/08.159, 13.20/08.162, 13.91/08.159, 13.91/08.162, 13.92/08.159, 13.92/08.162, 13.94/08.159, 13.94/08.162, 13.95/08.159, 13.95/08.162, 13.96/08.159, 13.96/08.162, 13.99/08.159, 13.99/08.162, 14.12/08.159, 14.12/08.162, 14.19/08.159, 14.19/08.162, 15.20/08.159, 15.20/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.162 | Е-капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 52.12* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, этилбензол, бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 52.13* |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 52.14* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 52.15* |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.94/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.12/08.162, 14.19/08.162, 15.20/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162 | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 52.16* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3167-14 |
| 52.17* |  |  | Метилметакрилат Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14 |
| 52.18* |  |  | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 52.19* |  | 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.96/08.159, 13.96/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.12/08.159, 14.12/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161 | Альтакс, цимат, этилцимат, каптакс, тиурам –Д,Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ № 4077-86 |
| 52.20* |  | 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.19/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУ № 4077-86 |
| 52.21* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.19/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 52.22* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.94/08.156, 13.94/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.96/08.156, 13.96/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.12/08.156, 14.12/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32; Инструкция № 880-71 |
| 52.23* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МУ № 266-92; МУ № 75-92 |
| 52.24* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Бутилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14 |
| 52.25* |  | 13.99/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 20.30/08.156, 20.59/08.156 | Фтор-ион (суммарно) |  | ГОСТ 24295-80 п.3; ГОСТ 4386-89 |
| 52.27* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.19/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Санитарно-гигиенические показатели: Одориметрия (запах материалов образцов изделий) | ТР ТС 019/2011 ст.4, п.4.2 прил.3, табл.2 | Инструкция № 880-71; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1 |
| 52.28* |  |  | Санитарно-химические показатели состояния водных вытяжек: - запах |  |  |
| 52.29* |  |  | - цветность |  | ГОСТ 31686-2012 п.4 метод А |
| 52.30* |  |  | - мутность |  | Инструкция № 880-71 |
| 52.31* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.94/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.19/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149 | окисляемость (бихроматный метод) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.5; Инструкция № 880-71 |
| 52.32* |  |  | бромируемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.6; Инструкция № 880-71 |
| 52.33* |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.94/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.12/08.169, 14.19/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169 | рН |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 52.34* |  |  | изменение рН |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 52.35* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.94/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.19/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149 | восстановительные примеси |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1 |
| 52.36* |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.94/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.19/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069 | Электризуемость материалов средств индивидуальной защиты (напряженность электростатического поля) |  | МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 54.1* | Сахар, мед, сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, какао-бобы | 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 прил. 3, табл. 5 | ГОСТ 26929-94 |
| 54.2* |  |  | Содержание свинца Содержание кадмия |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 54.3* |  |  | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 54.4* |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Содержание ртути |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 54.5* |  | 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Содержание оксиметилфурфурола |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 54.6* |  | 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Содержание ДДТ и его метаболитов |  | ГОСТ 30349-96 п. 5 |
| 54.7* |  |  | Содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеров) |  |  |
| 55.1* | Плодоовощная продукция | 01.21/08.032, 01.21/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.23/08.032, 01.23/08.035, 01.24/08.032, 01.24/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.26/08.032, 01.26/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.83/08.032, 10.83/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 11.02/08.032, 11.02/08.035, 11.03/08.032, 11.03/08.035, 11.04/08.032, 11.04/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 прил. 3, табл. 6 | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26929-94 |
| 55.2* |  |  | Содержание свинца Содержание кадмия |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 55.3* |  |  | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 55.4* |  |  | Содержание хрома |  | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 1792-2002 |
| 55.5* |  |  | Содержание олова |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 33413-2015 |
| 55.6* |  | 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.52/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Содержание ртути |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 55.7* |  | 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.52/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.07/08.169 | Содержание нитратов |  | МУ 5048-89 |
| 55.8* |  | 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.52/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.07/08.158 | Содержание ДДТ и его метаболитов |  | ГОСТ 30349-96 п. 5 |
| 55.9* |  |  | Содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеров) |  |  |
| 55.10* |  | 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Содержание патулина |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |
| 55.11* |  | 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.52/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.07/08.161 | Содержание афлатоксина В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |
| 55.12* |  | 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Содержание оксиметилфурфурола |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 55.13* |  | 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.52/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.07/08.052 | Содержание сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п. 5 (метод А) |
| 56.1* | Напитки (кроме пива) | 01.27/08.032, 01.27/08.035, 11.02/08.032, 11.02/08.035, 11.03/08.032, 11.03/08.035, 11.04/08.032, 11.04/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Подготовка проб | ТР ТС 021/2011 прил. 3, табл. 8 | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26929-94 |
| 56.2* |  |  | Содержание свинца Содержание кадмия |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 56.3* |  |  | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 56.4* |  | 01.27/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032 | Содержание ртути |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 56.5* |  | 01.27/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.07/08.158 | Содержание метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 56.6* |  | 01.27/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Содержание патулина |  | ГОСТ 28038-2013 п. 6 |
| 56.7* |  |  | Содержание кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 65.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116, 10.32/29.040 | Органолептические показатели, масса нетто или объем, массовая доля составных частей | ТР ТС 023/2011 ст. 4 | ГОСТ 8756.1-2017 |
| 65.2* |  | 10.32/08.159 | Содержание оксиметилфурфурола | ТР ТС 023/2011 ст. 5 | ГОСТ 31644-2012 |
| 65.3* |  | 10.32/08.169 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017 |
| 65.4* |  | 10.32/08.159 | Содержание витамина С |  | ГОСТ 34151-2017 |
| 65.5* |  |  | Содержание витамина В1 витамина В2 витамина В6 витамина РР |  | ГОСТ 32903-2014 |
| 65.6* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | Содержание каротиноидов |  | ГОСТ 33277-2015; ГОСТ 8756.22-80; ГОСТ ISO 6558-2-2019; ГОСТ Р 51443-99; СТБ ГОСТ Р 51443-2006 |
| 65.7* |  | 10.32/08.149 | Содержание этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 65.8* |  |  | Содержание сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| 65.9* |  |  | Содержание поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 65.10* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 65.11* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.035 | Содержание железа |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 65.12* |  | 10.32/08.118 | Содержание растворимых сухих веществ | ТР ТС 023/2011 прил. 1, 2 | ГОСТ 29030-91 |
| 65.13* |  | 10.32/08.052 | Объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п. 5 |
| 65.14* |  | 10.32/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 65.15* |  | 10.32/08.159 | Содержание органических кислот | ТР ТС 023/2011 Прил. 3 | ГОСТ 32771-2014; ГОСТ 33410-2015 |
| 65.16* |  |  | Содержание аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 31643-2012 |
| 65.17* |  |  | Содержание ацесульфама калия |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 65.18* |  |  | Содержание аспартама |  |  |
| 65.19* |  |  | Содержание сахарина и его солей |  |  |
| 70.1* | Корпусная мебель | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 19882-2022 п.п. 9.5-9.6; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3 Прил. 2 |
| 70.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность и деформируемость корпуса |  | ГОСТ 19882-2022 п.6.1; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4 |
| 70.3* |  |  | Прочность основания |  | ГОСТ 19882-2022 п.6.2; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5 |
| 70.4* |  |  | Прочность полкодержателей |  | ГОСТ 19882-2022 п.6.3; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.7 |
| 70.5* |  |  | Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1 м длины |  | ГОСТ 19882-2022 п.7; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8 |
| 70.6* |  |  | Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки |  | ГОСТ 19882-2022 п.6.4; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.9 |
| 70.7* |  |  | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |
| 70.8* |  |  | Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий |  | ГОСТ 19882-2022 п.9.7; ГОСТ 28136-89 п.2, п.4 |
| 71.1* | Двери с Вертикальной осью вращения | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость крепления | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 19195-89 п.2.1 |
| 71.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.2 |
| 71.3* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.2.3 |
| 72.1* | Двери с горизонтальной осью вращения | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 19195-89 п.3.1 |
| 72.2* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 19195-89 п.3.2 |
| 73.1* | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 30209-94 п.2 |
| 73.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления |  | ГОСТ 30209-94 п.3 |
| 73.3* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления |  | ГОСТ 30209-94 п.4 |
| 74.1* | Вертикальные двери-шторки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 30209-94 п.2 |
| 74.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность рывком |  | ГОСТ 30209-94 п.6 |
| 75.1* | Ящики (полуящики) | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28105-89 п.2 |
| 75.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 28105-89 п.3 |
| 75.3* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28105-89 п.4 |
| 76.1* | Штанги | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061 | Прогиб | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28102-89 п.2 |
| 76.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность штангодержателей |  | ГОСТ 28102-89 п.3 |
| 76.3* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания |  | ГОСТ 28102-89 п.4 |
| 76.4* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102-89 п.5 |
| 76.5* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102-89 п.6 |
| 77.1* | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 п. 6¹); ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 581-3-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2; СТБ 1268-2006 п.5.8 |
| 77.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4; ГОСТ 34878-2022 п. 5.3¹); ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 581-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.3.2; СТБ 1268-2006 п.5.9 |
| 77.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5; СТБ 1268-2006 п.5.10 |
| 77.4* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |
| 77.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7; ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2¹); ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.4 |
| 77.6* |  |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.8; СТБ 1268-2006 п.5.11 |
| 77.7* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.10 |
| 77.8* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |
| 78.1* | Столы письменные | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 п. 6¹); ГОСТ EN 1730-2013; СТБ 1268-2006 п.5.8 |
| 78.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.2; ГОСТ 34878-2022 п. 5.3¹); ГОСТ EN 1730-2013; СТБ 1268-2006 п.5.9 |
| 78.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3; СТБ 1268-2006 п.5.10 |
| 78.4* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30212-94 п.4 |
| 78.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.5; ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2¹); ГОСТ EN 1730-2013 |
| 78.6* |  |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.6; СТБ 1268-2006 п.5.11 |
| 78.7* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7; СТБ 1268-2006 п.5.13 |
| 78.8* |  |  | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.9 |
| 78.9* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30212-94 п.10 |
| 79.1* | Столы журнальные | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 п. 6¹); ГОСТ EN 1730-2013 |
| 79.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.2; ГОСТ 34878-2022 п. 5.3¹); ГОСТ EN 1730-2013 |
| 79.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.3 |
| 79.4* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30212-94 п.4 |
| 79.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.5; ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2¹); ГОСТ EN 1730-2013 |
| 79.6* |  |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.6 |
| 79.7* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 |
| 79.8* |  |  | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.9 |
| 79.9* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30212-94 п.10 |
| 80.1* | Столы туалетные | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |
| 80.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |
| 80.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |
| 80.4* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |
| 80.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |
| 80.6* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.10 |
| 80.7* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |
| 81.1* | Столы детские | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) |
| 81.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.4 |
| 81.3* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.5 |
| 81.4* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 30099-93 п.6 |
| 81.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30099-93 п.7 |
| 81.6* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 30099-93 п.11 |
| 82.1* | Столы ученические и столы для учителя | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 23380-83 п.2 |
| 82.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.3 |
| 82.3* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 23380-83 п.4 |
| 82.4* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  |  |
| 82.5* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления задней стенки |  | ГОСТ 23380-83 п.5 |
| 82.6* |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 23380-83 п.7 |
| 82.7* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23380-83 п.8 |
| 83.1* | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность деревянных стульев | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3 |
| 83.2* |  |  | Долговечность поворотных опор и опор качения |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4 |
| 83.3* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88); ГОСТ EN 1022-2013; ГОСТ EN 1022-2023; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.3.1.1, п.3.1.2 |
| 83.4* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Статическая прочность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.1; ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.2,1, 6.2.2, 6.4; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.1 |
| 83.5* |  |  | Статическая прочность спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.2; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В |
| 83.6* |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.3 |
| 83.7* |  |  | Статическая прочность подголовника в боковом направлении |  |  |
| 83.8* |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.4; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |
| 83.9* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность (усталость) сидения |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.5; ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.7-6.9; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1. |
| 83.10* |  |  | Долговечность (усталость) спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.6; ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.7-6.9; ГОСТ EN 581-2-2012 прил А, В п.2.1.2, 2.1.3 |
| 83.11* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Статическая прочность ножек |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.п. 7.7, 7.8; ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.12, 6.13 |
| 83.12* |  |  | Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.9 |
| 83.13* |  |  | Ударная прочность сиденья |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.10; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.6 |
| 83.14* |  |  | Ударная прочность спинки и подлокотника |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.п. 7.11, 7.12 |
| 83.15* |  |  | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.13 |
| 83.16* |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |
| 84.1* | Стулья детские | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 23381-2022 п.5 |
| 84.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность каркаса трансформируемых стульев |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.1 |
| 84.3* |  |  | Прочность стола и подножки трансформируемого стула |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |
| 84.4* |  |  | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу |  |  |
| 84.5* |  |  | Статическая прочность спинки стула |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |
| 84.6* |  |  | Статическая прочность сиденья |  |  |
| 84.7* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции |  | ГОСТ 23381-2022 п.7 |
| 84.8* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23381-2022 п.8 |
| 85.1* | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность сидения | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а; ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.7-6.9; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.2 |
| 85.2* |  |  | Долговечность спинки |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7, 6.9; ГОСТ EN 581-2-2012 прил. А, В п.2.1.2, 2.1.3 |
| 85.3* |  |  | Долговечность подлокотников |  | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10 |
| 86.1* | Стулья ученические | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 23381-2022 п.5 |
| 86.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |
| 86.3* |  |  | Статическая прочность крепления накладной спинки стула к каркасу |  | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |
| 86.4* |  |  | Статическая прочность сиденья стула на металлическом каркасе |  |  |
| 86.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность деревянных стульев |  | ГОСТ 23381-2022 п.7 |
| 86.6* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол |  | ГОСТ 23381-2022 п.8 |
| 87.1* | Кровати | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 17340-87 п.2 |
| 87.2* |  |  | Прочность крепления опорных элементов к царгам |  | ГОСТ 17340-87 п.3 |
| 87.3* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность конструкции |  | ГОСТ 17340-87 п.4 |
| 87.4* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Ударная прочность оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.5 |
| 87.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность царг |  | ГОСТ 17340-87 п.6 |
| 87.6* |  |  | Долговечность гибких и эластичных оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.7 |
| 87.7* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие трансформации встроенных кроватей |  | ГОСТ 17340-87 п.8 |
| 87.8* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность встроенных кроватей при падении |  | ГОСТ 17340-87 п.9 |
| 88.1* | Двухъярусные кровати | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 30210-2022 п.5; ГОСТ 30210-94 п.2 |
| 88.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-2022 п.6; ГОСТ 30210-94 п.3 |
| 88.3* |  |  | Прочность ограждения верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-2022 п.7; ГОСТ 30210-94 п.4 |
| 88.4* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность конструкции |  | ГОСТ 30210-2022 п.8; ГОСТ 30210-94 п.5 |
| 88.5* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность основания |  | ГОСТ 30210-2022 п.9; ГОСТ 30210-94 п.6 |
| 88.6* |  |  | Статическая прочность крепления лестницы |  | ГОСТ 30210-2022 п.11.1; ГОСТ 30210-94 п.7.1 |
| 88.7* |  |  | Прочность каждой ступени лестницы |  | ГОСТ 30210-2022 п.11.2; ГОСТ 30210-94 п.7.2 |
| 88.8* |  | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061 | Исполнение |  | ГОСТ 30210-2022 п.13; ГОСТ 30210-94 п.9 |
| 88.9* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность основания |  | ГОСТ 30210-2022 п.10; ГОСТ 30210-94 п.10 |
| 89.1* | Кровати, тип I | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28777-2016 п. 12; ГОСТ 28777-2022 п. 5.2 |
| 89.2* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой |  | ГОСТ 28777-2016 п. 6.5; ГОСТ 28777-2022 п. 5.6 |
| 89.3* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность стоек при испытании на изгиб |  | ГОСТ 28777-2016 п. 9; ГОСТ 28777-2022 п. 5.7 |
| 89.4* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 28777-2016 п. 11 ; ГОСТ 28777-2022 п. 5.12 |
| 89.5* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность основания в каждой точке нагружения |  | ГОСТ 28777-2016 п. 8; ГОСТ 28777-2022 п. 5.5 |
| 90.1* | Кровати, тип II | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 28777-2016 п. 11 ; ГОСТ 28777-2022 п. 5.13, 5.14 |
| 90.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность основания в каждой испытываемой точке |  | ГОСТ 28777-2016 п. 8; ГОСТ 28777-2022 п. 5.5 |
| 91.1* | Мягкие элементы мебели | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность пружинных мягких элементов | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2, п.5.1 | ГОСТ 14314-94 |
| 91.2* |  | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061 | Остаточная деформация беспружинных мягких элементов |  | ГОСТ 19918.3-79 |
| 91.3* |  |  | Мягкость |  | ГОСТ 21640-91 |
| 91.4* |  | 31.00/25.047, 31.01/25.047, 31.02/25.047, 31.03/25.047, 31.09/25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ EN 1021-1-2016; ГОСТ EN 1021-2-2016; ГОСТ Р 50810-95; ГОСТ Р 53294-2009 |
| 92.1* | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 19120-93 п.2; ГОСТ EN 1022-2013; ГОСТ EN 1022-2023; ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В п.3.1.1, п.3.1.2 |
| 92.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Статическая прочность навесных боковин |  | ГОСТ 19120-93 п.3; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6 |
| 92.3* |  |  | Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях |  | ГОСТ 19120-93 п.4; ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.12, 6.13 |
| 92.4* |  |  | Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей |  | ГОСТ 19120-93 п.5 |
| 92.5* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность |  | ГОСТ 19120-93 п.6; ГОСТ EN 1728-2013 п.п. 6.7-6.10; ГОСТ EN 581-2-2012 Прил. А,В п.п.2.1.2,2.1.3 |
| 92.6* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Ударная прочность сиденья или спального места |  | ГОСТ 19120-93 п.7; ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15; ГОСТ EN 581-2-2012 Прил.В п.2.1.6 |
| 92.7* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций) |  | ГОСТ 19120-93 п.8 |
| 92.8* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность каркаса при падении |  | ГОСТ 19120-93 п.9 |
| 92.9* |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Испытание статическим нагружением поверхности сидения, передней кромки сидения и спинки; статические испытания подставки для ног в высоких стульях |  | ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1, 6.2.2, п.6.4; ГОСТ EN 581-2-2012 Прил.В п.2.1.1 |
| 92.10* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Испытания на поднятие |  | ГОСТ EN 581-2-2012 Прил.В п.2.1.7 |
| 93.1* | Кресла-качалки | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 19120-93 п.2 |
| 93.2* |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность при горизонтальном нагружении боковин |  | ГОСТ 19120-93 п.10 |
| 93.3* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 19120-93 п.11 |
| 94.1* | Кресла для зрительных залов | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 26003-2016 п.5 |
| 94.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность каркаса кресла с откидными сиденьями |  | ГОСТ 26003-2016 п.6 |
| 94.3* |  |  | Статическая прочность крепления элементов кресел |  | ГОСТ 26003-2016 п.7 |
| 95.1* | Мебель для предприятий торговли | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061 | Прогиб штанги вешал для одежды | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.1, 7.15.2 |
| 95.2* |  |  | Прогиб горизонтальных несущих элементов |  |  |
| 95.3* |  |  | Отклонение от вертикали стоек в горках |  | ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.2-7.15.4 |
| 95.4* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей |  |  |
| 95.5* |  |  | Прочность полки под установку кассового аппарата |  |  |
| 95.6* |  |  | Прочность штанги вешал для одежды |  |  |
| 95.7* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Устойчивость |  | ГОСТ 26756-2016 п. 7.10 |
| 95.8* |  |  | Проверка работы подвижных элементов и запорных устройств |  | ГОСТ 26756-2016 п. 7.11 |
| 96.1* | Мебель для книготорговых помещений | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания ящика | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.2, Прил. 2 | ГОСТ 23190-2018 п. 8.7 |
| 96.2* |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 23190-2018 п. 8.8 |
| 96.3* |  |  | Прочность полок | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.п. 2, 3 | ГОСТ 23190-2018 п. 8.9; ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |
| 96.4* |  | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061 | Прогиб полок |  | ГОСТ 23190-2018 п. 8.9; ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |
| 97.1* | Мебель | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061 | Функциональные размеры изделий мебели | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.п. 2, 3 | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2 |
| 97.2* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Защита от травм при эксплуатации изделий мебели (внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели) |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; ГОСТ 19917-2014 п.7.3; ГОСТ 22046-2016 п. 7.2; ГОСТ EN 581-1-2012 п.п. 4, 5 |
| 97.3* |  |  | Применяемые материалы, исполнение |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.2; ГОСТ 19917-2014 п.7.2 |
| 97.4* |  |  | Требования к фурнитуре |  | ГОСТ 16371-2014 п.7.5; ГОСТ 19917-2014 п.7.3 |
| 97.5* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Акрилонитрил | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.3, Прил. 3 | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.6* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 97.7* |  |  | Ангидрид фосфорный |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 97.8* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.9* |  |  | Винилацетат |  |  |
| 97.10* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 97.11* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.12* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 97.13* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.14* |  |  | Капролактам |  |  |
| 97.15* |  |  | Ксилол |  |  |
| 97.16* |  |  | Метилметакрилат |  |  |
| 97.17* |  |  | Стирол |  |  |
| 97.18* |  |  | Спирт бутиловый (бутанол) |  |  |
| 97.19* |  |  | Спирт изопропиловый (пропанол-2) |  |  |
| 97.20* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 97.21* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.22* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 97.23* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.24* |  |  | Фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32457-2013; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 97.25* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 97.26* |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 97.27* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 97.28* |  |  | Этиленгликоль |  |  |
| 97.29* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Специфический запах |  | МУ 2.1.2.1829-04 |
| 97.30* |  | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.3 | ГОСТ 30877-2003 |
| 97.31* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей | ТР ТС 025/2012 Статья 5 п.п. 2, 3 | ГОСТ 27627-88; ГОСТ ISO 4211-2012 |
| 97.32* |  | 31.00/11.116, 31.00/29.061, 31.01/11.116, 31.01/29.061, 31.02/11.116, 31.02/29.061, 31.09/11.116, 31.09/29.061 | Вид стекла, состояние кромок |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 |
| 97.33* |  | 31.00/11.116, 31.00/26.095, 31.00/29.061, 31.01/11.116, 31.01/26.095, 31.01/29.061, 31.02/11.116, 31.02/26.095, 31.02/29.061, 31.09/11.116, 31.09/26.095, 31.09/29.061 | Механическая прочность |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.9; ГОСТ 6799-2005 п.7.9 |
| 97.34* |  |  | Характер разрушения |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.10; ГОСТ 33002-2014; ГОСТ 6799-2005 п.7.9 |
| 97.35* |  | 31.00/29.040, 31.00/29.061, 31.01/29.040, 31.01/29.061, 31.02/29.040, 31.02/29.061, 31.09/29.040, 31.09/29.061 | Пробоподготовка | ТР ТС 025/2012 Ст.5 п.3, Прил. 3 | ГОСТ 30255-2014 |
| 97.36* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Защитно-декоративное покрытие | ТР ТС 025/2012 Статья 5 п.п. 2, 3 | ГОСТ 16143-81 п.2; ГОСТ 27627-88 |
| 100.1* | Консерванты | 01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159 | Содержание бензойной и сорбиновой кислот | ТР ТС 029/2012 прил. 8 | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 п. 5 |
| 100.2* |  | 01.13/08.149, 01.19/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 08.93/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.53/08.149, 20.59/08.149 | Содержание сернистой кислоты (диоксида серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 метод Б; ГОСТ 32115-2013 |
| 101.1* | Красители | 01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159 | Желтый «Солнечный закат» FCF (Е110) | ТР ТС 029/2012 прил. 10, 11 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |
| 101.2* |  |  | Тартразин (Е102) |  |  |
| 101.3* |  |  | Понсо 4R (Е124) |  |  |
| 101.4* |  |  | Азорубин (Е122) |  |  |
| 101.5* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |
| 101.6* |  |  | Амарант (Е123) |  |  |
| 101.7* |  |  | Индикармин (Е132) |  | СТБ 2547-2019 |
| 101.8* |  |  | Зеленый прочный (Е143) |  |  |
| 101.9* |  |  | Красный 2G (Е128) |  |  |
| 101.10* |  |  | Хинолиновый желтый (Е104) |  |  |
| 101.11* |  |  | Синий блестящий FCF (Е133) |  |  |
| 101.12* |  |  | Цитрусовый красный (Е121) |  |  |
| 101.13* |  |  | Эритрозин (Е127) |  |  |
| 101.14* |  |  | Синий патентованный (Е131) |  |  |
| 101.15* |  |  | Зеленый S (Е142) |  |  |
| 101.16* |  |  | Бриллиантовый PN (Е151) |  |  |
| 101.17* |  |  | Содержание каротинов |  | ГОСТ 33277-2015 |
| 101.18* |  |  |  |  | ГОСТ 33277-2015; ГОСТ 8756.22-80 |
| 102.1* | Подсластители | 01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159 | Содержание аспартама | ТР ТС 029/2012 прил. 13 | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |
| 102.2* |  |  | Содержание ацессульфама калия |  |  |
| 102.3* |  |  | Содержание сахарина и его солей |  |  |
| 103.1* | Пищевые добавки | 01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159 | Содержание лимонной кислоты и ее солей | ТР ТС 029/2012 прил. 18 | ГОСТ 32771-2014; ГОСТ 33410-2015 |
| 103.2* |  |  | Содержание яблочной кислоты и ее солей |  |  |
| 103.3* |  |  | Содержание винной кислоты и ее солей |  |  |
| 103.4* |  |  | Содержание молочной кислоты и ее солей |  |  |
| 103.5* |  |  | Содержание аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 103.6* |  | 01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 08.93/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.07/11.116, 20.12/11.116, 20.53/11.116, 20.59/11.116 | Подготовка образцов |  | ГОСТ 26929-94 |
| 103.7* | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные вещества | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 08.93/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | Содержание свинца | ТР ТС 029/2012 прил. 1, 28 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 103.8* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| 103.9* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 20.59/08.032, 20.59/08.156 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 103.10* |  | 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 08.93/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | Содержание ртути |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015 |
| 105.1** | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116 | Наличие информации | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI, VII; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017); ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008); ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017); ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017); ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008); ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019); ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.6 |
| 105.2** |  | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061 | Общие требования к конструкции | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.п. 20-32; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017); ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008); ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017); ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017); ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008); ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019); ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008) п. 4 |
| 105.3** |  |  | Несущая способность (натурные испытания) |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Пр. С |
| 105.4** |  | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061 | Защита от застреваний |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Пр. D |
| 105.5** |  |  | Защита от падений |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Приложение D |
| 105.6** |  |  | Высота свободного падения |  |  |
| 105.7** |  |  | Зона безопасности |  |  |
| 105.8** |  |  | Зона приземления |  |  |
| 105.9** |  |  | Лестницы, стремянки, трапы, рампы |  |  |
| 105.10** |  |  | Канаты, цепи |  |  |
| 105.11** |  |  | Фундаменты |  |  |
| 105.12** |  |  | Раскачивающийся брус |  |  |
| 105.13** |  |  | Общие требования к конструкции |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4 |
| 105.14** |  |  | Доступ к стартовому участку, стартовый участок, защитная секция |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4 |
| 105.15** |  |  | Конечный участок |  |  |
| 105.16** |  |  | Зона приземления |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п.4 |
| 105.17** |  |  | Участок скольжения |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.4.3 |
| 105.18** |  |  | Профиль горки |  |  |
| 105.19** |  |  | Поверхность горки |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Приложение D |
| 105.20** |  |  | Зоны безопасности |  |  |
| 105.21** |  |  | Общие требования к конструкции |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) п.п.4-5, Приложение А; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.п.4-6, Приложение А |
| 105.22** |  |  | Несущая способность качелей (расчетный метод) |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил.В |
| 105.23** |  |  | Ударная прочность сиденья качелей, каруселей, канатных дорог | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.п. 20-32; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017); ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017); ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008); ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019); ГОСТ 34995-2023 | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) Приложение В; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.4.6, п.6, Приложение В |
| 105.24** |  |  | Испытание качелей динамической нагрузкой |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) Приложение С; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.4.7, п.6, Приложение С |
| 105.25** |  |  | Общие требования к конструкции | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.п. 20-32; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017); ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008); ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017); ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017); ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017); ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008); ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019); ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) п.п. 4-5 |
| 105.26** |  |  | Наклон посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки |  | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Приложение В |
| 105.27** |  |  | Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка |  | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Приложение С |
| 105.28** |  |  | Устойчивость при горизонтальном нагружении (боковая устойчивость) |  | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Пр. D |
| 105.29** |  |  | Площадь проекции торцевой части рукоятки/ подножки |  | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Пр. Е |
| 105.30** |  |  | Общие требования к конструкции |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) п. п. 4-5; ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) п.п.4-6; ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Приложение Е |
| 105.31** |  |  | Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси |  | ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) Пр. А; ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) п.5.4,п.6, Приложение А |
| 105.32** |  |  | Общие требования к конструкции |  | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1; ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) п. 4 |
| 105.33** |  |  | Конструкция и узлы крепления троса |  | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Пр. С |
| 105.34** |  |  | Скорость движения каретки |  | ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Пр. В |
| 105.35** |  |  | Плавность торможения каретки |  | ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Пр. А |
| 105.36** |  |  | Площадь проекции торцевой части рукоятки |  | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Пр. Е |
| 105.37** |  |  | Защита от падений в пространственной игровой сети |  | ГОСТ 34614.11-2019 п.п. 4.1-4.4 |
| 105.38** |  |  | Критическая высота падения | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.п. 28-32; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017); ГОСТ 34995-2023; ГОСТ 35115-2024 | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Прил. Н; ГОСТ 34615-2019 п.п. 5-7 |
| 105.39* |  | 13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.18 а, п.19, прил.2 | ГОСТ 22648-77 п.2 |
| 105.40* |  | 13.99/35.069, 16.23/35.069, 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 23.14/35.069, 25.99/35.069, 42.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности полимерных, полимерсодержащих материалов, синтетических и смешанных текстильных материалов |  | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 105.43* |  | 13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке |  | Инструкция № 016-1211 п.п. 3.2.1, 3.2.2 |
| 105.44* |  |  | Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота |  | Инструкция № 016-1211 п.3.2.3 |
| 105.46* |  | 13.99/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.23/06.036, 22.29/06.036, 23.14/06.036, 25.99/06.036, 42.99/06.036 | Индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 105.47* |  | 13.99/25.047, 16.23/25.047, 16.29/25.047, 22.19/25.047, 22.23/25.047, 22.29/25.047, 23.14/25.047, 25.99/25.047, 42.99/25.047 | Материалы, применяемые при производстве оборудования, не должны относиться к легковоспламеняющимся | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.18 в; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п.п. 3.10; 5.1; 5.4 |
| 105.50* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | Ацетон | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.19, Прил.2 | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 105.51* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МУК 4.1.3166-14 |
| 105.52* |  | 13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 105.53* |  | 13.99/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.14/08.158, 25.99/08.158, 42.99/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 105.54* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | бензол |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 105.55* |  | 13.99/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.14/08.158, 25.99/08.158, 42.99/08.158 | бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 105.56* |  | 13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156 | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 105.57* |  | 13.99/08.156, 13.99/08.161, 16.23/08.156, 16.23/08.161, 16.29/08.156, 16.29/08.161, 22.19/08.156, 22.19/08.161, 22.23/08.156, 22.23/08.161, 22.29/08.156, 22.29/08.161, 23.14/08.156, 23.14/08.161, 25.99/08.156, 25.99/08.161, 42.99/08.156, 42.99/08.161 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ 32533-2013; МР 1503-76 |
| 105.58* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 105.59* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 105.60* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 105.61* |  |  | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 11-12-26-96 |
| 105.62* |  | 13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 105.63* |  | 13.99/08.159, 13.99/08.162, 16.23/08.159, 16.23/08.162, 16.29/08.159, 16.29/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.23/08.159, 22.23/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.162, 23.14/08.159, 23.14/08.162, 25.99/08.159, 25.99/08.162, 42.99/08.159, 42.99/08.162 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 105.64* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | ксилолы |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 105.65* |  |  | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МУК 4.1.3171-14 |
| 105.66* |  | 13.99/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.14/08.158, 25.99/08.158, 42.99/08.158 | Спирт бутиловый |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 105.67* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |
| 105.68* |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |
| 105.69* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 105.70* |  |  | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 ; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 105.71* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | Толуол |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 105.72* |  | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.156, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.156, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 105.73* |  | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.14/08.156, 23.14/08.158, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 42.99/08.156, 42.99/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015 |
| 105.74* |  | 13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156 | фосфорный ангидрид |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 105.75* |  |  | Фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32457-2013 |
| 105.76* |  |  | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 105.77* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003 |
| 105.78* |  | 13.99/08.156, 13.99/08.162, 16.23/08.156, 16.23/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.23/08.156, 22.23/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 23.14/08.156, 23.14/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.162, 42.99/08.156, 42.99/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 105.79* |  | 13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116 | Пробоподготовка |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 105.80* |  | 13.99/08.162, 16.23/08.162, 16.29/08.162, 22.19/08.162, 22.23/08.162, 22.29/08.162, 23.14/08.162, 25.99/08.162, 42.99/08.162 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 106.1* | Арматура электро-монтажная | 27.33/25.047 | Стойкость к зажиганию | ТР ЕАЭС 043/2017 п. 23 раздел V | ГОСТ Р 53313-2009 п.5.2; СТБ 1950-2009 п.5.2 |
| 106.2* |  |  | Стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке |  | ГОСТ Р 53313-2009 п.5.4; СТБ 1950-2009 п.5.5 |
| 106.3* |  |  | Стойкость к воспламенению от горелки Бунзена |  | ГОСТ Р 53313-2009 п.5.3; СТБ 1950-2009 п.5.3 |
| 106.4* |  | 27.33/25.108 | Теплостойкость (давление шариком) |  | ГОСТ Р 53313-2009 п.5.1; СТБ 1950-2009 п.5.1 |
| 107.1* | Средства огнезащиты кабелей | 20.30/25.098, 20.59/25.098 | Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП | ТР ЕАЭС 043/2017 п.п. 18-19, 21 раздел V | ГОСТ Р 53311-2009 п.4.1 |
| 107.2* |  | 20.30/25.047, 20.59/25.047 | Метод определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с ОКП |  | ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ Р 53311-2009 п.4.2; СТБ IEC 60332-3-22-2011 |
| 107.3* |  |  | Метод определения огнезащитной эффективности средств по кабельной продукции |  | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.3; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; СТБ 11.03.02-2010; СТБ IEC 60332-3-22-2011 |
| 108.1* | Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 20.30/25.047, 20.59/25.047 | Огнезащитная эффективность | ТР ЕАЭС 043/2017 п.п. 18-19, 22 раздел V | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1 |
| 108.2* |  |  | Огнезащитная эффективность (контрольный метод) |  | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.2 |
| 108.3* |  | 20.30/36.057, 20.59/36.057 | Устойчивость к старению (сохранение огнезащитной эффективности) |  | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3 |
| 109.1* | Двери и ворота противопожарные. Двери дымонепроницаемые. Люки противопожарные | 23.20/26.080 | Сопротивление воздухопроницанию и водопроницаемости | ТР ЕАЭС 043/2017 п.п.78-80 раздел 5 | ГОСТ 26602.2-99; СТБ 1394-2003 п.7.1; СТБ 2433-2015 п.8.1 |
| 109.2* |  | 23.20/30.000 | Звукоизоляция Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016; СТБ 2433-2015 п.8.1 |
| 109.3* |  | 23.20/36.038 | Безотказность (надежность) |  | СТБ 1394-2003 п.7.3; СТБ 2433-2015 п.8.1; СТБ 940-2004 п.7 |
| 109.4* |  | 23.20/26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 1394-2003 п.7.4; СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ 940-2004 п.8; СТБ EN 947-2012 |
| 109.5* |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 1394-2003 п.7.5; СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ 940-2004 п.9; СТБ EN 948-2014 |
| 109.6* |  |  | Сопротивление ударной нагрузке |  | СТБ 1394-2003 п.7.6. п.7.7; СТБ 1456-2004 п.9; СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ EN 949-2012; СТБ EN 950-2012 |
| 109.7* |  | 23.20/11.116 | Оснащенность дверей, ворот и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания |  | СТБ 1394-2003 п.7.8; СТБ 1647-2006 п.7.3 |
| 109.8* |  |  | Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери |  |  |
| 109.10* |  | 23.20/29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1394-2003 п.7.9; СТБ 2433-2015 п.8.6 |
| 109.11* |  |  | Отклонение от плоскостности и прямолинейности |  |  |
| 109.12* |  | 23.20/32.115 | Качество сварных швов (визуально) | ТР ЕАЭС 043/2017 п.п.78 раздел 5 | СТБ 1133-98; СТБ 1394-2003 п.7.10 |
| 109.13* |  | 23.20/11.116 | Показатели внешнего вида |  | СТБ 1394-2003 п.7.8 |
| 109.14* |  | 23.20/29.121 | Прочность клеевых и сварных соединений |  | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 33120-2014 п.6, п.9; СТБ 1264-2001; СТБ 1394-2003 п.7.10, п.7.11; СТБ 939-2013 |
| 109.15* |  |  | Прочность сцепления пленочных и листовых полимерных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15867-79; СТБ 1394-2003 п.7.12 |
| 109.16* |  |  | Адгезия лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 п.2 (м-д решетчатых надрезов); СТБ 1394-2003 п.7.13 |
| 109.17* |  |  | Зазоры в местах соединения |  | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1394-2003 п.7.9 |
| 110.1* | Шкафы пожарные | 25.11/29.061 | Предельные отклонения размеров шкафа и его деталей, зазоры | ТР ЕАЭС 043/2017 п. 26 раздел V | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4; 7.5; 7.9; 7.18; СТБ 1953-2009 п.п.7.4-7.6, 7.12 |
| 110.2* |  | 25.11/11.116 | Внешний вид шкафов, маркировка, упаковка, комплектность |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.5; 7.8; 7.10; 7.18-7.21; СТБ 1953-2009 п.п.7.4, 7.12 |
| 110.3* |  | 25.11/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с основанием, качество покрытия |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов); ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.2, п.5.8; ГОСТ 9.407-2015 п.8; ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.15; СТБ 1953-2009 п. 7.3 |
| 110.4* |  | 25.11/29.040 | Масса шкафа |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.11; СТБ 1953-2009 п.п.7.7 |
| 110.5* |  | 25.11/29.061 | Угол открывания дверцы шкафа и кассеты |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.6-7.7; СТБ 1953-2009 п.п.7.8 |
| 110.6* |  | 25.11/29.121 | Прочность при статической нагрузке |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.12-7.13; СТБ 1953-2009 п.п.7.9-7.10 |
| 110.7* |  | 25.11/26.095 | Время открывания дверцы |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.7.8; СТБ 1953-2009 п.7.11 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск, Минская область (Испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| ЕПП |  |  |  |  |  |
| 110.7* | Шкафы пожарные | 25.11/26.095 | Время открывания дверцы | ТР ЕАЭС 043/2017 п. 26 раздел V | ГОСТ Р 51844-2009 п.7.8; СТБ 1953-2009 п.7.11 |
| 133.2* | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами | 16.29/08.164, 17.12/08.164, 17.21/08.164, 17.29/08.164, 20.12/08.164, 20.16/08.164, 20.59/08.164, 22.19/08.164, 22.22/08.164, 22.29/08.164, 23.13/08.164, 23.41/08.164, 23.49/08.164, 24.33/08.164, 24.45/08.164, 25.29/08.164, 25.71/08.164, 25.92/08.164, 25.99/08.164, 26.40/08.164, 28.25/08.164, 28.29/08.164, 28.93/08.164, 32.50/08.164, 32.91/08.164, 32.99/08.164 | Приготовление вытяжек | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 4, 16; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 01.09.2010 № 119 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; СанПиН от 30.12.2014 № 119 |
| 133.5* |  | 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.29/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.035, 20.12/08.156, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.16/08.156, 20.59/08.032, 20.59/08.035, 20.59/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.19/08.156, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.22/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 24.33/08.032, 24.33/08.035, 24.33/08.156, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.29/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 26.40/08.032, 26.40/08.035, 26.40/08.156, 28.25/08.032, 28.25/08.035, 28.25/08.156, 28.29/08.032, 28.29/08.035, 28.29/08.156, 28.93/08.032, 28.93/08.035, 28.93/08.156, 32.50/08.032, 32.50/08.035, 32.50/08.156, 32.91/08.032, 32.91/08.035, 32.91/08.156, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 32.99/08.156 | Миграция химических веществ в модельные среды: Алюминий Барий Бор Ванадий Вольфрам Железо Кадмий Кобальт Кремний Литий Марганец Медь Мышьяк Никель Олово Свинец Сурьма Титан Хром Цинк |  | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |
| 133.6* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 16.29/08.161, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.21/08.161, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 17.29/08.162, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.12/08.162, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.16/08.159, 20.16/08.161, 20.16/08.162, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 20.59/08.159, 20.59/08.161, 20.59/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.19/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.22/08.161, 22.22/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 22.29/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 23.13/08.161, 23.13/08.162, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 23.41/08.159, 23.41/08.161, 23.41/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.159, 23.49/08.161, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.33/08.159, 24.33/08.161, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 24.45/08.159, 24.45/08.161, 24.45/08.162, 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.29/08.161, 25.29/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.71/08.159, 25.71/08.161, 25.71/08.162, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 25.92/08.161, 25.92/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.159, 25.99/08.161, 25.99/08.162, 26.40/08.156, 26.40/08.158, 26.40/08.159, 26.40/08.161, 26.40/08.162, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.25/08.161, 28.25/08.162, 28.29/08.156, 28.29/08.158, 28.29/08.159, 28.29/08.161, 28.29/08.162, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 28.93/08.159, 28.93/08.161, 28.93/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.50/08.162, 32.91/08.156, 32.91/08.158, 32.91/08.159, 32.91/08.161, 32.91/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 32.99/08.162 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14 |
| 133.7* |  |  | Ацетальдегид Бутилацетат Метилацетат Этилацетат Ацетон |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.022-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 133.8* |  |  | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 4077-86 |
| 133.9* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 133.10* |  |  | Винил хлористый |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 1941-78 |
| 133.11* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 16.29/08.161, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.21/08.161, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.16/08.159, 20.16/08.161, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 20.59/08.159, 20.59/08.161, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.22/08.161, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 23.13/08.161, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 23.41/08.159, 23.41/08.161, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.159, 23.49/08.161, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.33/08.159, 24.33/08.161, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 24.45/08.159, 24.45/08.161, 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.29/08.161, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.71/08.159, 25.71/08.161, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 25.92/08.161, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.159, 25.99/08.161, 26.40/08.156, 26.40/08.158, 26.40/08.159, 26.40/08.161, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.25/08.161, 28.29/08.156, 28.29/08.158, 28.29/08.159, 28.29/08.161, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 28.93/08.159, 28.93/08.161, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.91/08.156, 32.91/08.158, 32.91/08.159, 32.91/08.161, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 32.99/08.159, 32.99/08.161 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ 32533-2013; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76; Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |
| 133.12* |  | 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.12/08.158, 20.16/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.29/08.158, 25.71/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.40/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 32.50/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158 | Гексан Гептан |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 133.13* |  | 16.29/08.162, 17.12/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 20.12/08.162, 20.16/08.162, 20.59/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 22.29/08.162, 23.13/08.162, 23.41/08.162, 23.49/08.162, 24.33/08.162, 24.45/08.162, 25.29/08.162, 25.71/08.162, 25.92/08.162, 25.99/08.162, 26.40/08.162, 28.25/08.162, 28.29/08.162, 28.93/08.162, 32.50/08.162, 32.91/08.162, 32.99/08.162 | Гексен Гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 133.14* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 20.12/08.158, 20.12/08.162, 20.16/08.158, 20.16/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.41/08.158, 23.41/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.29/08.158, 25.29/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 26.40/08.158, 26.40/08.162, 28.25/08.158, 28.25/08.162, 28.29/08.158, 28.29/08.162, 28.93/08.158, 28.93/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Дибутилфталат Диоктилфталат Диметилтерефталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.025-07; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 133.15* |  |  | Бензальдегид |  | ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3167-14; МУК 4.1.649-96 |
| 133.16* |  |  | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.1205-03 |
| 133.17* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 17.29/08.162, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.12/08.159, 20.12/08.162, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.16/08.159, 20.16/08.162, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 20.59/08.159, 20.59/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.22/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 22.29/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 23.13/08.162, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 23.41/08.159, 23.41/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.159, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.33/08.159, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 24.45/08.159, 24.45/08.162, 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.29/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.71/08.159, 25.71/08.162, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 25.92/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.159, 25.99/08.162, 26.40/08.156, 26.40/08.158, 26.40/08.159, 26.40/08.162, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.25/08.162, 28.29/08.156, 28.29/08.158, 28.29/08.159, 28.29/08.162, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 28.93/08.159, 28.93/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.50/08.159, 32.50/08.162, 32.91/08.156, 32.91/08.158, 32.91/08.159, 32.91/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 32.99/08.159, 32.99/08.162 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1.1209-03 |
| 133.18* |  | 16.29/08.159, 16.29/08.161, 16.29/08.162, 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.12/08.162, 17.21/08.159, 17.21/08.161, 17.21/08.162, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 17.29/08.162, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.12/08.162, 20.16/08.159, 20.16/08.161, 20.16/08.162, 20.59/08.159, 20.59/08.161, 20.59/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.19/08.162, 22.22/08.159, 22.22/08.161, 22.22/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 22.29/08.162, 23.13/08.159, 23.13/08.161, 23.13/08.162, 23.41/08.159, 23.41/08.161, 23.41/08.162, 23.49/08.159, 23.49/08.161, 23.49/08.162, 24.33/08.159, 24.33/08.161, 24.33/08.162, 24.45/08.159, 24.45/08.161, 24.45/08.162, 25.29/08.159, 25.29/08.161, 25.29/08.162, 25.71/08.159, 25.71/08.161, 25.71/08.162, 25.92/08.159, 25.92/08.161, 25.92/08.162, 25.99/08.159, 25.99/08.161, 25.99/08.162, 26.40/08.159, 26.40/08.161, 26.40/08.162, 28.25/08.159, 28.25/08.161, 28.25/08.162, 28.29/08.159, 28.29/08.161, 28.29/08.162, 28.93/08.159, 28.93/08.161, 28.93/08.162, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.50/08.162, 32.91/08.159, 32.91/08.161, 32.91/08.162, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 32.99/08.162 | Каптакс Тиурам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ № 4077-86 |
| 133.19* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 20.12/08.158, 20.12/08.162, 20.16/08.158, 20.16/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.41/08.158, 23.41/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.29/08.158, 25.29/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 26.40/08.158, 26.40/08.162, 28.25/08.158, 28.25/08.162, 28.29/08.158, 28.29/08.162, 28.93/08.158, 28.93/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Метилметакрилат Метилакрилат Бутилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96; МУК 4.1.657-96 |
| 133.20* |  |  | Стирол Альфа-метилстирол Толуол | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 4, 16; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 01.09.2010 № 119 | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.023-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 133.21* |  |  | Спирт метиловый, бутиловый, изобутиловый |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.022-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 133.22* |  |  | Спирт пропиловый, изопропиловый |  |  |
| 133.23* |  |  | Дихлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 942-72 |
| 133.24* |  |  | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.МН 1924-2003; МУК 4.1.647-96; МУК 4.1.737-99 |
| 133.25* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 20.12/08.156, 20.12/08.162, 20.16/08.156, 20.16/08.162, 20.59/08.156, 20.59/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.162, 23.41/08.156, 23.41/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.162, 25.29/08.156, 25.29/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.162, 25.92/08.156, 25.92/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.162, 26.40/08.156, 26.40/08.162, 28.25/08.156, 28.25/08.162, 28.29/08.156, 28.29/08.162, 28.93/08.156, 28.93/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.162, 32.91/08.156, 32.91/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| 133.26* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.12/08.162, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.16/08.162, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 23.41/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.29/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 26.40/08.156, 26.40/08.158, 26.40/08.162, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.25/08.162, 28.29/08.156, 28.29/08.158, 28.29/08.162, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 28.93/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.91/08.156, 32.91/08.158, 32.91/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003; МУК № 2715-83 |
| 133.27* |  | 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.12/08.156, 20.16/08.156, 20.59/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.33/08.156, 24.45/08.156, 25.29/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 26.40/08.156, 28.25/08.156, 28.29/08.156, 28.93/08.156, 32.50/08.156, 32.91/08.156, 32.99/08.156 | Фтор-ион |  | ГОСТ 24295-80 п.3; ГОСТ 4386-89 |
| 133.28* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 20.12/08.158, 20.12/08.162, 20.16/08.158, 20.16/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.41/08.158, 23.41/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.29/08.158, 25.29/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 26.40/08.158, 26.40/08.162, 28.25/08.158, 28.25/08.162, 28.29/08.158, 28.29/08.162, 28.93/08.158, 28.93/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Бензапирен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.741-99 |
| 133.29* |  |  | Ксилолы Кумол (изопропилбензол) Бензол Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.023-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 133.30* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 26.40/08.156, 26.40/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.91/08.156, 32.91/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28; МУ № 266-92; МУ № 75-92 |
| 133.31* |  | 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.12/08.158, 20.16/08.158, 20.59/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.29/08.158, 25.71/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 26.40/08.158, 28.25/08.158, 28.29/08.158, 28.93/08.158, 32.50/08.158, 32.91/08.158, 32.99/08.158 | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.649-96 |
| 156.3* | Средства личной гигиены | 13.92/08.149, 13.95/08.149, 17.22/08.149, 17.29/08.149 | Окисляемость вытяжки | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 12; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил. 5 |
| 156.8* |  | 13.92/08.169, 13.95/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169 | рН (разница рН) водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77; СТБ ISO 10523-2009 |
| 161.2* | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления. | 16.29/08.164, 17.12/08.164, 17.21/08.164, 23.13/08.164, 23.49/08.164, 24.33/08.164, 24.45/08.164, 25.71/08.164, 25.73/08.164, 25.99/08.164, 32.50/08.164 | Приготовление вытяжек | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 18; Пост. от 16.12.2013 № 128 (02040) | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ ISO 10993-13-2016; ГОСТ ISO 8537-2011; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 3, приложение 1; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019; МР №117-9711 глава 5, п.5.1; СанПиН от 30.12.2014 № 119 |
| 161.11* |  | 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.29/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 24.33/08.032, 24.33/08.035, 24.33/08.156, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.71/08.156, 25.73/08.032, 25.73/08.035, 25.73/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 32.50/08.032, 32.50/08.035, 32.50/08.156 | Миграция химических веществ в модельные среды: Алюминий Бор Железо Кадмий Кобальт Марганец Медь Мышьяк Никель Свинец Титан Хром Цинк |  | ГОСТ 24295-80 п.2.1; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ ISO 15586-2011 |
| 161.12* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.73/08.158, 25.73/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3166-14 |
| 161.13* |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.022-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 161.14* |  |  | Ацетон |  |  |
| 161.15* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР 2915-82 |
| 161.16* |  |  | Винил хлористый |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85); ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 1941-78 |
| 161.17* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.159, 16.29/08.161, 17.12/08.156, 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.21/08.156, 17.21/08.159, 17.21/08.161, 23.13/08.156, 23.13/08.159, 23.13/08.161, 23.49/08.156, 23.49/08.159, 23.49/08.161, 24.33/08.156, 24.33/08.159, 24.33/08.161, 24.45/08.156, 24.45/08.159, 24.45/08.161, 25.71/08.156, 25.71/08.159, 25.71/08.161, 25.73/08.156, 25.73/08.159, 25.73/08.161, 25.99/08.156, 25.99/08.159, 25.99/08.161, 32.50/08.156, 32.50/08.159, 32.50/08.161 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ 32533-2013; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76; Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |
| 161.18* |  | 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 23.13/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.73/08.158, 25.99/08.158, 32.50/08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 161.19* |  |  | Гептан |  |  |
| 161.20* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.73/08.158, 25.73/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.025-07; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3169-14 |
| 161.21* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 161.22* |  |  | Диметилтерефталат |  |  |
| 161.23* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.21/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 23.13/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.159, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.33/08.159, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 24.45/08.159, 24.45/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.71/08.159, 25.71/08.162, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 25.73/08.159, 25.73/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.159, 25.99/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.50/08.159, 32.50/08.162 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1.1209-03 |
| 161.24* |  | 16.29/08.159, 16.29/08.161, 16.29/08.162, 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.12/08.162, 17.21/08.159, 17.21/08.161, 17.21/08.162, 23.13/08.159, 23.13/08.161, 23.13/08.162, 23.49/08.159, 23.49/08.161, 23.49/08.162, 24.33/08.159, 24.33/08.161, 24.33/08.162, 24.45/08.159, 24.45/08.161, 24.45/08.162, 25.71/08.159, 25.71/08.161, 25.71/08.162, 25.73/08.159, 25.73/08.161, 25.73/08.162, 25.99/08.159, 25.99/08.161, 25.99/08.162, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.50/08.162 | Каптакс |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ № 4077-86 |
| 161.25* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.73/08.158, 25.73/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162 | Метилметакрилат Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96 |
| 161.26* |  |  | Стирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.023-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3167-14 |
| 161.27* |  |  | Спирт метиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МР № 01.022-07; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 161.28* |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |
| 161.29* |  | 16.29/08.159, 16.29/08.161, 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.21/08.159, 17.21/08.161, 23.13/08.159, 23.13/08.161, 23.49/08.159, 23.49/08.161, 24.33/08.159, 24.33/08.161, 24.45/08.159, 24.45/08.161, 25.71/08.159, 25.71/08.161, 25.73/08.159, 25.73/08.161, 25.99/08.159, 25.99/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161 | Тиурам |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 ; МУ № 4077-86 |
| 161.30* |  | 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.73/08.158, 25.73/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162 | Фенол |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.647-96; МУК 4.1.737-99 |
| 161.31* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.162, 25.73/08.156, 25.73/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 161.32* |  | 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.156, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.71/08.156, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 25.73/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.50/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК № 2715-83 |
| 161.33* |  | 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 23.13/08.156, 23.49/08.156, 24.33/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156, 25.73/08.156, 25.99/08.156, 32.50/08.156 | Фтор-ион |  | ГОСТ 24295-80 п.3; ГОСТ 4386-89 |
| 162.1* | Полимерные и полимерсодержащие и другие строительные материалы | 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.21/08.158, 22.21/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 23.31/08.158, 23.31/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162 | Акрилонитрил Винилацетат Капролактам Метилметакрилат Этиленгликоль Ацетальдегид Бутилацетат Этилацетат Дибутилфталат Диоктилфталат Ксилолы Стирол Толуол Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изопропиловый Фенол | ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 6 | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МУК 4.1.3167-14; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 162.2* |  | 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.14/08.156, 23.14/08.158, 23.31/08.156, 23.31/08.158, 23.49/08.156, 23.49/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33447-2015; МУ № 266-92 |
| 162.3* |  | 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 23.31/08.156, 23.49/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34039-2016; ГОСТ 34040-2016; РД 52.04.186-89 п.п. 5.2.1.1, 5.2.4, 5.2.8.2 |
| 162.4* |  |  | Ангидрид фосфорный |  |  |
| 162.5* |  |  | Водород цианистый |  |  |
| 162.6* |  |  | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 162.7* |  |  | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 162.8* |  | 20.30/08.162, 20.52/08.162, 22.19/08.162, 22.21/08.162, 22.23/08.162, 22.29/08.162, 23.14/08.162, 23.31/08.162, 23.49/08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 162.9* |  | 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 23.31/08.156, 23.49/08.156 | Гексаметилендиамин |  | Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |
| 162.10* |  |  | Толуилендиизоцианат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе Соловьева Т.В., Хрусталева В.А.,1974 |
| 162.11* |  |  | Фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32457-2013 |
| 162.12* |  | 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 23.31/11.116, 23.49/11.116 | Наличие специфического запаха |  | МУ 2.1.2.1829-04 |
| 162.13* |  | 20.30/35.069, 20.52/35.069, 22.19/35.069, 22.21/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 23.14/35.069, 23.31/35.069, 23.49/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014 (разделы 4-6); СанПиН № 9-29.7-95 |
| 163.1* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.12/08.158, 20.12/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.41/08.158, 20.41/08.162, 20.42/08.158, 20.42/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162 | Акрилонитрил Винилацетат Капролактам Метилметакрилат Этиленгликоль Уксусная кислота Ацетальдегид Бутилацетат Этилацетат Дибутилфталат Диоктилфталат Ксилолы Стирол Толуол Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изопропиловый Фенол | ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подразделы 1, 2 | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34175-2017; ГОСТ ISO 16000-6-2016; ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007; МУК 4.1.3167-14; МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 163.2* |  | 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.41/08.156, 20.41/08.158, 20.42/08.156, 20.42/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33447-2015; МУ № 266-92 |
| 163.3* |  | 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.52/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34039-2016; ГОСТ 34040-2016; РД 52.04.186-89 п.п. 5.2.1.1, 5.2.4, 5.2.8.2 |
| 163.4* |  |  | Ангидрид фосфорный |  |  |
| 163.5* |  |  | Водород цианистый |  |  |
| 163.6* |  |  | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 163.7* |  |  | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 163.8* |  | 20.12/08.162, 20.30/08.162, 20.41/08.162, 20.42/08.162, 20.52/08.162 | бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 163.9* |  | 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.52/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 164.1* | Средства личной гигиены | 17.22/08.149, 22.19/08.149, 32.99/08.149 | Окисляемость вытяжки | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 12; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил. 5 |
| 164.2* |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 75-92 |
| 164.3* |  | 17.22/08.158, 22.19/08.158, 32.99/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 164.4* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035 | Свинец, цинк, хром, кобальт, кадмий, медь, марганец, железо |  | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 15586-2011 |
| 164.5* |  | 17.22/35.069, 22.19/35.069, 32.99/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014 (разделы 4-6); СанПиН № 9-29.7-95 |
| 164.6* |  | 17.22/06.036, 22.19/06.036, 32.99/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 174* | Средства бытовой химии | 20.41/08.156, 20.59/08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подраздел I; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 22567.7-87; ГОСТ 32444-2013 п.4.2 |
| 193.4* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169 | Показатель активности водородных ионов, водородный показатель (рН) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подраздел I | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 32385-2013 |
| 193.6* |  | 20.41/08.149, 20.59/08.149 | Массовая доля или массовая концентрация активного хлора в средствах, содержащих хлорактивные соединения |  | ГОСТ 26878-86; ГОСТ 32386-2013 |
| 193.8* |  |  | Смываемость с посуды средств для мытья посуды | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подраздел I; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 32443-2013 |
| 193.22* |  | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33023-2014 |
| 193.23* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33021-2014 |
| 193.24* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33022-2014 |
| 208.10* | Вина плодовые крепленые ординарные и виноматериалы плодовые крепленые ординарные обработанные | 11.03/08.032 | Содержание ртути | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 24; СТБ 950-2006 | ГОСТ 33412-2015 |
| 208.11* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 208.12* |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 208.13* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| 209.8* | Водки | 11.01/08.032 | Содержание ртути | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 24; СТБ 978-2003 | ГОСТ 33412-2015 |
| 209.9* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 209.10* |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 209.11* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| 212.12* | Виноматериалы шампанские | 11.02/08.032 | Содержание ртути | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 24; СТБ 1378-2008 | ГОСТ 33412-2015 |
| 212.13* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 212.14* |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 212.15* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| 212.16* |  | 11.02/08.158 | Содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5 |
| 212.17* |  |  | Содержание ДДТ и его метаболитов |  |  |
| 215.12* | Вина игристые и игристые жемчужные вина | 11.02/08.032 | Содержание ртути | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 24; СТБ 1529-2010 | ГОСТ 33412-2015 |
| 215.13* |  | 11.02/08.032, 11.02/08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 215.14* |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 215.15* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| 215.16* |  | 11.02/08.158 | Содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеров) |  | ГОСТ 30349-96 п. 5 |
| 215.17* |  |  | Содержание ДДТ и его метаболитов |  |  |
| 216.12* | Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные | 11.03/08.032 | Содержание ртути | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 24; СТБ 1694-2006 | ГОСТ 33412-2015 |
| 216.13* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 216.14* |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 216.15* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| 217.10* | Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специиальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные | 11.03/08.032 | Содержание ртути | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 24; СТБ 1695-2006 | ГОСТ 33412-2015 |
| 217.11* |  | 11.03/08.032, 11.03/08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 1792-2002 |
| 217.12* |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002 |
| 217.13* |  |  | Содержание кадмия |  |  |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область (Испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Железнодорожный подвижной состав Материалы и вещества, применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов | 13.95/25.120, 13.93/25.120, 15.11/25.120, 16.21/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 20.52/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.64/25.120, 27.32/25.120, 30.99/25.120, 32.99/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала | ТР ТС 001/2011 статья 4, п.64; ТР ТС 001/2011 cтатья V | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 |
| 20.3* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.42/06.036, 23.49/06.036, 24.45/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036, 30.99/06.036, 31.03/06.036, 32.13/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.1, п. 2, ст. 5,6 | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 23.1* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Подготовка образцов | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.3 | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) |
| 27.3* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухо-да за полостью рта | 22.19/06.036, 22.29/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036 | Острая токсичность при пероральном введении | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.7, приложение 7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 27.4* |  |  | Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных |  | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 27.5* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 27.7* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта Изделия санитарно-гигиенические разового использования, в т.ч. содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы | 32.99/01.086, 32.50/01.086, 22.29/01.086, 22.19/01.086, 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 007/2011 статья 4, приложение 6 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 27.8* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2020 |
| 27.9* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 27.10* |  |  | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 27.11* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 28.1* | Изделия санитарно-гигиенические разового использования, в т.ч. содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы | 17.22/06.036, 17.11/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 17.29/06.036, 32.99/06.036 | Сенсибилизирующее компрессионное действие | ТР ТС 007/2011 статья 4, п.8 | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 35.98* | Игрушки | 32.40/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.5, приложение 2 п.5.2 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 35.100* |  |  | Раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.5, приложение 2 п.5.1 |  |
| 35.101* |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, удельная активность цезия - 137, Бк/кг(л) | ТР ТС 008/2011 Ст.4 п.3.7, приложение 2 п.3.7 | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 4498-2013 |
| 35.113* | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года. Формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 008/2011 Ст.5, ст.4 п. 3.8, приложение 2 п.6 | Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 17 |
| 35.114* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 18 |
| 35.115* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 19 |
| 35.116* |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 21 |
| 35.117* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  | Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 20 |
| 36.5* | Продукция парфюмерно-косметическая | 20.42/06.036, 17.22/06.036, 20.41/06.036, 20.53/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ТР ТС 009/2011 Ст.5 п.6, Прил. 8 | ГОСТ 33506-2015 |
| 36.6* |  |  | Действие на слизистые |  |  |
| 36.7* |  |  | Раздражающее действие | ТР ТС 009/2011 Ст.5 п.6, Приложение 9 | ГОСТ 33483-2015 |
| 36.8* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| 36.11*** | Парфюмерно-косметическая продукция: косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта. Остальная косметика. | 20.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 статья 5 приложение 7 | ГОСТ 29188.0-2014 п. 4; ГОСТ ISO 21148-2020 п. 10.2 |
| 36.12* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 36.13* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 36.14* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 36.15* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 36.16* |  |  | Pseudomonas aeruginosа |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 36.17* | Ампульная косметика (с маркировкой стерильно | 20.42/01.086 | Стерильность | ТР ТС 009/2011 статья 5 приложение 7 | ГОСТ 33918-2016 |
| 38.3* | Продукция легкой промышленности: - одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий - кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия - обувь -кожгалантерейные изделия - покрытия и изделия ковровые | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 16.29/06.036, 17.11/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 017/2011 Ст.4 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 52.37* | Средства индивидуальной защиты и материалы средств индивидуальной защиты | 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 20.42/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных) | ТР ТС 019/2011 ст.4, п.4.2 прил.3, табл.2 | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 52.38* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки (в эксперименте на животных) |  |  |
| 52.39* |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 52.40* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 52.41* |  |  | Кожно-резорбтивное действие | ТР ТС 019/2011 Ст. 4 п.4.14 подпункт 13 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 52.42* |  |  | Раздражающее действие |  |  |
| 52.43* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| 53.1* | Поглотители, катализаторы для средств индивидуальной защиты органов дыхания, поглотительные коробки, регенеративные патроны | 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Острая токсичность при ингаляции | ТР ТС 019/2011 Ст. 4 п.4.14 подпункт 13 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 53.2* |  |  | Раздражающее действие на кожу (однократно, повторно) |  |  |
| 53.3* |  |  | Раздражающее действие продукта на слизистые оболочки и верхние дыхательные пути при ингаляции |  |  |
| 53.4* |  |  | Резорбтивное действие через кожу (однократно, повторно) |  |  |
| 53.5* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| 57.2* | Пищевая продукция | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.п. 2-4 прил. 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 57.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 58.2* | Молоко и молочная продукция, продукты переработки молока | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.п. 2-4 прил. 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, п. 16 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 58.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 59.2* | Мясо, мясная продукция и субпродукты; оленина, мясо диких животных | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.п. 2-4, прил. 4; ТР ТС 034/2013 Раздел V, п. 14 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 59.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 60.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п. 13; ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.п. 2-4, прил. 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 60.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 60.4* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20 прил. 1, 2, табл. 1, р. 1.2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8 |
| 60.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 60.6* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 60.7* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 60.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п.4-9.4 |
| 60.9* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 60.10* |  |  | Сульфитредуциующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 60.11* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |
| 60.12* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) п.п.5-9.3 |
| 61.2* | Сахар и кондитерские изделия (сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, резинка жевательная, шоколад и изделия из него, халва, какао-порошок, восточные сладости и др.) | 10.52/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7, гл. 3 ст. 20 прил. 1, 2 табл. 1, р. 1.4 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3 |
| 61.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 61.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 61.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п.4-9.4 |
| 61.6* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 62.2* | Плодоовощная продукция и продукты её переработки | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.28/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20 прил. 1, 2, табл. 1, р. 1.5 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8 |
| 62.3* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 62.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 62.5* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 62.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п.4-9.4 |
| 62.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 62.8* |  |  | Сульфитредуциующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 62.9* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |
| 62.10* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) п.п.5-9.3 |
| 62.11* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.28/07.096, 10.39/07.096, 10.52/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096, 10.89/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенный простейших организмов | ТР ТС 021/2011 гл. 2, ст. 7 гл.3, ст. 20 | МУК 4.2.3016-12 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3, 8.3 |
| 63.2* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, квасы, пиво, концентраты, смеси для безалкогольных напитков и др.) | 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20 прил. 1, 2, табл. 1, р. 1.7 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3 |
| 63.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов. Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.п.6.1-6.2 |
| 63.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 63.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 64.2* | Полные консервы групп «А» и «Б». Консервы овощные рН 4,2 и выше, консервы из абрикосов, персиков, груш с рН 3,8 и выше, приготовленные без добавления кислоты, кроме соковой продукции из фруктов, консервы грибные из натуральных грибов, неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные), с содержанием сухих веществ менее 12%, кроме соковой продукции из овощей. Полные консервы группы «В». Консервы овощные, имеющие рН 3,7 – 4,2, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей Консервы грибные из маринованных грибов | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20 прил. 2, табл. 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 64.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |
| 64.4* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 64.5* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |
| 64.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 |
| 64.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |
| 64.8* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  |
| 64.9* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 64.10* | Полные консервы группы «Г». Консервы овощные (рН ниже 3,7) фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и рН ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков, груш с рН ниже 3,8, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей, джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром, стерилизованные | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20 прил. 2, табл. 2 | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 |
| 67.1* | Соковая продукция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей: томатное пюре с содержанием сухих веществ менее 12%, томатная паста; прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7 - 4,2; рН ниже 3,7 | 10.32/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы: B.cereus, B.рolymyxa, B.subtilis | ТР ТС 023/2011 ст. 5, прил. 1 табл. 1 | ГОСТ 30425-97 |
| 67.2* |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 67.3* |  |  | Мезофильные клостридии: C.botulinum, C.perfringens, прочие |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |
| 67.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8 |
| 67.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |
| 68.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре; Концентрированные соки из фруктов, | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 023/2011 ст. 5, прил. 1 табл. 3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 68.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 68.3* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 68.4* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 68.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.8 |
| 68.6* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 п 7.7 |
| 68.7* | Концентрированные морсы, концентрированные фруктовые пюре, консервированные; Концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за исключением томатных соков и пюре), консервированные; Концентрированные соки из фруктов, концентрированные соки из овощей, концентрированные морсы и концентрированные; фруктовые и (или) овощные пюре, в т.ч. быстрозамороженные; Концентрированный томатный сок, томатное пюре (с содержанием растворимых сухих веществ более чем 12%), томатная паста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20, прил. 1; ТР ТС 023/2011 ст. 5, часть 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3 |
| 69.1* | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 023/2011 ст. 5 прил.1 табл. 4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 69.2* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 69.3* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 69.4* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 69.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 гл. 2 ст. 7 гл. 3 ст. 20 прил. 1; ТР ТС 023/2011 ст. 5 часть 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3 |
| 98.1* | Обивочные текстильные и кожевенные материалы | 13.20/25.120, 13.92/25.120, 13.95/25.120, 13.99/25.120, 15.11/25.120, 17.11/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 20.59/25.120, 22.19/25.120, 31.03/25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | ТР ТС 025/2012 Статья 5, п.5.1 | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 |
| 99.2* | Мебельная продукция; древесина и древесно-содержащие материалы, используемые при производстве мебели; материалы на минеральной основе, используемые при производстве мебели | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 08.11/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.19/04.125, 23.32/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137, Бк/кг(л) | ТР ТС 025/2012 статья 5 п.3 | ГОСТ 33795-2016 |
| 99.3* |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг(л) |  | ГОСТ 30108-94 |
| 104.2* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, ферментные препараты | 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 08.93/01.086, 10.32/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.12/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 029/2012 статья 7 приложения 1, 28 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 104.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 104.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 104.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 104.6* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 104.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 глава 2 статьи 7, 8 глава 3 статья 20 приложение 1; ТР ТС 029/2012 статья 7 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3 |
| 105.41* | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 22.23/04.125, 22.29/04.125, 23.14/04.125, 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.18 а, п.19, прил.2 | ГОСТ 30108-94 |
| 105.42* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 33795-2016 |
| 105.45* |  | 13.99/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.23/06.036, 22.29/06.036, 23.14/06.036, 25.99/06.036, 42.99/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 105.48* |  | 13.99/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 22.19/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 25.99/25.120, 42.99/25.120 | Токсичность продуктов горения | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.18 г | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 |
| 105.49* |  | 13.99/01.086, 16.23/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086, 23.14/01.086, 25.99/01.086, 42.99/01.086 | Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенно | ТР ЕАЭС 042/2017 Раздел VI п.18 а, п.19, прил.2 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 109.9* | Двери и ворота противопожарные. Двери дымонепроницаемые. Люки противопожарные | 16.23/04.125, 25.12/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг | ТР ЕАЭС 043/2017 п.п.78-80 раздел 5 | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1181-2011 ; СТБ 1394-2003 п.7.15 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область (Испытательный центр) |  |  |  |  |  |
| ЕПП |  |  |  |  |  |
| 109.9* | Двери и ворота противопожарные. Двери дымонепроницаемые. Люки противопожарные | 16.23/04.125, 25.12/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг | ТР ЕАЭС 043/2017 п.п.78-80 раздел 5 | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1181-2011 ; СТБ 1394-2003 п.7.15 |
| 133.1*** | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами | 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.12/42.000, 20.16/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000, 24.33/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 26.40/42.000, 28.25/42.000, 28.29/42.000, 28.93/42.000, 32.50/42.000, 32.91/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 133.2* |  | 16.29/08.164, 17.12/08.164, 17.21/08.164, 17.29/08.164, 20.12/08.164, 20.16/08.164, 20.59/08.164, 22.19/08.164, 22.22/08.164, 22.29/08.164, 23.13/08.164, 23.41/08.164, 23.49/08.164, 24.33/08.164, 24.45/08.164, 25.29/08.164, 25.71/08.164, 25.92/08.164, 25.99/08.164, 26.40/08.164, 28.25/08.164, 28.29/08.164, 28.93/08.164, 32.50/08.164, 32.91/08.164, 32.99/08.164 | Приготовление вытяжек | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 4, 16; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 01.09.2010 № 119 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; СанПиН от 30.12.2014 № 119 |
| 133.3* |  | 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.12/11.116, 20.16/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 26.40/11.116, 28.25/11.116, 28.29/11.116, 28.93/11.116, 32.50/11.116, 32.91/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели: - интенсивность запаха образца - водных вытяжек из материалов, контактирующих с продуктами с влажностью более 15%: запах, привкус, муть, осадок - материалов, контактирующих с продуктами с влажностью не более 15%: запах, вкус, цвет сорбента |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 гл. 4, гл. 5; Инструкция № 880-71; МУ № 4395-87; СанПиН от 30.12.2014 № 119 |
| 133.4* |  | 16.29/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 20.12/06.036, 20.16/06.036, 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 24.33/06.036, 24.45/06.036, 25.29/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036, 26.40/06.036, 28.25/06.036, 28.29/06.036, 28.93/06.036, 32.50/06.036, 32.91/06.036, 32.99/06.036 | Острая токсичность при введении в желудок |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 156.1* | Средства личной гигиены | 13.92/42.000, 13.95/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб (образцов) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 12; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 18321-73 |
| 156.2* |  | 13.92/08.164, 13.95/08.164, 17.22/08.164, 17.29/08.164 | Приготовление вытяжки |  | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 12 |
| 156.4* |  | 13.92/08.149, 13.95/08.149, 17.22/08.149, 17.29/08.149 | Органолептические показатели (внешний вид, запах) |  |  |
| 156.5* |  | 13.92/06.036, 13.95/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036 | Индекс местного раздражающего действия на кожные покровы |  |  |
| 156.6* |  |  | Индекс ирритативного действия на слизистые глаз |  | Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012 |
| 156.7* |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности |  |  |
| 157.1*** | Средства бытовой химии | 20.41/42.000 | Отбор проб (образцов) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подраздел I; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 18321-73; СТБ 1044-2012 |
| 157.2* |  | 20.41/06.036 | Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии: - на кожные покровы - конъюнктиву глаз |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012 |
| 157.3* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012 |
| 157.4* |  |  | Ингаляционная опасность по степени летучести (насыщающие концентрации). Ингаляционная опасность при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств (статическая ингаляционная затравка) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 157.5* |  |  | Острая токсичность при введении в желудок и на кожу |  |  |
| 157.6* |  |  | Кумулятивное действие |  |  |
| 157.7* |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  |  |
| 158.1*** | Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, лакокрасочная продукция | 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 17.24/42.000, 20.12/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 22.29/42.000, 23.14/42.000, 23.31/42.000, 23.51/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.64/42.000, 23.70/42.000, 23.99/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | Отбор проб | ГН-1 от 25.01.2021 № 37; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, разделы 5 (подраздел 2), 6; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 056-2009; Пост. от 21.11.2012 № 181 (02040) | ГОСТ 18321-73 |
| 158.2* |  | 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 17.24/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 23.31/11.116, 23.51/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.64/11.116, 23.70/11.116, 23.99/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Моделирование условий, органолептические и одориметрические испытания |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 056-2009; Пост. от 30.12.2014 № 119 (02040) |
| 158.3* |  | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 22.29/06.036, 23.14/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 23.99/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.09/06.036 | Местно-раздражающее действие вытяжек на слизистые глаз и кожные покровы |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 158.4* |  |  | Раздражающее и кожно-резорбтивное действие |  |  |
| 158.5* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| 158.6* |  |  | Общетоксическое действие в условиях статической ингаляционной затравки |  |  |
| 158.7* |  |  | Острая токсичность вытяжек при введении в желудок |  |  |
| 158.8* |  | 16.21/01.086, 16.22/01.086, 16.23/01.086, 17.24/01.086, 20.12/01.086, 20.30/01.086, 20.52/01.086, 20.59/01.086, 22.19/01.086, 22.21/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086, 23.14/01.086, 23.31/01.086, 23.51/01.086, 23.61/01.086, 23.62/01.086, 23.64/01.086, 23.70/01.086, 23.99/01.086, 31.00/01.086, 31.01/01.086, 31.02/01.086, 31.09/01.086 | Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 159.1*** | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, биологические вещества | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.15/42.000, 20.30/42.000, 20.59/42.000 | Отбор проб (образцов) | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 19; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 18321-73 |
| 159.2* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.15/11.116, 20.30/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические исследования |  | Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012 |
| 159.3* |  | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036, 20.30/06.036, 20.59/06.036 | Местно-раздражающие и кожно-резорбтивные свойства |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 159.4* |  |  | Местно-раздражающие свойства на слизистые глаз |  |  |
| 159.5* |  |  | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  |
| 159.6* |  |  | Острая внутрижелудочная токсичность |  |  |
| 159.7* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| 159.8* |  |  | Кумулятивное действие |  |  |
| 160.1*** | Дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные средства | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.41/42.000, 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.007-76; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 20; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 18321-73 |
| 160.2* |  | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.41/06.036, 20.59/06.036 | Острая токсичность при введении в желудок |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.2643-10 |
| 160.3* |  |  | Острая внутрибрюшинная токсичность |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019 |
| 160.4* |  |  | Острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.2643-10 |
| 160.5* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз |  |  |
| 160.6* |  |  | Местно-раздражающее действие на кожу, кожно-резорбтивные свойства | ГОСТ 12.1.007-76; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 20; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000) |  |
| 160.7* |  |  | Подострая токсичность (кумулятивные свойства) |  |  |
| 160.8* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | МУ №1.1.11-12-5-2003 |
| 160.9* |  |  | Гемолитическая активность смывов |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019 |
| 161.1*** | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления. | 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 24.33/42.000, 24.45/42.000, 25.71/42.000, 25.73/42.000, 25.99/42.000, 32.50/42.000 | Отбор проб | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 18; Пост. от 16.12.2013 № 128 (02040) | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31214-2016; ГОСТ ISO 10993-12-2015; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 приложение 2,3; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019 |
| 161.2* |  | 16.29/08.164, 17.12/08.164, 17.21/08.164, 23.13/08.164, 23.49/08.164, 24.33/08.164, 24.45/08.164, 25.71/08.164, 25.73/08.164, 25.99/08.164, 32.50/08.164 | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ ISO 10993-13-2016; ГОСТ ISO 8537-2011; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 3, приложение 1; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019; МР №117-9711 глава 5, п.5.1; СанПиН от 30.12.2014 № 119 |
| 161.3* |  | 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 25.71/11.116, 25.73/11.116, 25.99/11.116, 32.50/11.116 | Одориметрические испытания: - интенсивность запаха (воздушная среда) Органолептические испытания (вытяжка): - интенсивность запаха, цветности, мутности) |  | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ ISO 8537-2011; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 5, приложение 11,12; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019; МР №117-9711 глава 5, п.5.2 |
| 161.4* |  | 16.29/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 23.13/06.036, 23.49/06.036, 24.33/06.036, 24.45/06.036, 25.71/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 32.50/06.036 | Острая токсичность при введении в брюшную полость и/или желудок |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, приложение 18; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 4, п.24; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019; МР №117-9711 глава 6, п.6.3 |
| 161.5* |  |  | Гемолитическое действие |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.69, приложение 10; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 4, п.20; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019 |
| 161.6* |  |  | Пирогенность |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, приложение 14; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 4, п.25; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019 |
| 161.7* |  |  | Местно-раздражающие свойства на кожу и слизистые глаз |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ ISO 10993-12-2015; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.п.53-56, приложение 16, 17; МР №117-9711 |
| 161.8* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МР №117-9711 глава 7, п.п.7.1-7.2 |
| 161.9* |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.п. 53-60,66, приложение 16; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019; МР №117-9711 глава 6, п.6.4 |
| 161.10* |  | 16.29/26.080, 17.12/26.080, 17.21/26.080, 23.13/26.080, 23.49/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.71/26.080, 25.73/26.080, 25.99/26.080, 32.50/26.080 | Коррозионная стойкость |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.п. 53-60,66, приложение 16; Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019 |
| 161.37* |  | 16.29/01.086, 17.12/01.086, 17.21/01.086, 23.13/01.086, 23.49/01.086, 24.33/01.086, 24.45/01.086, 25.71/01.086, 25.73/01.086, 25.99/01.086, 32.50/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ том 1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

¹) - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |