|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1850 |
|  | от 15.08.2001 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года

|  | испытательной лаборатории цеха наладки и испытаний оборудования филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* |  | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, об. % Диапазон измерений: (0,1–21,0) об. % | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ЭкоНиП 17.08.06-001–2022 Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003–2017 |  |
| 1.2* |  |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода, мг/м3 Диапазон измерений: (1,25-12500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.3* |  |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида азота, мг/м3 Диапазон измерений: (0 – 4020) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.4* |  |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида азота, мг/м3 Диапазон измерений: (2,05 – 1025) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.5* |  | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация диоксида серы, мг/м³ Диапазон измерений: (2,86–14300) мг/м³ | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ЭкоНиП 17.08.06-001–2022 Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.6*** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц Диапазон измерений : (15–20 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 1.7 *** |  |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.8 *** |  |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.9 *** |  |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 1.10 *** |  |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.1* |  | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | ТКП 45-3.02-325-2018 СТБ 2021-2009 СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 Прил. Е |  |
| 3.1* |  | Здания и сооружения | 100.13/34.065 | Тепловизионные измерения: - температура изотермической поверхности | ГОСТ 26629-85 ТКП 45-2.04-43-2006 | ГОСТ 26629-85 |  |
| 3.2* |  |  | 100.13/34.138 | -относительное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26629-85 |  |
| 3.3* |  |  | 100.13/34.064 | - границы дефектного участка |  | ГОСТ 26629-85 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1* |  | Сооружения инженерные для распределения жидкостей или газов | 42.21/29.061 | Измерение геометрических параметров тепловой изоляции (длина, ширина, толщина, площадь, периметр) | СН 4.02.02-2019 | МВИ.МН 5814-2019 |  |
| 4.2* |  |  | 42.21/34.065 | Температура поверхности тепловой изоляции |  | МВИ.МН 5814-2019 |  |
| 4.3* |  |  | 42.21/35.065 | Температура окружающей среды |  | МВИ.МН 5814-2019 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева