|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4459 от 07 февраля 2014 года на бланке №_______________ на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 июля 2025 года
испытательного центра отдела технического контроля

открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.08.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212035, Республика Беларусь, г. Могилёв-35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Волокна полиэфирные | 20.60/29.040 20.59/29.040 | - Фактическая линейная плотность - Отклонение фактической линейной плотности от номинальной |  | ТУ BY 700117487.095-2018 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10213.1-2002 |
| 1.2* |  | 20.60/29.121 20.59/29.121 | Удельная разрывная нагрузка |  |  |  | ГОСТ 10213.2-2002 |
| 1.3* |  | 20.60/29.121 20.59/29.121 | Удлинение при разрыве |  |  |  | ГОСТ 10213.2-2002 |
| 1.5* |  | 20.60/29.061 20.59/29.061 | - Фактическая длина волокна - Отклонение фактической длины волокна от номинальной |  |  |  | ГОСТ 10213.4-2002 |
| 1.6* |  | 20.60/29.061 20.59/29.061 | Число извитков |  |  |  | ГОСТ 13411-90 |
| 1.7* |  | 20.60/29.061 20.59/29.061 | Линейная усадка в горячем воздухе |  |  |  | ГОСТ 13481-2001 |
| 1.8* |  | 20.60/08.052 20.59/08.052 | Массовая доля замасливателя |  |  |  | ГОСТ 29332-2006 п..3.5.1 |
| 1.9* |  | 20.60/11.116 20.59/11.116 | Количество пороков |  |  |  | ГОСТ 10213.5-2002 |
| 1.10* |  | 20.60/08.052 20.59/08.052 | Фактическая влажность |  |  |  | ГОСТ 10213.3-2002 |
| 5.1* | Пенообразователь | 20.59/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора, средняя |  | СТБ 2459-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2459-2016 п.5.3.3 |
| 5.2* |  | 20.59/29.040 | Показатель устойчивости пены средней кратности |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева |  |
| --- | --- |