|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0520 |
|  | от 01.02.1999 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года

| лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью "Электромонтажная фирма "СПМК-104" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Шаранговича, 68 222310 г.Молодечно, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.0000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б) | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022, п.4.4.28.6; ТКП 181-2023 п.5.8; Приложение Б п.Б.29.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ТКП 181-2023 п.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, Приложение В п.В.4.61.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, Приложение В п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при I∆ = I∆n | ТКП 181-2023, Приложение В п.В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроуста-новки | ТКП 181-2023, Приложение В п.В.4.61.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3.1; Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 6.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Комплектные распредели-тельные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.1 *** | Сборные и соединитель-ные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряже-ний | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 11.1 *** | Трансформато-ры тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 13.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 14.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 15.1 *** | Масляные и электромагнит-ные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 16.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.МС 0016-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева