|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0468 |
|  | от 30.12.2005 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года. санитарно-промышленная лаборатория открытого акционерного общества «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Первомайская, 159/3, 225710, г. Пинск, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (1,0-100,0) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 333-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (0,6 – 6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (III) в сварочном аэрозоле: ДИ: (0,15–28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле: ДИ (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (2,5-25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0 - 50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,250-3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.115 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-енонитрил (акрилонитрил) ДИ - св. 0,02 мг/м3 | Фактическое значение | ТУ на метод определения акрилонитрила в воздухе в присутствии аммиака ТУ № 788-69 Утв. МЗ СССР 16.05.1969 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ (0,03-1,51) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: Температура воздуха ДИ (0-50) 0С Относительная влажность воздуха ДИ (10 –98) % Скорость движения воздуха ДИ (0,1-20) м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| 2.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука, - уровни звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБа -эквивалентные уровни звука, дБа -максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050 - 86 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-16 |
| 3.3 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ (15-20000) мг/м3 ДИ (5-15) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое Брестским областным комитетом Природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.4 *** |  | 100.01/35.070 | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.5 *** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.6 *** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков ДИ (00С – 600С) |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 |
| 4.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) ед. рН | Решение Пинского городского исполнительного комитета «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1: 2:4.128-98 (М-01-05-2012) издание 2012 года |
| 4.5* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ (0,1 – 9,0) мг/дм3 | Решение Пинского городского исполнительного комитета «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.6* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.7* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.8* |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, (М 01-06-2013) издание 2014 года |
| 4.9* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ДИ (0,003-0,008) мг/дм3 |  | СТБ 17.1.05-09-2009 |
| 4.10* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ (50- 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.11 *** |  | 100.05/08.065 | Температура ДИ (0-40) °С | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.1 *** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 6.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, баллы | ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 6.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус, баллы |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 6.4* |  | 100.09/11.116 | Цветность ДИ(1-50), градусы |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 6.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность, ДИ: (1–8) ЕМФ |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 6.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ 0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 6.8* |  | 100.09/08.156 | Железо ДИ (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6.9* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1: 2:4.128-98 (М-01-05-2012) издание 2012 г. |
| 6.10* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток ДИ (50- 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.11* |  | 100.09/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ (0,025–10) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, (М 01-06-2013) издание 2014 года |
| 6.13* | Питьевая вода | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) ед.рН | ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 7.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха, м/с - динамическое давление воздуха, Па - статическое давление воздуха, Па - объемный расход воздуха, м3/с, - температура воздуха в воздуховоде, 0С | Фактическое значение | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |