|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1358 |
|  | от 08.09.1997 |
|  | на бланке № 0009773 на 4 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

участка релейной защиты, линейной автоматики, высоковольтных испытаний и измерений участка сетей и подстанций цеха электрообеспечения

Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Промышленная, 37, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы напряжением до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 2.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 пп.Б.8.17, Б.26, табл. Б.26.2, табл. Б.26.3, табл. Б.26.4 приложения Б | ГОСТ 6581-75 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 |
| 3.2 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, п.Б.30.2.2, табл. Б.30.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 4.1 *** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции сборных шин подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3, табл. Б.8.3 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1, табл. Б.11.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1, табл. Б.8.3 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, табл. Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 |
| 8.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, табл. Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 9.1 *** | Трансформаторы тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 приложения Б | АМИ.ГМ 0125-2022 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4, табл. Б.29.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0252-2023 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б | АМИ.ГМ 0252-2023 |
| 10.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 – 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0251-2023 |
| 11.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, табл. Б.27.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0126-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0251-2023 |
| 12.1 * | Штанги электроизолирующие выше 1000 В до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц, кроме электроизолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой конструкции | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 13.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 14.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции корпусов | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 14.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 14.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 15.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 16.1 * | Боты диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 17.1 * | Галоши диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0185-2023 |
| 18.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 табл. Ж.1 приложения Ж | АМИ.ГМ 0185-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева