|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4436 |
|  | от 11.10.2013 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 29 августа 2025 года
 к области аккредитации от 11 октября 2023 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «НефтеХимДиагностика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ложинская, д. 16, оф. 423, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 20.1** | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств: – ударный изгиб; | ТКП 45-4.01-272-2012 (02250); ТКП 45-5.04-121-2009 (02250); СП 1.03.02-2020; СП 1.03.08-2023; СП 4.02.01-2020; СП 4.02.02-2022; СП 4.03.01-2020; СП 5.04.01-2021; СТБ 2350-2013; СТБ ЕН 875-2002; СТБ EN 10080-2011; СТБ EN 10138-3-2009; СТБ prEN 10138-1-2017; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ISO 9606-2-2009; СТБ ISO 15614-1-2009; СТБ ISO 15614-2-2009; СТБ ISO 17660-1-2013; СТБ ISO 17660-2-2013; ГОСТ 2246-70; ГОСТ 17032-2022; ГОСТ 27772-2021; ГОСТ 313852023; ГОСТ 34347-2017; ПНАЭ Г-7-003-87; СТП 34.17.101; СТП 09110.17.400; СТП 33240.17.401; СТП 09110.17.432; ПОПБОРИД; ПОПБК; ПОПБОК; ПОПБЭТТ; ПОПБОГ; ПОПБГПК; ПОПБОГПК; ПОПБЛ; Правила аттестации Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утверждённые постановлением Госпроматомнадзора Республики Беларусь от 27 июня 1994 г. № 6 в редакции Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 ноября 2007 г. № 100; проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 6996-66 (глава 5); ГОСТ 9454-78 |
|  |  |  | – статическое растяжение; |  | СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 1497-84; ГОСТ 6996-66 (глава 8); ГОСТ 9651-84; ГОСТ 10006-80; ГОСТ 11150-84; ГОСТ 28870-90 |
|  |  |  | – статический изгиб; |  | СТБ ЕН 910-2002; ГОСТ 6996-66(глава 9); ГОСТ 14019-2003 |
| 20.1** | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.121 | – раздача; |  | ГОСТ 8694-2022; ГОСТ 11706-78 |
|  |  |  | – сплющивание; |  | ГОСТ 8695-2022 |
|  |  |  | – осадка |  | ГОСТ 8817-82 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                  Т.А. Николаева