|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3542 от 26 марта 2007 г. На 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Измерительной  лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-СВЯЗЬ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) | 32.99.99 | Измерение оптической длины, затухания на соединителях и оптического затухания ВОЛС | СТБ 1201-99 РД РБ 02140.17-2003 | МВИ Мн 2081-2004 МВИ Мн 2037-2004 |
| Кабели городские телефонные, кабели связи симметричные высокочастотные | 32.99.99 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы Рабочая емкость Омическая асимметрия жил в рабочей паре | ГОСТ2498-88 РД РБ 02140.08-2001 РД РБ 02140.09-2001 | МВИ Мн 2023-2004 МВИ Мн 2023-2004 МВИ Мн 2023-2004 МВИ Мн 2023-2004 |

Директор БелГИМ 									Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации