|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2782 |
|  | от 19.06.2024 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года лаборатории контроля качества питьевой воды коммунального производственного унитарного предприятия «Борисовводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переулок Зеленый, 17, 222512, г. Борисов, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. # Вода # источников централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237–2014 СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31942-2012 р.5, п.6.1, п.6.2, р.7, р.8 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237–2014 СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31942-2012 р.5, п.6.1,п.6.2, р.7, р.8 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2 * |  | 100.09/11.116 | Привкус (вкус) Д: (0-5), баллы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.3 * |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5), баллы |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4 * |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: (5-70), градусы цветности (Сr-Co шкала) более 70 градусов цветности (Сr-Co шкала) при разбавлении |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 1.5 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. # Вода источников централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64), мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12), ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.7 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 1.8 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д: (2-50), мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 1.9 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д: (> 10), мг/дм3 Д: (≤ 10), мг/дм3 более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4245-72 п.2 ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.10 * |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,25-100), мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55684–2013 (способ Б) |
| 1.11 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) Д: (0,1- 2,0), мг/дм3 до 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.12 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая Д: (≥0,1), 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.13 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (общая минерализация), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.14 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов Д: (0,04-0,60), мг/дм3 более 0,60 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |
| 1.17 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.18 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно) Д: (0,10-2,00), мг/дм3 более 2,00 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.19 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (суммарно) Д: (0,01-5,00), мг/дм3 до 500 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 (вариант 3) |
| 1.20 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация марганца (суммарно) Д: (0,002 -0,5), мг/дм3 до 5 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.21 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. # Вода # источников централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д: (0,003–0,3), мг/дм3 до 30 мг/дм3 при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 1.22 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома общего Д: (0,025-25), мг/дм3 до 2500 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31956-2013 п.4 |
| 1.23 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония суммарно Д: (0,1 – 3,0), мг/дм3 до 300 мг/дм3 при разбавлении Концентрация аммиака по азоту Д: (0,078-2,34), мг/дм3 до 234 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.24 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Д: (0,04-0,56), мг/дм3 до 56 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |
| 1.25 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка Д: (0,0005-0,1), мг/дм3 более 0,1 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.26 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца (суммарно) Д: (0,0002-0,05), мг/дм3 более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.27 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия (суммарно) Д: (0,0002-0,005), мг/дм3 более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.28 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди (суммарно) Д: (0,0006-1,0), мг/дм3 более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.29 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка (суммарно) Д: (0,002-0,500), мг/дм3 более 0,500 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1874-2008 |
| 1.30 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. # Вода источников централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов Д: (0,01-0,25), мг/дм3 до 2,5 мг/дм3 при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 1.31 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация никеля Д: (0,0005-0,50), мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 (ФР.1.31.2006.02431) |
| 1.32 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация селена (суммарно) Д: (0,0005-0,050), мг/дм3 |  | МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429) |
| 1.33 * |  | 100.09/08.169 | Концентрация ртути Д: (0,00005- 0,010), мг/дм3 до 0,10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 1.34 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов (фенольный индекс) Д: (0,0005-25), мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) (ФР.1.31.2006.02371) |
| 1.35 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) Д: (0,005-50), мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) |
| 1.36 * |  | 100.09/08.155 | Поверхностно -активные вещества (ПАВ) анионактивные, Д: (0,025-2,0), мг/дм3 до 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857- 2012 (метод 1) |
| 1.37 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора Д: (0,05-5,0), мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.38 * |  | 100.09/08.149 | Щело Щелочность Д: (0,1-100), ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957- 2012 (метод А) п.5.3, п.5.4 |
| 1.39 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов (бикарбонатов) Д: (6,1-6100), мг/дм3 |  | ГОСТ 31957- 2012 (метод А) |
| 1.40 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ), число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786 – 2021, п.7.1 |
| 1.41 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ), число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 ГОСТ 34786 – 2021, п.9.1 |
| 1.42 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. # Вода источников централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), число бактерий в 100 см3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 ГОСТ 34786 – 2021, п.9.3 |
| 1.43 * |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуциру-ющих клостридий, число спор в 20 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.44 * |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуциру-ющих клостридий, число спор в 100 см3 |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрализо-ванного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31942-2012 р.5, п.6.2, р.7, р.8 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31942-2012 р.5, п.6.2, р.7, р.8 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 * |  | 100.09/11.116 | Привкус (вкус) Д: (0-5), баллы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.3 * |  | 100.09/11.116 | Запах, Д: (0-5), баллы |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.4 * |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: (5-70), градусы цветности (Сr-Co шкала) более 70 градусов цветности (Сr-Co шкала) при разбавлении |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |
| 2.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64), мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12), ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.7 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 2.8 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сульфатов Д: (2-50), мг/дм3 |  | ГОСТ 4389-72 п.2 |
| 2.9 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д: (> 10), мг/дм3 Д: (≤ 10), мг/дм3 более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 2.10 * | Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,25-100), мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 55684–2013 (способ Б) |
| 2.11 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (по NO3) Д: (0,1- 2,0), мг/дм3 до 200 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 2.12 * |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая Д: (≥0,1), 0Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.13 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 2.14 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (общая минерализация) мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.15 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ), число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786 – 2021, п.7.1 |
| 2.16 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 ГОСТ 34786 – 2021, п.9.3 |
| 2.17 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ), число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 ГОСТ 34786 – 2021, п.9.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева