	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4137



	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации 

	
	№ BY/112 2.4137

	
	от 26.10.2010

	
	на бланке №
	_____________
	

	
	на 2 листах

	
	редакция 03


	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

	лаборатории электрофизических измерений

	Областного унитарного коммунального предприятия «Ремспецстрой»


	№

п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики

(показатель, параметры)


	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Габровская, 1, 212030, г. Могилев, Могилевская область


	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В


	27.12/

22.000

27.32/

22.000

27.90/

22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181–2023 Приложение Б,
п.Б.27.1

ТКП 339–2022 

п.4.4.26.1
проектная и эксплуатационная документация на объект
	МВИ. МГ 658–2012
	

	1.2
***
	
	27.90/

22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	ТКП 181–2023 Приложение Б, 
п.Б.27.3

ТКП 339–2022 п.4.4.26.3
проектная и эксплуатационная документация на объект
	МВИ. МГ 659–2013

	2.1
***
	Заземляющие устройства
	27.90/

22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами


	ТКП 181–2023 Приложение Б, 
п.Б.29.2

ТКП 339–2022 п.4.4.28.2

проектная и эксплуатационная документация на объект
	МВИ. МГ 657–2012  


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.2
***
	Заземляющие устройства
	27.90/

22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181–2023 Приложение Б, 
п.Б.29.8

ТКП 339–2022

п.4.3, п.4.4.28.5

ГОСТ 30331.3–95
проектная и эксплуатационная документация на объект
	МВИ. МГ 659–2013

	3.1
*** 
	Устройства защитного отключения 

(УЗО-Д)


	27.90/

22.000


	Отключающий дифференциаль-ный ток 


	ТКП 181–2023
п.В.4.65, п.Б.27.7
ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г)

СТБ ГОСТ Р 50807–2003

п.5.3, п.5.4
СН 4.04.01-2019

п.16.3

ГОСТ 30339–95

п.4.2.9

ГОСТ IEC 61009-1-2020

п.5.3.3,

Приложение D, 

п.D1, п.D2

проектная и эксплуатационная документация на объект
	МВИ.МГ 660–2012


	3.2
***
	
	27.90/

22.000
	Время отключения
	ТКП 181–2009,

п.В.4.65, п.Б.27.7
ТКП 339–2022,

п.4.4.26.7 д);

СТБ ГОСТ Р 50807–2003,

п.5.14
ГОСТ IEC 61008-1-2020

п.5.3.12

ГОСТ IEC 61009-1-2020

п.5.3.8
проектная и эксплуатационная документация на объект
	МВИ.МГ 660–2012


	
	
	
	
	


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 

предприятия «БГЦА»






Т.А.Николаева
	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	12.09.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	12.09.2025

дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1



[image: image1.png][image: image2.png]