|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1710 |
|  | от 18.06.2012 |
|  | на бланке № ____ на 40 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

| Испытательной лаборатории ООО «БелСтандартЦентр» Общества с ограниченной ответственностью «БелСтандартЦентр» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование Характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Устройство изоляционных покрытий. Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция. Гидроизоляция из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей, литая гидроизоляция. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием и гидроизоляционных слоев между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.п.7.7, 8.7, 11.6 |
| 1.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (тепло- и звукоизоляции) |  | СТБ 1846-2008 п.п.7.8, 8.6, 9.10, 11.10, 17.13 |
| 1.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008, п.8.4 |
| 1.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от вертикальности |  | СТБ 1846-2008 п.п.9.6, 17.11 |
| 1.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 1.6*** | Устройство изоляционных покрытий. Гидроизоляция из рулонных материалов. Окрасочная гидроизоляция. Гидроизоляция из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей, литая гидроизоляция. Гидроизоляция из полимерных листовых материалов. Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.п.9.7, 17.12 |
| 1.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1846-2008 п.п.9.8, 17.10 |
| 1.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение поверхности изоляционного покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1846-2008 п.9.9 |
| 1.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 2.2*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы. Дюбели. Анкерные устройства | 43.29/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров поверхностей и углов подосновы проектной документации | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.6.2, 9.1 |
| 2.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие прямолинейности (ровности) поверхности подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п.6.3, 9.1 СП 1.03.07-2023 п.5.6 |
| 2.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль состояния поверхности подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п. 6.1 |
| 2.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между смежными элементами подосновы, если предусмотрены проектом |  | СП 1.03.04-2022 п.6.4, 9.1 |
| 2.7*** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п.6.5, 9.1 |
| 2.8*** |  | 43.29/ 29.121 | Соответствие адгезии наружных слоев подосновы проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.6.6, 9.1 СП 1.03.07-2023 п.5.9 |
| 2.9*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы. Дюбели. Анкерные устройства | 43.29/ 29.121 | Соответствие усилия вырыва анкерных устройств из подосновы проектной документации | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.п. 6.7, 9.1 СТБ 2068-2010 п.11 СТБ 2079-2010 п.10 ГОСТ 26998-86 п.5.3 |
| 2.10*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |
| 2.11*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие схемы нанесения клеевого слоя проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.4 |
| 2.14*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид: отсутствие дефектов на поверхности системы утепления (трещин, полос, пятен, подтеков, брызг, отмеливания) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.3.7 |
| 2.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения от вертикальности и прямолинейности оштукатуренной и облицованной поверхности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 СП 1.03.07-2023 п.п.5.6 |
| 2.16*** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 |
| 2.17*** |  | 43.29/ 29.061 | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 |
| 2.18*** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность грунтования поверхности подосновы |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.2 |
| 2.19*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |
| 2.20*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение диаметра отверстия для установки дюбеля-анкера |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.21*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы. Дюбели. Анкерные устройства | 43.29/ 29.061 | Отклонение глубины отверстия | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.22*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси отверстия от перпендикуляра к плоскости основания |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.23*** |  | 43.29/ 29.061 | Линейные размеры дюбелей |  | ГОСТ 26998-86 п.5.1 |
| 2.24*** |  | 43.29/ 32.115 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоя проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.п.7.2, 7.3 |
| 2.25*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) неровности на 2 м длины поверхности армированного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.7.2.4 |
| 2.30*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 2.31*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 2.32*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 2.33*** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Штукатурные системы. Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Вентилируемые системы. Дюбели. Анкерные устройства | 43.29/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 2.34*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение ширины швов между элементами облицовки от проектной документации и заполнение швов | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 2.35*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.7 |
| 2.37*** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между элементами облицовки на стыках и швах |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |
| 2.38*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от соосности смежных (по высоте) направляющих |  | СП 1.03.04-2022 п. 8.6.1 |
| 3.1*** | Устройство кровель. Рулонные и мастичные кровли. Кровли из листовых и штучных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | 43.91/ 11.116 | Внешний вид водо- изоляционного ковра | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 пп. 4.15, 5.9 |
| 3.2*** |  | 43.91/ 29.061 | Наличие и соответствие размеров наклонных бортиков в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.3 |
| 3.6*** |  | 43.91/ 11.116 | Наличие и соответствие грунтовки основания (сплошность нанесения, высыхание) проектной документации и требованиям ТНПА |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п.5.2 |
| 3.14*** | Устройство кровель. Рулонные и мастичные кровли. Кровли из листовых и штучных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | 43.91/ 29.061 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 ТНПА и другая документация | #### СП 1.03.05-2023 #### п.п.5.16 |
| 3.15*** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок проектной документации и требованиям ТНПА |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п.5.17.4 |
| 3.17*** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок проектной документации и требованиям ТНПА |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п.5.17.2 |
| 3.18*** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие конструкции и качества работ по устройству температурных деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п.5.18 |
| 3.21*** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п.7.2 |
| 4.1*** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Гипсобетонные перегородки. Каркасно-обшивные перегородки. Стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | #### СП 1.03.10-2023 #### п.п.7.3.10, 7.2.4.3 |
| 4.2*** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид перегородок (поверхности) |  | #### СП 1.03.10-2023 #### п.п.7.2.8, 7.3.12 |
| 4.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | #### СП 1.03.10-2023 п.7.3.11 |
| 4.5*** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Гипсобетонные перегородки. Каркасно-обшивные перегородки. Стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.7.4.5 |
| 4.7*** |  | 43.29/ 35.065 | Температура и относительная влажность воздуха |  | СП 1.03.10-2023 п.7.1 |
| 4.8*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.2.5 |
| 4.9*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.2.6 |
| 4.10*** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры швов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.2.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.2 |
| 4.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки листов обшивки на стойку (положение стыков листов на элементах каркаса) |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.14*** |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.8 |
| 4.16*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.3.9 |
| 4.17*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.4.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.18*** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.4.4 |
| 4.19*** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Гипсобетонные перегородки. Каркасно-обшивные перегородки. Стены из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.п.7.4.8 |
| 4.20*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.7.4.9 |
| 5.2*** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.6.14 |
| 5.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СП 1.03.10-2023 п.6.18 |
| 5.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.6.19 |
| 5.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений и наличие зазо- ров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций |  | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |
| 5.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СП 1.03.10-2023 п.6.22 |
| 5.10*** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 11.116 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.6.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность)верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СП 1.03.10-2023 п.6.27 |
| 5.13*** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СП 1.03.10-2023 п.6.13 |
| 6.1*** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке. Фермы, ригели, балки и прогоны. Подкрановые балки. Крановые пути мостовых кранов. Крановые пути подвесных кранов. Профилированный настил. Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/ 29.061 | Отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.п.5.2.1 |
| 6.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.3.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.4*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.4.7 |
| 6.5*** |  | 43.29/ 26.095 | Натяжение болтов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.4.5 |
| 6.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.7*** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединяемых элементов кострукций |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.5.4 |
| 6.8*** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке. Фермы, ригели, балки и прогоны. Подкрановые балки. Крановые пути мостовых кранов. Крановые пути подвесных кранов. Профилированный настил. Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.10*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.7 |
| 6.14*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.8 |
| 6.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.16*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.17*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.18*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между прогонами |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.19*** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке. Фермы, ригели, балки и прогоны. Подкрановые балки. Крановые пути мостовых кранов. Крановые пути подвесных кранов. Профилированный настил. Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.20*** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023 п.п.6.14 |
| 6.21*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.16 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.22*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.17 |
| 6.24*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.18 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.25*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.26*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.20 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.27*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов для мостовых кранов в одном поперечном разрезе пролета здания: на опорах, в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.21 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.28*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.22 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.29*** |  | 43.29/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.23 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.30*** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов для мостовых кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.24 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.32*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) для подвесных кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.25 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.33*** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке. Фермы, ригели, балки и прогоны. Подкрановые балки. Крановые пути мостовых кранов. Крановые пути подвесных кранов. Профилированный настил. Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: на опорах, в пролете | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.26 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.34*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.27 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.35*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути для подвесных кранов |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.28 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.37*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.29 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.38*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение положения центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.30 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.40*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки и разность отметок опорных поверхностей соседних колон |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.42*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.43*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.44*** | Монтаж стальных конструкций. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке. Фермы, ригели, балки и прогоны. Подкрановые балки. Крановые пути мостовых кранов. Крановые пути подвесных кранов. Профилированный настил. Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха колонн каждого яруса | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.45*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.46*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями ригелей и балок в середине пролета |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.47*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха смежных ригелей |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.48*** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.49*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение зазора между фрезеро-ванными поверхностями в стыке колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.8.9 |
| 6.51*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.3.4 |
| 6.53*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СП 1.03.10-2023 п.п.5.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Стены подземной части зданий. Колонны, рамы, полурамы и диафрагмы жесткости. Ригели, балки, фермы, плиты. Панели стен. Вентиляционные блоки, шахты лифтов, санитарно-технические кабины, лестничные марши и площадки. Замоноличивание стыков и швов | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 |
| 7.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 |
| 7.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажного здания |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 |
| 7.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 |
| 7.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.6 |
| 7.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.2 |
| 7.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 |
| 7.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |
| 7.9*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.4.3 |
| 7.10*** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.4.4 |
| 7.11*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Стены подземной части зданий. Колонны, рамы, полурамы и диафрагмы жесткости. Ригели, балки, фермы, плиты. Панели стен. Вентиляционные блоки, шахты лифтов, санитарно-технические кабины, лестничные марши и площадки. Замоноличивание стыков и швов | 41.00/ 29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.5.6.5 |
| 7.12*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.7 |
| 7.13*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки от проектного значения |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.9 |
| 7.14*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 |
| 7.15*** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 |
| 7.16*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.12 |
| 7.17*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.13 |
| 7.18*** |  | 41.00/ 29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) |  | СП 1.03.09-2023 п.5.7.4 |
| 7.19*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.6 |
| 7.20*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.8 |
| 8.1*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы. Бетонные работы. Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций требованиям проектной документации | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 |
| 8.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 |
| 8.3*** |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4 |
| 8.4*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы. Бетонные работы. Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций требованиям проектной документации | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |
| 8.5*** |  | 41.00/ 29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) |  | СП 1.03.09-2023 п.6.3.6 ГОСТ 22690-2015 |
| 8.6*** |  | 41.00/ 11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |
| 8.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 |
| 8.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.3 |
| 8.9*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 |
| 8.10*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.5 |
| 8.11*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 |
| 8.12*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 |
| 8.13*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 |
| 8.14*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 |
| 8.15*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы. Бетонные работы. Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций требованиям проектной документации | 41.00/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 |
| 8.16*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |
| 8.17*** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |
| 9.1*** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.5 |
| 9.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от отметки опорных поверхностей |  | СТБ 2087-2010 п.5.6 |
| 9.3*** |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций (анкеровка, бетонирование, отметки и размеры опирания) |  | СТБ 2087-2010 п.5.7 |
| 9.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 |
| 9.5*** |  | 41.00/ 11.116 | Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.9 |
| 9.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от толщины конструкций |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 |
| 9.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от ширины простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 |
| 9.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 |
| 9.9*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 |
| 9.10*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.11*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10.1*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Системы внутреннего водоснабжения. Системы внутренней канализации. Санитарные приборы. Системы отопления. Отопительные приборы. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы внутреннего газоснабжения. Тепловые пункты и котельные | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п.5.1 СТБ 2001-2009 п.5.1 СТБ 2017-2009 п.5.1 СТБ 2038-2010 п.5.2 СТБ 2039-2010 п.5.1 |
| 10.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 СТБ 2001-2009 п.5.2 СТБ 2017-2009 п.5.2 СТБ 2038-2010 п.5.3 СТБ 2039-2010 п.5.2 |
| 10.3*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие крепления трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 |
| 10.4*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 10.5*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям ПД |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 СТБ 2001-2009 п.5.7 СТБ 2038-2010 п.5.11 СТБ 2039-2010 п.5.14 |
| 10.6*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 СТБ 2017-2009 п.5.7 СТБ 2038-2010 п.5.5 |
| 10.7*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 СТБ 2001-2009 п.5.9 СТБ 2017-2009 п.5.8 СТБ 2038-2010 п.5.6 |
| 10.8*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями (средствами крепления) трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.10 СТБ 2038-2010 п.5.7 |
| 10.9*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 СТБ 2038-2010 п.5.8 |
| 10.10*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.12 СТБ 2038-2010 п.5.14 |
| 10.11*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 |
| 10.12*** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 10.13*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Системы внутреннего водоснабжения. Системы внутренней канализации. Санитарные приборы. Системы отопления. Отопительные приборы. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы внутреннего газоснабжения. Тепловые пункты и котельные | 43.22/ 11.116 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.7 СТБ 2038-2010 п.7 |
| 10.14*** |  | 43.22/ 26.141 | Прочность и герметичность системы водоснабжения |  | СТБ 2001-2009 п.8 |
| 10.15*** |  | 43.22/ 11.116 | Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора |  | СТБ 2001-2009 п.9 |
| 10.16*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 СТБ 2017-2009 п.5.1 |
| 10.17*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 СТБ 2017-2009 п.5.4 СТБ 2038-2010 п.5.4 |
| 10.18*** |  | 43.22/ 11.116 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 |
| 10.19*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
| 10.20*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.11 |
| 10.21*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.1 |
| 10.22*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 |
| 10.23*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п.6.3 |
| 10.24*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Системы внутреннего водоснабжения. Системы внутренней канализации. Санитарные приборы. Системы отопления. Отопительные приборы. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы внутреннего газоснабжения. Тепловые пункты и котельные | 43.22/ 26.141 | Герметичность систем канализации и внутренних водостоков | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.7 |
| 10.25*** |  | 43.22/ 35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) |  | СТБ 2038-2010 п.5.1 |
| 10.26*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.9 |
| 10.27*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п.5.10 |
| 10.28*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 СТБ 2038-2010 п.5.13 СТБ 2039-2010 п.5.10 |
| 10.29*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.6.1 |
| 10.30*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 |
| 10.31*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2021-2009 п.5.1 |
| 10.32*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п.5.2 |
| 10.33*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.3 |
| 10.34*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.4 |
| 10.35*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Системы внутреннего водоснабжения. Системы внутренней канализации. Санитарные приборы. Системы отопления. Отопительные приборы. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы внутреннего газоснабжения. Тепловые пункты и котельные | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п.5.5 |
| 10.36*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 10.37*** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.7 |
| 10.38*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.8 |
| 10.39*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.6.2 |
| 10.40*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 |
| 10.41*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 |
| 10.42*** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п.5.15 |
| 10.43*** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
| 10.44*** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.5 |
| 10.45*** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Системы внутреннего водоснабжения. Системы внутренней канализации. Санитарные приборы. Системы отопления. Отопительные приборы. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы внутреннего газоснабжения. Тепловые пункты и котельные | 43.22/ 11.116 | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозийной стойкости | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.8.6 |
| 10.46*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали |  | СТБ 2039-2010 п.8.1 |
| 10.47*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.2 |
| 10.48*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.8.3 |
| 10.49*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода |  | СП 1.03.02-2020 п.6.6.11.8 ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.50*** |  | 43.22/ 11.116 | Проход труб через строительные конструкции |  | СП 1.03.02-2020 п.6.6.11.10 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.1*** | Монтаж наружных сетей. Газопроводы из полиэтиленовых труб. Тепловые сети. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 43.22/ 26.141 | Испытания сетей водоснабжения | СП 4.01.06-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2011 раздел 15 |
| 11.2*** |  | 43.22/ 26.141 | Испытания сетей канализации |  | СТБ 2072-2011 раздел 16 |
| 12.1*** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/ 29.061 | Отклонения оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6 |
| 12.2*** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей |  | СП 1.03.07-2023 п.5.7 |
| 12.3*** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п.5.8 |
| 12.4*** |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием |  | СП 1.03.07-2023 п.5.9 ГОСТ 28089-2012 |
| 12.6*** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение швов от вертикали и горизонтали |  | СП 1.03.07-2023 п.п.6.5, 6.6 |
| 12.8*** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.6.9 |
| 12.9*** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение ширины швов и заполнение швов |  | СП 1.03.07-2023 п.6.7 |
| 12.10*** |  | 43.31/ 29.061 | Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |
| 12.11*** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.6.4 |
| 12.15*** |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СП 1.03.07-2023 п.6.10 ГОСТ 28089-2012 |
| 12.16*** |  | 43.31/ 11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации: расстояние между точками крепления каркаса, расстояние между несущими элементами каркаса, применяемые крепежные элементы |  | СП 1.03.07-2023 п.6.3 |
| 13.1*** | Малярные и обойные работы | 43.34/ 11.116 | Внешний вид | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п.7.3 |
| 13.2*** |  | 43.34/ 29.061 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков |  | СП 1.03.07-2023 п.8.3 |
| 13.3*** |  | 43.34/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023 п.8.4 |
| 14.1*** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры оконных и дверных блоков | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п.4.1 |
| 14.2*** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 |
| 14.3*** |  | 43.29/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам |  | СТБ 1476-2004 п.4.3 |
| 14.4*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина монтажного зазора между оконным (дверным) блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 |
| 14.5*** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояния между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 14.6*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1476-2004 п.7.1 |
| 14.8*** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор между дверным полотном и полом при устройстве дверей без порога |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 |
| 14.9*** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 14.10*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 |
| 14.11*** |  | 43.29/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 |
| 14.12*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п.5.5 |
| 14.13*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 14.14*** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска слива на фасад |  | СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 14.15*** |  | 43.29/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов |  | СТБ 1476-2004 п.6.3 СП 1.03.15-2024 п.5.10 |
| 14.17*** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя выравнивающей стяжки | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 ТНПА и другая документация | СП 1.03.15-2024 п.5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 СТБ 1476-2004 п.5.1 |
| 14.18*** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 СТБ 1476-2004 п.5.4 |
| 14.19*** |  | 43.29/ 29.061 | Уровень установки нижнего бруска дверной коробки |  | СТБ 1476-2004 п.4.6 |
| 15.1* | Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, а также витражи, витрины, элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 25.12/ 36.038 | Надежность (безотказность открывания створок и полотен) | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 СТБ 1912-2008 СТБ 2433-2015 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п.7 СТБ 1912-2008 п.8.1.2 |
| 15.2* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.8 |
| 15.3* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.9 |
| 15.4* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 |
| 15.5* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 15.6* |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 25.12/ 36.038 | Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.12 |
| 15.7* | Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, а также витражи, витрины, элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна) в режиме проветривания | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1394-2003 СТБ 1504-2004 СТБ 1609-2020 СТБ 1912-2008 СТБ 2070-2010 СТБ 2433-2015 ГОСТ 15140-78 ТНПА и другая документация | СТБ 940-2004 п.13 12.07.2024 дата принятия решения |
| 15.8* |  | 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Прочность угловых соединений |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 СТБ 939-2013 п.8.10.4 |
| 15.9* |  | 16.23/ 26.141, 22.23/ 26.141, 25.12/ 26.141 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 26602.2-99 п.3 |
| 15.10* |  | 16.23/ 26.141, 22.23/ 26.141, 25.12/ 26.141 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 26602.2-99 п.4 |
| 15.11* |  | 16.23/ 29.137, 22.23/ 29.137, 25.12/ 29.137 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 15.12* |  | 16.23/ 34.138, 22.23/ 34.138, 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 15.13* |  | 16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111, 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 п.5 |
| 15.14** |  | 16.23/ 29.121, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 15.15** |  | 25.12/ 32.089 | Толщина и качество отделочных покрытий |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 15.16** | Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, а также витражи, витрины, элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 25.12/ 29.061 | Отклонения от геометрических параметров (линейные размеры, плоскостность и прямолинейность, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1394-2003 СТБ 1504-2004 СТБ 1609-2020 СТБ 1912-2008 СТБ 2070-2010 СТБ 2433-2015 ГОСТ 15140-78 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 п.п. 5, 6, 7, 9 |
| 15.17* |  | 22.23/ 26.080 | Устойчивость блоков температурным воздействиям |  | СТБ 1108-2017 п.8.2 СТБ EN 13420-2014 метод 3 СТБ EN 1121-2014 п.5.2 |
| 15.18* |  | 22.23/ 26.095 | Воздействующие усилия |  | СТБ EN 12046-1-2012 СТБ EN 12046-2-2012 |
| 15.19*** |  | 22.23/ 26.095 | Устойчивость конструкций к воздействию горизонтальной статической нагрузки |  | СТБ 1912-2008 п.8.1.2 |
| 15.20*** |  | 25.12/ 11.116 | Качество сварных швов (визуально) |  | СТБ 1133-98 |
| 16.1* | Блоки дверные, ворота | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке | СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ EN 947-2012 |
| 16.2* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 16.3* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2012 |
| 16.4* |  | 25.12/ 26.095 | Сопротивление удару твердым телом |  | СТБ EN 950-2012 |
| 17.1*** | Устройство полов. Основания. Монолитные покрытия. Покрытия из древесины и изделий на ее основе. Покрытия из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Сплошные (бесшовные) покрытия. Покрытия из штучных (плиточных) материалов | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.п.7.2, 8,4 |
| 17.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение поверхности слоев пола от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023 п.п.7.3, 8.5 |
| 17.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие отметок основания проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п.7.4 |
| 17.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки |  | СП 1.03.06-2023 п.8.1 |
| 17.5*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение поверхности слоев пола от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023 п.8.6 |
| 17.6*** |  | 43.33/ 29.061 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня |  | СП 1.03.06-2023 п.9.1 |
| 17.7*** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.8 |
| 17.8*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.9 |
| 17.9*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.10 |
| 17.10*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.11 |
| 17.11*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.10.12 |
| 17.12*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СП 1.03.06-2023 п.10.13 |
| 17.13*** |  | 43.33/ 11.116 | Внешний вид |  | СП 1.03.06-2023 п.п.10.14, 12.1 |
| 17.14*** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СП 1.03.06-2023 п.11.3 |
| 17.15*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023 п.11.7 |
| 17.16*** | Устройство полов. Основания. Монолитные покрытия. Покрытия из древесины и изделий на ее основе. Покрытия из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Сплошные (бесшовные) покрытия. Покрытия из штучных (плиточных) материалов | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.11.8 |
| 17.17*** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие отметок покрытия пола проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п.12.2 |
| 17.18*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023 п.п.7.2, 12.3 |
| 17.19*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023 п.12.4 |
| 17.20*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023 п.12.4 |
| 17.21*** |  | 43.33/ 29.061 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.13.4 |
| 17.22*** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации |  | СП 1.03.06-2023 п.14.1 |
| 17.23*** |  | 43.33/ 29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, размеры зазоров |  | СП 1.03.06-2023 п.14.2 |
| 17.24*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтали лаг |  | СП 1.03.06-2023 п.14.3 |
| 17.25*** |  | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СП 1.03.06-2023 п.14.5 |
| 17.26*** |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |
| 17.27*** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазора между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |
| 17.28*** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |
| 17.29*** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.15.5 |
| 17.30*** |  | 43.33/ 29.061 | Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |
| 17.31*** | Устройство полов. Основания. Монолитные покрытия. Покрытия из древесины и изделий на ее основе. Покрытия из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Сплошные (бесшовные) покрытия. Покрытия из штучных (плиточных) материалов | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п.16.4 |
| 17.32*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.16.5 |
| 17.33*** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.17.5 |
| 17.34*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СП 1.03.06-2023 п.17.3 |
| 17.35*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от ширины швов |  | СП 1.03.06-2023 п.17.4 |
| 17.36*** |  | 43.33/ 29.061 | Наличие уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023 п.17.6 |
| 17.37*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СП 1.03.06-2023 п.17.7 |
| 18.1*** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 81.30/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | СП 3.02.10-2025 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 |
| 18.2*** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение ширины слоя основания от значений, указанных в проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п.п.4.11, 6.2 |
| 18.3*** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение толщины слоя основания от значений, указанных в проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 |
| 18.4*** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение поперечных уклонов слоев дорожной одежды от значений, указанных в проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п.п.4.11, 6.4 |
| 18.5*** |  | 81.30/ 29.119 | Степень уплотнения слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.6.7 |
| 18.6*** |  | 81.30/ 29.061 | Ширина шва между бортами |  | СТБ 1685-2006 п.7.1 |
| 18.7*** |  | 81.30/ 26.095 | Прочность материала для цементобетонных оснований |  | СТБ 1685-2006 п.6.8 |
| 18.8*** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 18.9*** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение установки бортового камня от прямолинейности |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 |
| 18.10*** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 81.30/ 29.061 | Отклонение высотных отметок от значений, указанных в проектной документации | СП 3.02.10-2025 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.7.4 |
| 18.11*** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высот смежных бортовых камней |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 18.12*** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высот между смежными тротуарными плитами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 18.13*** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами для плит длиной до 300мм |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
| 18.14*** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |
| 18.15*** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва плит длиной свыше 300мм до 500 мм и плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 |
| 18.16*** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
| 18.17*** |  | 81.30/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |
| 19.1*** | Устройство антикоррозионных покрытий. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Покрытия гуммировочные из листовых материалов. Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей. Оклеечные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | 43.99/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.п.6.9, 7.6, 10.12, 11.12 |
| 19.2*** |  | 43.99/ 11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.п.6.10, 10.13 |
| 19.3*** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий к металлическим поверхностям |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 19.4*** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий к неметаллическим поверхностям |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 19.5*** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) лакокрасочных армированных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| 19.6*** |  | 43.99/ 32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 ГОСТ 31993-2024 методы 4А, 7В.2, 7С |
| 19.7*** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.п.6.11, 7.9, 10.14 |
| 19.8*** |  | 43.99/ 11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 19.9*** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
| 19.10*** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| 19.11*** |  | 43.99/ 29.121 | Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006 п.11.4 |
| 19.12*** |  | 43.99/ 11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) |  | СТБ 1684-2006 п.11.5 |
| 19.13*** |  | 43.99/ 29.061 | Толщина прослойки |  | СТБ 1684-2006 п.11.6 |
| 19.14*** |  | 43.99/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 19.15*** |  | 43.99/ 29.061 | Отклонение от ширины швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 19.16*** |  | 43.99/ 11.116 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 19.17*** |  | 43.99/ 29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
| 19.18*** | Устройство антикоррозионных покрытий. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Покрытия гуммировочные из листовых материалов. Покрытия гуммировочные из жидких резиновых смесей. Оклеечные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия | 43.99/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
| 19.19*** |  | 43.99/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 20.1*** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений. Котлованы. Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | 41.00/ 29.061 | Размеры котлована в плане | СТБ 1164.1-2009 СТБ 1164.0-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.1-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2 приложение А таблица А.1 п.1 |
| 20.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отметка дна котлована (или отдельных его участков, если проектной документацией предусмотрены разные отметки глубины заложения фундаментов) |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2 приложение А таблица А.1 п.1 |
| 20.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Угол откоса котлована |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2 приложение А таблица А.1 п.1 |
| 20.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Угол откоса въезда-выезда из котлована |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2 приложение А таблица А.1 п.1 |
| 20.5*** |  | 41.00/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (в случаях, когда проектным решением предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения) |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| 20.6*** |  | 41.00/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2 приложение А таблица А.1 п.1 |
| 20.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина заложения фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 |
| 21.1* | Арматура санитарно- техническая водоразборная | 28.14/ 26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19681-94 п.7.4 |
| 21.2* |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность узлов арматуры |  | ГОСТ 19681-94 п.7.5 |
| 21.3* |  | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей |  | ГОСТ 19681-94 п.7.1 |
| 21.4* |  | 28.14/ 35.060 | Температура наружной поверхности органов управления |  | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |
| 21.5* |  | 28.14/ 11.116 | Качество защитно-декоративного гальванического покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п.7.24, ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 22.1* | Пояса предохранительные | 13.96/ 11.116 | Статическая нагрузка | ГОСТ 12.4.089-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.089-86 п.п.4.2, 6.3 ГОСТ 32489-2013 п.п.6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 (в части схемы испытаний) |
| 23.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.99/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 5264-80 ТКП 45-2.02-315-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 23.2*** |  | 25.99/ 32.115 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 23.3*** |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 23.4*** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.9 |
| 23.5*** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.8, 5.9 |
| 23.6*** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |
| 23.7*** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 23.8*** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 23.9*** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 23.10*** |  | 25.99/ 11.116 | Размещение и монтаж конструкций |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |
| 24.1* | Панели металлические трехслойные | 25.11/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче панелей | СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 26254-84 |
| 25.1* | Стекло строительное органического/неорганического происхождения и изделия из него строительного назначения | 23.19/ 29.061 | Геометрические показатели (толщина и разнотолщинность, длина/высота, ширина, разность длин диагоналей, отклонение от плоскостности, отклонение от прямолинейности кромок, отклонение от прямоугольности углов, смещение стекол) | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 111-2014 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 30826-2014 ГОСТ 31364-2014 ГОСТ 32530-2013 ГОСТ 32997-2014 ГОСТ 33017-2014 ГОСТ 33086-2014 ГОСТ 33087-2014 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация, устанавливающая требования | ГОСТ 24866-2014 п.п.7.2 – 7.6 ГОСТ 32557-2013 разделы 8 - 14 |
| 25.2* |  | 23.19/ 11.116 | Пороки внешнего вида |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.7 ГОСТ 32557-2013 раздел 19 ГОСТ 111-2014 п.7.3 ГОСТ 30698-2014 п.9.8 ГОСТ 30733-2014 п.9.6 ГОСТ 30826-2014 п.9.4 ГОСТ 31364-2014 п.9.4 ГОСТ 32997-2014 п.7.3 ГОСТ 33017-2014 п.9.6 ГОСТ 33086-2014 п.9.5 ГОСТ 33087-2014 п.9.8 |
| 25.3* |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 |
| 25.4* |  | 23.19/ 26.141 | Герметичность под гидростатическим давлением воды |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.10.6, Приложение Б |
| 25.5* |  | 23.19/ 29.061 | Глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 раздел 15 |
| 25.6* |  | 23.19/ 29.061 | Смещение дистанционных рамок |  | ГОСТ 32557-2013 раздел 16 |
| 25.7* | Стекло строительное органического/неорганического происхождения и изделия из него строительного назначения | 23.19/ 32.115 | Точка росы | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 111-2014 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 30826-2014 ГОСТ 31364-2014 ГОСТ 32530-2013 ГОСТ 32997-2014 ГОСТ 33017-2014 ГОСТ 33086-2014 ГОСТ 33087-2014 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация, устанавливающая требования | ГОСТ 24866-2014 п.7.11 |
| 25.8* |  | 23.19/ 32.115 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.16 ГОСТ 26302-2021 п.8.1 метод А |
| 25.9* |  | 23.19/ 34.064 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.17 СТБ EN 675-2014 |
| 25.10* |  | 23.19/ 29.040 | Объем заполнения камер газом |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.13 |
| 25.11* |  | 23.19/ 35.065 | Эффективность влагопоглотителя |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.14 |
| 25.12* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.18 ГОСТ 32530-2013 п.4.1.5 |
| 26.1*** | Заполнение оконных и дверных проемов. Швы и стыки | 43.29/ 29.121 | Прочность крепления оконных и дверных блоков в проемах | СП 1.03.15-2024 СП 2.04.01-2020 СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования | СТБ 1477-2004 |
| 26.2*** |  | 43.29/ 26.141 | Воздухопроницаемость швов по периметру оконных и дверных блоков в проемах |  | СТБ 1479-2004 |
| 26.3*** |  | 43.29/ 26.141 | Водопроницаемость швов по периметру оконных и дверных блоков в проемах |  | СТБ 1683-2006 |
| 26.4*** |  | 43.29/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче швов |  | СТБ 1478-2004 |
| 27.1** | Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, сборные, сборно-монолитные, а также работы по возведению и монтажу этих конструкций; изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 41.00/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод отрыва со скалыванием, метод скалывания ребра, метод ударного импульса, метод определения прочности по контрольным образцам) | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 19330-2013 ГОСТ 25912-2015 СТБ EN 13369-2012 СТБ 775-2002 СТБ 1075-97 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1097-2012 СТБ 1109-98 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1186-99 СТБ 1225-2000 СТБ 1236-2000 СТБ 1237-2000 СТБ 1261-2001 СТБ 1319-2002 СТБ 1331-2002 СТБ 1332-2002 СТБ 1383-2003 СТБ 1513-2004 СТБ 1577-2005 СТБ 1623-2006 СТБ 1978-2009 СТБ 2173-2011 СТБ 2215-2011 СН 1.03.01-2019 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 12504-3-2014 СП 1.03.09-2023 п.5.7.4, п.6.3.6 |
| 28.1* | Смеси бетонные и бетоны всех видов, применяемые во всех областях строительства (кроме бетонов на битумных вяжущих) | 23.63/ 29.121 23.64/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 25246-82 СТБ 1035-96 СТБ 1187-2020 СТБ 1310-2002 СТБ 1415-2003 СТБ 1544-2005 СТБ 1570-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2018 СТБ EN 12390-3-2012 |
| 28.2* |  | 23.63/ 29.121 23.64/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 СТБ EN 12390-5-2013 |
| 28.3* |  | 23.63/ 29.121 23.64/ 29.121 | Прочность бетона на растяжение при раскалывании |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.4 СТБ EN 12390-6-2012 |
| 29.1* | Плитки керамические | 23.31/ 29.061 | Размеры и правильность форм | ГОСТ 13996-2019 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.1 - 5.6 |
| 29.2* |  | 23.31/ 11.116 | Качество лицевой поверхности |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |
| 29.3* |  | 23.31/ 29.040 | Водопоглощение (метод кипячения) |  | ГОСТ 27180-2019 раздел 6 |
| 29.4* | Плитки керамические | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка | ГОСТ 13996-2019 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 27180-2019 раздел 7 |
| 29.5* |  | 23.31/ 29.070 | Износостойкость |  | ГОСТ 27180-2019 п.8.2, раздел 9 |
| 29.6* |  | 23.31/ 26.080 | Термическая стойкость |  | ГОСТ 27180-2019 раздел 10 |
| 29.7* |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2019 раздел 11 |
| 29.8* |  | 23.31/ 26.045 | Химическая стойкость (устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации и устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов) |  | ГОСТ 27180-2019 раздел 12 |
| 29.9* |  | 23.31/ 26.045 | Устойчивость к образованию пятен |  | ГОСТ 27180-2019 раздел 15 |
| 30.1** | Металлические изделия | 24.33/ 32.115 24.20/ 32.115 | Внешний вид, соответствие цвета и качество поверхности покрытий | ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 30246-2016 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 СТБ 1547-2005 СТБ 1549-2005 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.407-2015 (визуальная оценка и измерение геометрических параметров) ГОСТ 24045-2016 п.7.2 СТБ 1382-2003 п.п.7.1а, 7.6, 7.8 СТБ 1549-2005 п.п.7.6, 7.7 СТБ 1547-2005 п.6.5 СТБ 1527-2005 п.п.7.6, 7.8 |
| 30.2** |  | 24.33/ 29.061 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 31993-2024 (методы 4А, 7В.2, 7С) СТБ ISO 2808-2023 (методы 4А, 7В2, 7С) СТБ 1382-2003 п.7.1а СТБ 1527-2005 п.7.1 |
| 30.3** |  | 24.33/ 29.121 | Адгезия покрытия к основанию (метод решетчатых надрезов) |  | СТБ 1382-2003 п.7.11 СТБ 1527-2005 п.7.9 ГОСТ 15140-78 |
| 30.4** |  | 24.20/ 11.116 | Контроль качества подготовки поверхности |  | ГОСТ 9.402-2004 п.п.6.4, 6.5, 6.7 СТБ 1547-2005 п.6.4 |
| 30.5** | Металлические изделия | 24.33/ 29.061 24.20/ 29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения, включая глубину и диаметр вмятин | ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 30246-2016 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 СТБ 1547-2005 СТБ 1549-2005 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3-7.6 СТБ 1382-2003 п.п.7.2-7.5, 7.7 СТБ 1549-2005 п.7.3-7.5 СТБ 1547-2005 п.6.3 СТБ 1527-2005 п.п.7.2-7.5, 7.7 |
| 30.6* |  | 24.33/ 26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п.7.2 |
| 30.7** |  | 24.33/ 32.115 24.20/ 32.115 | Контроль качества сварных швов |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 СТБ 1547-2005 п.6.2 |
| 30.8** |  | 24.20/ 11.116 | Шероховатость механически обработанных поверхностей элементов дымовых труб |  | СТБ 1547-2005 п.6.6 ГОСТ 9378-93 |
| 31.1** | Конструкции строительные металлические | 25.11/ 32.115 | Внешний вид конструкции и покрытия | СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СТБ 1396-2003 ГОСТ 23118-2019 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1381-2003 п.6.5 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 п.5 СТБ 1317-2002 п.п.6.5, 6.8 СТБ 1396-2003 п.6.3 ГОСТ 23118-2019 п.7.7 |
| 31.2** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина покрытия |  | СТБ 1381-2003 п.6.5 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.2.4, 6.3 СТБ 1317-2002 п.6.6 СТБ 1396-2003 п.6.8 ГОСТ 23118-2019 п.7.8 ГОСТ 31993-2024 методы 4А, 7В.2, 7С |
| 31.3** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль качества подготовки поверхности |  | СТБ 1381-2003 п.6.5 ГОСТ 9.402-2004 п.п.6.4, 6.5, 6.7 СТБ 1317-2002 п.6.4 СТБ 1396-2003 п. 6.7 ГОСТ 23118-2019 п.7.6 |
| 31.4** |  | 25.11/ 11.116 | Шероховатость механически обработанных поверхностей |  | СТБ 1396-2003 п.6.5 ГОСТ 9378-93 |
| 31.5** |  | 25.11/ 32.115 | Контроль качества сварных швов |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 СТБ 1381-2003 п.6.3 СТБ 1317-2002 п.6.2 СТБ 1396-2003 п.6.4 |
| 31.6** | Конструкции строительные несущие и ограждающие металлические | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения | СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СТБ 1396-2003 ГОСТ 23118-2019 ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1381-2003 п.6.4 СТБ 1317-2002 п.6.3 СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 23118-2019 п.п.7.5, 7.10 |
| 32.1* | Профили поливинилхлоридные для окон и дверей | 22.21/ 29.061 | Линейные размеры, отклонения формы | СТБ 1264-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева