|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 112 2.2675 |  |
|  | от 10.05.2004 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года центральной заводской лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Фармтехнология»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Корженевского 22, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные препараты | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация) -количественное определение; -определение содержания примесей; -однородность содержания (дозирования); - растворение; -определение степени окрашивания жидкостей | Фармакопейная статья производителя на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат . | ГФ РБ II 2.2.25 ГФ РК I 2.2.25 ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РК I 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.3 ГФ РК I 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.2.24 ФЕАЭС 2.1.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| 1.2* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография (высокоэффективная жидкостная хроматография): -подлинность (идентификация); -количественное определение; |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РК I 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.10/08.159 21.20/08.159 | -определение содержания примесей; -однородность содержания (дозирования); - растворение | Фармакопейная статья производителя на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.9.3 ФЕАЭС 2.1.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.3* |  | 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография: -подлинность (идентификация); -количественное определение; -определение содержания примесей; -определение остаточных органических растворителей |  | ГФ РБ II 2.2.28 ГФ РК I 2.2.28 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.4.24 ГФ РБ II 5.4. ФЕАЭС 2.1.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.4.19 |
| 1.4* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: -количественное определение; -кислотность (щелочность); -кислотно-нейтрализующая способность; - эфиры; -однородность содержания (дозирования); - растворение |  | ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РБ II 2.9.3 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.11 ФЕАЭС 2.1.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.14 ФЕАЭС 2.1.5.8 |
| 1.5* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата: - средняя масса; - отклонения в массе; - однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многоразового контейнера; - однородность содержания (дозирования) |  | ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РК I 2.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ГФ РБ II стр. 1143 (0499) ГФ РБ II стр. 1146 (0672) ГФ РБ II стр. 1150 (0927) ГФ РБ II стр. 1162 (1116) ГФ РБ II стр. 1169 (1807) ГФ РБ II стр. 1174 (0132) ГФ РБ II стр.1178 (0676) ГФ РБ II стр. 1182 (1165) ГФ РБ II стр. 1184 (0478) ГФ РБ II стр. 1189 (0652) ГФ РБ II 2.9.40 ГФ РК I с. 501 ФЕАЭС 2.1.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.12 ФЕАЭС 2.1.9.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Масса (объем) содержимого упаковки | Фармакопейная статья производителя на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | СОП-006-3-042 ФЕАЭС 2.1.9.16 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.7 |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12. ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.8* |  | 21.10/08.118 21.20/08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5,метод 1 ГФ РК I 2.2.5, метод 1 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.9* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании (прокаливании) |  | ГФ РБ II 2.2.32 ГФ РК I 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.10* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ГФ РК I 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.11* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ГФ РК I 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.12* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы (цвет, запах, вкус, осадок, форма, выделение газа) Идентификация |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3 |
| 1.13* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ГФ РК I 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.14* |  | 21.10/29.061 21.20/29.061 | Оптическая микроскопия: - размер частиц |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 |
| 1.15* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность (идентификация); - определение содержания примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РК I 2.2.27 ГФ РБ II 2.46. ФЕАЭС 2.1.2.26 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.16* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II, стр. 1184 |
| 1.17* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП-006-3-246 |
| 1.18* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП-006-3-246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19* | Продукты фармацевтические основные Препараты фармацевтические Лекарственные препараты | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Органолептические показатели: -описание (внешний вид, однородность в мягких лекарственных формах, запах, вкус, форма); - термостабильность; -седиментационная устойчивость; -растворимость (объем) | Фармакопейная статья производителя на конкретный лекарственный препарат, нормативный документ производителя на конкретный лекарственный препарат | ГФ РБ II п. 1.4 ГФ РБ II п. 5.11 ГФ II стр. 1146 ГФ РБ II стр. 1150 ГФ РБ II стр. 1178 ГФ РБ II стр. 1182 ГФ РБ II стр. 1184 ГФ РБ II стр. 1174 ГФ РБ II 2.3.4 СОП-006-3-246 |
| 2.1* | Вода сточная | 100.05/08.052 | Сухой остаток | Решение минского городского исполнительного комитета от 09.02.2023 № 437 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 метод А |
| 2.4* |  | 100.05/08.156 | Железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.8 *** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 |
| 2.9* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНДФ14.1:2:4.190-03 |
| 2.10* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.11* |  | 100.05/08.155 | СПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009) ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) (М 01-06-2013) |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Рабочие места. | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, 0С; | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 4.2 *** |  | 100.12/35.060 | -относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 4.3 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 4.4 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; -максимальный уровень звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.5 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность: -искусственная освещенность, лк | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева